
富民县环境保护局
行政处罚决定书
富环罚〔2018〕40号
单位：昆明滇池项目管理有限责任公司

统一社会信用代码:91530100775519668A

法定代表人:黄德志
地址：昆明市永昌小区永顺里101号
昆明滇池项目管理有限责任公司超标排污一案，经富民县环境监察大队调查，现已审查终结。

违法事实和证据

富民县环境监察大队2018年10月10日、11日对你公司进行调查核实：公司下属昆明市污水处理厂污泥处理处置工程配套水处理一期工程的入河排污口外排水经委托第三方昆明绿岛环境科技有限公司检测分析，化学需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标：化学需氧量排放标准50mg/L，监测结果406 mg/；氨氮排放标准5mg/L，监测结果26.5mg/L；总磷排放标准0.5mg/L，监测结果1.41 mg/L；粪大肠菌群排放标准1000个/L，监测结果粪大肠菌群>24000个/L。

以上事实，有富民县环境监察大队《现场监察记录》、《调查询问笔录》、现场照片、昆明绿岛环境科技有限公司检测报告（昆绿检SJ18-466）等证据为证。

你公司上述行为违反了：

“《中华人民共和国水污染防治法》第十条：排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”之规定。

我局于2018年11月14日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司在法定期限内未要求听证，未提出陈述、申辩。

以上事实，有我局2018年11月14日《行政处罚事先（听证）告知书》（富环罚听字〔2018〕38号）、2018年11月21日《送达回执》等材料为证。

责令改正和行政处罚的依据、种类

《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭:(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。
《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权规范标准》（2017年修改）第六十八项：超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的（二）规范的具体处罚标准4.有下列严重违法行为之一的，责令限制生产、停产整治，并处七十万元以上一百万元以下的罚款（1）排放水污染物超过国家或地方规定排放标准3倍以上的。

根据上述规定，我局对你公司作出如下决定：

1.责令改正。
2.罚款柒拾万元整（￥700000.00元）。
三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

你公司应于接到本处罚决定书之日起立即改正违法行为。

关于罚款的履行方式和期限
以上罚款总计柒拾万元整（￥700000.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起十五日内，至富民县人民政府政务服务中心环保局窗口开具缴款凭据，将罚款缴至指定银行和账号。

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

履行情况的报告和后督察

请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县环境监察大队。我局委托富民县环境监察大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向昆明市环境保护局或者富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。

    逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

富民县环境保护局

2018年12月4日
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