昆明市生态环境局富民分局

行政处罚决定书

富环罚〔2019〕13号

单位：昆明玉象食品有限公司

统一社会信用代码：915301247972099786

法定代表人：韦木和

地址：云南省昆明市富民县永定街道办事处东元生态工业园区

昆明玉象食品有限公司违反水污染防治管理制度一案，经富民县环境监察大队调查，现已审查终结。

- 违法事实和证据

富民县环境监察大队2019年5月21日对你公司调查核实：

公司雨污未分流，雨水管网和污水管网相通，处理后的污水直接外排至工业园区雨水管网，最终排入大营小河。现场检查时公司污水总排放口外排的污水颜色为黑色，执法人员对外排废水进行采样，并委托云南省核工业二0九地质大队检测后出具的检测报告（No.JCL2019180)显示：化学需氧量、氨氮、总磷超出环评批复允许排放标准，其中化学需氧量超标32.12倍。

以上事实，有富民县环境监察大队《现场监察笔录》、《调查询问笔录》、《关于对昆明玉象食品有限公司环境违法案件的调查报告》、《现场检查照片》、云南省核工业二0九地质大队出具的检测报告（No.JCL2019180)等证据为证。

你公司上述行为违反了：

“《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条:禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”之规定。

我局于2019年7月4日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司在法定期限内未提出听证，于2019年7月5日向我局提交《申请书》，陈述、申辩理由如下：公司原来经过处理后的污水排放到园区的雨水管网，各级领导已验收过，政府现已建成污水处理站，公司经处理后的污水已按环保局要求进行改造，已排放至园区污水管网。公司经济困难投资利息还未还上，恳请给予最低处罚。

以上事实，有我局2019年7月4日《行政处罚事先（听证）告知书》（富环罚听字〔2019〕13号）、2019年7月5日《送达回证》；你公司2019年7月5日《申请书》等材料为证。

- 责令改正和行政处罚的依据、种类

- 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三款：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的。

- 《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》第六条第一项：排污者有下列情形之一的,环境保护主管部门可以责令其采取停产整治措施:（一）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放污染物，超过污染物排放标准的。

- 《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权规范标准》（2017年修改）第六十三项：利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的（二）规范的具体处罚标准3.有下列严重违法行为之一的，责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处四十万元以上七十万元以下的罚款：（1）列入环境影响报告表类的建设项目，利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据等逃避监管的方式排放水污染物的。

- 根据上述规定，我局对你公司作出如下决定：

- 责令停产整治（1个月）。

- 2.罚款肆拾万元整（￥400000.00元）。

- 三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

- （一）关于责令改正的履行方式和期限

- 你公司应当在收到本处罚决定书后立即停产整治，并在一个月内完成雨污分流，确保正常生产时污染物达标排放。

- 关于罚款的履行方式和期限

以上罚款总计肆拾万元整（￥400000.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至指定银行和账号。

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察

请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县环境监察大队。我局委托富民县环境监察大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向昆明市生态环境局或者富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局富民分局

2019年8月2日