昆明市生态环境局富民分局

行政处罚决定书

富环罚〔2019〕14号

单位：云南天之骄子工贸有限责任公司

统一社会信用代码: 915301246626447453

法定代表人:尹超云

地址：昆明市富民工业园区东元生态食品加工园东兴路6号

云南天之骄子工贸有限责任公司超标排污一案，经富民县环境监察大队调查，现已审查终结。

- 违法事实和证据

- 富民县环境监察大队2019年5月23日对你公司调查核实：

- 公司污水处理设施因停电未运行，外排口有未经处理的废水排入工业园区污水管网。执法人员对外排废水进行采样，并委托云南省核工业二0九地质大队检测后出具的检测报告（No.JCL2019179)显示：化学需氧量、总磷超出环评批复允许排放标准，其中化学需氧量超标1.5倍。

- 以上事实，有富民县环境监察大队《现场监察记录》、《调查询问笔录》、《关于对云南天之骄子工贸有限责任公司环境违法案件的调查报告》、《现场照片》、云南省核工业二0九地质大队出具的检测报告（No.JCL2019179)等证据为证。

你公司上述行为违反了：

“《中华人民共和国水污染防治法》第十条：排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”之规定。

我局于2019年7月4日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司在法定期限内未进行陈述、申辩，未提出听证要求。

以上事实，有我局2019年7月4日《行政处罚事先（听证）告知书》（富环罚听字〔2019〕14号）、《送达回证》等材料为证。

二、责令改正和行政处罚的依据、种类

《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。

《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》第五条：排污者超过污染物排放标准或者超过重点污染物日最高允许排放总量控制指标的，环境保护主管部门可以责令其采取限制生产措施。

《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权规范标准》（2017年修改）第六十八项：超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的（二）规范的具体处罚标准2. 有下列一般违法行为之一的，责令限制生产、停产整治，并处二十万元以上四十万元以下的罚款：（1）排放水污染物超过国家或地方规定排放标准1倍以上2倍以下的。

根据上述规定，我局对你公司作出如下决定：

- 责令限制生产（1个月）。

- 罚款贰拾万元整（￥200000.00元）。

三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

你公司应当在收到本处罚决定书后立即降低生产负荷，保证污染物达标排放，并在一个月内完成对环保设施的整改，确保正常生产时污染物达标排放。

（二）关于罚款的履行方式和期限

以上罚款总计贰拾万元整（￥200000.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至指定银行和账号。

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察

请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县环境监察大队。我局委托富民县环境监察大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

- 申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向昆明市生态环境局或者富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局富民分局

2019年8月2日