昆明市生态环境局富民分局

行政处罚决定书

富环罚〔2019〕15号

单位：昆明滇池项目管理有限责任公司

统一社会信用代码:91530100775519668A

法定代表人:黄德志

地址：昆明市永昌小区永顺里101号

昆明滇池项目管理有限责任公司位于富民县的昆明市污水处理厂污泥处理处置工程配套水处理一期工程项目超标排污一案，经富民县环境监察大队调查，现已审查终结。

- 违法事实和证据

2019年5月6日22时30分接到群众举报你公司位于富民县的昆明市污水处理厂污泥处理处置工程配套水处理一期工程项目排放污水、并有异味。富民县环境监察大队执法人员、富民县环境保护监测站工作人员立即对你公司该项目废水外排口进行检查：公司清水河旁的废水外排口正在排水，废水呈淡黄色，伴有异味。执法人员于2019年5月6日22时50分对废水总外排口进行了采样。委托云南省核工业二0九地质大队检测后出具《检测报告》（No.JCL2019134)，检测报告显示：色度、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超出批复允许排放标准，其中氨氮超标70.2倍。

以上事实，有富民县环境监察大队《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、《关于对昆明滇池项目管理有限责任公司环境违法案件的调查报告》、《现场照片》、云南省核工业二0九地质大队检测报告（No.JCL2019134）等证据为证。

你公司上述行为违反了：

“《中华人民共和国水污染防治法》第十条：排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”之规定。

我局于2019年7月4日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司2019年7月8日向我局提交了《听证申请》申请听证，我局2019年7月11日通知你公司2019年7月22日听证会相关事项，并于2019年7月22日在昆明市生态环境局富民分局四楼会议室举行行政处罚听证会。你公司姚明政、朱文斌、余宏飞参加了听证会。

综合陈述意见，你公司认为：1.该项目为污泥处理处置工程的配套项目，原计划2018年6月完工，由于富民县工业园区无污水处理厂，中央环保督查要求于2017年内整改完成，富民县与滇投公司协调将该项目列为中央环保督察整改项目，致使工程工期从9个月压缩至不足3个月，由于赶工期，本项目完工后存在缺陷较多，需逐步整改。2.该项目于2018年7月10日正式启动调试工作，并向富民县环境保护局报备。调试过程中，由于污泥处置搬迁项目主体工程一直处于调试阶段，来水水量、水质严重不稳定，导致污水处理厂一直未能稳定达标，目前项目仍在进行调试中。3.2019年5月6日所发生事件是臭氧池浓水因故障泄露至出水渠造成，公司在接到环保局消息后已停止外排水并及时修复故障，属于瞬时突发性事故。建议调整为责令改正，不予处罚。

以上事实，有我局2019年7月4日《行政处罚事先（听证）告知书》（富环罚听字〔2019〕11号）、2019年7月5日《送达回证》、2019年7月11日《行政处罚听证通知书》（富环听通字〔2019〕4号）、《送达回证》、2019年7月22日《行政处罚听证笔录》、你公司2019年7月8日《关于对行政处罚事先（听证）告知书（富环罚听字〔2019〕11号）的申辩陈述意见》、《听证申请》等材料为证。

- 责令改正和行政处罚的依据、种类

《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。

《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权规范标准》（2017年修改）第六十八项：超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的（二）规范的具体处罚标准4.有下列严重违法行为之一的，责令限制生产、停产整治，并处七十万元以上一百万元以下的罚款（1）排放水污染物超过国家或地方规定排放标准3倍以上的。

根据上述规定，我局对你公司作出如下决定：

1.责令改正。

2.罚款捌拾伍万元整（￥850000.00元）。

三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

责令你公司加强环保治理设施的维护管理，确保污染治理设施运行正常、污染物达标排放。

（二）关于罚款的履行方式和期限

以上罚款总计捌拾伍万元整（￥850000.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至指定银行和账号。

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察

请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县环境监察大队。我局委托富民县环境监察大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

- 申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向昆明市生态环境局或者富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局富民分局

2019年8月2日