建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：特色糕点加工技改扩建项目

建设单位(盖章)：昆明蓝塔食品有限公司

编制日期：2020年9月

国家生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 特色糕点加工技改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 昆明蓝塔食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 桂渝 |  |  |  | 联系人 | 蒋聘金 |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园东兴路1号附1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18505516883 |  | 传真 | / |  | 邮政 编码 |  | 650400 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园东兴路1号附1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C 1411糕点、面包制造 C1432速冻食品制造. |
| 占地面积 (平方米) | 3260 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 8.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.42% |
| 评价经费 (万元) | 2 | 投产日期 |  |  | 2020年11月 |  |  |  |  |
| - 项目背景： 昆明蓝塔食品有限公司原名富民好利来食品厂，富民好利来食品厂租用昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地（以下简称食品生产及研发基地）的4层部分及附属楼1层和二层作为面包、糕点、蛋糕生产车间,形成年产120t/a糕点、面包加工项目。原项目于2014年10月29日取得了富民县环境保护局关于《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目环境影响报告表》的批复（富环保复[2014]62号，见附件3）；于2017年3月13日取得了富民县环境保护局关于《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目竣工环境保护验收申请》的批复（富环保复[2017]20号，见附件4）；2017年7月31日，取得了云南省排放污染物许可证（见附件5）。 项目租用的食品生产及研发基地项目于2013年11月11日取得了富民县环境保护局关于《昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地建设项目环境影响报告表》的批复（富环发[2013]202号，见附件7）；于2017年3月12日取得了富民县环境保护局关于《昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地建设项目竣工环境保护验收申请》的批复（富环保复[2017]22号，见附件8）。 现为扩大市场规模，昆明蓝塔食品有限公司投资600万元，①租用食品生产及研发基地1层部分和2层生产车间, 其中1层主要作为汤圆生产车间和面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼原料和成品的储存车间，2层主要作为面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼的生产车间（租赁合同详见附件6）；②原租用的4层部分生产车间，将生产设备全部搬迁至2层后，作为仓储使用；③计划在面包、糕点、蛋糕产品的基础上新增鲜花饼、月饼汤圆3种产品。④搬迁后生产面包358t/a、糕点12t/a、蛋糕190t/a、鲜花饼5t/a、月饼15t/a、汤圆20t/a。即年生产在搬迁前增加了面包286t/a、糕点154t/a，新增生产鲜花饼5t/a、月饼15t/a、汤圆20t/a，面包、糕点的生产工艺基本不改变。 本项目已于2020年4月13日取得了项目投资备案证。（项目备案编号：12530124020001，见附件2）。项目预计于2020年9月开工，2020年11月完工。 依据中华人民共和国国务院令第682号文《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的要求，项目须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及《关于修改<建设项目环境在影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日起施行），环评类别为16营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造项目，营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造项目中除手工制作和单纯分装外的项目应编制环境影响报告表，手工制作或单纯分装的应编制环境影响登记表，本项目不属于手工制作和单纯分装，应编制环境影响报告表。 建设单位委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制《特色糕点加工技改扩建项目环境影响评价报告表》(委托书详见附件1)。环评单位接受委托后，进行现场勘查，依据建设单位提供的相关技术资料，并按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《特色糕点加工技改扩建项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保主管部门审批，并作为环境管理的依据。 二、改扩建项目建设内容概况 1、主要建设内容 昆明蓝塔食品有限公司新租用位于富民工业园区东元生态食品加工园内昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的1层部分和2层全部生产车间, 将其改造装修后用于生产面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼、汤圆;原租用的4层生产车间，将生产设备全部搬迁至2层后， 4层作为仓储使用，原租用的生产车间东侧附属楼1层和2层用于放置冷库的设备。 项目主要工程内容见表1-1，项目平面布置图见附图1。 表1-1 项目主要工程内容一览表 工程内容; 工程名称; 建设内容; 与改扩建项目的工程关系. 主体工程; 生产车间1层; 建筑面积1630m2，主要作为汤圆生产车间和面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼原料和成品的储存车间。主要布设有分货冷藏库、成品库、包材库、原料库、冷藏库、打蛋间、拆包间、筛粉间、化油室、制馅间、制皮间、缓冲间、消毒间、更衣室、汤圆车间、包装车间、冷冻库等。; 新租. 生产车间2层; 建筑面积3260m2，作为面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼的生产车间。主要布设有二级库房、辅料挑选、筛粉间、配料间、打面间、种面醒发室、冷藏库、制馅间、丹麦间、缓冲间、低温库、速冻库、巧克力间、西点间等。; 新租. 辅助工程; 化验室; 采用原有化验室，总建筑面积约为60m2。; 依托原有化验室. 更衣室; 共布设3个，分别设置于1层生产车间东北侧，2层生产车间北侧和西北侧，总建筑面积约为60m2。; /. 空调系统; 项目共设有8台空调，主要用于控制生产车间温度，便于产品的冷却。; /. 冷库系统; 1、项目一层冷库共设置4间，采用风冷式制冷系统，冷风机吊挂在冷库吊顶下，其附件设置在机房内。 2、项目二层冷库共设置7间，3间速冻库采用水冷式制冷系统，3间速冻库分别设1套系统，分别选1台水冷螺杆冷水机组，每台制冷机组采用2台压缩机，每套系统设置一套冷却水系统，位置均设置于主生产车间东侧附属楼1楼；其余4间冷库采用风冷式制冷系统，冷风机吊挂在冷库吊顶下，其附件设置在机房内。制冷剂为R-404a。; /. 水冷螺杆式冷水机组; 项目环境降温设置1台水冷螺杆式冷水机组，循环其位于主生产车间东侧附属楼2楼。 项目制冷装置共设3台水冷螺杆式冷水机组，位于主生产车间东侧附属楼1楼。; /. 循环冷却水系统; 项目环境降温设置1座冷却塔，循环水量为1m3/d，其位于主生产车间东侧附属楼2楼。 项目制冷装置共设置3座冷却塔，每台循环水量为1 m3/d，其循环水量共3m3/d，以保证循环水的稳定运行，其位于主生产车间东侧附属楼1楼。; /. 新风系统; 本项目在生产车间1层和2层部分区间布置新风系统。新风系统由风机过滤机组、高效过滤器、无尘送风管道、无尘回风管道，车间顶部安装无尘吊顶。具体布置见附图2。; /. 公用 工程; 供水工程; 由园区市政供水管网提供；; 依托. 排水工程; 项目区采用雨污分流制，雨水进入园区雨水管网，排入大营小河；项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。 生产废水经隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。; 依托. 供电工程; 由园区市政电网供给。; 依托. 供热; 项目使用电和天然气为能源进行供热。; 依托. 储运工程; 冷冻库; 位于1层生产车间西北侧，建筑面积为171m2,用于汤圆的冷冻，温度控制在-20℃。制冷剂为R-404a。; /. 分货冷藏库; 位于1层生产车间西侧，建筑面积为110m2,用于面包、蛋糕冷藏，温度控制在2℃-7℃。; /. 成品库; 位于1层生产车间西南侧，建筑面积为274m2,用于月饼、鲜花饼和糕点的储存，温度控制在20℃。; /. 包材库; 位于生产车间1F中部，建筑面积为276m2,用于成品包装材料的储存。; /. 原料库; 位于1层生产车间东侧，建筑面积为201m2,用于原料的储存。; /. 冷藏库; 位于1层生产车间东南侧，建筑面积为146m2,用于原料的冷藏，温度控制在0℃-5℃。制冷剂为R-404a。; /. 仓储间; 将生产设备由4层全部搬迁至2层后，4层作为仓储使用。; 原有. 环保 工程; 废气处理工程; 油烟净化器和集气罩; 项目烤间设置于生产车间2层的中部区域，烤间油烟废气分别经各自集气罩收集后，经同一个油烟净化器处理。油烟净化器净化效率≥75%，风机风量不小于7500m³/h。; 整改. 排气筒; 天然气燃烧废气通过设置的管道收集后和烘烤油烟经油烟净化器处理后通过离地20m高排气筒有组织排放。; 整改. 废水处理工程; 隔油沉淀池; 项目在1层生产车间东侧设一个隔油沉淀池，容积约为5m³，对项目生产废水进行预处理。; 新建. 化粪池; 项目生活废水全部依托食品生产及研发基地的化粪池处理，位于食品生产及研发基地的北侧和南侧，化粪池总容积为20 m³。; 依托. 污水处理设施; 昆明峰策食品加工园配套建设1座22㎡的隔油沉淀池，位于食品生产及研发基地的东侧；1个200㎡的沉淀池位于食品生产及研发基地的东侧；1座污水处理设施处理，位于食品生产及研发基地的西侧，日处理规模为150m³/d。; 依托. 固废处理工程; 垃圾收集设施; 厂区内布置若干个垃圾桶，对项目区产生的垃圾分类收集。; /. 垃圾房; 项目垃圾依托食品生产及研发基地的垃圾房收集，位于生产车间西侧。; 依托. 2、产品规模 项目的产品方案见表1-2所示。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 每年生产规模. 1; 面包; t/a; 358. 2; 蛋糕; t/a; 190. 3; 糕点; t/a; 12. 4; 鲜花饼; t/a; 5. 5; 月饼; t/a; 15. 6; 汤圆; t/a; 20. 合计; t/a; 600. 3、主要材料和设备 （1）主要材料 1）主要原辅材料 主要原辅材料用量见表1-3所示。 表1-3 主要原辅材料消耗量一览表 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 来源. 面粉; （t/a）; 190; 外购. 糯米粉; （t/a）; 14; 外购. 白糖; （t/a）; 64; 外购. 蛋黄(20KG每箱; （t/a）; 41; 外购. 蛋白(20KG每箱); （t/a）; 61; 外购. 全蛋(20KG每箱); （t/a）; 20; 外购. 安佳淡奶油; （听/a）; 34904; 外购. 纯牛奶; （听/a）; 41443; 外购. 南韩幼砂糖; （t/a）; 11; 外购. 色拉油(阳光); （t/a）; 7; 外购. 黄桃; （听/a）; 17820; 外购. 白色巧克力; （t/a）; 2.6; 外购. 菠萝真果粒果馅; （t/a）; 3; 外购. 莉仕HO立基S; （t/a）; 11; 外购. 安佳奶油芝士; （t/a）; 10; 外购. 调理奶油; （听/a）; 1852; 外购. 蔬菜; （t/a）; 3; 外购. 柠檬; （t/a）; 0.2; 外购. 鲜花馅; （t/a）; 3.5; 外购. 月饼馅料; （t/a）; 10.5; 外购. 汤圆馅料; （t/a）; 6; 外购. 二氧化氯; （t/a）; 0.0072; 外购. 果蔬净; （t/a）; 0.18; 外购. 2）包装材料 项目产品包装材料耗材情况如表1-4所示。 表1-4 项目包装材料用量表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 规格; 材质. 1; 蜂蜜蛋糕包装盒; 万个/年; 5; 1*400个/箱; 纸. 2; 28cm玫瑰蛋糕盒; 万个/年; 3; 1*30个/箱; 纸. 3; 常规切片袋; 万个/年; 4; 1*5000个/箱; BOPP. 4; 半熟芝士盒; 万个/年; 11; 1*500个/箱; 纸. 5; 蓝塔3#吐司纸袋; 万个/年; 6; 1*1000个/箱; 纸. 6; GL-007（黄）; 万个/年; 2; 1*441个/箱; 盖PP/瓶PET. 7; GL-007（紫）; 万个/年; 3; 1*441个/箱; 盖PP/瓶PET. 8; 1009版迷你西点盒; 万个/年; 10; 1*400个/箱; 纸. 9; 冷冻大袋; 万个/年; 15; 1*3000个/箱; HDPE. 10; nf12号面包袋; 万个/年; 25; 1*5000个/箱; BOPP. 11; 月饼、鲜花饼包装袋; 千克/年; 150; /; 纸/塑料. 12; 汤圆包装袋; 千克/年; 30; /; 塑料. （2）能源及其他材料 项目能源及其他材料消耗情况见表1-5。 表1-5 能源及其他材料消耗一览表 序号; 物料名称; 年用量; 来源. 1; 水; 4328.9t/a; 由园区自来水管网供给. 2; 电; 一定量; 由园区电网供给. 3; 天然气; 7.3万m3/a; /. （3）主要生产设备 项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 功能. 1; 筛粉机; 台; 2; 筛粉设备. 2; 搅拌机; 台; 6; 和面、制皮设备. 3; 压面机; 台; 1. 4; 打面机; 台; 13; 搅拌设备. 5; 分割圆滚机; 台; 1; 分割设备. 6; 蛋糕充填机; 台; 1; 成型设备. 7; 面团成型机; 台; 1. 8; 起酥机; 台; 6. 9; 面包整形机; 台; 1. 10; 打饼机; 台; 1. 11; 捏花机; 台; 1. 12; 汤圆机; 台; 1. 13; 冷冻醒发箱; 台; 1; 醒发设备. 14; 60L老酵机; 台; 2. 15; 卡仕达机; 台; 1; 包饼设备. 16; 给陷机; 台; 1. 17; 丹麦成型注馅机; 台; 1. 18; 包陷机（雷机sn500）; 台; 1. 19; 高速排盘机; 台; 1; 排盘设备. 20; 三层平炉; 台; 6; 烤制设备. 21; 旋转炉; 台; 2. 22; 隧道炉; 套; 1. 23; 起切机; 台; 1; 分块设备. 24; 蛋糕切片机; 台; 1. 25; 切片机; 台; 1. 26; 汉堡切半机; 台; 1. 27; 汤圆速冻线; 套; 1; 速冻设备. 28; 扎口机; 台; 1; 包装设备. 29; 真空包装机; 台; 1. 30; 枕式包装机; 台; 1. 31; 覆膜机; 台; 1. 32; 金检测仪; 台; 3. 33; 空调; 台; 8; 冷却. 34; 冷却塔; 台; 4; 总循环水量为4m3/d. 35; 空压机; 套; 1; /. 36; 水冷螺杆冷水机; 台; 4; /. 4、制冷剂R-404A 项目区的冷藏库、冷冻库所使用的制冷剂为R-404a，R404A由HFC125、HFC134a、HFC143混合而成，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，无异臭。R404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。R-404a无毒、不可燃，是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂。 5、化验室 项目依托原有化验室，主要进行产品的感官、净含量、大肠杆菌含量、水分等检测，以保证产品的质量，检验室设备见表1-7。 表1-7 项目检验室主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量(台). 1; 机械天平; TG28A; 1. 2; 电子天平; J00; 1. 3; 电热恒温培养箱; DH-400; 1. 4; 电热鼓风干燥箱; 10-2AB; 1. 5; 电热恒温水浴锅; DK-98-1; 1. 6; 手提式压力蒸汽无菌器; UG42-280; 1. 三、项目平面布置 昆明蓝塔食品有限公司新租用位于富民工业园区东元生态食品加工园内昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的1层部分和2层全部生产车间, 将其改造装修后用于生产面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼、汤圆;原租用的4层生产车间，将生产设备全部搬迁至2层后， 4层作为仓储使用，原租用的生产车间东侧附属楼1层和2层用于放置冷库的设备。 项目平面布置图见附图1。 1层生产车间设有分货冷藏库、成品库、包材库、原料库、冷藏库、打蛋间、拆包间、筛粉间、化油室、制馅间、制皮间、缓冲间、消毒间、更衣室、汤圆车间、包装车间、冷冻库。 2层生产车间设有二级库房、辅料挑选间、筛粉间、配料间、打面间、种面醒发室、冷藏库、制馅间、丹麦间、缓冲间、低温库、速冻库、更衣间、巧克力间、西点间、消毒间等。 四、项目劳动定员及工作制度、生产制度 项目劳动定员100人，项目不提供住宿，不在项目区内设置食堂，依托附近餐馆就餐。年工作365天，每天工作1班次，每班次10h。 五、施工期进度 项目预计于2020年9月开工，2020年11月完工。 六、环保投资 项目总投资600万元，其中环保投资8.5万元，环保投资占总投资比例1.42%，各分项投资见项目环保投资的分项估算表1-8。 表1-8 环保投资分项估算表 时间区段; 内容; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 运营期; 废水; 室内废水收集管; 2; 新增. 隔油沉淀池（容积为5m³）; 2; 新增. 废气; 分散式集气罩、油烟净化器（油烟净化器净化效率≥75%，风机风量不小于7500m³/h）、排气筒; 3; 整改. 固体废弃物; 垃圾桶、生产固废收集桶; 0.5; 新增. 噪声; 减震垫; 1; 新增. 合计; 8.5; /. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 原有工程概况引用《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目环境影响报告表》和《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目竣工环境保护验收申请》中的有关内容对原有工程进行介绍。 1、原有项目概况 1）建设单位：富民好利来食品厂 2）项目名称：富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目 3）项目地点：富民工业园区东元生态食品加工区 4）建筑面积：1120m2 5）建设性质：新建 6）总投资:50万元，其中环保投资6.1万元，占总投资的12.2%。 7）建设内容 原有项目工程组成见表1-9所示。 表1-9 原有项目主要工程内容一览表 工程; 名称; 建设规模及 建设内容; 备注. 主体 工程; 现烤间; 41.5㎡; 设置在四层生产车间，烤制面包和糕点. 成型间; 101㎡; 设置在四层生产车间. 丹麦间; 46㎡; 设置在四层生产车间. 包装间; 62㎡; 设置在四层生产车间. 西点间; 34㎡; 设置在四层生产车间. 凉冷间; 67㎡; 设置在四层生产车间. 醒发室; 8㎡; 设置在四层生产车间. 辅助 工程; 更衣室; 11.6㎡; 设置在四层生产车间. 检验室; 9.8㎡; 设置在四层生产车间. 办公、会议室; 15㎡; 设置于生产车间的附属楼3楼. 冷藏库; 59㎡; 设置在四层生产车间，温度控制在5℃到-5℃，主要进行原料和产品的冷藏. 日冷冻库; 19㎡; 设置在四层生产车间，温度控制在-18℃到- 5℃，主要对面团进行冷冻，需要送店面现烤的部分进行冷冻. 周冷冻库; 33㎡. 储运 工程; 原料库; 43㎡; 设置在四层生产车间储存原辅料. 包装库; 40㎡; 设置在四层生产车间. 周转箱; 25㎡; 设置在四层生产车间. 出货间; 127㎡; 设置在四层生产车间. 成品仓库; 200㎡; 设置在四层生产车间. 公用 工程; 供水; 由市政给水管网供给。. 供电; 市政电网供电，项目内设置一个配电及电工房，建筑面积为6㎡。. 供热; 项目使用电和灌装液化气进行烤制，灌容积为60L，重量50kg。. 排水; 雨污分流，废水处理依托食品生产及研发基地的污水处理设施。. 环保 工程; 废水处理设施; 项目项目建设有排水管网，废水处理依托食品生产及研发基地的污水处理设施，日处理量150㎡/d。. 集气罩; 项目烤制过程在烤箱上方设置集气罩及抽风设备，集气罩面积为2.2m*2.6m。. 固废收集装; 若干个带盖式收集桶，放置于生产区。. 2、原有项目的产品方案 原有项目的产品方案见表1-10所示。 表1-10 原有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 每年生产规模. 1; 面包; 72t/a. 2; 蛋糕、糕点; 48t/a. 合计; 120t/a. 2.原有项目主要材料和设备 （1）主要原辅材料 原有项目原辅材料用量见表1-11所示。 表1-11 原有项目主要原、辅材料用量 单位; 年耗量; 年耗量. 面粉; t/a; 40. 奶粉; kg/a; 1600. 白砂糖; t/a; 30. 鸡蛋; t/a; 6. 南桥片状奶油; t/a; 20. 南桥维佳烘焙奶油; t/a; 20. 消毒粉; t/a; 0.15. 色拉油; L/a; 1000. 酵母; kg/a; 400. 泡打粉（碳酸氢钠）; kg/a; 64. 塔塔粉; kg/a; 96. 水果馅类; kg/a; 280. 制冷剂R404A; kg/a; 300. （2）原有项目能源 原有项目能源消耗情况见表1-12。 表1-12 原有项目能源及其他材料消耗一览表 序号; 物料名称; 年用量; 来源. 1; 水; 1021.635t /a; 由园区自来水管网供给. 2; 电; 一定量; 由园区电网供给. （3）原有项目主要生产设备 原有项目主要设备见表1-13。 表1-13 原有项目主要生产设备表 序; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 烤箱; 5gm-3Y-3; 台; 3. 2; 醒发设备; /; 台; 2. 3; 和面机; M120-; 台; 3. 4; 电子秤; DS-671; 台; 5. 5; 清洗水池; /; 个; 2. 6; 打蛋机; /; /; 3. 7; 分割机; /; /; 1. 8; 压缩机; 76 Q-TFD-551; 个; 3. 9; 冷却塔; 1m3; 个; 1. 10; 起酥机; /; 个; 4. 3. 原有项目主要生产工艺及产污环节 （1）蛋糕主要生产工艺及产污环节 搬迁前项目主要生产原料为面粉、鸡蛋、牛奶等，蛋糕生产工艺主要包括和面、成型、醒发、烤制、冷却、修坯、分块、包装以及检验入库。搬迁前项目蛋糕生产工艺流程及污染分布情况见图1-1。 工艺流程及产污环节见图1-1。 和面 成型 醒发 烤制 冷却 修坯 分块 包装 检验入库 外运 固废 固废 固废 面粉、水、糖、牛奶等 异味 图1-1 蛋糕主要生产工艺及产污环节 （2）面包主要生产工艺及产污环节 搬迁前项目主要生产原料为面粉、鸡蛋等，面包生产工艺主要包括和面分割、成型、包装、冷冻、包装以及成品检验。原有项目面包生产工艺流程及污染分布情况见图1-1。 工艺流程及产污环节见图1-2。 和面分割 面粉、水、糖、牛奶等 成型 包装 冷冻 包装 成品检验 外运 销售 固废 固废 图1-2 面包主要生产工艺及产污环节 4.原有项目工作制度及劳动定员 项目劳动定员26人，员工均不在项目内食宿。年工作300天，每天工作1班次，每班次8h。 5. 原有工程污染物的产生及排放情况分析 （1）废气 项目烘烤过程产生的烘烤废气经油烟净化器处理后于生产车间南侧高于楼顶1.5m排气口排放。 根据《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目竣工环境保护验收监测表》，原项目各项废气处理设施均正常运行，且监测结果显示项目有组织生产废气均能达到相关标准。 表1-14 原有项目废气污染物排放情况一览表 排放方式; 污染物; 排放量（t/a）. 无组织排放源; 异味; 一定量. 有组织排放源; 油烟; 少量. SO2; 0.000011. NOX; 0.0205. 烟尘; 0.3. （2）废水 原项目主要废水为生产设备清洁废水和办公生活废水。项目废水依托昆明峰策食品工业园建设的隔油池、沉淀池、污水处理站处理。生产清洗废水经管道排入昆明峰策食品工业园建设的隔油池在进入三级沉淀池，经昆明峰策食品工业园污水处理站统一处理后排入园区污水管网。根据《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目竣工环境保护验收监测表》，监测期间，项目污水处理站正常运行，项目污水处理站的建设规模能够满足目前的废水处理，且监测结果显示项目污水处理站出口水质能够达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标的要求。 表1-15 原有项目污水污染物排放情况一览表 名称; 水量; 污染物浓度（mg/l）. CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 磷酸盐. 处理前; 污染物浓度（mg/L); /; 240; 144; 410; 14; 24; 6. 年产生量（t/a); 1021.635; 0.245; 0.147; 0.419; 0.014; 0.025; 0.006. 处理后; 污染物浓度 mg/L); /; 240; 144; 287; 14; 24; 6. 年排放量（t/a); 1021.635; 0.245; 0.147; 0.293; 0.014; 0.025; 0.006. （3）噪声 原有项目噪声主要为蛋糕生产线、面包生产线等在运行过程中产生的设备噪声。 蛋糕生产线、面包生产线等设备均设置于生产车间内，同时选用低噪声设备，项目生产线与办公区相距一定距离，通过隔声和距离衰减等作用，有效减小噪声对周围环境的影响。根据《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目竣工环境保护验收监测表》，原有项目厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废弃物 原有项目固体废物主要为生产过程产生的原辅料包装物、检验室固废、不合格产品以及办公生活垃圾。 原有项目在生产过程产生的原辅料包装物，同生活垃圾集中放于垃圾房，由昆明峰策食品制造有限公司委托富民县环境卫生管理站定期清运处置；检验室固废主要为培养基使用完成后的琼脂等物质，经高温灭菌后同生活垃圾一起处理：项目在运行过程中产生的不合格产品，集中打包后外售给周边村民用于养殖。原有项目固体废物主要污染物排放情况见表1-16。 表1-16 原项目固体废物主要污染排放情况一览表 单位：t/a 序号; 污染物名称; 固废类; 产生量; 处理措施及排放去向. 1; 辅料包装物; 一般固废; 0.2; 集中放于垃圾房由昆明峰策食品制造有限公司委托富民县环境卫生管理站定期清运处置。. 2; 检验室固废; 0.1278. 3; 不合格产品; 0.5; 集中打包后外售给周边村民用于养殖。. 综上所述，验收监测期间，项目废气、废水、固废治理设施正常、稳定运行。在生产运行中有专人负责设备正常运转所需原材料、动力、设备等的供应，并配备检查、维修、操作和管理人员，各个环保设备运行记录齐全。 6. 原有工程排污许可证总量控制指标 原有工程污染物总量控制指标见表1-17。 表1-17 原有工程污染物总量控制指标一览表 污染类别; 污染物名称; 允许污染物日排放量; 允许污染物年排放量. 废气; 油烟; 0.0002m3/d; 0.00048万m3/a. 废水; 生产、生活废水; 43m3/d; 1.057万m3/a. 噪声; 昼间; 65 dB(A). 夜间; 55 dB(A). 固废; /; 0; 0. 7. 原有工程竣工环境保护验收情况 建设单位于2017年3月13日取得了富民县环境保护局关于《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目竣工环境保护验收申请》的批复（富环保复[2017]20号），同意原有工程通过竣工环境保护验收。 8. 原有项目环境遗留问题 根据原有项目2017年2月编制的关于《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目》的建设项目竣工环境保护验收监测表中的例行监测报告，各环节产生的废气、废水、噪声均达标排放，固体废物也得到了妥善处理。不存在环境遗留问题。 项目废水依托食品生产及研发基地的污水处理设施设施处理。因项目产品种类、规模有所增加，原来日处理量为60 m3/d的污水处理设施不能满足废水处理需求，因此食品生产及研发基地对原有工艺和规模进行改革，改造后使其满足排放标准要求。根据《昆明峰策食品制造有限公司150m3/d 废水处理项目改造方案》可知：食品生产及研发基地废水处理站改造工程分为两期建设，目前两期建设均已完成，第一期工作主要增加隔油器、气浮机、叠螺废泥脱水机等对废水处理站进水进行预处理，降低了废水处理站进水有机物浓度。同时改善了废水的可生化性。为下一步生化处理做好准备；第二期工作改造工程主要是对现有生化废水处理设施进行改造，改造后使其满足排放标准要求。因食品生产及研发基地的生产车间内有福民优味食品厂主要是生产棒棒鸡，因此食品生产及研发基地污水处理设施进水水质浓度较高，进水水质要求见表1-18。 经预处理后的生产废水自流进入化粪池（将原化粪池化分出一部分容积作为调整池，使化粪池有效容积维持最大，同时具备调节水质、水量功能）。经调节池提升至 ABR 厌氧池。厌氧池内设内循环泵，增加上升流速，同时降低 ABR 池前端进水浓度。通过 ABR 池内厌氧微生物降低废水有机物浓度、同时将大分子有机物降解为小分子有机物。处理出水，自流进入缺氧池、生物接触氧化池等。废水总的小分子有机经缺氧、好氧微生物的分解为二氧化碳和水。可生化性 COD 经此过程去除，不可生化 COD、总磷、粪大肠菌通过后续三级强化处理工艺去除。主要有以下设施，强化除磷池、沉淀池、过滤器、消毒池等， 使出水最终达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准。改造完的工艺见表1-3。 表1-18 食品生产及研发基地污水处理设施进水水质要求 单位：mg/L 污染物名称; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; TN; 氨氮; TP（以P计）. 标准值; 5.8; 2300; 950; 200; 50; 23; 6. 达标排放 剩余污泥 剩余污泥 定期委托处理 洗泵 反冲 反冲洗 出水 消毒剂 氧化剂 PAC/PAM 加药装置 浮渣 泵 泵 化粪池 调节罐 缺氧池 污泥池 沉淀池2 消毒池 气浮机 厌氧池 过滤器 中间水池1 调节池 沉淀池1 好氧池 氧化除磷池 中间水池2 叠螺机 泵 泵 生产废水 图1-3 食品生产及研发基地的污水治理设施处理工艺 生活废水 |

二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 项目位于云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园东兴路1号附1号，地理坐标为东经102°33′15.75″，北纬25°13′22.26″。项目周边有东兴路、东元路、昆武高速等道路，所在区域交通便利。项目区地理位置图见附图3。 2、周边环境 项目租用位于富民县东元生态食品加工园的食品生产及研发基地1层部分和2层生产车间,原租用的4层部分生产车间，将生产设备全部搬迁至2层后，作为仓储使用；生产车间4层部分、3层、1层部分租给富民优味食品厂生产棒棒鸡使用。 项目东北侧17m为东元村，项目东侧73m为德顺佳酱油厂；项目东南侧83m为昆明世昌味食品有限公司，东南侧119m处为昆明周记众佳食品有限公司，东南侧136m处为向阳糕点厂，东南侧172m为云南兴桥食品有限公司；项目南侧仅邻富民优味食品厂，南侧18m处为昆明金味食品厂，南侧31m处为昆明云然工贸有限公司，南侧31m处为东元路，隔东元路南侧155m处为云南台湾食品加工园；项目西侧40m为昆武高速，隔昆武高速89m为陈家村；项目北侧20m为蓝天幼儿园。项目区周边环境卫星示意图详见附图4，项目周边环境现状情况见表2-1。 表2-1 项目周边环境现状情况 序号; 公司名称; 方位; 距离（m）; 基本情况. 1; 东元村; 东北; 17; 约有95户，429名村民. 2; 德顺佳酱油厂; 东; 73; 生产酱油. 3; 昆明世昌味食品有限公司; 东南; 83; 生产散装食品、农副产品、调味. 4; 昆明周记众佳食品有限公司; 东南; 119; 生产速冻食品、糕点、豆制品等. 5; 向阳糕点厂; 东南; 136; 生产面包、糕点等. 6; 云南兴桥食品有限公司; 东南; 172; 生产米线、卤味等. 7; 富民优味食品厂; 南; 紧邻; 生产天府棒棒鸡. 8; 昆明金味食品厂; 南; 18; 生产腌腊制品，风味食品等. 9; 昆明云然工贸有限公司; 南; 31; 生产农副产品、调味品等. 10; 云南台湾食品加工园; 西; 155; 食品加工基地. 11; 陈家村; 西北; 89; 约有75户，264名村民. 12; 蓝天幼儿园; 北; 10; 学校，师生约200人. 3、地质、地形和地貌 富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。项目所在地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。 4、气候、气象 富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。 5、河流、水系 项目所在区域水系属于长江流域金沙江水系，项目周边地表水主要为项目西面32m处的大营小河和项目西面4825m处的螳螂川。项目水系图详见附图5。 大营小河：为螳螂川右岸一级支流，源于昆明市五华区五宝山(高程2540m)，自河源起由北向西南方向流经八里坡村、五华区沙朗镇政府(这一段称沙朗河)，于天生桥附近与另一源陡坡河相汇后，转向西北方向，过李子坪村、二村，在豹子洞附近进入富民境内，过完家村水文站后，逐渐转向西过何官营村、永定街道办事处，在成器墩村纳小支流黄坡小河后，于永定街道办事处中沙滩村汇入螳螂川。主河道长36.3km，集水面积362k㎡，总落差860m，平均比降9.20%。其中，富民境内集水面积131.8k㎡。 螳螂川：螳螂川原为滇池唯一出水口河流，发源于海口，向北流经西山区海口镇，安宁市连然镇、温泉镇、青龙乡，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道办事处、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000米处进入禄劝县境，注入金沙江。全长约110km，富民县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m³，年均秒流量27.73m³，最大秒流量500m³。曾在清康熙五十一年(1712)断流。 6、土壤 全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。项目所在区以红壤为主。 7、植被及生物多样性 # 富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。 项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，原始植被遭受破坏，现存植被为次生林与人工林，区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。 8、富民工业园区概况 富民县于2005年启动了工业集聚区开发建设工作。2007年10月，富民工业集聚区升格为市级工业集聚区。富民工业集聚区规划控制面积30.4km2，规划富民工业园区主要沿昆武高速公路、轿子雪山旅游专线、东散公路和北青公路作为各片区的交通联系纽带，呈带状组团发展格局，形成“一核、两轴、四片区、多组团、多节点”的总体空间发展结构。 根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。 ①“两轴” 沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。 沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。 ②“三园” 结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。 装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。 钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。 新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。 ③“六个产业组团” 白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。 白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。 未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。 大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。 大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。 大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。 赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。 大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。 散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。 款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。 本项目位于大营-茨塘组团的东元食品工业园区。 9、富民污水处理厂概况 富民县污水处理厂位于螳螂川下游丁家营沙坝，占地 29.3 亩，采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池”工艺处理污水。前期，处理规模为0.8万吨，远期规划处理能力为每天2万吨。同时，富民县建设51.9公里的配套管网收集污水。2012年4月富民县污水处理厂通过环保验收，出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水经隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状 根据大气预测结果，项目大气评价为三级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)中6.1节调查内容和目的，三级评价只调查项目所在区域环境质量达标情况。但本项目涉及的其他污染物主要为氮氧化物，为了解项目氮氧化物排放污染物环境质量现状，建设单位委托云南中科检测技术有限公司对项目所在区域环境空气中的氮氧化物进行了现状监测。 - 环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标分析 本项目位于富民工业园区东元生态食品加工区内，根据昆明市空气环境功能区划，项目所在区域大气环境功能区划属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目以2019年为评价基准年，根据昆明市环境保护局发布的《2019年度昆明市生态环境状况公报》，2019年昆明市环境空气中污染物年均浓度见表3-1。 表3-1 2019年昆明市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度（µg/m³）; 标准值（µg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 78; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74; 达标. CO; 24小时第95百分位数（mg/m3）; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 134; 160; 84; 达标. 由表3-1可知，2019年昆明市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均值第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。项目所在区域为达标区。 （2）其它污染物 本项目涉及的其他污染物主要为氮氧化物，为了解项目排放污染物环境质量现状，建设单位委托云南中科检测技术有限公司于2020年5月6日～2020年5月12日连续7天对项目所在区域环境空气中的氮氧化物进行了现状监测（检测报告详见附件11），监测布点图详见附图6。 ①污染物监测点位基本情况 氮氧化物监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 污染物监测点位基本信息表 监测点 名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. x; y. 项目厂界下风向; 253714.46; 2791936.24; NOX; 2020年5月6日～2020年5月13日; 东侧; 108. ②评价方法 评价因子同监测因子。评价方法采用单因子指数法，公式如下： # Pi＝Ci/Si # Pi——某污染物的质量浓度占标率； Ci——某污染物的监测值，mg/m3； Si——某污染物的评价标准，mg/m3。 Pi>1时，说明某污染物现状浓度超标，当Pi≤1时，某污染物现状浓度达标。 ③监测结果统计 监测结果及污染物达标判定详见表3-3所示。 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：ug/m3 监测 点位; 监测点坐标/m; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率; 超标率; 达标 情况. x; Y. 项目厂界下风向; 253714.46; 2791936.24; 小时均值; 250; 25～53; 0.21; 0; 达标. 日均值; 100; 14～23; 0.23; 0; 达标. 由以上表可知，项目所在区域氮氧化物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 综上，项目所在区域为达标区，所涉及的其他污染物环境质量现状也能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的限值要求，环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域水系属于长江流域金沙江水系，拟建项目周边地表水主要为项目西面32m处的大营小河，大营小河为螳螂川支流。 大营小河，在五华区沙朗乡又称沙朗河，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，沙朗河“沙朗河取水点—入螳螂川口”河段水环境功能为工业用水、农业用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准。 项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，水功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类。根据《2019年昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川中富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2018年相比，水质显著好转。普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，与2018年相比，水质显著好转。 - 声环境质量现状 根据于2013年11月11日取得了富民县环境保护局关于《昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地建设项目环境影响报告表》的批复（富环发[2013]202号，本项目噪声排放执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准要求，但根据声环境功能区划分技术规范，食品生产及研发基地厂界西南侧邻昆武高35m±5m范围内，因此西南侧执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准，其余厂界执行2类标准。 为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托了云南中科检测技术有限公司于2020.04.16～2020.04.17对食品生产及研发基地四周厂界和东元村进行了噪声现状监测，监测报告详见附件11，监测布点图见附图6所示。 噪声监测结果见表3-4。 表 3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 日期; 昼间; 夜间; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间. 食品生产及研发基地厂界东北侧N1; 2020.05.06; 53.2; 48.5; 60; 50; 达标. 2020.05.07; 52.6; 46.7. 食品生产及研发基地厂界东南侧N2; 2020.05.06; 54.7; 48.7; 60; 50; 达标. 2020.05.07; 53.9; 43.2. 食品生产及研发基地厂界西南侧N3; 2020.05.06; 57.6; 45.2; 70; 55; 达标. 2020.05.07; 55.8; 44.5. 食品生产及研发基地厂界西北侧 N4; 2020.05.06; 56.2; 44.8; 60; 50; 达标. 2020.05.06; 57.2; 45.1. 东元村N5; 2020.05.06; 46.3; 41.8; 60; 50; 达标. 2020.05.06; 45.6; 42.1. 由表3-4可知，食品生产及研发基地厂界西南侧昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，食品生产及研发基地东北侧、东南侧、西北侧三个厂界处昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，东元村昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域噪声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，项目区及周边已无原生植被，生物多样性及其自身调控能力较差，受人为影响较大。 5、主要环境问题 评价区域主要环境问题为生态问题。 6、主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据大气预测结果，项目大气评价为三级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)中5.4节评价范围确定，三级评价项目不需要设置环境影响评价范围；因此本项目以项目厂界外200m区域确定噪声的环境敏感点，声环境保护目标见表3-5；以项目所在区域附近地表水体为地表水保护目标，地表水环境保护目标见表3-5。项目的声环境范围图见附图4。 表3-5项目噪声、地表水环境保护目标 保护目标; 方位; 距离（m）; 基本情况; 保护对象; 保护级别. 声环境. 东元村; 北; 17; 95户，429人; 居住区; 环境噪声执行《声环境质量标准》GB3096-20082类区标准. 蓝天幼儿园; 北; 20; 学校，师生200人; 学校. 陈家村; 西; 89; 75户，264人; 居住区. 地表水环境. 大营小河; 西; 32; 河流; 地表水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体标准进行保护. 螳螂川; 西; 4825; 河流.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量标准 项目所处区域环境空气质量属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量执行标准 单位：µg/m³ 序号; 污染物名称; 浓度限定标准值; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 50; 10; 6; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; －; 10; 70. 4; PM2.5; －; 75; 35. CO; 10; 4; -. 6; O3; 00; 160; -. 7; NOX; 250; 100; 50. 2．地表水环境质量标准 项目所在区域水系属于长江流域金沙江水系，项目周边地表水主要为项目西面32m处的大营小河和项目西面4825m处的螳螂川。大营小河在五华区沙朗乡又称沙朗河，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，沙朗河“沙朗河取水点—入螳螂川口”河段水环境功能为工业用水、农业用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，水功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物名称 标准等级; pH （无量纲）; CODcr; BOD5; TP; NH3-N; 溶解氧; 高锰酸盐指数; TN. GB3838-2002中Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤0.3; ≤1.5; ≤3; ≤10; ≤1.5. 3．声环境质量标准 根据于2013年11月11日取得了富民县环境保护局关于《昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地建设项目环境影响报告表》的批复（富环发[2013]202号，本项目噪声排放执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准要求，但根据声环境功能区划分技术规范，食品生产及研发基地厂界西南侧邻昆武高速35m±5m范围内，因此西南侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准，其余厂界执行2类标准。标准值如表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 适用区域; 等效声级的dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 其余厂界; 60; 50. 4a类; 临昆武高速一侧; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： （1）噪声执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中建筑施工场界环境噪声排放标准，标准值见表4-4。 表4-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 50. （2）大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，标准值见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度值. 颗粒物; ≤1.0. 运营期 1.废水 项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水经隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。具体标准值见表4-6。 表4-6 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级 单位： mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷; 动植 物油; 色度（倍）; 阴离子表面活性物. 标准值; 6.5～9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤70; ≤8; ≤100; 64; 20. 2．噪声 根据于2013年11月11日取得了富民县环境保护局关于《昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地建设项目环境影响报告表》的批复（富环发[2013]202号，附见7），本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别; 适用厂界; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 各侧厂界; 60; 50. 3．废气 （1）项目区内产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 表4-8 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 中型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 75. （2）项目烘烤过程中有一定异味产生，异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（表1）二级新改扩建标准，标准值见表4-9。 表4-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 单位; 二级新建. 臭气浓度; (无量纲); ≤20. 4．固体废弃物 项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： 本项目污染物排放量为废水：废水量3563.14t/a，CODCr1.0689t/a，氨氮0.1069t/a，总磷0.0178t/a。但是由于本项目排放的污水均接入依托食品生产及研发基地建设的污水治理设施处理后排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂集中处置，外排污染物纳入食品生产及研发基地建设的污水治理设施总量考核。 废气量10220 m3/a,SO20.0073t/a,NOx0.04599t/a，颗粒物0.01752 t/a。 固体废弃物处置率100%。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： （1）蛋糕、糕点生产工艺 工艺流程见图5-1。 自然冷却 分块、修坯 烤制 水、鸡蛋、牛奶等 成型 和面 面粉 筛粉 包装 入库 外运 粉尘、废包装材料、筛粉杂质、噪声 废包装材料、噪声 油烟、燃料废气、异味、噪声 废边角料 废包装材料、噪声 筛后的面粉 装饰 黄桃、菠萝真果粒果等 图5-1 蛋糕、糕点生产工艺流程及产污工序图 项目主要工艺流程简述如下： 1）筛粉：将外购的面粉用筛分机进行筛分备用，去除面粉的杂质。此过程产生粉尘、废包装材料、筛粉杂质、设备噪声。 2）和面：将面粉、鸡蛋、水、牛奶等原料按生产配方比例配好后倒入和面机调制成面糊。此过程会产废包装材料、设备噪声。 3）成型：将和好的面糊装入模具里制成所需要的形状。 4）烤制：项目采用烤炉对糕点进行20-35min的烤制，烤制完成后得到成品。烤炉采用的热源为天然气，烘烤温度在300℃以下，通过电子脉冲点火，从而加热上面的四条独立耐高温水晶红燃气加热板，然而对面包进行烤制。天然气燃烧废气通过设置的管道收集后和烘烤油烟经油烟净化器处理后通过离地20m高排气筒有组织排放。此过程会产生油烟、燃料废气、异味和设备噪声。 5）自然冷却：烘烤成熟后，送至冷却间冷却后，一部分进行直接包装；另一部分根据所需的大小形状进行分块修坯去掉多余的边角并用黄桃、菠萝真果粒果馅等对其进行装饰。分块修坯过程会产生废边角料。 6）包装：根据蛋糕的大小形状的不同，采用不同的包装袋进行包装。此过程会产生废包装材料、设备噪声。 7）入库：将包装好的产品送入分货冷藏库冷藏，分货冷藏库温度为2-7℃。 （2）面包生产工艺 工艺流程见图5-2。 和面 成型 烤制 入库 醒发 自然冷却 筛粉 包装 外运 水、鸡蛋、牛奶等 面粉 粉尘、废包装材料、筛粉杂质、噪声 废包装材料、噪声 废包装材料、噪声 油烟、燃料废气、异味、噪声 图5-2 面包生产工艺流程及产污工序图 项目主要工艺流程简述如下： 1）筛粉：将外购的面粉用筛分机进行筛选备用，去除面粉的杂质。此过程产生粉尘、废包装材料、筛粉杂质、设备噪声。 2）和面：将面粉、鸡蛋、水、牛奶等原料按生产配方比例配好后倒入和面机调制成面团。此过程会产生废包装材料、设备噪声。 3）成型：将调制好的面团按照面包大小分割成不同的小面团并装入模具里制成所需要的形状。 4）醒发：成形的面包坯送入醒发室，在35-40℃温度下存放30-60min,使面团达到应有的体积和形状。 5）烤制：项目采用烤炉对面包进行20-35min的烤制，烤制完成后得到成品。烤炉采用的热源为天然气，烘烤温度在300℃以下，通过电子脉冲点火，从而加热上面的四条独立耐高温水晶红燃气加热板，然而对面包进行烤制。天然气燃烧废气通过设置的管道收集后和烘烤油烟经油烟净化器处理后通过离地20m高排气筒有组织排放。烤制此过程会产生油烟、燃料废气、异味和设备噪声 。 6）自然冷却：烘烤成熟后，将产品送入冷却间内冷却，待其凉透后可进行包装。 7）包装：根据面包的大小形状的不同，采用不同的包装袋进行包装。此过程会产生废包装材料、设备噪声。 8）入库：将包装好的面包送入分货冷藏库冷藏；糕点送至成品库内储存。分货冷藏库温度为2-7℃。 （3）鲜花饼、月饼生产工艺 工艺流程见图5-3. 和面制皮 成型 自然冷却 入库 外运 筛粉 烘烤 检验 包陷 粉尘、废包装材料、 筛粉杂质、噪声 水、鸡蛋等 包装 面粉 油烟、燃料废气、异味、噪声 噪声、不合格产品 废包装材料 、噪声 馅料 噪声 废包装材料、 噪声 图5-3 月饼、鲜花饼工艺流程及产污工序图 项目主要工艺流程简述如下： 1）筛粉：将外购的面粉用筛分机进行筛选备用，去除面粉的杂质。此过程会产生粉尘、废包装材料、筛粉杂质、设备噪声。 2）和面制皮：将面粉、鸡蛋、水等原料按生产配方比例配好后入和面机调制面成团，制成所需要的面皮。此过程会产生废包装材料、设备噪声。 3）包陷：将制好的面皮与准备好的馅料用自动包饼机包好。此过程会产生设备噪声。 4）成型：将包好的半成品装入模具里制成所需要的形状。 5）烘烤：项目采用隧道炉对鲜花饼、月饼进行20-35min的烤制，烤制完成后得到成品。隧道炉采用的热源为天然气，烘烤温度在300℃以下，通过电子脉冲点火，从而加热上面的四条独立耐高温水晶红燃气加热板，然而对面包进行烤制。天然气燃烧废气通过设置的管道收集后和烘烤油烟经油烟净化器处理后通过离地20m高排气筒有组织排放。此过程会产生油烟、燃料废气、异味和设备噪声。 6）自然冷却：烘烤成熟后，将产品送入冷却间内冷却，待其凉透后可进行包装。 7）检验：通过金属检测设备对冷却好的月饼进行检测，检测是否有金属物质，若检测出含有金属物质则为不合格产品。此过程会产生不合格产品和设备噪声。 8）包装：根据蛋糕的大小形状的不同，采用不同的包装袋进行包装。此过程会产生废包装材料、设备噪声。 9）入库：将包装好的产品送入成品库内储存。 （4）汤圆生产工艺 工艺流程见图5-4。 粉尘、废包装材料、筛粉杂质、噪声 噪声、 不合格 产品 和面制皮 成型 速冻 糯米粉粉 外运 入库 检测 筛粉 包装 水 馅料 噪声 噪声 噪声 噪声 图5-4 汤圆工艺流程及产污工序图 项目主要工艺流程简述如下： 1）筛粉：将外购的糯米粉用筛分机进行筛选，去除面粉的杂质。此过程会产生粉尘、设备噪声、废包装材料、筛粉杂质。 2）和面制皮：将糯米粉、水等原料按生产配方比例配好后倒入和面机调制面团，制成汤圆皮。此过程会产生设备噪声。 3）成型：将汤圆皮和馅料分别加入汤圆机中，通过汤圆机自动包馅成型。此过程会产生设备噪声。 4）速冻：成型后的汤圆立即进入汤圆速冻线进行速冻，使汤圆中心温度达-15℃左右。此过程会产生设备噪声。 5）包装：使用包装机对速冻好的汤圆进行包装。此过程会产生废包装材料、设备噪声。 6）检验：通过金属检测设备对冷却好的汤圆进行检测，检测是否有金属物质，若检测出含有金属物质则为不合格产品。此过程会产生不合格产品和设备噪声。 7）入库：将检测好的产品送入冷冻库储存。冷冻库温度为-20℃。 4.4项目运营其他工艺简述 4.4.1冷库系统工艺流程简述 冷库基本情况介绍如下：项目一层生产车间和二层生产车间均设有冷库，冷库以R404A作为制冷剂。冷库基本情况介绍如下： 项目冷库在一层生产车间和二层生产车间的功能布局见附图1所示。 1、项目一层冷库共设置4间，采用风冷式制冷系统，冷风机吊挂在冷库吊顶下，其附件设置在机房内。 2、项目二层冷库共设置7间，3间速冻库采用水冷式制冷系统，3间速冻库分别设1套系统，分别选1台水冷螺杆冷水机组，每台制冷机组采用2台压缩机，每套系统设置一套冷却水系统，位置均设置于主生产车间东侧附属楼1楼；其余4间冷库采用风冷式制冷系统，冷风机吊挂在冷库吊顶下，其附件设置在机房内。 制冷工艺 液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后，汽化成低温低压的蒸汽，被压缩机吸入，压缩成高压高温的蒸汽后，排入冷凝器，在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热，冷凝为高压液体，经节流阀节流为低压低温的制冷剂，再次进入蒸发器吸热汽化，达到循环制冷的目的。冷库的冷却循环系统会定期排污。 冷库制冷系统工艺流程如图5-5所示。 图5-5 冷库制冷系统工艺流程图 4.4.2循环冷却水系统工艺流程简述 以水作为冷却介质，并循环使用的一种冷却水系统。主要由冷却设备、水泵和管道组成。冷水流过需要降温的生产设备后，温度上升，使升温冷水流过冷却塔则水温回降，可用泵送回生产设备再次使用。项目共设置4台冷却塔，3台用于冷库制冷，1台用于环境降温。循环冷却水系统会定期排污。 4.4.2水质净化工艺流程简述 本项目用自来水进行水质净化，采用反渗透工艺，产出合格的纯净水，其纯净水制备率约为80%。本项目水质净化设备的出水水质卫生要求应符合中华人民共和国卫生部1998年颁布《反渗透饮水处理装置卫生安全与功能评价规定》中的要求。水质净化工艺流程及产污节点如图5-6所示。 反渗透膜是一种只允许水分子通过而不允许溶质透过的半通透膜，可以滤除水中的微粒、各种无机离子、胶体物质和大分子溶质，从而达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透装置内的滤膜会失效，需定期进行更换，更换量约为0.5t/a。 自来水 反渗透 纯水桶 失效滤膜 排放浓水 图5-6 水质净化工艺流程及产污节点图 4.4.3新风系统 本项目为在生产车间1层和2层均布置新风系统， 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风，再从另一侧由专用设备向室外排出，在室内会形成“新风流动场”，从而满足室内新风换气的需要。实施方案是：采用高风压、大流量风机、依靠机械强力由一侧向室内送风，由另一侧用专门设计的排风风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热（冬天）。具体布置见附图2。 图5-7 新风系统原理图 二、主要污染物的产生及排放情况：（附水量平衡图） 1、施工期主要污染物的排放情况 项目租用位于富民工业园区东元生态食品加工园内食品生产及研发基地的1层部分和2层全部的生产车间,建筑面积为4890 m2，将其改造装修后用于生产面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼、汤圆。施工期主要污染为装修和设备调试产生的噪声、废水、粉尘和装修废弃材料等。 （1）施工废水的产生及排放情况 由于项目仅对其内部进行装修和改造。因此，施工废水主要是水泥、砂灰拌合水等，该部分水或被建筑材料吸收或自然蒸发，不会进入区域地表水。 施工人员不在项目内食宿，无生活废水产生。 （2）施工废气的产生及排放情况 项目装修所用涂料和油漆会产生有机废气，为无组织排放，因油漆、涂料用量极少，施工期短，排放量不大，且主要产生于室内，主要通过大气扩散进行处理。 （3）施工噪声的产生及排放情况 本项目施工期的噪声主要来自于各种装修噪声，施工期的噪声源强一般在70-85dB(A)，特点为暂时性的短期行为，无规律性。周期较短，会随着施工期的结束而结束。 （4）施工固废的产生及排放情况 施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 ①生活垃圾 项目施工人员约8人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则施工人员生活垃圾产生量约为4kg/d。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。 ②建筑垃圾 本项目对租用的生产车间进行装修，垃圾主要是废塑料、废包装材料等，产生量约3t。项目建筑垃圾在施工现场内统一收集，待施工结束后，委托有资质的单位清运处置。 5 运营期污染物产生及排放情况 5.1废气 本项目废气主要为筛粉工序产生的粉尘、天然气燃烧产生的废气、烘烤油烟、进出厂区内的汽车尾气。 （1）筛粉工序产生的粉尘 项目在筛粉工序会产生粉尘，因筛粉机是在密闭房间里进行筛粉的并且筛粉机配有盖子，所以筛粉过程不会有粉尘产生，粉尘的产生是在投料时候会有少量的粉尘产生。本项目仅进行定性分析，不定量计算。本次环评要求项目在投料时做好轻拿轻放，及时清扫散落的粉尘等，粉尘的影响较小。 (2)烘烤废气 烘烤过程产生的燃料废气通过设置的管道收集后和烘烤油烟经油烟净化器处理后通过离地20m高排气筒有组织排放。 - 燃料废气 本项目烘烤工序采用天然气对面包进行烘烤，天然气燃烧过程主要会产生SO2、NOX。根据建设单位提供的资料，本项目天然气每天消耗量约为200m3，每年消耗量7.3万m3，烘烤温度为0～300℃,烘烤时间为7h/d，风机风量不小于4000 m3/h。 原项目SO2 和NOX的排放量是根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》进行核算的；烟尘的排放量是根据《环境保护实用数据手册》进行核算;废气量根据风机风量来核算。本次改扩建项目根据实际情况，SO2 、NOX、烟尘根据《环境保护实用数据手册》来进行核算，废气量根据风机风量来核算。根据《环境保护实用数据手册》中的数据可知：燃烧1万m3天然气产生SO21.0kg，颗粒物2.4kg，NOX6.3kg，本项目天然气燃烧废气污染物排放量及污染物排放浓度见表5-1。 据此估算，本项目天然气燃烧废气污染物排放量及污染物排放浓度见表5-1。 表5-1项目燃气锅炉污染物产排情况 污染源; 天然气使用量 (万m3/ a); 废气量 (万m3/ a); 污染物; 排放情况; 排放情况; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m³. 烘烤炉; 7.3; 10220; SO2; 0.0073; 0.0029; 0.071. NOx; 0.04599; 0.018; 0.45. 烟尘; 0.01752; 0.0069; 0.171. ②烘烤油烟 项目在烘烤过程中会有少量的油烟废气产生。根据建设单位提供的资料，本项目总耗油量为7t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本次按3%计算，则烘烤过程油烟挥发量为0.21t/a。按照油烟净化器每天工作10h，净化效率75%计算，油烟排放量为0.0525t/a。环评要求油烟净化器风机风量不低于7500m3/h。油烟废气产生以及排放情况详见表5-2所示。 表5-2 油烟废气排放情况表 排放源; 污染源 名称; 风量（m3/h）; 产生情况; 处理 措施; 净化效率; 排放情况. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 烘烤 油烟; 油烟 废气; 7500; 7.67mg/m3; 0.21t/; 油烟净化器; 75%; 1.92mg/m3; 0.0525t/a. ③异味 项目烘烤过程和垃圾暂存会产生异味，因生产糕点时处于密闭空间内，均呈无组织排放。项目异味可通过通风扩散得到减缓。 （3）汽车尾气 车辆在进出项目区过程中，有汽车尾气产生，尾气中主要污染物为CO、HC和NOX等，呈无组织排放。建设单位周边有绿化，则地上停车位产生的汽车尾气主要通过大气自然扩散和绿化植被吸收。 5.2和面用水和废水 项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水包括纯水制备废水、蔬菜消毒清洗废水、检验室冲洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水、循环冷却系统废水；生活废水包括办公生活废水。具体用水及废水产生情况如下： 1、和面用水和生产废水 - 和面用水 项目在和面时需要使用自来水通过反渗透净水设备过滤处理后用于和面，根据建设单位提供资料，项目所有产品中面粉/糯米粉：水均为3:2，项目年用面粉和糯米粉的总量为204t,则项目和面用水量为136t/a,年工作365天，则项目和面用水为0.37t/d。生产过程中全部由产品带走，不产生废水。 ②纯水制备废水 项目和面用水采用纯水，反渗透净水设备纯水的出水率为80%，则纯水制备需要新鲜水量为0.46t/d，167.9t/a。产生的废水量为0.09t/d，32.85t/a。此部分排水较为清洁，有机质含量较低，水的硬度较高，此部分排水可直接排入车间内污水排水系统。 - 蔬菜消毒清洗废水 根据建设单位提供的资料，项目使用的蔬菜需采用二氧化氯进行消毒，消毒用水量为0.05 t/d，18.25t/a。产污系数按0.9计算，则清洗废水为0.045t/d，16.43t/a。该部分废水主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN，排入车间内污水排水系统，经项目隔油沉淀池处理后，依托食品生产及研发基地的污水治理设施处理。 - 实验室冲洗用水 项目设置一个实验室，主要进行产品的感官、净含量、大肠杆菌含量、水分等检测，以保证产品的质量。检验完成后将对设备、容器进行清洗，根据经验，检验室冲洗用水量为0.03t/d ,10.95t/a。产污系数按0.9计算，则清洗用废水为0.027t/d，9.86t/a。检验室冲洗废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN，排入车间内污水排水系统，经项目隔油沉淀池处理后，依托食品生产及研发基地的污水治理设施处理。 - 设备清洗废水 根据建设单位提供资料，项目每天对部分生产设备进行清洗，设备清洗用水量约6t/d，2190t/a。产污系数按0.9计算，则设备清洁废水为5.4t/d，1971t/a。该部分废水主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、动植物油等，排入车间内污水排水系统，经项目自建的隔油沉淀池处理后，依托食品生产及研发基地的污水治理设施处理。 - 地面清洁废水 项目生产车间和仓库地面清洁采用清扫加拖地的形式，不涉及地面冲洗废水，每天清洁一次。项目生产车间和仓库总建筑面积为4890㎡，需清洁面积为2000㎡。地面清洁用水按0.5L/(m2•次)计算，则清洁用水量为1m3/d，365m3/a，清洁废水产生量按用水量的90%计算，则清洁废水产生量为0.9m3/d，328.5m3/a。清洁废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，排入车间内污水排水系统，经项目隔油沉淀池处理后，依托食品生产及研发基地的污水治理设施处理。 ⑦循环冷却系统排水 项目共设置有4座冷却塔，每台循环水量为1 m3/d，其循环水量共4m3/d。 循环冷却水不直接与物料或冷媒接触，水质较好。为保证循环水水质，将部分循环水进行分流，并补充新鲜水。循环冷却系统用排水量情况见表5-3所示。 表5-3 循环冷却系统 单位：m3/d 组成单元; 循环量; 蒸发损耗; 循环排水量; 补充量. 冷库; 冷凝器冷却塔; 4; 0.24; 0.1; 0.32. 冷却循环系统分水水质较好，属清洁下水，可直接排入车间内污水排水系统。项 0.24 冷却塔 冷却循环 新鲜水：0.32 4 3.16 污水系统 目冷却循环系统水量平衡如图5-8所示。 图5-8 冷却循环系统水量平衡图 2．生活废水 项目建成投入运营后员工有100人，均不在项目区食宿，项目生活区会有办公生活污水产生。员工办公用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53T 168-2019）取40L /(人·d)，则办公生活用水量为4m³/d，1460 m³/a，废水产生量按用水量的80%计，办公生活废水产生量为3.2m³/d，1168m³/a。该部分废水主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN，依托食品生产及研发基地的化粪池处理后进入污水治理设施处理。 综上所述，项目新鲜水用量为11.86t/d，4328.9t/a，废水产生量为9.762t/d，3563.14t/a。 项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水经隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。项目废水浓度参照类似规模的项目，项目用水量和废水产生量汇总表见表5-4，项目废水污染物排放情况见表5-5，水量平衡图见图5-9。 表5-4 本项目运营期各环节用排水情况一览表 用水用途; 用水 类型; 用水量; 废水产生量; 废水处置方式/排放去向. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 生产; 纯水制备废水; 新鲜水; 0.46; 167.9; 0.09; 32.85; 通过车间内污水排水系统后排入自建的隔油沉淀池处理后排入食品生产及研发基地的污水治理设施处理. 蔬菜清洗; 新鲜水; 0.05; 18.25; 0.045; 16.43. 检验室冲洗; 新鲜水; 0.03; 10.95; 0.027; 9.86. 循环冷却系统; 新鲜水; 0.32; 116.8; 0.1; 36.5. 设备清洗; 新鲜水; 6; 2190; 5.4; 1971. 地面清洁; 新鲜水; 1; 365; 0.9; 328.5. 生活; 办公生活; 新鲜水; 4; 1460; 3.2; 1168; 依托食品生产及研发基地的化粪池处理后排入污水治理设施处理. 合计; 新鲜水; 11.86; 4328.9; 9.762; 3563.14; /. 表5-5 项目废水污染物排放情况表 名称; 水量; 污染物浓度(mg/L). CODCr; BOD5; SS; 动植 物油; TN; 氨氮; 磷酸盐; 阴离子表面活性物. 处理前; 污染物浓度(mg/L); /; 750; 400; 450; 50; 40; 35; 6; 4. 年产生量(t/a); 3563.14; 2.6724; 1.6034; 1.4253; 0.1782; 0.1425; 0.1247; 0.0214; 0.0143. 处理后; 污染物浓度(m/L); /; 300; 200; 300; 40; 35; 30; 5; 3. 年排放量(t/a); 3563.14; 1.0689; 0.7126; 1.0689; 0.1425; 0.1247; 0.1069; 0.0178; 0.011. 处理削减量(t/a); /; 1.6034; 0.8908; 0.3563; 0.0356; 0.0178; 0.0178; 0.0036; 0.004. 去除率(%); /; 60.00; 55.56; 25.00; 20.00; 12.49; 14.29; 16.67; 25.00. 0.37 0.46 纯水制备 循环冷却用水 0.6 0.9 0.1 5.4 1.00 设备清洗用水 3.2 0.8 6 生活用水 0.027 0.03 检验室冲洗用水 地面清洁用水 自建的隔油沉淀池 依托食品生产及研发基地的污水治理设施处理 0.05 蔬菜消毒清洗用水 0.005 园区污水管网 0.32 0.10 依托的化粪池 0.045 0.003 0.22 0.09 车间内污水排水系统 新鲜水11.86 4 6.562 和面 富民污水处理厂 图5-9 项目水量平衡图（t/d） 5.3噪声 本项目生产过程噪声主要来自筛粉机、搅拌机、打蛋机等设备运行噪声，项目各设备的噪声源强见表5-6。 表5-6 项目噪声源声级一览表 序号; 噪声源名称; 数量（台或套）; 声级dB(A); 控制措施; 降噪效果dB(A）. 1; 筛粉机; 2; 70; 生产车间 隔声、 基础减振; 15. 2; 搅拌机; 6; 75; 15. 3; 打蛋机; 13; 75; 15. 4; 起酥机; 6; 70; 15. 5; 打饼机; 1; 75; 15. 6; 汤圆机; 1; 70; 15. 7; 高速排盘机; 1; 75; 15. 8; 真空包装机; 1; 75; 15. 9; 枕式包装机; 1; 75; 15. 10; 金属检测仪; 3; 70; 15. 11; 空压机; 1; 85; 15. 12; 水冷螺杆冷水机; 4; 80; 15. 13; 冷却塔; 4; 80; 基础减振; 10. 5.4固体废弃物 项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾。 1、生产固废 ①废包装材料 本项目生产过程中产生的废包装材料为包装材料为废包装纸箱、废包装塑料带等，其产生量约0.5t/a。经集中收集后，出售给废品收购站。 ②筛粉杂质和坏菜叶 项目筛粉过程会产生少量的杂质；蔬菜进购之后，需要进行清洗，将残损部分边角叶去除；产生量约为1 kg/d，年产生量约为365kg/a。该部分废物经收集桶收集之后，外售给养殖厂作饲料。 ③废边角料和不合格产品 生产过程中可能因不合格被丢弃或因不慎掉落在地等原因产生的废边角料，根据建设单位提供的资料，其产生量约3t/a。废边角料和不合格产品经收集后，外售给养殖厂作饲料。 - 检验室废培养基 实验室微生物实验等将会产生废培养基，每天采样量很少，约为0.1kg/d，年产生量约为365kg/a，产生量较少，废培养基将进行高压高温灭菌处理后，倒入生活垃圾收集桶后，依托食品生产及研发基地的垃圾房收集后委托环卫部门清运处置。 - 隔油沉淀池油污 项目生产废水中设备清洗废水和地面清洁排入隔油沉淀池中处理，动植物油浓度约为100mg/L，排放量为4.06m3/d，隔油沉淀池对动植物油的去处效率按75%计，项目年运行365d，则经隔油沉淀池隔出的废油量为0.1t/a。隔油沉淀池油污委托有资质的单位进行定期淸掏、清运处置。 ⑥更换的滤膜 纯水制备系统反渗透装置内的滤膜会失效，需定期进行更换，失效滤膜产生量约为0.5t/a。经与建设方核实，滤膜更换由厂家负责更换后全部由厂家回收处置。 2、生活垃圾 项目劳动定员100人，项目不提供食宿。项目内员工生活垃圾产生量定额按0.5kg/(人·d)计算，则生活垃圾产生量为50kg/d，18.25t/a。生活垃圾分类收集后，依托食品生产及研发基地的垃圾房收集后委托环卫部门清运处置。 本项目固体废物分析情况如下： 表5-7 固体废物分析结果情况表 名称; 属性; 产生源; 形态; 成分; 鉴别 方法; 废物 代码; 产生量（t/a）. 废包装材料; 一般固废; 日常 生产; 固态; 纸板、塑料; 一般工业固体废物名称及类别代码; 79、61; 0.5. 筛粉杂质和坏菜叶; 固态; 粉尘杂质、 废菜叶; 59; 0.365. 废边角料和不合格产品; 固态; 废边角料和不合格产品; 59; 3. 检验室固废; 实验室; 固态; 培养物废渣; 99; 0.0365. 隔油沉淀池油污; 隔油沉淀池; 液态; 油脂; 99; 0.1. 更换的滤膜; 反渗透设备; 固态; 滤膜; 99; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工 生活; 固态; 生活垃圾; 99; 18.25. 表5-8 本项目固体废物排放情况表 名称; 产生 工序; 产生量（t/a）; 分类 编号; 形态; 主要成分; 拟采取的措施; 排放量（t/a）. 废包装材料; 日常 生产; 0.5; 79、61; 固态; 纸板塑料; 外售废品回收商; 0. 筛粉杂质 和坏菜叶; 0.073; 59; 固态; 粉尘杂质、 废菜叶; 外售给养殖厂; 0. 废边角料和不合格产品; 3; 59; 固态; 废边角料和不合格产品; 0. 检验室固废; 化验; 0.0365; 99; 固态; 培养物 废渣; 高压高温灭菌处理后由垃圾房收集后委托环卫部门清运处置; 0. 隔油沉淀池 油污; 隔油沉淀池; 0.1; 99; 液态; 油脂; 委托有资质的单位进行定期淸掏、清运处置。; 0. 更换的滤膜; 反渗透设备; 0.5; 99; 固态; 滤膜; 滤膜更换由厂家负责更换后全部由厂家回收处置; 0. 生活垃圾; 员工 生活; 18.25; 99; 固态; 生活垃圾; 由垃圾房收集后委托环卫部门清运处置; 0. 6. “三本帐” （1）改扩建工程“三本帐” 原有项目废水、废气排放量引用《富民好利来食品厂120t/a糕点、面包加工项目环境影响报告表》中的有关内容对原有工程废水、废气排放量进行介绍，原项目SO2 和NOX的排放量是根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》进行核算的；烟尘的排放量是根据《环境保护实用数据手册》进行核算的。本次改扩建项目根据实际情况，SO2 、NOX、烟尘是根据《环境保护实用数据手册》来进行核算的。原项目油烟排放量引用原有项目云南省排放污染物许可证上的数据。 改扩建项目“三本账”核算如表5-9所示。 表5-9 原有和改扩建项目“三本账”核算 项目; 原有项目排放量(t/a); 搬迁后项目排放量(t/a); 以新带老削减量(t/a); 排放增减量(t/a). 大气污物; 无组织排放源; 颗粒物; 少量; 少量; 少量; 少量. 异味; 一定量; 一定量; 一定量; 一定量. 有组织排放源; 油烟; 0.00048; 0.0525; 0.00048; +0.05202. SO2; 0.000011; 0.0073; 0.000011; +0.0073. NOX; 0.0205; 0.04599; 0.0205; +0.02549. 烟尘; 0.00313; 0.01752; 0.00313; +0.01439. 废水; 废水量; 1021.635; 3563.14; 1021.635; +2541.505. CODCr; 0.2450; 1.0689; 0.2450; +0.8239. BOD5; 0.147; 0.7126; 0.147; +0.5656. SS; 0.293; 1.0689; 0.293; +0.7759. 动植物油; 0.025; 0.1425; 0.025; +0.1175. 氨氮; 0; 0.1069; 0; +0.1069. 总氮; 0; 0.1247; 0; +0.1247. 总磷（以P计）; 0.006; 0.0178; 0.006; 0.0118. 固废; 废包装材料; 0; 0; 0; 0. 筛粉杂质和坏菜叶; 0; 0; 0; 0. 废边角料和不合格产品; 0; 0; 0; 0. 培养物废渣; 0; 0; 0; 0. 油污; 0; 0; 0; 0. 更换的滤膜; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 整个改扩建项目，用地面积增加，建筑面积增多，项目职工、产品种类和生产规模也有所增多。从“三本帐”核算结果来看，搬迁完成后，由于项目用地面积增加，建筑面积增多，项目职工、产品种类和生产规模有所增加，因此改扩建前后各污染物产生排放情况均有所增加。项目改扩建后对产生的污染物采取了相对应的措施进行处理，废水可以做到达标排放，固体废弃物仍能做到妥善处置，处置率100%。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

单位：废气：mg/标m3  废水：mg/L  噪声 ：dB(A)

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处 理 前 |  | 处 理 后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m³ | 产生量 (t/a) | 排放浓度(mg/m³) | 排放量 (t/a) |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 排气筒 | SO2 | / | 0.0073 | 0.071 | 0.0073 |
|  |  | NOx | / | 0.04599 | 0.45 | 0.04599 |
|  |  | 烟尘 | / | 0.01752 | 0.171 | 0.01752 |
|  |  | 油烟 | 7.67 | 0.21 | 1.92 | 0.0525 |
|  | 生产车间 | 异味 | / | 一定量 | / | 一定量 |
|  | 汽车尾气 | HC、CO、NOx | / | 一定量 | / | 一定量 |
| 水污 染物 | 生产废水、生活废水 | 废水量 | / | 3563.14 | / | 3563.14 |
|  |  | CODCr | 750 | 2.6724 | 300 | 1.0689 |
|  |  | BOD5 | 400 | 1.6034 | 200 | 0.7126 |
|  |  | SS | 450 | 1.4253 | 300 | 1.0689 |
|  |  | 动植物油 | 50 | 0.1782 | 40 | 0.1425 |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.1247 | 30 | 0.1069 |
|  |  | 总氮 | 40 | 0.1425 | 35 | 0.1247 |
|  |  | 总磷（以P计） | 6 | 0.0214 | 6 | 0.0178 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废包装材料 | / | 0.5 | / | 0 |
|  |  | 筛粉杂质和坏菜叶 | / | 0.365 | / | 0 |
|  |  | 废边角料和不合格产品 | / | 3 | / | 0 |
|  | 检验室 | 培养物废渣 | / | 0.0365 | / | 0 |
|  | 隔油沉淀池 | 油污 | / | 0.1 | / | 0 |
|  | 反渗透设备 | 更换的滤膜 | / | 0.5 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 18.25 | / | 0 |
| 噪声 | 筛粉机 | 噪声 | 75～85 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准要求：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |  |  |
|  | 搅拌机 |  |  |  |  |  |
|  | 打蛋机 |  |  |  |  |  |
|  | 起酥机 |  |  |  |  |  |
|  | 打饼机 |  |  |  |  |  |
|  | 汤圆机 |  |  |  |  |  |
|  | 高速排盘机 |  |  |  |  |  |
|  | 真空包装机 |  |  |  |  |  |
|  | 枕式包装机 |  |  |  |  |  |
|  | 金属检测仪 |  |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |  |  |
|  | 水冷螺杆冷水机 |  |  |  |  |  |
|  | 冷却塔 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用已建成的生产车间，建设项目区域原生生态环境已因开发建设而改变，区域生态环境是不完善的生态系统，项目所在区域内原生植被已不存在，项目周围主要为绿化带，生态环境自身调控能力较差。项目营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对生态环境的负面影响是微弱的 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

1.产业政策符合性分析 本项目为食品制造企业，生产的产品主要包括面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼、汤圆。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2019年本》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本），本项目未在鼓励类、限制类和淘汰类之列。项目于2020年4月13日取得了项目投资备案证。（项目备案编号：12530124020001，见附件2）。项目已于2020年4月13日取得了《投资项目备案证》，项目代码：2020-530124-14-03-034063。 综上所述，本项目的建设符合国家和云南省现行的产业政策要求。 2.规划符合性分析 （1）与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》的符合性分析 根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。其中大营-茨塘组团的规划定位为：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展。 本项目所在的园区属于大营-茨塘组团的东元生态食品加工园，符合大营-茨塘组团的大营工业片区中东元组团的功能定位。 （2）与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》的符合性分析 本项目与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》符合性分析详见表7-1。 表7-1 与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》符合性分析 序号; 报告书要求; 本项目情况; 符合性. 项目入园要求. 1; 禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。; 本项目为食品制造。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2019年本》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本），本项目未在鼓励类、限制类和淘汰类之列。; 符合. 2; 禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030 年）》中规划产业的项目入园。; 项目位于东元生态食品加工园，本项目为食品行业，与东元生态食品加工园规划相符。; 符合. 3; 严格控制高钛渣、钛白粉项目入园，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。; 本项目为食品制造，不属于高钛渣、钛白粉项目。; 符合. 4; 项目入园时（特别是钛化工等企业），应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。; 本项目不设大气防护距离，项目产生的异味经大气扩散，且生产车间密闭性较好，对蓝天幼儿园、东元村、陈家村影响较小。 项目噪声通过合理布设、墙体的阻隔等措施处理后，对蓝天幼儿园、东元村、陈家村影响较小。; 符合. 5; 靠近县城、集镇的区域（白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧），不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业。; 本项目为食品制造，不属于高污染的工业企业。; 符合. 6; 大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。; 本项目位于大营-茨塘组团的东元生态食品加工园，为食品企业，不属于高耗水的项目。; 符合. 入驻项目环保要求. 1; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求。入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水经隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。项目筛粉粉尘产生量极少，项目在投料时做好轻拿轻放，及时清扫散落的粉尘等，粉尘的影响较小；本项目产生的烘烤废气经过油烟净化器后通过一根20m高的排气筒排放可达标排放，项目烘烤使用天然气，天然气为清洁能源。生产车间异味经过通风扩散对周围环境影响较小；项目产生的废气能达标排放，满足规划区总量控制要求。; 符合. 2; 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本。; 项目所在基地生产车间只入驻本项目和富民优味食品厂，本项目产生的污水与富民优味食品厂产生的污水中的污染物相似，两个企业污水全部依托食品生产及研发基地的污水处理设施处理，采取联合污染治理措施，降低了污染治理成本。; 符合. 3; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。; 项目产生的生产固废主要不合格成品、废边角料，集中收集后外售给养猪厂作为饲料。废包材能回收外售的回收外售，不能回收外售的委托环卫清运处置。满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。; 符合. 5; 限制发展高耗水、高排水产业。; 本项目为食品企业，不属于高耗水、高排水的项目。; 符合. 6; 入驻企业与居民点的距离应满足大气防护距离要求。; 项目不设大气防护距离。; 符合. 7; 入驻企业废水污染物含重金属、有毒、有害和难于生物降解的，需采取严格的污水处理措施。; 本项目生产废水类似生活废水，项目经过预处理后的废水依托食品生产及研发基地的污水处理设施处理后排入富民县污水处理厂处理达标后外排。; 符合. 根据以上分析，项目符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》的相关要求。 3.项目选址合理性分析 （1）项目区自然环境 该项目区地质条件稳定，无不良地质现象。所选厂址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。 环境质量现状评价结果表明： 1）项目所在区域为达标区，所涉及的其他污染物环境质量现状也能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的限值要求，环境空气质量良好。 2）根据《2019年昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川中富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2018年相比，水质显著好转。普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，与2018年相比，水质显著好转。 3）食品生产及研发基地厂界西南侧昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，食品生产及研发基地东北侧、东南侧、西北侧三个厂界处昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，东元村昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域噪声环境质量现状较好。 （2）项目食品生产相关法律选址符合性分析 本项目为糕点、面包制造项目和速冻食品制造，属于食品加工行业，根据现场踏勘，项目与食品生产相关法律法规符合性分析见表7-2。 表7-2 与食品相关法律、规范选址符合性分析 《中华人民共和国食品安全法》第三十三条规定，食品生产经营应该符合食品安全标准，并符合下列要求; 项目; 符合性. 具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。; 项目租用食品生产及研发基地的生产车间，该生产车间内及周边企业主要是食品加工不存在有毒、有害场所以及其他污染源，项目生产车间干净整洁。; 符合. 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求; 项目; 符合性. 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 项目租用食品生产及研发基地的生产车间，该生产车间内及周边企业主要是食品加工企业，不存在对食品有显著污染的区域和活动。; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 项目租用食品生产及研发基地的生产车间，入驻的企业为食品企业；项目东侧73m为德顺佳酱油厂；项目东南侧83m为昆明世昌味食品有限公司，东南侧119m处为昆明周记众佳食品有限公司，东南侧136m处为向阳糕点厂，东南侧172m为云南兴桥食品有限公司；项目南侧仅邻富民优味食品厂，南侧18m处为昆明金味食品厂，南侧31m处为昆明云然工贸有限公司，南侧31m处为东元路，隔东元路南侧155m处为云南台湾食品加工园；项目西侧40m为昆武高速，隔昆武高速89m为陈家村，项目周边均为食品加工生产企业，不存在环境制约因素。; 符合. 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目租用食品生产及研发基地的生产车间，不属于易发生洪涝灾害的地区。; 符合. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目租用食品生产及研发基地的生产车间，厂区定期进行消毒处理，周围没有虫害大量孳生的潜在场所。; 符合. 《云南省食品卫生条例》第五条，食品生产经营过程中必须符合下列要求; 项目; 符合性. 食品生产经营产所应当洁净，便于清扫、冲洗，与非水冲式厕所、垃圾堆放场所等污染源保持国家规定的距离; 项目生产车间每日进行清扫、冲洗，与非水冲式厕所、垃圾堆放场所等污染源保持国家规定的距离。; 符合. 《云南省食品卫生监督工作规范》选址审查中规定; 项目; 符合性. 周围无昆虫大量孳生、粉尘、有害气体、放射性等污染源，环境卫生良好。; 项目租用食品生产及研发基地的生产车间，项目周围无昆虫大量孳生、粉尘、有害气体、放射性等污染源，环境卫生良好。; 符合. 地势平坦、干燥而易于排水。; 项目租用食品生产及研发基地的生产车间，地势较为平坦、干燥易排水。; 符合. 有充足的水源供水能力，水质可达到《生活用水卫生标准》。; 项目租用食品生产及研发基地的生产车间，水源供水充足，生产使用的水采用水处理器处理后水质可达《生活用水卫生标准》。; 符合. 由上表可见，该项目选址符合食品生产的相关法律法规中对食品生产企业选址的要求。 （3）与周边环境的相容性分析 项目位于云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园东兴路1号附1号，租用食品生产及研发基地的1层部分和2层全部生产车间,将其改造装修后用于生产面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼、汤圆。项目区周边环境卫星示意图详见附图3，项目周边环境现状情况见表2-1。 根据现场踏勘，食品生产及研发基地共建设有1栋4层生产车间，将1层部分生产间和2层生产车间租给本项目，将4层部分和3层部分生产车间租给富民优味食品厂（主要产品为天府棒棒鸡），均为食品生产加工企业，生产过程中主要产生废水和废气，产生的废水进入食品生产及研发基地的污水处理设施处理。富民优味食品厂在生产过程中会有少量的粉尘和异味气体产生，在车间呈无组织排放，对本项目的影响不大。 项目东北侧17m为东元村，项目东侧73m为德顺佳酱油厂；项目东南侧83m为昆明世昌味食品有限公司，东南侧119m处为昆明周记众佳食品有限公司，东南侧136m处为向阳糕点厂，东南侧172m为云南兴桥食品有限公司；项目南侧仅邻富民优味食品厂，南侧18m处为昆明金味食品厂，南侧31m处为昆明云然工贸有限公司，南侧31m处为东元路，隔东元路南侧155m处为云南台湾食品加工园；项目西侧40m为昆武高速，隔昆武高速89m为陈家村；项目北侧20m为蓝天幼儿园。项目周边企业均为食品加工生产企业，生产过程均在生产车间内进行，且生产车间密闭性较好，在采取妥善措施后，对本项目的影响较小。 本项目产生的烘烤废气经过油烟净化器处理后通过一根离地高20m排气筒排放可以确保达标排放；生产车间异味经过通风扩散后对周围环境影响较小；设备噪声经过基础减振、生产车间隔声等措施处理后，对周边环境影响较小；项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水经自建的隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。对周边环境影响较小。各类固体废弃物分类处置不外排，项目的建设不会导致周边环境功能的改变，对周边环境影响较小。 综上所述，项目的建设与周边环境相容。 4.制冷剂R-404A的符合性分析 冷库制冷剂型号为R-404A，R404A制冷剂是一种新型环保制冷剂，不破坏臭氧层。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的冷媒。根据与《关于严格控制新建使用含氢氯氟烃生产设施的通知》、《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》有关规定对比，项目制冷剂的使用符合国家使用制冷剂的相关规定。 5.施工期环境影响分析 项目施工期主要污染为装修和设备调试产生的噪声、废水、粉尘和装修废弃材料等，对周围环境会造成一定影响，该影响将随施工期的结束而结束。 ①水环境简要分析 项目施工废水主要是水泥、砂灰拌合水等，该部分水或被建筑材料吸收或自然蒸发，不会进入区域地表水，对外环境影响较小。 ②大气环境简要分析 项目装修墙面和地面时会产生粉尘。项目采取洒水降尘措施，减少粉尘的产生量。对房屋敞开部分采用彩条布围挡施工，尽量减少粉尘对外环境的影响。由于施工期短，且采取洒水降尘和围挡施工措施，项目无组织粉尘不会对环境敏感点造成影响。 另外，墙体粉刷及房屋装修所用涂料和油漆会产生有机废气，为间歇性无组织排放，由于项目主要在室内施工，经扩散后对外环境影响较小。 ③声环境简要分析 本项目施工期的噪声主要来自于各种装修噪声，施工期的噪声源强一般在70-85dB(A)，特点为暂时性的短期行为，无规律性。周期较短，会随着施工期的结束而结束。 为了减少装修过程中噪声对周围环境的影响，装修施工方应按照昆明市72号令《昆明市建筑施工和营业性文化娱乐场所噪声管理的通告》要求，禁止22：00-6：00进行施工作业，减少装修过程中噪声对周围环境的影响。 ④固体废物简要分析 施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。项目施工人员生活垃圾由垃圾房统一收集后委托环卫部分清运。项目建筑垃圾在施工现场内统一收集，待施工结束后，委托有资质的单位清运处置。综上所述，项目对固体废物处理率达100%，对外环境影响较小。 6.营运期环境影响分析 6.1环境空气影响简要分析 本项目在运营期主要废气有：筛粉过程产生的粉尘、燃料燃烧废气、烘烤油烟、异味以及进出厂区内的汽车尾气等。 6.1.1筛粉过程产生的粉尘 项目在筛粉工序会产生粉尘，主要是面粉和糯米粉粉尘，在面粉倒入筛粉机时产生极少量的粉尘，且其排放方式为无组织排放。因筛粉机是在密闭房间里进行筛粉的并且筛粉机配有盖子，所以筛粉过程不会有粉尘产生，粉尘的产生是在投料时候会有少量的粉尘产生。本项目仅进行定性分析，不定量计算。本次环评要求项目在投料时做好轻拿轻放，及时清扫散落的粉尘等措施。此外，本项目为食品加工项目，对环境空气要求较高，企业在1层生产车间和2层生产车间安装新风系统对车间空气进行过滤换气净化处理，以消除外环境大气污染物对本项目和本项目对大气环境的影响。因此，本项目产生的粉尘对周围环境影响较小。 6.1.2燃料燃烧废气 项目燃料燃烧产生的SO2和NOX。产生的废气通过设置的管道收集后，通过同一根20m高的排气筒排放。 （1）大气环境影响分析 # ①评价因子 # 本次评价因子为SO2和NOX。 # ②大气环境影响评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ③Pmax及D10%的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)中最大浓度占标率Pi定义如下： Pi=×100% Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，ug/m³； Coi—第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m³； ④评价等级判定表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-4 评价等级划分依据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. ④污染物评价标准 污染源评价标准和来源见表7-5。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 标准值（ug/m³）; 标准来源. SO2; 二类限区; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NOx; 二类限区; 1小时平均; 200. ⑤污染源参数 主要有组织排放废气污染源排放参数见表7-6。 表7-6 有组织排放废气污染源参数一览表 污染源; 海拔高度; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒风速（m/s）; 污染因子; 排放速率 （g/s）. 排气筒; 1706; 20; 0.5; 15; SO2; 0.00081. NOx; 0.005. 估算模型所用参数见表7-7。 # 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 33.4. 最低环境温度/℃; -7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否 √. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否 √. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑥预测结果 # 使用AERSCREEN模型对环境空气中SO2和NOx进行预测，预测排气筒下风向500m范围内的落地浓度，预测结果详见表7-8。 # 表7-8 排气筒下风向500m范围预测结果表 距离（m）; SO2; NOx. 浓度（ug/m³）; 占标率（%）; 浓度（ug/m³）; 占标率（%）. 10; 0.0052769; 1.05538E-003; 0.0325735; 1.62868E-002. 25; 0.10864; 2.17280E-002; 0.670617; 3.35309E-001. 50; 0.070364; 1.40728E-002; 0.434346; 2.17173E-001. 75; 0.086266; 1.72532E-002; 0.532506; 2.66253E-001. 100; 0.15604; 3.12080E-002; 0.96321; 4.81605E-001. 114; 0.17481; 3.49620E-002; 1.07907; 5.39535E-001. 150; 0.15848; 3.16960E-002; 0.978272; 4.89136E-001. 200; 0.12301; 2.46020E-002; 0.759321; 3.79661E-001. 250; 0.094996; 1.89992E-002; 0.586395; 2.93198E-001. 300; 0.075067; 1.50134E-002; 0.463377; 2.31689E-001. 350; 0.060841; 1.21682E-002; 0.375562; 1.87781E-001. 400; 0.052567; 1.05134E-002; 0.324488; 1.62244E-001. 450; 0.047017; 9.40340E-003; 0.290228; 1.45114E-001. 500; 0.055365; 1.10730E-002; 0.341759; 1.70880E-001. 下风向最大质量浓度 及占标率; 0.17481; 3.49620E-002; 1.07907; 5.39535E-001. D10%最远距离（m）; /. 根据上表预测结果可知，本项目排气筒有组织排放SO2最大落地浓度为0.17481ug/m³，占标率为0.0349620%；有组织排放的NOx最大落地浓度为1.07907ug/m³，占标率为0.539535%；经估算下风向有组织排放的SO2和NOx浓度和占标率均较低，对周边大气环境影响不大。 本项目所有污染源的正常排放的污染物的 Pmax和 D10%预测结果如下： 表7-9 Pmax和 D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax（μg/m3）; Pmax（%）; D%（m）. 点源; 排气筒; SO2; 500; 0.17481; 0.0349620; /. NOx; 200; 1.07907; 0.539535; /. 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定及分级判据，确定本项目评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 （3）污染物排放量核算 # 1.本项目有组织排放量计算 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 排气筒; SO2; 0.071; 0.0029; 0.0073. 2; NOx; 0.45; 0.018; 0.04599. # 2.本项目大气污染物年排放量核算详见表7-11。 表7-11 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 0.0073. 2; NOx; 0.04599. 6.1.3烘烤油烟 项目在烘烤过程中会有少量的油烟废气产生，由于烘烤受热而挥发的油烟，油烟废气分别经各自集气罩收集后，经同一个油烟净化器净化处理后，通过一根20m高的排气筒排放。项目烘烤过程油烟挥发量为0.21t/a。烘烤油烟应设置油烟净化器每天工作10h，排风量按7500m³/h计，油烟净化器最低净化效率以75%计算，则油烟排放浓度为1.95mg/m³，可满足《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)中型规模标准(基准灶头数≥6)：最高允许排放浓度≤2.0mg/m³的要求，对周边环境影响不大。 6.1.4异味 项目烘烤区域产生一定的异味，呈无组织排放。因生产糕点时处于密闭空间内，所以生产车间加强通风，异味可有效扩散稀释。 根据踏勘现企业厂区，一般在车间外5m范围内可闻到面包香味，根据食品加工厂的布置，烤炉房设置在生产车间2层的中部，项目周边均为食品企业，最近的敏感点为项目北侧17m处的东元村和北侧20m处的蓝天幼儿园，异味的排放源强较小，且无毒无害，在空气稀释作用下，项目异味不会对周围环境造成大的不利影响。 垃圾暂存过程将产生少量的异味气体，呈无组织排放。应合理布置垃圾收集桶位置，加强垃圾清运工作，做到日产日清，减少异味对周边环境的影响。 6.1.5汽车尾气 本项目在运进、运出货物时，运输车辆会产生少量的汽车尾气污染，主要污染物为CO、HC和NOX等，但是进出及发动时间较短，且其尾气排放量小、分散，属无组织排放，其本身不会对周围环境产生大的影响。 综上所述，本项目运行期的产生的废气对周边环境的影响不大。 6.2地表水环境影响简要分析 1）项目污水特征及排水去向 ①污水特征 项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水包括和面废水、水果和蔬菜清洗消毒废水、检验室冲洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水、循环冷却系统废水；生活废水为办公生活废水。 根据工程分析，项目建成并投入运营后，项目新鲜水用量为11.86t/d，4328.9t/a，废水产生量为9.762t/d，3563.14t/a。废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮、TN、TP等。类比同类项目，项目综合废水中各污染物浓度为CODCr580mg/L、BOD5 380mg/L、SS 360mg/L、动植物油30 mg/L 、NH3-N 25mg/L、总氮50mg/L、磷酸盐6mg/L、阴离子表面活性物3 mg/L。 - 排水方案 项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水经隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。 ③评价工作等级确定 项目产生的废水可排入富民县污水处理厂处理，外排废水为间接排放，项目地表水环境影响评价等级为三级B。 2）项目污水预处理设施可行可靠性分析 # ①隔油沉淀池的效果分析 根据工程分析，项目进入隔油池沉淀池的废水量是6.562m³/d。 根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)，隔油沉淀池设计符合下列规定： ①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； ②池内水流流速不宜大于0.005m/s； ③池内分格宜取两档三格； ④人工除油的隔油沉淀池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油沉淀池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 隔油沉淀池有效容积计算：V=Q×60×t Q=污水设计最大秒流量(m³/s)。项目进入隔油池沉淀池的废水量10小时全部经过隔油沉淀池计算，则隔油沉淀池污水设计最大秒流量为0.00018m³/s。 V=隔油沉淀池的有效容积，单位m³； t=含油水在池内的停留时间，单位min，本项目取60min。 根据上述规定计算，隔油沉淀池有效容积应不小于0.65m³，根据建设项目提供的资料，项目建设有1个容积为5m³的隔油沉淀池，能满足生产废水的处理要求。本环评要求隔油沉淀池油污应做到定期清掏和做好日常的防护，避免影响隔油沉淀池的处理效果。 ②依托化粪池处理效果分析 项目区产生的生活废水进入化粪池处理，废水量为3.2t/d,根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求。根据调查食品生产及研发基地设有两个化粪池，总容积为20m³，富民优味食品厂的生活废水约为2.4 m³，化粪池的容积能满足污水在池内停留时间12h-24h的要求，项目依托食品生产及研发基地的化粪池可确保整个项目废水处理效果及处理量。因此，项目废水依托食品生产及研发基地的化粪池处理是可行。 - 依托食品生产及研发基地建设的污水治理设施效果分析 - 食品生产及研发基地建设的污水治理设施概况 项目废水依托食品生产及研发基地的污水处理设施设施处理。因项目产品种类、规模有所增加，原来日处理量为60 m3/d的污水处理设施不能满足废水处理需求，因此食品生产及研发基地对原有工艺和日处理规模进行改革，改造后使其满足排放标准要求。根据《昆明峰策食品制造有限公司150m3/d 废水处理项目改造方案》可知：食品生产及研发基地废水处理站改造工程分为两期建设，目前两期建设均已完成，第一期工作主要增加隔油器、气浮机、叠螺废泥脱水机等对废水处理站进水进行预处理，降低了废水处理站进水有机物浓度。同时改善了废水的可生化性。为下一步生化处理做好准备；第二期工作改造工程主要是对现有生化废水处理设施进行改造，改造后使其满足排放标准要求。 食品生产及研发基地的污水治理设施处理工艺主要采用生化物化综合治理法，其占地面积500余平方米，日处理生产生活废水150吨。经预处理后的生产废水自流进入化粪池后经调节池提升至 ABR 厌氧池。厌氧池内设内循环泵，增加上升流速，同时降低 ABR 池前端进水浓度。通过 ABR 池内厌氧微生物降低废水有机物浓度、同时将大分子有机物降解为小分子有机物。处理出水，自流进入缺氧池、生物接触氧化池等。废水总的小分子有机经缺氧、好氧微生物的分解为二氧化碳和水。可生化性 COD 经此过程去除，不可生化 COD、总磷、粪大肠菌通过后续三级强化处理工艺去除。主要有以下设施，强化除磷池、沉淀池、过滤器、消毒池等，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准要求，工艺流程见图7-1。 达标排放 剩余污泥 剩余污泥 定期委托处理 洗泵 反冲 反冲洗 出水 消毒剂 氧化剂 PAC/PAM 加药装置 浮渣 泵 泵 化粪池 调节罐 缺氧池 污泥池 沉淀池2 消毒池 气浮机 厌氧池 过滤器 中间水池1 调节池 沉淀池1 好氧池 氧化除磷池 中间水池2 叠螺机 泵 泵 生产废水 图7-1 食品生产及研发基地的污水治理设施处理工艺 生活废水 废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮、TN、TP等，废水特点主要为浓度高，项目进水BOD5/CODCr=0.65，属于可生化性较好类型的废水，项目废水经食品生产及研发基地的污水治理设施处理后，去除废水中可生化性 COD、不可生化 COD、总磷、粪大肠菌等污染物。 B、本项目依托食品生产及研发基地的污水治理处理设施处理效果分析 原来项目预处理后的废水依托食品生产及研发基地的污水处理设施处理后，出水水质须达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，后可排入大营小河。现在根据相关部门的要求，处理后的废水不能直接排入大营小河，因此项目经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。根据2019年12月9日云南方源科技有限公司对昆明峰策食品制造有限公司污水处理设施出水水质的监测报告（附件13），其监测结果见下表。 表7-12 食品生产及研发基地的污水处理设施出水口监测结果 单位： mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷; 动植 物油; 色度（倍）; 阴离子表面活性物. 监测结果; 7.44; 48; 16.4; 6; 3.22; 5.68; 0.38; 0.06; 8; 0.74. 标准值; 6.5～9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤70; ≤8; ≤100; 64; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，废水依托食品生产及研发基地的污水处理设施处理后能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准；其次食品生产及研发基地的污水治理处理设施日处理能力为150m3/d，根据建设单位提供的资料，富民优味食品厂污水日产生量为60m3/d，治理设施剩余处理能力90m3/d。本项目废水产生量为9.762t/d，远小于食品生产及研发基地的污水治理设施的剩余处理能力。因此本项目依托食品生产及研发基地的污水治理设施处理可行的。 - 项目废水进入富民污水处理厂处理的可行性与可靠性分析 A、富民污水处理厂概况 富民县污水处理厂位于螳螂川下游丁家营沙坝，占地 29.3 亩，采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池”工艺处理污水。前期，处理规模为0.8万吨，远期规划处理能力为每天2万吨。同时，富民县建设51.9公里的配套管网收集污水。2012年4月富民县污水处理厂通过环保验收，出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 # B、本项目污水进入富民污水处理厂的可行性和可靠性分析 项目产生的污水经依托食品生产及研发基地的污水处理设施处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准要求，满足富民县污水处理厂进水水质要求。项目位于为富民工业园区东元生态食品加工区，根据现场调查及咨询，项目所在的富民工业园区东元生态食品加工区污水管网已与富民县污水处理厂连通，为富民县污水处理厂纳污范围，项目外排废水可进入富民县污水处理厂处理。 本项目污水排放量为33.804t/d。经调查，目前富民县污水处理厂运营正常，现状实际处理规模约2万m3/d，远未达到日处理规模。因此污水处理厂有余量接纳本项目污水。从水质和水量分析都不会对富民县污水处理厂造成不利影响。由此可见，本项目污水进入富民县污水处理厂处理是可行的。 综上所述，从污水厂处理能力、水质方面角度分析，项目污水纳入富民县污水处理厂是可行、可靠的，废水排放对周围地表水环境的影响不大。 6.3声环境影响分析 （1）声环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境（试行）》(HJ 2.4-2009)，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类区，声环境评价等级为二级。 （2）声环境评价范围 建设项目以昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地厂界以外延200m为评价范围。 （3）设备噪声源强情况 根据本项目产噪设备分布情况，噪声经采取生产车间隔声、基础减振治理措施后，项目主要设备噪声源强情况如表7-13所示。 表7-13 项目主要设备噪声源强情况及一览表 单位：dB(A) 噪声源名称; 数量 （台或套）; 声源值; 治理措施; 与各厂界的距离（m）. 单台源强; 单台治理后的源强; 东南; 西南; 西北; 东北. 筛粉机; 1; 70; 60; 生产车间 隔声、 基础减振; 11; 17; 86; 19. 搅拌机; 6; 75; 60; 3; 6; 82; 12. 打蛋机; 13; 75; 60; 18; 9; 71; 33. 起酥机; 6; 70; 55; 14; 6; 39; 55. 打饼机; 1; 75; 60; 30; 8; 55; 31. 汤圆机; 1; 70; 55; 24; 28; 70; 6. 高速排盘机; 1; 75; 60; 23; 10; 67; 5. 真空包装机; 1; 75; 60; 70; 11; 18; 19. 枕式包装机; 1; 75; 60; 46; 27; 42; 10. 金属检测仪; 3; 70; 55; 71; 10; 17; 25. 空压机; 1; 85; 70; 53; 9; 35; 34. 水冷螺杆冷水机; 4; 80; 65; 13; 15; 88; 17. 冷却塔; 4; 80; 65; 28; 8; 78; 10. （4）噪声预测方法及结果 本项目按以下模式预测各类环境噪声。 # 1）点源噪声衰减 本项目个产噪设备分别按点声源进行预测，采用HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》推荐的衰减模式。点声源在室外的衰减模式为： 式中：—距离声源r处的倍频带声压级 —参考位置r0处的倍频带声压级 —几何发散衰减量 —大气吸收引起的衰减量 —地面效应引起的衰减量 —声屏障引起的衰减量 —其他多方面原因引起的衰减量 本项目只考虑几何发散衰减量（），本项目噪声源属于无指向性噪声，其衰减模式为： ） 根据前述分析，除考虑几何发散衰减外，项目内各点声源还考虑了采取隔声、消声措施后的降噪效果。 # 2）多源噪声叠加 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 # 3）与区域背景噪声叠加 为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： 式中：Leq—噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1—背景噪声，L2为噪声源影响值。 表7-13 厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 序号; 噪声源名称; 数量 （台或套）; 单台治理后的源强; 噪声源对各厂界的贡献值. 东南; 西南; 西北; 东北. 1; 筛粉机; 1; 60; 39.17; 35.39; 21.31; 34.42. 2; 搅拌机; 6; 60; 58.24; 52.22; 29.50; 46.20. 3; 打蛋机; 13; 60; 46.03; 52.06; 34.11; 40.77. 4; 起酥机; 6; 55; 39.86; 47.22; 30.96; 27.97. 5; 打饼机; 1; 60; 30.46; 41.94; 25.19; 30.17. 6; 汤圆机; 1; 60; 27.40; 26.06; 18.10; 39.44. 7; 高速排盘机; 1; 60; 32.77; 40.00; 23.48; 46.02. 8; 真空包装机; 1; 60; 23.10; 39.17; 34.89; 34.42. 9; 枕式包装机; 1; 60; 26.74; 31.37; 27.54; 40.00. 10; 金属检测仪; 3; 55; 22.74; 39.77; 35.16; 31.81. 11; 空压机; 1; 70; 35.51; 50.92; 39.12; 39.37. 12; 水冷螺杆冷水机; 4; 65; 48.74; 47.50; 32.13; 46.41. 13; 冷却塔; 4; 65; 42.08; 52.96; 33.18; 51.02. 贡献值叠加; -; -; 59.16; 59.06; 43.85; 54.77. 达标情况; -; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准 限值; 昼间; -; -; 60; 60; 60; 60. 由上表可见，本项目建成后本项目东南、西南、西北、东北厂界噪声预计可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标。 对项目东北侧17m的东元村和北侧20m的蓝天幼儿园的敏感点进行噪声预测，噪声预测结果见表7-14和表7-15。 表7-14 项目主要噪声源对敏感点影响预测表 敏感点; 噪声源名称; 数量 （台或套）; 声源值dB(A); 距离敏感点 距离（m）; 贡献值dB(A). 单台源强; 单台治理后的源强. 东 元 村; 筛粉机; 1; 70; 60; 47; 21.72. 搅拌机; 6; 75; 65; 27; 30.05. 打蛋机; 13; 75; 65; 48; 32.55. 起酥机; 6; 70; 55; 34; 26.52. 打饼机; 1; 75; 60; 49; 23.35. 汤圆机; 1; 70; 55; 32; 21.94. 高速排盘机; 1; 75; 60; 45; 26.02. 真空包装机; 1; 75; 60; 27; 31.70. 枕式包装机; 1; 75; 60; 20; 30.17. 金属检测仪; 3; 70; 55; 42; 28.64. 空压机; 1; 85; 70; 37; 37.96. 水冷螺杆冷水机; 4; 80; 65; 49; 36.53. 冷却塔; 4; 80; 65; 35; 32.33. 贡献值叠加; 42.99. 背景值; 昼间; 46.3. 夜间; 41.8. 预测值; 昼间; 47.96. 夜间; 45.44. 表7-15 项目主要噪声源对敏感点影响预测表 敏感点; 噪声源名称; 数量 （台或套）; 声源值dB(A); 距离敏感点 距离（m）; 贡献值dB(A). 单台源强; 单台治理后的源强. 蓝 天 幼 儿 园; 筛粉机; 1; 70; 60; 82; 21.72. 搅拌机; 6; 75; 65; 77; 30.05. 打蛋机; 13; 75; 65; 85; 32.55. 起酥机; 6; 70; 55; 65; 26.52. 打饼机; 1; 75; 60; 68; 23.35. 汤圆机; 1; 70; 55; 45; 21.94. 高速排盘机; 1; 75; 60; 50; 26.02. 真空包装机; 1; 75; 60; 26; 31.70. 枕式包装机; 1; 75; 60; 31; 30.17. 金属检测仪; 3; 70; 55; 36; 28.64. 空压机; 1; 85; 70; 40; 37.96. 水冷螺杆冷水机; 4; 80; 65; 53; 30.51. 冷却塔; 4; 80; 65; 86; 31.31. 贡献值叠加; 42.99. 背景值; 昼间; 46.3. 夜间; 41.8. 预测值; 昼间; 47.96. 夜间; 45.44. 由上述预测结果可知，在采取了相应的减噪、降噪措施，经距离衰减后，项目运营噪声对东元村和蓝天幼儿园影响微弱，不会改变其声环境质量现状。 本环评要求建设单位尽可能选择噪声较小的生产设备，对设备采取建筑物隔声、基础减振等措施；加强各设备的维护保养，减少声源的强度；合理布局生产车间内高噪声设备，避免将噪声源强高的生产设备布置在东北侧厂界附近。在上述的隔声降噪措施基础上，本项目东南、西南、西北、东北厂界噪声预计可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) ：在厂界噪声达标的基础上，本项目噪声对周围环境及周围敏感点的影响较小。 6.4固体废弃物处置及其环境简要分析 本项目产生的固体废物产生及拟采取的措施情况详见表7-15所示。 表7-16 本项目固体废物产生及拟采取的措施表 名称; 属性; 产生 工序; 废物 代码; 产生量（t/a）; 拟采取的措施. 废包装材料; 一般固废; 日常 生产; 79、61; 0.5; 外售废品回收商. 筛粉杂质和坏菜叶; 59; 0.365; 委托环卫部门清运处置. 废边角料和不合格产品; 59; 3; 外售给养殖厂. 检验室固废; 检验; 99; 0.0365; 高压高温灭菌处理后由垃圾房收集后委托环卫部门清运处置委托环卫部门清运处置. 隔油沉淀池油污; 隔油沉 淀池; 99; 0.1; 委托有资质的单位进行定期淸掏、清运处置。. 反渗透设备; 更换的 滤膜; 99; 0.5; 由厂家负责更换后全部由厂家回收处置。. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 99; 18.25; 由垃圾房统一收集后委托环卫部门清运处置。. 企业对产生的固体废物进行分类收集、贮存，一般工业固废与生活垃圾分开存放。职工产生的生活垃圾由垃圾房集中收集，妥善贮存，由环卫部门及时清运。本项目一般工业固废外售给养殖厂和外售废品回收商，检验室固废高压高温灭菌处理后由垃圾房统一收集后委托环卫部门清运处置。 综上所述，项目对固体废弃物采取了分类处置的措施，固体废弃物处置率可达100%。 7、环境风险分析 R410A是一种混合制冷剂，它是由R32（二氟甲烷）和R125（五氟乙烷）组成的混合物，其优点在于可以根据具体的使用要求，对各种性质，如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑，量身合成一种制冷剂。R410A外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃；其主要特点有： （1） 不破坏臭氧层。其分子式中不含氯元素，故其臭氧层破坏潜能值（ODP）为0。全球变暖潜能值（GWP）为2100，是二氧化碳的1725倍，与R-22相近。 （2） 毒性极低。容许浓度和R22同样，都是1000ppm。 （3） 不可燃。空气中的可燃极性为0。 （4） 化学和热稳定性高 （5） 水分溶解性与R22几乎相同。 （6） 是混合制冷剂，由两种制冷剂组成 （7） 不与矿物油或烷基苯油相溶 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及附录B，本项目不存在危险物质。 为防范潜在的环境风险，公司应采取风险防范措施，主要包括以下方面： （1）提高安全意识，强化安全管理，建立了安全生产责任制。 （2）强化安全生产及环境保护意识教育，加强操作人员上岗前的培训，使职工掌握生产技能和安全防护知识；生产车间及贮存场所配备有相应灭火器。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

单位：废气：mg/标m3   废水：mg/L  噪声：dB(A)

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 筛粉车间密闭 | 对外环境影响不大 |
|  | 排气筒 | SO2 | 统一收集后经排气筒排放 | 对外环境影响不大 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | 油烟 | 集气罩、油烟净化器 | 达《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） |
|  | 生产车间 | 异味 | 通风扩散 | 达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新建二级臭气浓度≤20（无量纲）。. |
|  | 汽车尾气 | THC、CO、NOx | 大气自然扩散和绿化植被吸收 | 对外环境影响不大 |
| 水污染物 | 生产废水、生活废水 | CODCr 、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总氮、总磷（以P计） | 项目生产废水通过车间内污水排水系统后排入自建的隔油沉淀池处理；生活废水依托食品生产及研发基地的化粪池处理，经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托食品生产及研发基地的污水处理设施处理。 | 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废包装材料 | 外售废品回收商 | 固废处置率100% |
|  |  | 筛粉杂质 和坏菜叶 | 外售给养殖厂 |  |
|  |  | 废边角料和不合格产品 |  |  |
|  | 检验室 | 培养物废渣 | 高压高温灭菌处理后依托食品生产及研发基地的垃圾房收集后委托环卫部门定期清运。 |  |
|  | 隔油沉淀池 | 油污 | 委托有资质单位清运处置 |  |
|  | 反渗透设备 | 更换的滤膜 | 由厂家负责更换后全部由厂家回收处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 依托食品生产及研发基地的垃圾房收集后委托环卫部门定期清运。 |  |
| 噪声 | 筛粉机 | 机械噪声 | 生产车间隔声、基础减振 | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  | 搅拌机 |  |  |  |
|  | 打蛋机 |  |  |  |
|  | 起酥机 |  |  |  |
|  | 打饼机 |  |  |  |
|  | 汤圆机 |  |  |  |
|  | 高速排盘机 |  |  |  |
|  | 真空包装机 |  |  |  |
|  | 枕式包装机 |  |  |  |
|  | 金属检测仪 |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |
|  | 水冷螺杆 冷水机 |  |  |  |
|  | 冷却塔 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用已建成的生产车间，项目建设过程对生态环境的影响较小。运营期，大气污染物可实现达标排放；项目废水处理达标后外排；厂界噪声达标；固体废弃物处置率可达100%，项目的建设及运行对评价区域生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论： # 1.项目概况 昆明蓝塔食品有限公司租用位于富民工业园区东元生态食品加工园内食品生产及研发基地的1层部分和2层全部生产车间,建筑面积为4890 m2，将其改造装修后用于生产面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼、汤圆。其中1层主要是用于汤圆生产和面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼原料和成品的储存，2层主要是用于面包、糕点、蛋糕、鲜花饼、月饼的生产。 项目建设工期为2个月，预计于2020年9月开工，2020年11月完工。投产后本厂员工为 100 人，实行一班工作制度，一班10小时，年有效工作日为 365 天。厂内不为员工提供食宿。 # 2.产业政策符合性结论 本项目为糕点、面包制造项目和速冻食品制造项目。根据国家发展和改革委员会根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2019年本》：项目未在鼓励类、限制类和淘汰类之列。项目的建设符合国家现行的产业政策要求。 # 3.相关规划符合性结论 本项目为糕点、面包制造项目和速冻食品制造项目，属于食品加工行业，符合大营-茨塘组团的大营工业片区中东元组团的功能定位，根据表1-1与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》符合性分析，项目符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》的相关要求。 # 4.选址可行，布局合理性结论 根据表1-2项目与与食品相关法律、规范选址符合性分析，项目选址符合食品生产的相关法律法规中对食品生产企业选址的要求。 根据现场踏勘，项目周边企业产生的污染物经采取相关措施后，本项目生产都在车间内进行，无露天生产，也可进一步减缓对本项目的影响，项目周边污染源对本项目影响不大。 # 5.项目区域环境质量现状评价结论 （1）项目所在区域为达标区，所涉及的其他污染物环境质量现状也能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的限值要求，环境空气质量良好。 （2）根据《2019年昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川中富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2018年相比，水质显著好转。普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，与2018年相比，水质显著好转。 （3）食品生产及研发基地厂界西南侧昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，食品生产及研发基地东北侧、东南侧、西北侧三个厂界处昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，东元村昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域噪声环境质量现状较好。 6.运营期环境影响分析 （1）水环境影响评价结论 项目运营期间产生的废水分为生产废水和生活废水。生产废水经隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。经过预处理后的生产废水和生活废水全部依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准后，排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂处理。项目所在的富民工业园区东元生态食品加工园计划建设园区污水处理厂，园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。均不直接排入大营小河，对其水体影响不大。 （2）大气影响评价结论 - 有组织： 本项目烘烤工序采用天然气为燃料，天然气燃烧过程主要会产生SO2、NOX污染物， 产生的废气通过设置的管道收集后通过一根离地20m高的排气筒排放。经预测有组织排放的SO2、NOX最大落地浓度贡献值远小于评价标准限值，对周边环境影响不大。 烘烤油烟经“油烟净化器”处理后，通过一根20m高的排气筒排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准，油烟净化器的处理效率大于75%。 - 无组织： 项目在筛粉工序会产生粉尘，主要是面粉和糯米粉粉尘，在面粉倒入筛粉机时产生极少量的粉尘，且其排放方式为无组织排放。因筛粉机是在密闭房间里进行筛粉的并且筛粉机配有盖子，所以筛粉过程不会有粉尘产生，粉尘的产生只会在投料时候会有少量的粉尘产生。本项目仅进行定性分析，不定量计算。本次环评要求项目在投料时做好轻拿轻放，及时清扫散落的粉尘等措施。此外，本项目为食品加工项目，对环境空气要求较高，企业在1层生产车间和2层生产车间安装新风系统对车间空气进行过滤换气净化处理，以消除外环境大气污染物对本项目和本项目对大气环境的影响。因此，本项目产生的粉尘对周围环境影响较小。 项目无组织排放的异味通风扩散后，对周围环境影响不大。 项目无组织排放的汽车尾气通过绿化阻隔、吸附后得到减缓，对周围环境影响不大。 综上所述，本项目运营期废气能做到达标排放，对周边环境敏感目标及环境空气质量总体影响不大。 （3）声环境影响评价结论 本环评要求建设单位尽可能选择噪声较小的生产设备，对设备采取建筑物隔声、基础减振等措施；加强各设备的维护保养，减少声源的强度；合理布局生产车间内高噪声设备，避免将噪声源强高的生产设备布置在东北侧厂界附近，紧靠厂界一侧的车间墙体应不设门窗，。在上述的隔声降噪措施基础上，本项目东南、西南、西北、东北厂界噪声预计可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) ：在厂界噪声达标的基础上，本项目噪声对周围环境及周围敏感点的影响较小。 (4)固体废弃物环境影响评价结论 企业对产生的固体废物进行分类收集、贮存，一般工业固废与生活垃圾分开存放。职工产生的生活垃圾由垃圾房集中收集，妥善贮存，由环卫部门及时清运。本项目一般工业固废外售给养殖厂和外售废品回收商，检验室固废经高压高温灭菌处理后由垃圾房统一收集后委托环卫部门清运处置。不会对环境造成污染和产生不良影响。 # 7.总量控制建议 实施污染排放总量控制是污染控制的重要举措，污染物排放应在确保满足达标排放的前提下，排放总量还需满足区域的污染物排放总量控制目标。 项目建成后本评价建议其污染物总量控制指标如下： 本项目污染物排放量为废水：废水量3563.14t/a，CODCr1.0689t/a，氨氮0.1069t/a，总磷0.0178t/a。但是由于本项目排放的污水均接入依托食品生产及研发基地建设的污水治理设施处理后排入园区污水管网，最终进入富民县污水处理厂集中处置，外排污染物纳入食品生产及研发基地建设的污水治理设施总量考核。 废气量10220万m3/a,SO20.0073t/a,NOx0.04599t/a，颗粒物0.01752 t/a。 固体废弃物处置率100%。 # 8.评价结论 本项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地政府规划。项目所在区域内无重大环境制约要素。项目贯彻了“达标排放”的原则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。只要落实本报告表提出的环保对策措施，该项目建设从环境保护角度而言是可行的。 本环评报告的评价结论是根据昆明蓝塔食品有限公司提供的项目建设地址、建设规模、平面布局及与此对应的排污情况基础上得出的。如果上述情况有所变化，应由昆明蓝塔食品有限公司按环境保护法规要求另行申报审批。 9.要求和建议： （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度； （2）建设单位应认真落实项目设计和环境影响评价中提出的三废治理措施，使本项目的三废排放量减少到最低程度； （3）项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识； （4）生产过程中严格执行操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作；

附表1  环境污染防治措施一览表

| 环境问题 |  | 环保措施要求 |
| --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | ①项目在投料时做好轻拿轻放，及时清扫散落的粉尘。 ②项目生产车间应加强通风，合理布置垃圾收集桶位置，加强垃圾清运工作，做到日产日清。 |
|  | 废水 | 建设1个≥5m3的隔油池，自建室内废水收集管。生产废水经隔油沉淀池预处理；生活废水依托昆明峰策食品制造有限公司食品生产及研发基地的化粪池预处理。园区污水处理厂建成前，污水依托食品生产及研发基地的污水处理设施处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准;园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。 |
|  | 噪声 | ①高噪声设备加装防震垫或其他降噪措施，降低噪声值。 ②生产车间的窗户选用隔声性能好的材料，增加生产车间的密闭性。 ③建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 |
|  | 固体废弃物 | 企业对产生的固体废物进行分类收集、贮存，一般工业固废与生活垃圾分开存放。职工产生的生活垃圾由垃圾房集中收集，妥善贮存，由环卫部门及时清运。本项目一般工业固废外售给养殖厂和外售废品回收商，检验室固废高压高温灭菌处理后由垃圾房统一收集后委托环卫部门清运处置。 |
|  | 其他 | 1）关于“三同时” 项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工并同时投产使用。 2）环保设施管理 项目应加强环保设施的管理，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效果，使各项污染物能达标排放。 |

附表2 环境监测计划

| 时段 | 监测 类型 | 监测点位 | 监测项目 | 时间、频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 污水 | 污水排口 | CODcr、BOD5、SS、 动植物油、氨氮、TP、TN | 每年检测1次，连续监测2天。 | 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准。 |
|  | 废气 | 排气筒 | 油烟废气 | 每年监测1次，监测时应记录工况，烟气参数和污染物浓度应同步监测。 | 执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型。 |
|  | 噪声 | 昆明峰策食品加工园厂界，界外1m处布点监测 | 等效声级Leq(dB(A)) | 每年检测1次，连续监测2天，每天昼夜各监测1次。 | 项目运营期西南侧厂界噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其余厂界执行2类标准。 |

附表3 建设项目验收一览表

| 序号 | 污染源项 | 主要污染因子 |  | 治理措施 | 规模 | 验收标准 | 验收监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染源 | 污染物 |  |  |  |  |
| 1 | 废水 | 水果、蔬菜清洗 | CODcr、BOD5、SS、 动植物油、氨氮、TP、TN | 废水收集管 | / | 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1)A等级标准 | 污水处理设施排水口 |
|  |  | 检验室冲洗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备清洗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面清洁 |  | 自建的隔油沉淀池 | 设置1个，总容积为5m³ |  |  |
|  |  | 循环冷却系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公生活 |  | 依托的化粪池 | 依托，共设置2个，总容积为20 m³ |  |  |
|  |  |  |  | 依托的污水处理设施 | 依托，一座，处理规模为150m³/d |  |  |
| 2 | 排气筒 废气 | 天然气燃烧 | SO2、NOx | / | 1根高20m的排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度限值 |  |
|  |  | 烘烤 | 油烟废气 | 集气罩、油烟净化器 |  | 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型。 |  |
| 3 | 一般固废 | 生产过程 | 废包装材料 | 外售废品回收商 | 垃圾桶（若干）、 依托的垃圾房 | / | / |
|  |  |  | 筛粉杂质 和坏菜叶 | 外售给养殖厂 |  |  |  |
|  |  |  | 废边角料和不合格产品 |  |  |  |  |
|  |  | 检验室 | 培养物废渣 | 高压高温灭菌处理后由垃圾房收集后委托环卫部门清运处置 |  |  |  |
|  |  | 隔油沉淀池 | 油污 | 委托有资质单位清运处置 |  |  |  |
|  |  | 反渗透设备 | 更换的滤膜 | 由厂家负责更换后全部由厂家回收处置 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由垃圾房收集后委托环卫部门清运处置 |  |  |  |
| 4 | 交通噪声、设备噪声 | dB(A) |  | 墙体隔声，安装减震垫 | / | 项目运营期西南侧厂界噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其余厂界执行2类标准。 | 昆明峰策食品加工园厂界，界外1m处布点监测 |