螳螂川河道两侧污水未处理问题的

整改落实情况公示表

| 反馈问题 | 螳螂川河道两侧污水未处理的问题 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 全面完成涉及富民县螳螂川河道两侧污水未处理问题的整改工作，对污水处置不规范，环保设施不健全的经营户进行整改或取缔，对螳螂川沿河道两侧污水进行有效收集处理，彻底解决“农家乐”排污影响水质的问题。 |
| 整改措施 | 1.全面排查螳螂川河道沿线“农家乐”污水收集情况，针对排查情况制定整改方案，对污水处置不规范，环保设施不健全的经营户进行整改或取缔，彻底解决“农家乐”排污影响水质的问题。 2.统一规划、统一建设、统一管理河道沿线污水收集、处理设施，确保“农家乐”的污水有效收集处理，禁止污水直排河道。 |
| 整改主要工作成效 | 一是对螳螂川沿岸餐饮经营单位（农家乐）进行了全面排查，共排查27家餐饮经营单位（农家乐），并下发了《富民县餐饮业环境保护整治要求告知书》。螳螂川沿岸家餐饮经营单位（农家乐）螳螂川富民县大桥下游23家餐厨废水均设置隔油池处理后排入城市污水管网，螳螂川富民大桥上游共有4家农家乐，其中3家已停业，1家已接入农村环境整治污水管网。 二是统一对螳螂川沿岸道路建设实施了18米支路、昆明行知中学北侧道路、螳螂川截污干管改造等项目污水收集管网建设，对螳螂川沿河道两侧的污水进行了集中收集处理；污水处理厂设施正常运行，并达到一级A标。 三是2019年争取到省级农村环境综合整治专项资金300万元，实施了永定街道办兴贡村、北邑村、瓦窑村农村环境连片整治。截止2020年6月12日完成了兴贡村委会、北邑村委会19个垃圾房的建设及西庄村农村污水入户收集并入市政管网的建设工程，投入运行，村庄污水无序排放的问题得到有效的解决。 四是实施了螳螂川（富民段）石坝、烂泥田村污水收集处理工程项目,市级资金88万元，县级资金120万元实施石垻实施烂泥田村污水收集处理工程，目的整治螳螂川（富民段）水环境。新建污水收集管网5659m，新建检查井118座，新建户用格拦井86座，新建处理规模为10㎥/d一体化污水处理系统2套，覆盖农户128户，人口530人，收集处理率达90%。污水处理设备现已运行，每天处理生活污水13㎥。 五是在富民大桥上段实施人工湿地建设项目，湿地系统中按一定级配填充了基质/填料（石等），并在床表种植处理性能好、成活率高、生长周期长、具有经济价值的植物（芦苇等），构成独特的动植物生态系统。当污水通过系统时，经过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解等作用，使水质得到净化。目前完成公开招投标，施工单位已进场施工，预计年内建设完工。 |
| 责任单位、责任人及联系人 | 责任单位：富民县人民政府 责任人：王九飚 联系人：王明成 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至fmxhjbhj@163.com。联系人员及电话：朱赐安，0871-68810843 |