富民县人民医院放射科设备维保服务采购项目招标公告

昆明市第一人民医院富民医院     富民县人民医院

经医院党委会同意，决定对富民县人民医院放射科设备维保服务项目进行院内磋商谈判，现将有关事宜公告如下：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规的规定，富民县人民医院对《富民县人民医院放射科设备维保服务项目》磋商谈判进行编制。

- 采购项目编号：FMXRMYY-YXZBK-SBWH2020-04

- 采购项目名称：富民县人民医院放射科设备维保服务项目

- 采购人：富民县人民医院

- 招标方式：院内磋商谈判

- 本项目拦标总价为：9.426万元（大写：玖万肆仟贰佰陆拾元整）

- 维护周期：一年

- 项目内容及需求：

1.维保内容

| 序号 | 设备名称 | 保证开机率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝DR | ≥98% | 1台 |
| 2 | 东芝CT | ≥98% | 1台 |
| 3 | 东芝数字胃肠机 | ≥98% | 1台 |

2.技术要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修方式 | 无限次人工技术保 |
| 2 | 定期维护保养 | 一年不少于四次 |
| 3 | 工程师资质 | 具有相关证书 |
| 4 | 维修完成时间 | 一般故障24小时内完成，复杂故障72小时内完成（不含订购配件时间） |
| 5 | 保证开机率 | ≥98%年停机时间不超过7天，开机少一天补偿7天。 |
| 6 | 设备检测报告 | 每年定期提供设备状态检测报告，提供维修运行记录，维修及保养工单，全年维修保养报告书 |
| 7 | 现场应用培训 | 定期为院内设备工程师提供院内培训，包含设备维修保养、软件应用培训、基本操作流程规范与紧急问题处理以及设备常见故障维修维护培训，需提供培训方案。 |

八、投标人资格预审及要求：

1.企业营业执照（复印件）：经营范围应包含与本项目相关内容;

2.法人证明：《法定代表人证明书》，法人签字盖章有效；

3.法人授权代理人证明：《法定代表人授权代理人授权书》、法定代表人授权代理人身份证（二代身份证）的复印件；

4.与本次招标项目有关的其他补充资料（如项目初步方案、信用报告等）

5.本招标项目不接受联合体投标；

6.送审资料须于本项目公告期间内送至指定地点，逾期送达、不符合规定或证件不齐全的资格预审申请书将被拒绝；

7.报名资格审查时，须提供对应复印件及核查原件，无法提供原件原则上视为无效；

8.资料不予退还（证书原件除外）。采购人对报名投标人所提交的资格预审资料给予保密。

以上项目按1-5顺序形成目录一份，作为送审资料封面。其中资料1-5项必须递交。所有资料加盖公章同时，必须保证复印件正文内容与原件一致，清晰可辨认，否则视为无效，不能通过资格预审。符合资格投标人，须配合审查人员，于报名现场填报《富民县人民医院放射科设备维保服务项目院内磋商谈判报名表》。

九、投标资料要求：

1. 投标文件一式2份（一正一副），做好单独装订，密封盖章。

2.投标报价单一份(需按招标人提供目录顺序报价，否则视为废标处理)，与投标文件一起密封，开标时使用，投标报价单须与投标文件内报价一致，若不一致的，作为废标处理。

3.投标人按报名顺序对本次项目的安排进行介绍，并现场接受提问。

十、评标办法及原则

评标采用公平、公正、科学、择优的原则，一轮报价，采取综合评分法（价格是重要因素，但不承诺低价格中标），高分中标原则。

| 10.1 | 评审办法 | 本项目采用综合评分法。（满分100分） |
| --- | --- | --- |
| 10.1.1 | 资质符合要求（10分） | 资质符合要求10分，不符合要求0分。 |
| 10.1.2 | 报价（30分） | 分值30分（最低价为最高分、最高价为最低分） |
| 10.1.3 | 业绩（15分） | 三家以上（含三家）15分；二家10分；一家5分（需提供用户的购销合同或类似的证明材料） |
| 10.1.4 | 承诺（25分） | 满足医院需求25分；基本满足15分；不满足0分。 |
| 10.1.5 | 其他优惠条件（20分） | 评标委员会根据投标人所提供的其他优惠条，综合其他投标人优惠条件酌情打分。 |

十一、报名时间

1.报名时间：2020年5月18日至2020年5月22日（正常上班时间内）;

2.报名时需缴纳1000元投标保证金，保证金在开标结束后无息全额退还，包括中标公司。

十二、报名地点

富民县人民医院综合楼四楼医学装备科

联系人：角老师、杨老师，联系电话：0871-68815003

十三、开标时间

2020年5月25日下午14:30，在富民县人民医院综合楼五楼会议室竞标。请竞标公司按时参加，逾期不再受理。

注意事项：

开标现场一个投标公司仅允许两人进入，递交投标文件时，由现场公证人员检查投标文件的密封性、对于未按照要求密封的投标文件或在投标文件递交的截止时间之后递交的投标文件将拒收。招标人对评标结果不做任何解释，如投标人对本次招标有异议可向富民县人民医院投诉办投诉也可以向行政主管部门富民县卫健局办公室进行投诉。

十四、报价表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总价（万元） | 小 写 | 大 写 |
| 质 量 承 诺 |  |  |
| 服 务 期 | 日历天 |  |
| 说 明 |  |  |

投标人（签章）：

法定代表人或授权委托人：

填表时间：   年  月  日

- 十五、维保方案

1、根据维护保养业务内容编制对应的、可行的维护保养组织方案及管理制度。

注：谈判申请人自行编制

2、投标方实施对放射科设备维修保养业务，应符合国家安全技术规范、标准和特种设备安全管理规范要求，落实现场的安全防护措施。

注：谈判申请人自行编制

3、价格优势及零部件的优势

注：谈判申请人自行编制

十六、其他材料（申请人认为对本项目有利的材料）

使用部门意见：

采购部门意见：

分管领导意见：

富民县人民医院

2020年5月18日