富民县人民医院中心供养站制氧机筒体更换维保服务采购项目招标公告

昆明市第一人民医院富民医院     富民县人民医院

经医院领导班子会同意，决定对富民县人民医院中心供养站制氧机筒体更换维保服务项目进行院内竞争性谈判，现将有关事宜公告如下：

1、 根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规的规定，富民县人民医院对《富民县人民医院中心供氧站制氧机筒体更换维保服务项目》竞争性谈判进行编制。
2、 采购项目编号：FMXRMYY-YXZBK-SBWX2020-01

3、 采购项目名称：富民县人民医院中心供氧站制氧机筒体更换维保服务项目

4、 采购人：富民县人民医院

5、 招标方式：院内竞争性谈判

6、 本项目拦标总价为：9.96万元（大写：玖万玖仟陆佰元整）

7、 维护期限：45个工作日内完成

8、 项目内容及需求：

1. 中心供氧站制氧机筒体更换维保服务项目内容：

	项目名称
	数量
	采购预算
	项目服务需求及要求

	富民县人民医院制氧设备维修
	1次
	99600 元
	更换筒体后需由供货商注册登记


2、维修项目、数量：

1．更换制氧设备吸附塔体2个，需提供塔体即压力容器的质量证书。

2．更换筛板4套
八、投标人资格预审及要求：

1.企业营业执照（复印件）：投标人注册资金≥100万元,经营范围应包含与本项目相关内容;

2.法人证明：《法定代表人证明书》，法人签字盖章有效；

3.法人授权代理人证明：《法定代表人授权代理人授权书》、法定代表人授权代理人身份证（二代身份证）的复印件；

4.如果为代理商进行投标，必须具有制造商针对本项目的授权书及长期代理证书；

5.投标人具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；
6.与本次招标项目有关的其他补充资料（如项目初步方案、信用报告等）;
7. 投标人应具备中华人民共和国特种设备设计许可证或授权书（压力容器）;
8. 投标人应具备中华人民共和国特种设备制造许可证或授权书（压力容器）;
9.供应商所更换的部件应是原生产厂家或原生产厂家授权的全新部件;
10.在提供维修服务期间，要保证站房内设备运行良好，保障临床用气需求；

11.因维修质量问题，造成损失的，由供应商承担责任;
12.此次维修完成需由供应商完成筒体注册登记，并完成所有维修更换工作;
13.更换后的筒体铭牌厂家必须和原筒体铭牌厂家一致;
14.送审资料须于本项目公告期间内送至指定地点，逾期送达、不符合规定或证件不齐全的资格预审申请书将被拒绝；
15.报名资格审查时，须提供对应复印件及核查原件，无法提供原件原则上视为无效；
16.资料不予退还（证书原件除外）。采购人对报名投标人所提交的资格预审资料给予保密。
以上项目按1-7顺序形成目录一份，作为送审资料封面。其中资料1-7项必须递交。所有资料加盖公章同时，必须保证复印件正文内容与原件一致，清晰可辨认，否则视为无效，不能通过资格预审。符合资格投标人，须配合审查人员，于报名现场填报《富民县人民医院中心供氧站制氧机筒体更换维保服务项目院内竞争性谈判报名表》。

九、投标资料要求：

1. 投标文件一式2份（一正一副），做好单独装订，密封盖章;
2.投标报价单一份(需按招标人提供目录顺序报价，否则视为废标处理)，与投标文件一起密封，开标时使用，投标报价单须与投标文件内报价一致，若不一致的，作为废标处理;
3.投标人按报名顺序对本次项目的安排进行介绍，并现场接受提问。

十、评标办法及原则
评标采用公平、公正、科学、择优的原则，一轮报价，低价中标原则。
	10.1
	评审办法
	本项目采用综合评分法。（满分100分）

	10.1.1
	资质符合要求（10分）
	资质符合要求10分，不符合要求0分。

	10.1.2
	报价以第二轮为准（30分）
	分值30分（最低价为最高分、最高价为最低分）

	10.1.3
	业绩（15分）
	三家以上（含三家）15分；二家10分；一家5分（需提供用户的购销合同或类似的证明材料）

	10.1.4
	承诺（25分）
	满足医院需求25分；基本满足15分；不满足0分。

	10.1.5
	其他优惠条件（20分）
	评标委员会根据投标人所提供的其他优惠条，综合其他投标人优惠条件酌情打分。


十一、报名时间

1.报名时间：2020年4月8日至2020年4月15日（正常上班时间内）;
2.本次报名需现场报名，每家公司仅限2人参加本次竞争性谈判；

3.报名时需缴纳1000元投标保证金，保证金在开标结束后无息全额退还，包括中标公司。
十二、报名地点

富民县人民医院综合楼四楼医学装备科  

联系人：角老师、杨老师，联系电话：0871-68815003

十三、开标时间

2020年4月16日下午14:30，在富民县人民医院综合楼五楼会议室竞标。请竞标公司按时参加，逾期不再受理。

注意事项：

开标现场一个投标公司仅允许两人进入，递交投标文件时，由现场公证人员检查投标文件的密封性、对于未按照要求密封的投标文件或在投标文件递交的截止时间之后递交的投标文件将拒收。招标人对评标结果不做任何解释，如投标人对本次招标有异议可向富民县人民医院投诉办投诉也可以向行政主管部门富民县卫健局办公室进行投诉。

十四、报价表

	项目名称
	

	投标总价（万元）
	小   写
	大  写

	
	
	

	质 量 承 诺
	

	服 务 期
	                 日历天

	说   明
	                


                                 投标人（签章）：

法定代表人或授权委托人：

填表时间：   年  月  日

十五、维保方案

1、根据维护保养业务内容编制对应的、可行的维护保养组织方案及管理制度。

注：谈判申请人自行编制

2、投标方实施对富民县人民医院中心供氧站制氧机筒体更换维保服务项目，应符合国家安全技术规范、标准和特种设备安全管理规范要求，落实现场的安全防护措施。

注：谈判申请人自行编制

3、价格优势及零部件的优势

注：谈判申请人自行编制

十六、其他材料（申请人认为对本项目有利的材料）

使用部门意见：

采购部门意见：

分管领导意见：

富民县人民医院

2020年4月8日
