整改落实情况公示表
	反馈问题
	2019年6月，市、县两级生态环境部门在按照生态环境部通报的卫星遥感观测固废疑似点位进行排查时发现云南富民瑞呈饲料添加剂有限公司在未通过环保“三同时”竣工验收的情况下，将约40吨磷石膏堆放在厂区空地上，且未采取“三防”措施，被市级生态环境部门处以30万元罚款，目前企业正在按生态环境部帮扶组及省、市、县生态环境部门的要求进行整改，整改时限为2020年6月30日前，须加快整改进度。

	整改目标
	通过督促企业对对固废违规堆放问题的整改，积极消除环境安全隐患。

	整改措施
	1.持续开展固体废物专项整治行动； 2.加强监管，严厉打击固体废物非法转移、堆存和涉重金属违法犯罪活动。3.优化调整产业结构，严格项目环境准入，完成回收利用体系。4.要求企业编制整改方案，通过专家评议后开展整治工作。完成两个雨水收集池、沉砂池、上口、下口截洪沟的开挖和铺设工作，以及雨水收集池的硬化工作和截洪沟硬化和渗滤液排管工作，按照方案要求将原有磷石膏导入已完成整改区域暂存。

	整改主要工作成效
	1、结合2019年“清废行动”，持续开展固体废物专项整治。2020年我县共计出动48人次，对我县7家固废产生、利用单位开展了执法检查，积极指导企业分级分类处置和利用固体废物。
2、县生态环境分局以昆明市“十三五”危险废物规范化管理考核企业名单为基础，按照省、市生态环境部门《关于开展危险废物专项治理工作的通知》要求，结合我县实际，对富民县辖区内列入省市重点企业名单的3家和未列入名单4家企业的产生、处置危险废物的危险废物产生、收集、贮存、处置、利用的情况进行了规范化管理检查考核。通过检查考核我县产生危废的企业有6家。达标率为100%。
3、云南富民瑞呈饲料添加剂有限公司于2019年6月5日全面停产整治，并委托重庆渝浩建筑设计研究院有限公司完成磷石膏对存点整改方案经专家评审后于2019年10月24日开展整治工作。一是对堆点底、坡岸进行清理，铺设0.3米粘土层及HDPE土工膜，防治渗滤液下渗；二是铺设渗滤液收集盲沟380米和建设1个2000立方米渗滤液收集池，对产生的磷石膏渗滤液进行导流和收集；三是对磷石膏堆存区上访、左右岸建设截洪沟1000米，将雨水收集至堆体外排出；四是建立该磷石膏堆点安全、环保责任制，设立警示标志，对整改后原地暂存后建立管理长效机制。企业上述整治工作共计投入1400万元，于2020年5月15日全部完成。昆明市生态环境局于2020年6月11日对上述问题整改落实情况进行现场核查并通过验收，云南省生态环境厅于2020年8月21日对整改情况进行了现场核查验收。

	责任单位、责任人及联系人
	昆明市生态环境局富民分局  
联系人：王九飚  13708419394

	公示说明
	　　现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局富民分局（富民县环城南路358号）。联系人员及电话：顾波，15912490713
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