昆明市生态环境局富民分局

不予行政处罚决定书

富生环联合不予罚〔2021〕8号

单位：云南国电电力富民风电开发有限公司

统一社会代码：91530124560069065R

负责人：韩仕团

地址：昆明市富民县永定镇永定街

云南国电电力富民风电开发有限公司违反固体废物管理制度一案，经富民县生态环境保护综合执法大队调查，现已审查终结。

- 违法事实和证据

云南省生态环境厅组织的大理州联合执法人员于2021年7月7日对你公司进行了现场检查，发现实施了以下环境违法行为：

你公司位于富民县永定镇金铜盆山的龙马风电场升压站，利用一间仓库，存放由液压站、齿轮箱、发电机等设备拆换下的约80升废机油，未按照环境保护标准要求贮存危险废物。

你公司上述行为已违反了：

“《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条第二款：贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。”之规定。

应当按照“《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一项、十三项：违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（六）未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存的。

有前款第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。”之规定予以处罚。

二、不予处罚的依据

- 该公司及时进行了整改并建设了危废暂存间存贮废机油要，该公司不规范贮存危险废物数量小于0.1吨，未对环境造成污染。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。”之规定，参照“《根据昆明市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的实施意见（试行）》第四条第（八）项：（八）不规范贮存危险废物，数量小于 0.1 吨，且未污染外环境，执法人员现场检查后当场整改的。”之规定，经我局会议讨论研究，决定对你公司违反固体废物管理制度的环境违法行为免除行政处罚。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。

执法人员（签名）：        执法证号：

执法人员（签名）：        执法证号：

联系电话：0871-68812369

办公地址：富民县环城南路358号

昆明市生态环境局富民分局

2021年10月9日