
昆明市生态环境局富民分局
行政处罚决定书
富生环联合罚〔2021〕18 号
名称：中铁广州工程局集团第三工程有限公司 
统一社会信用代码:914412001952712568
法定代表人: 高扬

地址：广东省肇庆市站北路46号

中铁广州工程局集团第三工程有限公司违反水污染防治管理制度、建设项目“三同时”及验收制度一案，经富民县生态环境保护综合执法大队调查，现已审查终结。

违法事实和证据

云南省生态环境厅组织的大理州联合执法人员于2021年7月3日对你公司进行了现场检查，发现你公司实施了以下环境违法行为：

1.违规设置废水排放口：①车辆冲洗废水沉淀池内设置有抽水泵，废水抽排至土坑，有的清洗废水未经沉淀搅拌车直接倒入土坑。②部分生活废水经化粪池后排入截洪沟内，部分生活废水未经沉淀等处理直排截洪沟。

2.未按环评及批复要求配套建设环境保护设施：①项目未建设有生活污水中水处理站，未建设有中水蓄水池。②对照环评及批复未建设初期雨水收集池。③搅拌站生活区未安装有油烟净化器和隔油沉淀池。④砂石物料堆放棚内未安装有喷淋设施。

以上违法行为有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片等证据为证。

你公司上述行为违反了：

“《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条：向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口；在江河、湖泊设置排污口的，还应当遵守国务院水行政主管部门的规定。

《建设项目环境保护管理条例》第十五条：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”之规定。

我局于2021年9月24日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司在法定期限内未进行陈述、申辩，未提出听证要求。
以上事实，有我局2021年9月24日《行政处罚事先（听证）告知书》（富生环罚听字〔2021〕25号）、《送达回证》等材料为证。

二、责令改正和行政处罚的依据、种类
《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款:  除前款规定外，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处二万元以上十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以责令停产整治。

《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款：违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。

根据上述规定，我局对你公司作出如下决定：

1.责令限期三个月内完成环境保护设施验收。

2.对违法设置排污口的环境违法行为，罚款贰万元整（￥20000.00元）。

3.对环境保护设施未经验收即投入使用的环境违法行为，罚款贰拾万元整（￥200000.00元）。
三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

责令你公司应于接到本处罚决定书之日起三个月内完成环境保护设施验收。
（二）关于罚款的履行方式和期限
以上罚款总计贰拾贰万元整（￥220000.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至指定银行和账号。
你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察
请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县生态环境保护综合执法大队。我局委托富民县生态环境保护综合执法大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限
如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局富民分局

2021年10月17日
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