
昆明市生态环境局富民分局
行政处罚决定书
富生环联合罚〔2021〕42号
名称：富民祥玲养殖有限公司
统一社会信用代码: 91530124MA6L5E256A
法定代表人: 姚明祥
地址：富民县散旦镇汉营村委会茨塘村大沙沟   

    富民祥玲养殖有限公司违反水污染防治管理制度一案，经富民县生态环境保护综合执法大队调查，现已审查终结。

违法事实和证据

云南省生态环境厅组织的大理州联合执法人员于2021年7月7日对你公司进行了现场检查，发现你公司实施了以下环境违法行为： 

你公司养殖场养殖废水处理设施不正常运行，长时间闲置；养殖废水收集沉淀池设置一根直径规格为110毫米的PVC管道，废水直排箐沟内；养殖废水收集管道断裂，废水直排雨水沟；养殖废水沉淀池池壁有渗漏外溢情况。

以上违法行为有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片等证据为证。

你公司上述行为已违反了：

“《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条：禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”之规定。

我局于2021年10月17日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司于2021年10月24日提交《陈述申辩书》，提出以下陈述申辩理由：公司主观上不存在使用逃避监管的方式排放水污染物，2020年10月至2021年1月对全厂进行全面改造。养殖废水收集沉淀池设置的直径110毫米PVC管是连接新建沉淀池的管道，由于连接两个池子PVC管成直角容易断裂，管理人员未及时发现维修造成废水外溢，非主观故意。执法组检查后公司已积极改正，此次违法行为未造成严重环境影响，属于情节轻微。公司连年严重亏损，无力承担罚款。

综合陈述申辩情况，经我局会议讨论研究决定：上述理由不影响对你公司违法事实认定，不予从轻处罚。

以上事实，有我局2021年10月17日《行政处罚事先（听证）告知书》（富生环联合罚听字〔2021〕6号）、2021年10月19日《送达回证》、你公司2021年10月24日提交的《陈述申辩书》等材料为证。

二、责令改正和行政处罚的依据、种类
《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的。

根据上述规定，我局对你公司作出如下决定：

1.责令你公司立即拆除养殖废水收集沉淀池设置的PVC管道，正常运行废水处理设施。

2.罚款壹拾万元整（￥100000.00元）。

三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

责令你公司应于接到本处罚决定书之日起加强污染治理设施的运维管理，确保污染物达标排放。
（二）关于罚款的履行方式和期限
以上罚款总计壹拾万元整（￥100000.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至指定银行和账号。
你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察
请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县生态环境保护综合执法大队。我局委托富民县生态环境保护综合执法大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限
如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局富民分局
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