昆明市生态环境局富民分局

不予行政处罚决定书

富生环不予罚〔2022〕22号

名称：富民龙腾钛业有限责任公司

统一社会信用代码: 915301247604411758

经营者: 卢学礼

经营场所：昆明市富民县罗免镇大凹村

富民龙腾钛业有限责任公司涉嫌违反水污染防治管理制度，现已审查终结。

一、违法事实和证据：

2022年9月1日，根据第四批“绿剑-2022”专项执法行动任务推送名单，安宁分局执法人员对该公司进行了现场调查，富民分局执法人员配合现场检查。你公司在厂区内临时渣场堆存了约20万吨红石膏（钛石膏渣），临时渣场下方建有渗滤液收集池，该渗滤液收集池西北侧存在破损漏点，红石膏渗滤液从破损点泄露流入雨水沟，最终流出厂外。经现场委托第三方监测单位对流至外环境的渗滤液进行了采样。

以上事实，有“绿剑”执法检查组《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、《现场检查照片》、《检测报告》等证据为凭。

你公司上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第七十七条：“可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。”,第七十八条：“企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后，应当及时向本级人民政府报告，并抄送有关部门”之规定。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条:“企业事业单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款：（二）水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的”规定进行处罚。”

二、不予处罚的依据

2022年10月8日，执法人员对该公司渗漏点整改情况进行现场核查，你公司已将渗滤液收集池破损口进行修复，拦截已流入雨水沟的水并回抽至事故水池。现场检查时无渗漏情况，整改已完毕。同时根据云南尘清环境监测有限公司出具的监测报告，你公司厂界外排口16项监测指标未超过你公司排污许可证允许排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级A 标准）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”之规定，参照“《昆明市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的实施意见（试行）》第四条第（十五）项“当事人有下列情形之一，违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，可以不予行政处罚”的规定，经我局会议讨论研究，决定对富民龙腾钛业有限责任公司涉嫌违反水污染防治相关规定的环境违法行为不予行政处罚。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向安宁市人民法院提起行政诉讼。

联系电话：0871-68810036

办公地址：富民县环城南路358号

昆明市生态环境局富民分局

2022年10月20日