昆明市生态环境局富民分局

行政处罚决定书

富生环罚〔2022〕21号

单位：云南博牙口腔门诊有限公司

统一社会信用代码: 91530124MA7HTGXW94

法定代表人: 沈喜发

地址：富民县富安财富广场2栋1-2楼28号商铺

云南博牙口腔门诊有限公司违反辐射安全管理制度一案，经富民县生态环境保护综合执法大队调查，现已审查终结。

一、违法事实和证据

2022年7月25日上午，富民县生态环境保护综合执法大队执法人员对你公司进行了现场检查，你公司主要从事牙科口腔类（拔牙、补牙、洁牙、口腔美容）等的治疗。设置有一套CT牙片拍摄射线装置，产品名称为“口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备”，型号为SS-X10010DPlus,出厂编号为6110302203430，射线装置类别为X射线。经调查核实，你公司实施了以下环境违法行为：上述射线装置未办理《辐射安全许可证》，擅自投入使用。

以上事实，有富民县生态环境保护综合执法大队《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、现场检查照片、工控机调取的拍摄患者列表等证据为凭。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取许可证，办理登记手续”、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当依照本章规定取得许可证”、第十五条第一款：“禁止无许可证或者不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的生产、销售、使用活动”之规定。

我局于2022年10月10日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司在法定期限内未进行陈述、申辩，未提出听证要求。

以上事实，有我局2022年10月10日《行政处罚事先（听证）告知书》（富生环罚听字〔2022〕27号）、《送达回证》等材料为证。

二、责令改正和行政处罚的依据、种类

1.《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十三条:“违反本法规定，生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素的仪表的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处一万元以上十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”,《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条:“违反本条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者由原发证机关吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，并处1万元以上10万元以下的罚款：（一）无许可证从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的”,参照“《云南省生态环境行政处罚自由裁量规则和基准规定》（试行）(云南省生态环境自由裁量基准表) （一）1.无许可证或者未按照许可证的规定从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的行为”。

根据上述规定，我局对你单位作出如下决定：

- 1.立即停止使用射线装置，在三个月内完成领取辐射安全许可证；

- 2.罚款贰万陆仟元整（￥26000.00元）。

三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

立即停止使用射线装置，在三个月内完成领取辐射安全许可证。

（二）关于罚款的履行方式和期限

以上罚款总计贰万陆仟元整（￥26000.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至指定银行和账号。

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察

请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县生态环境保护综合执法大队。我局委托富民县生态环境保护综合执法大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向安宁市人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局富民分局

2022年10月21日