昆明市生态环境局富民分局

行政处罚决定书

富生环罚〔2022〕24号

单位：云南大互通钛业有限公司

统一社会代码：915301246708878432

法定代表人：陈虹

地址：昆明市富民县永定街道办事处大麦竜村

云南大互通钛业有限公司超标排污一案，经富民县生态环境保护综合执法大队调查，现已审查终结。

- 违法事实和证据

根据富民县生态环境保护综合执法大队执法监测任务工作安排，昆明绿岛环境科技有限公司于2022年6月23日对你公司污水处理站外排口进行监测，昆明绿岛环境科技有限公司2022年7月4日出具《检测报告》（昆绿检SJ22-363）。报告显示：你公司污水处理站外排口悬浮物为36mg/L，已超出排污许可证允许的排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标(悬浮物10mg/L)2.6倍。

以上事实，有富民县生态环境保护综合执法大队《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、昆明绿岛环境科技有限公司《检测报告》（昆绿检SJ22-363）等证据为证。

你公司上述行为已违反了：

“《中华人民共和国水污染防治法》第十条：排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”之规定。

我局于2022年10月10日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司于2022年10月12日提交《关于云南大互通钛业有限公司昆明市生态环境局富民分局行政处罚事先（听证）告知书富生环罚听字[2022]24号申述报告》，提出以下陈述申辩理由：1.公司加强车间管理和加强公路进行洒水降尘，对曝气池加盖处理，同时对沉清池进行清理，更换板框压滤布,确保废水达标排放；2.整改完成后对7月、8月、9月份进行了水质分析，检测结果均达到排放标准；3.此次超标排放为首次，未对周围环境造成较大影响。公司受疫情影响已亏损严重，资金紧张。综上所述，请求对公司悬浮物超出排放标准的行为酌情裁定，给予免予处罚或从轻处罚。

综合陈述申辩情况，经我局会议讨论研究决定：你公司外排废水超过排污许可证允许标准的2.6倍，不属于违法轻微没有造成危害后果的情形，不符合免予处罚的条件，但你公司积极整及受疫情影响经营困难的意见我局予以采纳，并决定对你公司从轻处罚。

以上事实，有我局2022年10月10日《行政处罚事先（听证）告知书》（富生环罚听字〔2022〕24号）、2022年10月11日《送达回证》、你公司2022年10月12日提交的《关于云南大互通钛业有限公司昆明市生态环境局富民分局行政处罚事先（听证）告知书富生环罚听字[2022]24号申述报告》等材料为证。

二、责令改正和行政处罚的依据、种类

《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项：“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的。”之规定，参照“《云南省生态环境行政处罚自由裁量规则和基准规定》（试行）(五）超标或超总量排污的行为”之规定，以及《昆明市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的实施意见（试行）》第五条第（七）项“当事人有下列情形之一，应当依法减轻行政处罚：（七）其他应当依法从轻或者减轻行政处罚的”之规定，我局对你公司作出如下决定：

1.责令你公司立即改正超标排放水污染物的环境违法行为。

- 2.罚款贰拾伍万零伍佰元整（￥250500.00元）。

- （一）关于责令改正的履行方式和期限

责令你公司立即改正超标排放废水污染物的环境违法行为。

- （二）关于罚款的履行方式和期限

以上罚款总计贰拾伍万零伍佰元整（￥250500.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至指定银行和账号。

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察

请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县生态环境保护综合执法大队。我局委托富民县生态环境保护综合执法大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向安宁市人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

昆明市生态环境局富民分局

2022年10月21日