昆明市生态环境局富民分局

不予行政处罚决定书

富生环不予罚〔2022〕26号

名称：云南飞霆环保科技有限公司

统一社会信用代码：91530102MA6NK41H48

法定代表人：何飞

地址：富民县永定街道办事处兴贡村委会

云南飞霆环保科技有限公司涉嫌违反水污染防治管理制度，现已审查终结。

一、违法事实和证据：

2022年9月6日，昆明市生态环境局组织的“绿剑”专项执法检查组对你公司进行了现场检查，发现你公司工作人员正在对产品灌装塑料瓶进行清洗，洗瓶水经地面自然流淌进入昆明扬帆塑料制品有限公司的雨水沟，沉淀后排入外环境。经云南尘清环境监测有限公司现场采样，根据出具的《检测报告》（云尘检字[2022-1443号）显示：你公司外排废水化学需氧量425mg/L。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》中“富民普渡河-禄劝保留区”规划水平年水质目标Ⅳ类水限值。根据《污水综合排放标准》中“排入GB3838中Ⅳ、Ⅴ类水域的污水，执行二级标准（化学需氧量限制150 mg/L）”的规定，你公司外排废水化学需氧量超标1.37倍。

以上违法行为有“绿剑”执法检查组《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、云南尘清环境监测有限公司《检测报告》（云尘检字[2000-1443]号）等证据为证。

你公司上述行为已违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条：“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”之规定。

我局于2022年11月3日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司于2022年11月7日提交《云南飞霆环保科技有限公司行政处罚告知书申辩说明》，提出以下陈述申辩理由：公司规模小，无法承受罚款；2.决定于2022年11月20日前拆除生产设施，不再生产，申请给予免于处罚。

二、不予处罚的依据

2022年11月21日，富民县生态环境执法人员对你公司整改情况进行现场核查，你公司已拆除相关生产设施。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”之规定，参照“《昆明市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的实施意见（试行）》第四条第（十五）项“当事人有下列情形之一，违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，可以不予行政处罚”的规定，经我局会议讨论研究，决定对云南飞霆环保科技有限公司涉嫌违反大气污染防治规定的环境违法行为不予行政处罚。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向安宁市人民法院提起行政诉讼。

联系电话：0871-68810036

办公地址：富民县环城南路358号

昆明市生态环境局富民分局

2022年11月23日