建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称： 富民县永定街道卫生院建设项目  
建设单位（盖章）： 富民县永定街道卫生院  
编制日期：         2022年11月            
中华人民共和国生态环境部制

项目现场照片

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	综合楼
	中医馆

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	污水处理站
	化粪池

	[image: image5.jpg]DT

ErEEFEEY ENPYSEF USRS SRS |





	[image: image6.jpg]




	医废暂存间
	医废间内部

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	市政污水管网
	市政雨水管网


目录

1一、建设项目基本情况


23二、建设项目工程分析


35三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


41四、主要环境影响和保护措施


65五、环境保护措施监督检查清单


68六、结论


69附表




附件：

附件1   医疗执业许可证
附件2   事业单位法人证书
附件3   国有土地使用证
附件4   整改通知
附件5   医疗废物处置合同

附件6   医疗废物转移联单
附件7   富民县永定街道卫生院建设项目检测报告
附件8   评估中心公示截图
附件9   委托书
附件10  环评合同

附件11  项目内部审核表

附件12  项目建设单位承诺书
附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目保护目标及周围环境关系图

附图4  项目平面布局示意图
附图5  项目监测点位图

附图6  项目与昆明市富民县声环境功能区划分位置关系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	富民县永定街道卫生院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张晓辉
	联系方式
	13888429604

	建设地点
	 昆明市富民县永定街道横街1号 

	地理坐标
	（102度29分55.164秒，25度13分13.015秒）

	国民经济

行业类别
	[Q8422]街道卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 108 医院中的“其他”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	15.9

	环保投资占比（%）
	15.9
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否

(是：已建设完成并运营；处罚情况：未处罚，要求完善环保手续。
	用地面积（m2）
	2126.08

	专项评价设置情况
	表1-1 项目专项评价判定表

专项评价类比

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

项目为街道卫生院建设，废气主要为异味，不排放含有毒有害污染物的废气。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

项目为街道卫生院建设，产生的废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

项目涉及的危险物质存储量未超过临界量。
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

项目用水由市政供水管网供给，不直接从河道取水。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目不涉及向海洋排放污染物。

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C.

由上表可知，项目不设置专章评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的相符性分析

项目选址位于昆明市富民县永定街道横街1号，属于富民县“县城重点管控单元”，项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析详见下表。
表1-2 项目与昆明市“三线一单”文件相符性分析
类别
文件要求
相符性分析
符合性
生态保护红线
执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区划入一般生态空间。
项目位于昆明市富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，不在生态红线范围内，项目符合生态保护红线的相关要求。
符合
环境质量底线
生态环境质量
生态环境质量。到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。
本项目为街道卫生院建设，位于昆明市富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区土地用途为公共事业，对生态环境影响较小，不会突破当地生态环境质量底线。
符合
大气环境质量底线
大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。
项目区属于环境空气质量达标区，本项目建设产生的废气主要为污水处理站散发的恶臭，产生量较小，呈无组织排放，根据工程分析，产生的恶臭能达标排放，满足区域环境质量要求，不会改变区域大气环境功能区划，对大气环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。
符合
水环境质量底线
到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。
项目实行雨污分流体制，雨水进入市政雨水管网。医院产生的医疗废水、生活废水及洗衣废水排入化粪池处理后进入自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理。项目废水不直接排放，不会降低区域地表水环境质量。符合水环境质量底线要求。
符合
土壤环境风险防控底线
到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
项目产生的医疗废物设置医疗废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。医疗废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网。污水处理站、医废暂存间等风险区域进行重点防渗处理，可有效防止风险物质下渗进入土壤。项目采取了土壤污染防控措施，对土壤环境质量影响较小，符合土壤环境质量底线要求。
符合
资源利用上线
水资源利用上线
按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；
项目为街道卫生院建设，运营过程中用水主要为生活用水、门诊住院用水及洗衣用水，用水量较少，不属于高耗水项目。
符合
能源利用上线
按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。
项目为街道卫生院建设，不属于高耗能生产加工型企业，运营过程中仅使用到电能和自来水。资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
符合
土地资源利用上线
按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。
项目位于昆明市富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，不占用耕地及基本农田，不会突破当地土地资源利用上线。
符合
生态环境准入清单
富民县县城重点管控单元
空间布局

约束
1、严格限制建立污染源企业。

2、控制城镇人口发展规模。

1、项目为街道卫生院建设，产生的污染物采取相应的污染防治措施后均能达标排放，固废处置率100%。

2、项目不涉及城镇人口发展规模。
符合
污染物

排放管控
1、县城生活污水集中处理率达到85%以上。

2、县城污水处理厂达标排放率100%。

3、危险废物（含医疗废物）安全处置率100%；废放射源安全收贮率达到100%。

4、执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制。

5、按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。
1、项目产生的废水经自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理；

2、项目产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，按《医疗废物管理条例》（国务院第380号）和《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府令第63号）相关要求进行管理，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置；污水处理站污泥定期清掏消毒后委托有资质单位清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。
3、项目区域环境空气满足（GB3095-2012） 《环境空气质量标准》二级标准。
符合
环境风险防控
禁止向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。

项目产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置；污水处理站污泥定期清掏消毒后委托有资质单位清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置，固废均得到妥善处置。
符合
资源开发效率要求

1、进一步强化各类节水设施建设。

2、公共供水管网漏损率控制在10%以内。促进污水再生利用，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化等，余水排入。

1、项目为街道卫生院建设，运营中用水主要为生活用水、门诊住院用水及洗衣用水，用水量较少，项目使用节水设备，倡导节约用水。

2、项目实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网。医院产生的医疗废水、生活废水及洗衣废水排入化粪池处理后进入自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理。
符合
由上表可知，本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中相关要求。
2、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目属于“鼓励类三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。
3、项目与《富民城市总体规划修改（2015-2030）》符合性分析
根据《富民城市总体规划修改（2015-2030）》：“规划范围包括县域、城市规划区和中心城区三个层次，其中：县域指富民县行政辖区范围；城市规划区指富民县县域，其面积为993km2；中心城区指永定街道办事处，东起完家大村，西至坝区西部山脚线，北至杨家湾、尹家湾，南接规划的长广高速公路，其面积为59.08km2。

中心城区空间布局规划：富民城市定性为“具有山地田园滨河风 光的山水园林卫星城”，城市在用地上形成“一核、四轴、十片区” 的总体布局。一核指老城区城市公共服务核心；四轴指富民大道城市功能发展主轴、县城中部城市发展次轴、螳螂川生态绿化轴和永定街历史文化轴；十片区指老城核心区、北部山地社区、南部高原特色都市农业示范区、北部高原特色都市农业示范区、生态养生旅游产业区、 东南部山地社区、休闲旅游度假区、规划远期山地社区、东部山林生态保育区、东部山林生态保育区、西部山林生态保育区。

中心城区产业规划布局：老城核心城区依托现状老城区，作为城 市功能的主要发展区，提供行政办公、金融贸易、餐饮服务、文体娱乐、医疗保健及居住综合功能区，设置滨河商业步行街、特色美食街、 养生文化广场、现代艺术家公社、中医保健理疗馆等休闲养生设施；北部山地社区依托山地生态住区项目，结合山地地形和植被情况，打造生态、低碳型山地住区；南部高原特色都市农业示范区保留基本农 田，适当补充都市农庄项目，打造高原特色都市农业、旅游休闲产业为一体的高原特色都市农业休闲区；北部高原特色都市农业示范区保留基本农田，适当补充都市农庄项目，打造高原特色都市农业、旅游休闲产业为一体的高原特色都市农业休闲区； 生态养生旅游产业区依 托昆武高速公路，结合东部优良的山地自然环境，建设具有山地特色 的国际养生、休闲旅游产业片区；东南部山地社区依托山地生态住区 项目，打造生态、低碳型山地住区；休闲旅游度假区依托休闲旅游项 目，打造以休闲旅游为主的山地度假区；规划远期山地社区依托南部 低丘缓坡地带，留作远期山地居住社区建设区， 打造山地生态居住片 区；东部山林生态保育区保留县城东部山地，作为为城区服务的生态 涵养与保育区，打造中心城区天然的生态屏障；西部山林生态保育区 保留县城西部山地，作为为城区服务的生态涵养与保育区，打造中心 城区天然的生态屏障”。

项目选址位于富民县永定街道横街1号，属于医疗卫生服务设施建设项目，用地性质为公共事业用地，符合中心城区产业规划布局—老城核心城区依托现状老城区，作为城市功能的主要发展区，提供行政办公、金融贸易、餐饮服务、文体娱乐、 医疗保健及居住综合功能区。因此，项目符合《富民城市总体规划修改(2015-2030)》相关要求。

4、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析

表1-3 项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析
相关要求
项目情况
相符性
改善城市空气质量：实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带 126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制 制度， 加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。

项目位于富民县永定街道横街1号，为街道卫生院建设项目，项目不设置锅炉，项目区属于环境空气质量达标区，项目运营期废气主要为氨和硫化氢，且排放量较小。
符合

推进重点区域土壤污染防治加强土壤重金属污染源头控制。江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。实施重要粮食生产区域周边的工矿企业重金属排放总量控制，达不到环保要求的，实施升级改造，或依法关闭、搬迁。加强长江经济带69个重金属污染重点防控区域治理，2017年底前，重点区域制定并组织实施“十三五”重金属污染防治规划。

项目为街道卫生院建设，不属于涉重金属行业。
符合

加强环境风险评估：强化企业环境风险评估，2018年底前，完成沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，为实施环境安全隐患综合整治奠定基础。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估，划定高风险区域，从严实施环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、重要生态功能区环境风险评估试点。2017 年，在重庆等地开展风险评估综合试点示范。沿江重大环境风险企业应投保环境污染责任保险。

本项目为街道卫生院建设，不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业。项目位于富民县永定街道横街1号，不在长江干流、主要支流等河流滨岸线上。
符合

根据上表，项目符合《长江经济带生态环境保护规划》中的相关要求。

5 、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析

表 1-4   项目与长江经济带发展负面清单符合性分析
相关要求
项目情况
相符性
1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目为街道卫生院建设，不属于码头及过长江通道项目。

符合
2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，不涉及自然保护区及风景名胜区。

符合

3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范 围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用 水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目区域不涉及饮用水水源保护区。

符合

4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资

源保护区及国家湿地公

园。

符合
5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合
6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
符合
7、禁止在“一江一口两湖七河”和332 个水生生物 保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及水生生物 捕捞。
符合
8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目为街道卫生院建设项目，不属于禁止建设的高污染项目。

符合
9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
符合
10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工项目。
符合
11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类，符合国家产业政策要求，项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目

符合
根据上表，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行， 2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带 发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。

6、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析

表1-5  项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

序号

《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年）》要求
本项目建设情况

相符性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
本项目属于街道卫生院建设，不属于码头项目。

符合

2

禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

本项目位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，用地性质属于公共事业用地，不涉及生态保护红线。
符合

3

禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目属于街道卫生院建设，位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，用地性质属于公共事业用地，项目不涉及自然保护区。
符合

4

禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目属于街道卫生院建设，位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，用地性质属于公共事业用地，项目不涉及风景名胜区。

符合

5

禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。

本项目属于街道卫生院建设，位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，用地性质属于公共事业用地，项目不涉及国家湿地公园。
符合

6

禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

本项目属于街道卫生院建设，位于富民县永定街道横街1号，项目不涉及饮用水水源保护区。
符合

7

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外，禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。

项目选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内；且项目不涉及永久基本农田。
符合

8

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。

项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。项目为街道卫生院建设，不属于过江基础设施项目，未设置入河排污口，不涉及围湖造田、围湖造地或围填海工程。
符合

9

禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。

项目为街道卫生院建设，不涉及上述所禁止行为、活动。
符合

10

禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定

项目为街道卫生院建设，位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区。且项目不属于化工园区和化工项目。
符合

11

禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目为街道卫生院建设，位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区。且项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
符合

12

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

项目为街道卫生院建设，属于公共卫生基础建设，根据分析，项目不属于高污染项目。
符合

13

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

项目为街道卫生院建设，不属于石化、煤化工产业，不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。
符合

14
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目为街道卫生院建设，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类，项目符合国家产 业政策要求。
符合
根据上表，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年版)》的相关要求。

7、与《医疗废物管理条例》符合性分析

项目与《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）相符性分析见表1-6。

表1-6    对照分析符合表
序号

《医疗废物管理条例》
本项目情况

相符性

1
第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
项目建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。

符合

2
第九条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
项目定期对医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作人员和管理人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
符合

3
第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
项目对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
符合

4
第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。
单位严格执行危险废物转移联单管理制度。
符合

5
第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
单位设专人对医疗废物进行管理，建立医疗废物管理台账，台账内容按要求填报，台账至少保存3年。
符合

6
第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。
项目各科室设置医疗废物收集桶对医疗废物进行收集，收集后暂存于项目自建的医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。
符合

7
第十四条 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

单位各科室和病房分别设置垃圾桶和医疗废物收集桶分类收集处置，医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。
符合

8
第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。

单位各科室设置医疗废物收集桶对医疗废物进行收集，并按照类别收集于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物及密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。
符合
9
第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

项目建设一间面积为10m2的医疗废物暂存间对项目产生的医疗废物进行暂存，医疗废物暂存间远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施定期进行消毒和清洁。医疗废物暂时贮存的时间不超过2天
符合
10
第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

单位各科室和病房设置医疗废物收集桶对医疗废物进行收集，收集后按照单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物运送至项目自建的医疗废物暂存间。
符合
11
第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。

项目产生的医疗废物收集暂存于医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。
符合
12
第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒;达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。

项目不设传染科，产生的一般医疗废水排入项目自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理。
符合
由上表可知，项目符合《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）的相关要求。
8、与《昆明市医疗废物管理规定》的相符性分析

项目与《昆明市医疗废物管理规定》相符性分析见表1-7。
表1-7   对照分析符合表

序号

《昆明市医疗废物管理规定》相关要求
该项目情况

相符性

1

第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。

医院明确院长为医疗废物管理第一责任人，明确专职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。
符合

2

第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当组织本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。环境保护、卫生、公安、药品监督、计划生育等行政主管部门应当给予指导和支持。

项目按要求组织从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。
符合

3
第九条 医疗卫生机构分类收集、运送、暂时贮存医疗废物，应当执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并符合下列要求：

（一）使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器；

（二）医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量；

（三）医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应；

（四）对隔离的传染病人和疑似传染病病人产生的医疗废物，先行就地规范消毒，再予贮存。

①医院病房和科室设置医疗废物专用收集桶对院区内医疗废物进行收集，收集后的医疗废物分类暂存于项目已建的医疗废物暂存间内。②医院使用的医疗废物收集桶完整密封并及时进行消毒，备用医疗废物收集桶多于医疗废物实际产量。③项目医疗废物分类收集，分别存放于相应的医疗废物收集容器内。④项目不设传染科，无传染性医疗废物产生。
符合
4
第十条 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。

项目医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。
符合
5
第十一条 医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议,并在处置协议签订之日起10日内，将协议文本报当地环境保护、卫生行政主管部门备案。

项目与云南正晓环保投资有限公司签订医疗废物处置合同。

符合
6
第十二条 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。

项目每次转移医疗废物时按要求与云南正晓环保投资有限公司办理交运手续，填写医疗废物转移联单，各自保存五年。
符合
由上表可知，项目符合《昆明市医疗废物管理规定》的相关要求。
9、与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》符合性分析
项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析如下：
表1-8  项目与医疗卫生机构医疗废物管理办法的符合性分析
相关要求
项目建设情况
相符性
医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。

建设单位已委托第三方编制应急预案，并已报昆明市生态环境局富民分局备案，项目设置了专职人员负责管理项目内的医疗废物。
符合

盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

项目内设置的医疗废物收集设施设有警示标识，并注明医疗废物种类、产生单位及产生日期等。
符合

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；②有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；④防止渗漏和雨水冲刷；⑤易于清洁和消毒；⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

项目设置了医疗废物暂存间暂存医疗废物，并远离医疗区、人员生活区，医废间进行了防渗、防雨、防晒、防流失，并设置明显的标识。
符合

根据上表，项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相符。
10、《医院污水处理设计规范》符合性分析

项目与《医院污水处理设计规范》相符性分析见表1-9。

表1-9    对照分析符合表
序号

《医院污水处理设计规范》
本项目情况

相符性

1
当医院污水直接排入水体时，其水质必须处理，当硬水质均达到国家排放标准时才可以排放。
项目医疗废水和生活废水经自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理，不直接排入水体。
符合

2
对含有放射性、重金属及其他有毒、有害的污水进行预处理，达到相应标准后才可以达到污水处理站或城市下水道。
项目不涉及放射性、重金属及其他有毒、有害废水；项目医疗废水和生活废水经自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理。
符合

3
经处理后的医院污水排入有污水处理厂的市政排水系统时，应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978规定的三级标准和现行国家标准《医疗机构污水排放要求》GB18466的规定。
项目废水经自建化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理。

符合

4
排入未设置污水处理厂的市政排水系统、地面水域时，应根据污水受纳水体对生物学指标和有关理化指标的要求，符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978规定的一级或二级标准的要求。
项目废水经自建化粪池、污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理，不属于此种情况。
符合

由上表可知，项目符合《医院污水处理设计规范》的相关要求。
11、《医疗废物集中处置技术规范》的相符性分析

项目与《医疗废物集中处置技术规范》相符性分析见表1-10。

表1-10    对照分析符合表
序号

《医疗废物集中处置技术规范》
本项目情况

相符性

1
具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房，并应满足下述要求：

1.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

2.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

3.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；
4.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；
5.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；
6.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；
7.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；
8.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识;暂时贮存库房专用医疗废物警示标识具体要求见附录A。
1.项目建设1间10m2的医疗废物暂存间对单位产生的医疗废物进行暂存；

2.危废暂存间远离生活垃圾房，位于室内不受雨洪冲击或浸泡。与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸；

3.具有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，建有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；
4.地面和1.0米高的墙裙进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入项目污水处理站；

5.医废间位于室内避免阳光直射，具有良好的照明设备和通风条件。6、危废间张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；设置专用医疗废物警示标识。

7.按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。
符合

2
卫生要求

1.医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

2.医疗废物暂时贮存柜(箱)应每天消毒一次。
医疗废物暂存间定期进行消毒清洗。清洗废水收集排入项目自建的污水处理站，医疗废物暂存桶每天消毒一次。
符合

3
暂时贮存时间

1.应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜(箱)中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。

2.确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。
项目医疗废物暂存于医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，贮存温度低于20℃，时间不超过48小时。
符合

4
管理制度

1.医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。

2.医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜(箱)存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。
医院已制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。

医院医疗废物暂存间接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。
符合

5
1.医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。2.对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。3.拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。4.化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。
本项目的医疗废物按照分类要求收集，并按照规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内；项目医疗废物收集后委托云南正晓环保投资有限公司进行处置。
符合

6
《危险废物转移联单》(医疗废物专用)一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。
医院每次进行医疗废物交接的时候都在危险废物转移联单进行登记，《医疗废物转移联单》一式两份，每月一张。由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。
符合

7
医疗废物产生单位和处置单位应当填报医疗废物产生和处置的年报表，并于每年1月份向当地环保主管部门报送上一年度的产生和处置情况年报表。

单位每年1月份向当地环保主管部门报送上一年度的产生和处置情况年报表。
符合
由上表可知，项目符合《医疗废物集中处置技术规范》的相关要求。
12、与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）的相符性分析

项目与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）相符性分析见表1-11。

表1-11    对照分析符合表

序号

《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）相关要求
该项目情况

相符性

1

完善医疗机构污水处理设施

按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。

项目为街道卫生院建设，床位数为22张，牙椅2张，建设单位已建设1套处理规模为10m3/d的污水处理站，处理工艺采用“A/O+消毒工艺”。污水处理站规模、工艺满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029）的要求。能确保出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。
符合

尚未规范配置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。

本项目已建设1套污水处理规模为10m3/d的污水处理站对项目产生的废水进行处理，处理工艺采用“A/O+消毒工艺”。杜绝医疗污水未经处理直接排放。环评要求建设单位在污水处理站旁建设1个容积为2m3的事故应急池。
符合
进水污染物浓度明显低于《规范》参考值并影响污水处理设施正常运行的，医疗机构要及时开展管网排查，对存在的错搭乱接、漏损等问题进行整改。

项目运营后定期开展管网排查，若发现错搭乱接、漏损等问题，立即进行整改。
符合
2

加强日常运维管理

医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。

建设单位依法填报排污登记表，落实载明的各项生态环境管理要求。建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。
符合

医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测。

建设单位严格按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，委托第三方开展设施运行维护和监测。

符合
位于室内的污水处理工程必须设有强制通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。

项目污水处理站位于室内，具有良好的通风条件，建设单位为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。
符合
3
认真落实各方责任

医疗机构要切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。

建设单位切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。
符合
由上表可知，项目符合《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）的相关要求。
13、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析
根据《昆明市大气污染防治条例》要求“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放”。

项目产生的恶臭主要来自于污水处理设施、垃圾收集设施，项目化粪池为地埋式，污水处理设备为一体化污水处理站，密闭运行，且产生的恶臭较少。生活垃圾收集设施为带盖的垃圾桶，通过垃圾袋分散收集打包后投入垃圾收集桶，生活垃圾日产日清，项目废气经稀释扩散后对周围环境影响较小；项目建设运行符合《昆明市大气污染防治条例》要求。

14、环境相容性
项目位于昆明市富民县永定街道横街1号，周边主要为居民住宅区，所处环境比较安静，适合病人疗养及康复。
项目所在区域范围内无大型工厂及废气污染物排放大的排放源，项目周边为商业、居住混杂区，整体大气环境质量较好，诊疗环境好；此外，项目远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，周边环境对项目不存在制约因素。
项目产生的医疗废物分类收集后，暂存在医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，污水处理站产生的污泥委托资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。产生的废水经化粪池处理后排入自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A等级标准后，经市政污水管网排入富民县污水处理厂进行处理。污水处理站运行过程中产生的恶臭较少，污水处理站为一体化设备，密封运行，污水处理站周边大气污染物可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值，项目运行对周边环境影响小。
综上所述，项目与周围环境相容。

13、项目选址合理性分析

项目位于富民县永定街道横街1号，属于城镇建成区，不占用基本农田，用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目，符合《富民城市总体规划修改（2015-2030）》的相关要求，且属于社会服务设施建设，主要为周边居民提供医疗服务，项目的建设为周边居民提供便利的就医条件，项目符合功能区划要求，符合产业政策要求，污染物采取相应污染防治措施后能达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目选址可行。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目概况

1、项目名称：富民县永定街道卫生院建设项目
2、建设单位：富民县永定街道卫生院
3、建设地点：昆明市富民县永定街道横街1号
4、投资金额：100万元

5、建设内容及规模：项目用地面积2126.08m2，建筑面积2935m2，主要建设有一栋6层综合楼、1栋2层的中医馆、1栋2层的辅助用房、1间口腔科及1间接种注射室，设置床位22张，牙椅2张，设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科，门诊平均每天就诊人数约40人，手术室主要进行简单清创缝合。

各科室服务内容详见表2-1。

表2-1   项目各科室服务内容一览表

序号

科室

服务内容

1

预防保健科

主要进行一类、二类疫苗、新冠疫苗的接种及对就诊人员进行观察、抽血检验、测试等科目，对病人身体健康状况进行评估，并给出保健指导意见。

2

内科

主要进行内科疾病检查、治疗，了解患者胸部、心肺听诊、心率、肝、脾腹壁静脉曲张等情况。

3

外科

只进行简单的清创缝合手术，对伤口清洗、缝合、包扎等项目。

4

妇产科

设妇科、产科专业，妇科主要进行妇科疾病检查、治疗；产科主要进行健康咨询及登记，不进行引产、接生手术。

5

儿科

主要进行儿科疾病的检查、治疗。

6
眼科

主要对眼科疾病进行检查、治疗。
7
耳鼻咽喉科

耳鼻喉科主要诊疗一些有关耳、鼻、咽、喉的疾病，并根据诊断结果进行治疗。

8
口腔科
主要为病人进行补牙、换牙及牙齿矫正，口腔科使用的材料为复合树脂、纤维桩等，不涉及重金属。
9
检验科
项目检验科为常规的血常规、尿常规和大便常规检测，项目化验主要采用触酶试剂，不产生重金属废水和含氰废水。
10
影像科

设有X线诊断、超声诊断、心电诊断，主要拍摄X光片、B超。不涉及介入治疗、核医学等内容，拍片采用激光胶片，不使用显影液，项目已取得辐射安全许可证。

11
中医科
主要进行问诊、售药等服务。项目药房只进行售药，无药材煎煮服务，不进行药材的加工。
12
全科医疗科
主要是集预防、医疗、保健康复为一体的人群健康服务。

注：项目医学影像科辐射影响不在本次评价范围内，建设单位应单独办理相关手续。
项目具体工程组成见表2-2。

表2-2  项目工程内容组成一览表

项目
建设内容与规模

备注
主体工程

综合楼
位于项目南侧，为6F砖混结构，占地面积425m2，建筑面积2550m2。
已建
其中
1F
建筑面积425m2，主要设置输液观察室、外科门诊、配液室、急诊室、放射科、康复器材室、抢救室、医生值班室、心理咨询室、药房、收费室、清洗消毒间及卫生间。
已建
2F
建筑面积425m2，主要设置有妇产科、化验室、B超室、心电图室、接种室、留观区、登记室、资料室、冷链室及卫生间。
已建
3F
建筑面积425m2，主要设置手术室、病房、护士值班室、医生办公室、护士站、医生值班室、抢救室、配液室及卫生间。
已建
4F
建筑面积425m2，主要设置病房、卫生间。
已建
5F
建筑面积425m2，主要为办公区，设置病案室、控感办公室、医务科、后勤科、健康扶贫办公室、院办公室、财务科、妇幼办、物资储备室、副院长办公室、院长办公室、档案室、党员活动中心、慢病管理中心及卫生间。
已建
6F
建筑面积425m2，主要设置大会议室、小会议室及卫生间。
已建
中医馆
位于项目东侧，为2F砖混结构，占地面积102.5m2，建筑面积205m2。
已建
其中
1F
建筑面积102.5m2，主要设有中医科、中药房。
已建
2F
建筑面积102.5m2，主要设置储物间。
已建
辅助

用房
位于项目西侧，为2F砖混结构，占地面积80m2，建筑面积160m2。为临时的传染病防控哨点诊室。
已建
其中
1F
建筑面积80m2，主要为临时传染病防控哨点诊室、医废暂存间。
已建
2F
建筑面积80m2，主要设置配电室及杂物间。
已建
接种注射室
位于项目北侧，为1F彩钢结构，占地面积20m2，主要用于疫苗的接种注射。

已建
口腔科
位于项目西侧，为1F彩钢结构，占地面积60m2。

已建
辅助工程

清洗消毒间
位于综合楼1F，占地面积50m2，主要清洗医院产生的床单、病服；消毒采用优氯净消毒液进行消毒。
已建
门卫室
位于项目西南侧医院入口，占地面积10m2，用于保安值班使用。
已建
供氧
项目内不设供氧站，氧气使用瓶装氧气，存放于抢救室，项目设有2个氧气瓶，40L/瓶。

已建
卫生间
综合楼每层设置1个卫生间，辅助用房内设置1间公共卫生间。
已建
公用工程

给水

由市政给水管网供给。
已建
排水

本项目排水系统采用雨污分流制；雨水经项目内雨水管网收集后排至环城南路市政雨水管网。

项目产生的废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962－2015）表1中A级标准限值后排入环城南路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。
已建
供电

由市政供电电网接入项目。

已建
环保工程
化粪池
1个，容积为20m3，位于综合楼西北角外空地，临近污水处理站，用于预处理生活废水及医疗废水。
已建
污水处理间
位于项目北侧，占地面积20m2，污水处理间内设置1套一体化污水处理设施对项目产生的废水进行处理，污水处理站规模为10m3/d，采用“A/O+消毒”工艺。
已建
垃圾桶

项目各科室、病房及走道设置多个生活垃圾收集桶，用于收集项目产生的生活垃圾。
已建
医废收集桶
项目各科室、病房设置多个医疗废物收集桶，用于收集各个科室产生的医疗废物。
已建
危废暂存间
建设1间危废间，建筑面积5m2，用于暂存项目产生的危险废物。
环评提出
医废暂存间
项目在辅助用房1F北侧建设了1间占地面积约为10m2医废暂存间，医废间内设置10个中型带盖医疗废物收集桶，用于分类收集本项目产生的医疗废物。医疗废物暂存间已采取25cm厚的C25混凝土硬化防渗+2mm厚的环氧树脂材料+15mm厚的瓷砖进行了防渗，渗透系数可以达到1.0×10-10cm/s。
已建
噪声
污水处理设施置于室内，产噪设备安装减震垫。
已建
风险防范措施
项目污水处理站要求增设1个应急事故池，容积为2m3，拟建于项目污水处理间外，用于存储事故状态废水。
环评提出
6、项目主要原辅料用量

项目运营期使用的主要原辅材料见下表。
表2-3   项目医疗用品消耗情况一览表

序号

名称

规格型号

年使用数量
最大储存量
医用药品

1

注射用盐酸克林霉素
0.3g/支
2000支
380支
2

注射用氯诺西康
8mg*10支/盒
1000支
266支
3

碳酸氢钠注射液
10mg*5支/盒
1000支
250支
4
维生素C注射液
1g*5支/盒
3000支
1500支
5
维生素B注射液
100mg*10支/盒
3000支
500支
6
盐酸氨溴索注射液
15mg*10支/盒
2000支
1000支
7
阿莫西林胶囊
0.25g*20粒/盒
500盒
80盒
8
盐酸氨溴索口服溶液
100ml/瓶
200瓶
50瓶
9
板蓝清热颗粒
10g*10袋/包
100包
20包
10
奥美拉唑肠溶胶囊
20mg*14粒/盒
200瓶
40瓶
11
75%乙醇消毒液
100ml
100瓶
20瓶
12
氧气
40L/瓶
15瓶
3瓶
医疗器械
1

一次性使用无菌注射器
10ml
3000支
500支
2

一次性使用输液器
A4-1TS0.7*24
6000套
1000套
3

一次性使用医用橡胶检查手套
中号*100支*盒
50盒
10盒
4
一次性医用灭菌棉签
600支装
3500盒
500盒
5
医用外科口罩
中号
2000包
400包
6
碘伏消毒液

500ml

50瓶
10瓶
7
来苏尔消毒液

500ml

30瓶
6瓶
8
一次性使用无菌注射器

20ml

1000支
200支
9
一次性使用无菌注射器

1ml

1500支
300支
10
采血针
/
2000支
400支
11
采血管
/
2000支
400支
检验试剂
1
肌酐测定试剂盒
20人份/盒
10盒
5盒
2
ABO血型及RhD血型定型试剂盒
50人份/盒
5盒
1盒
3
乙肝五项检测卡
25人份/盒
10盒
2盒
4
肺炎支原体IGM抗体检测试剂
20人份/盒
3盒
1盒
5
丙型肝炎病毒抗体检测试剂
50人份/盒
3盒
1盒
其他
1
次氯酸钠
污水处理站
0.2t/a

0.05t/a

2
柴油
备用发电机
—

0.1t/a
7、项目医疗设备
本项目主要设备详见表2-4。

表2-4  项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

1

病床

张

22
2
中心供氧呼吸机
台
1
3
电动吸引器
台
1
4
多功能器械柜
台
1
5
紫外线消毒车
台
1
6
多功能妇科检查床
张
1
7
电子阴道镜
台
1
8
盆腔治疗仪
台
1
9
全自动生化仪
台
1
10
显微镜
台
1
11
全自动尿液分析仪
台
1
12
全自动电解质分析仪
台
1
13
救护车
部
1
14
消毒灭菌密闭柜 

台
1
15
全自动血细胞分析仪

台
1
16
医用X射线摄影系统
台
1
17
心电图机
台
1
18
B超机
台
2
19
雾化器
台
1
20
胶体金试纸分析仪
台
1
21
特定蛋白分析仪
台
1
22
牙椅
张
2
8、项目劳动定员及工作制度

（1）劳动定员：项目劳动定员58人，员工均不在项目内食宿。
（2）工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。
9、项目平面布局

项目主要建设一栋6层综合楼、1栋2层的中医馆、1栋2层的辅助用房、1间口腔科及1间接种注射室，综合楼位于项目南侧，中医馆位于项目东侧，辅助用房和口腔科位于项目西侧，接种注射室位于项目北侧。医废间设置于辅助用房1F北侧，化粪池位于综合楼西北角外空地，临近污水处理站，污水处理间位于项目北侧，事故池位于污水处理间外。

综合楼1层主要设置输液观察室、外科门诊、配液室、急诊室、放射科、康复器材室、抢救室、医生值班室、心理咨询室、药房、收费室、清洗消毒间及卫生间。2层主要设置妇产科、化验室、B超室、心电图室、接种室、留观区、登记室、资料室、冷链室及卫生间。3层主要设置手术室、病房、护士值班室、医生办公室、护士站、医生值班室、抢救室、配液室及卫生间。4层主要设置病房、卫生间，5层主要设置病案室、控感办公室、医务科、后勤科、健康扶贫办公室、院办公室、财务科、妇幼办、物资储备室、副院长办公室、院长办公室、档案室、党员活动中心、慢病管理中心及卫生间，6层主要设置大会议室、小会议室及卫生间。中医馆1层主要设置中医科、中药房，2层主要为储物间。辅助用房1层主要为临时传染病防控哨点诊室、医废暂存间，2层为配电室及杂物间。

医院出入口设置在环城南路一侧，方便车辆及行人的进出；从项目整体分布来看，项目各区域布局合理，功能分区分明，就诊就医流线组织清晰，方便患者就医。具体平面布置图详见附图4。

10、项目水平衡
项目运营期废水产生情况如下：
（1）医疗废水

医疗废水主要为门诊、住院及各科室的病人及其家属和行政医务人员，以及医院附属设施所产生的废水等。
①门诊废水
根据业主提供资料，项目门诊就诊人数平均每天约40人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），医院门诊用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为0.8m3/d（292m3/a），排污系数为0.8，则门诊部医疗废水为0.64m3/d（233.6m3/a）。

②住院废水
根据业主提供资料，项目共设置床位22张，病房内不带洗浴，陪护人员按每床1人计。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），病房内不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）按150L/（床位·d）计，陪护人员用水量按照50L/人.d计，病床负荷量按100%计算，则用水量为4.4m3/d（1606m3/a），排污系数为0.8，则病房住院废水为3.52m3/d（1284.8m3/a）。

③检验废水

检验科主要进行常规检测（如血、尿常规、大便常规等），主要采用触酶试剂，不产生重金属废水，检验过程使用少量的纯水，纯水为外购。检验过程会产生少量检验废液和检测化验废水（器皿清洗废水），检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于危废间，交由云南正晓环保投资有限公司清运处置，根据业主提供资料，检验废液产生量约为2L/d，0.73t/a。
检验废水呈酸性，经专用收集桶收集中和处理后排入化粪池，再进入污水处理站进行处理。本项目需化验的病人约为门诊病人（40人/d）与住院病人（22床）总和的30%，则项目化验为19人/d，化验用水量按2L/（人·次），则用水量为0.038m3/d（13.87m3/a），废水量按用水量的80%计，则废水量为0.03m3/d（10.95m3/a）。

④洗衣废水
项目综合楼1F自建2间洗衣间对病房更换的床单、被套进行清洗，洗涤过程中会产生洗衣废水。根据医院运行情况，每个床位产生1.5kg的床单被套及医务人员的白大褂，项目设有22个床位，因此每次产生33kg的衣物及床单，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）洗衣房用水标准为60-80L/kg。结合项目实际，本次环评洗衣用水量取60L/kg，项目平均每周清洗一次，则项目洗衣用水量约为0.283m3/d、103.3t/a，产污系数取0.8，则洗涤废水量0.226m3/d、82.49m3/a，洗衣废水通过管网排入项目自建化粪池、污水处理站进行处理。
⑤办公废水
根据业主提供资料，项目劳动定员58人，其中行政人员10人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），办公楼无食堂按30L/（人·d）计，办公人员用水量为0.3m3/d（109.5m3/a），排污系数为0.8，则病房住院废水为0.24m3/d（87.6m3/a）。
⑥污泥脱水废水
项目废水处理过程中将产生少量污泥，根据核算，项目污水处理站废水处理量为1699.44m3/a，污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册——污水处理厂污泥产生系数》系数，为1.38吨/万吨-污水处理量，则污泥产生量为0.235t/a。根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），产生污泥含水率为98%，污泥脱水、消毒处理后委托有资质单位进行处置，项目采用离心式脱水机进行脱水，污泥脱水后含水率约为50%，污泥脱水废水为0.113m3/a，污泥脱水废水返回污水处理站进行处理。
综上所述，项目用水量约为5.821m3/d（2124.67m3/a），废水产生量约4.6563m3/d（1699.553m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数等，产生的废水经化粪池处理后进入项目建设的污水处理站处理。本项目用水及废水产生汇总如下：
表2-5    项目用水及废水产生情况统计表

用水项目

日用水量

（m3/d）

年用水日（天）
年用水量

（m3/a）
日产废水量（m3/d）

年产废水量（m3/a）
预处理

方式
处理去向

门诊
0.8
365
292
0.64
233.6
化粪池
经项目自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962－2015）表1中A级标准限值后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂
住院
4.4
365
1606
3.52
1284.8
洗衣废水
0.283
365
103.3
0.226
82.49
办公废水
0.3
365
109.5
0.24
87.6
检验

废水
0.038
365
13.87
0.03
10.95
中和处理+化粪池
废液
0.002
365

0.73
0.002
0.73
—

统一收集暂存于危废间，交由云南正晓环保投资有限公司处置
污泥脱水废水
—

—
—
0.0003
0.113
—

返回污水处理站进行处理
合计

5.821
—
2124.67
4.6583（废水4.6563，

检验废液0.002）
1700.283（废水1699.553
检验废液

0.73）
—
—
项目水量平衡图如下所示：

[image: image9.emf]门诊

住院

检验

市

政

供

水

管

网

损耗 ：

0.16

损耗 ：

0.88

损耗 ：

0.008

0.8

4.4

0.04

0.038

3.52

0.64

87.553

检验废水收集

桶中和处理

化粪池

单位 ：

m³/d

富民县污水处理厂

4.656

0.03

污水处理站

0.283

洗衣

损耗 ：

0.057

0.226

0.3

办公

损耗 ：

0.06

0.24

污泥脱水废水

 

0.0003

4.6563

检验废水

检验废液

收集暂存于危废间委托云

南正晓环保投资有限公司

进行处置

0.03

0.002 0.002


图2-1 项目日用水量平衡图


	工艺流程和产排污环节
	1、项目工艺流程

病人进入医院挂号后，进入候诊区等待就诊；根据诊断结果，部分病人依据医生建议缴费拿药回家治疗，部分病人缴费住院治疗，康复后出院。医院就医流程如图2-2所示。


[image: image10.emf]挂号

诊断

缴费

取药 、 基本治疗

住院

治疗

出院 离开


图2-2  患者就医流程及产污节点图
2、产排污环节
本项目运营期产生的污染物主要有医疗废水、检验废水、办公废水、生活垃圾、医疗废物、污水处理站运行过程中产生的恶臭、污泥及设备噪声等，营运期产污环节如下图2-2所示。


[image: image11.emf]医疗区就诊

医生接诊

住院治疗

医疗废水

化粪池

污水处理站

医疗废物

医疗废物

医废间

委托云南正晓

环保科技有限

公司清运处置

异味

污泥

富民县污水处理厂

检查 、 诊断

出院

医疗废物

收集桶

生活污水

生活垃圾

出院

生活垃圾

委托环卫清运

委托环卫清运

清掏消毒后暂存于危废间委托有资

质的单位清运处置

医疗废水

洗衣废水

院区

噪声

检验废液 委托云南正晓环保投资有限公司处置


图2-3    项目运营期产污环节图
3、产排污情况
项目污染物产排情况如下表所示：

表2-6  项目污染物产排环节一览表

污染物分类

产污环节

污染物项目

废气

一体化污水处理站
臭气浓度、氨、硫化氢
废水

门诊、住院、检验科、办公区、被服清洗
pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总余氯
噪声

空调风机、污水处理站水泵
设备噪声
固废
办公区
生活垃圾
病房、门诊、药房
医疗废物、生活垃圾
化粪池、一体化污水处理站
污泥


	与项目有关的原有环境污染问题
	根据建设单位提供资料，本项目始建于2005年，已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续。

根据现场踏勘，项目存在有关的原有环境污染问题如下：

1、项目污水处理站未设置事故池；

2、项目未设置危废间。

整改措施：

1、本次环评要求污水处理站配套建设1个容积为2m3的事故池；

2、本次环评要求污水处理站污泥设置危废间进行暂存，污泥委托有资质单位处置。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

项目位于昆明市富民县永定街道横街1号，属于环境空气质量功能区划二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。特征污染物NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市环境质量状况公报》：2021年，全市环境空气质量达到国家二级标准。昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。因此，项目所在区域属于达标区。

2、地表水环境质量现状

项目区附近地表水体为螳螂川，位于项目北侧，距离约220m。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区河段功能区为螳螂川（安宁—富民过渡区），该河段全长47km ，起始断面为安宁温青闸，终止断面为富民大桥，2030年水质目标为Ⅳ类；项目区螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。
根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别为V类，水质类别较上年保持不变，项目区螳螂川水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
3、声环境质量现状

本项目位于昆明市富民县永定街道横街1号，根据《昆明市富民县声环境功能区划分（2019~2029）》，项目区域声环境功能为2类区，但项目南侧临近环城南路，故项目南侧临近环城南路35m范围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
为了解项目区域声环境质量现状，本次环评委托云南环绿环境检测技术有限公司于2022年10月12日-2022年10月13日对项目厂界及附近敏感点进行噪声监测，监测结果详见下表所示：

表3-1   声环境质量现状监测结果表     单位：dB（A）

监测点位置

监测日期

监测值
标准值

达标情况
昼间等效声级 (Leq)

夜间等效声级 (Leq)

昼间
夜间
项目东厂界
2022.10.12
53.1
45.1
60
50
达标
项目南厂界
55.6
48.5
70
55
达标
项目西厂界
45.6
41.3
60
50
达标
项目北厂界
47.5
42.4
60
50
达标

西侧永定街道居民小区
48.3
42.5
60
50
达标

项目东厂界
2022.10.13
54.4
46.3
60
50
达标
项目南厂界
57.6
48.2
70
55
达标
项目西厂界
45.1
40.5
60
50
达标
项目北厂界
46.8
41.6
60
50
达标

西侧永定街道居民小区
47.8
43.0
60
50
达标

根据监测结果，项目南侧满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中4a类标准，其余区域及声环境保护目标满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准。

4、生态环境现状

根据现场踏勘，项目已建成并运营，项目区域内已无原生植被分布。项目周边由于受人为活动的开发和破坏，地表植被已无原生植被，主要为人工植被，植物种类较少，生物结构单一。项目区域及周边无国家、省、市（县）级保护动植物分布，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。

	环境

保护

目标
	项目不设置大气评价专章，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类（试行）），项目大气环境保护目标为厂界外500m范围，声环境为厂界外50m范围。项目主要的环境保护目标，具体情况见表3-2。

表3-2 主要环境保护目标一览表

环境要素

保护对象

与项目关系
规模
保护级别

大气环境

永定街道
紧邻
约1200户，4503人
大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
富民县园丁小区
南侧34m
约200户，527人
富民县医院小区
东南48m
约230户，583人
永一社区
东南306m
约130户，405人
城南社区
西南85m
约950户，2896人
城北社区
西北300m
约1050户，3268人
滨河村
东北340m
约80户，243人
声环境
永定街道
紧邻
约1200户，4503人
声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

富民县园丁小区
南侧34m
约200户，503人
富民县医院小区
东南侧48m
约230户，583人
水环境

螳螂川
北侧220m

——

《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准
生态环境
项目区域及周边200m范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布，无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废气

①营运期污水处理站周边大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值，具体标准值见表3-3。
表3-3  恶臭污染物排放标准      单位：mg/m3

序号

项目

无组织排放

1

氨

1.0

2

硫化氢

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

②运营期项目厂界异味无组织排放执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中的臭气浓度≤20（无量纲）、氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3。

（2）废水

根据业主提供资料，项目内不设传染科，医院口腔科使用的材料为复合树脂、纤维桩等，不涉及重金属。因此，项目不产生重金属废水和传染科废水。医院不设置同位素诊疗室，无放射性废水产生；医学影像科拍片采用激光胶片、洗片为电脑干洗，不产生显影废水；医院中医科不涉及煎药服务，无煎药废水产生；项目检验科为常规的血常规、尿常规和大便常规检测，主要采用触酶试剂，不产生重金属废水和含氰废水。项目产生的废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入环城南路市政污水管网，最终排入富民县污水处理厂。排放标准值见下表。
表3-4   综合医疗机构水污染物预处理标准限值     单位：mg/L

序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000
2

肠道致病菌

-
3

肠道病毒

-
4

pH

6-9

5

化学需氧量（COD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

250
250
6

生化需氧量（BOD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

100
100
7

悬浮物（SS）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

60

60

8

氨氮（mg/L）

-
9

动植物油（mg/L）

20
10

石油类（mg/L）

20
11

阴离子表面活性剂（mg/L）

10
12

色度（稀释倍数）

-
13

挥发酚（mg/L）

1.0
14

总氰化物（mg/L）

0.5

15
总汞（mg/L）
0.05
16
总镉（mg/L）
0.1
17
总铬（mg/L）
1.5
18
六价铬（mg/L）
0.5
19
总砷（mg/L）
0.5
20
总铅（mg/L）
1.0
21
总银（mg/L）
0.5
22
总α(Bq/L)
1.0
23
总β(Bq/L)
10
24
总余氯（mg/L）

-
注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：
一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。

二级标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。

2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

表3-5   污水排入城镇下水道水质标准     单位：mg/L

标准
色度
氨氮
总磷
（GB/T31962-2015）表1中A级标准
64
45
8
（3）噪声
本项目位于昆明市富民县永定街道横街1号，根据《昆明市富民县声环境功能区划分（2019~2029）》，项目区域声环境功能为2类区，但项目南侧临近环城南路，故项目南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-6  工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

厂界

声环境功能区类别

等效声级[dB（A）]

昼间

夜间

南厂界
4类
70
55
东、西、北厂界
2类
60
50
（4）固体废弃物

1）医疗废物：执行《医疗废物管理条例》国务院令第380号（2011年修订）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《昆明市医疗废物管理规定》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

2）污水处理站、化粪池污泥：执行（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》表4综合医疗机构污泥控制标准，化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行管理及处置；污泥清掏前达到表4综合医疗机构污泥控制标准，标准值详见下表。
表3-7   医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）
肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其他医疗机构
≤100

—
—
—
>95



	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

（1）废气

项目运营期废气主要是污水处理站和化粪池产生的异味，主要成分为氨、硫化氢，呈无组织排放，不设总量控制指标。

（2）废水
项目废水量：1699.553t/a；

各污染物排放量COD：0.048t/a，BOD5：0.011t/a，SS：0.019t/a，NH3-N：0.003t/a、总磷：0.001t/a，总余氯 ：0.011t/a。项目废水经化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）表1中A级标准限值后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理，总量纳入富民县污水处理厂考核。
    （3）固废：固体废物处理率100%。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	根据建设单位提供资料以及现场踏勘调查，本项目始建于2005年，项目已投入运行多年；根据昆明市生态环境局责令改正违法行为决定书（昆生环危责改字〔2022〕34号），要求建设单位2023年6月1日前完成整改，现为完善项目相关环保手续，根据现场踏勘，项目施工期已结束，根据与建设单位核实和与周边居民询问，项目施工期间未收到环保投诉，故本项目施工期不做分析。


（GB18466-2005）《医疗机构水污

物

	放标准》中表3标准值
	1.0
	0.756
	0.086

			硫化氢
			0.03
	0.029
	0.003

	无组织排放总计（kg/a）

	无组织排放总计
	氨
	0.756

		硫化氢
	0.029


	（2）污染源核算
项目运营期产生的废气均为无组织废气，各污染物产排核算过程如下所示：

1）污水处理设施异味

项目废水经化粪池预处理后排入自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程产生的硫化氢、氨等。
根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了0.244t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为0.756kg/a，0.029kg/a。
本项目化粪池设置为地埋式、污水处理站为封闭式一体化设备，且臭气、氨及硫化氢等产生量较小，逸散的少量恶臭废气呈无组织排放。
2）消毒异味

为降低项目楼层内空气中的含菌量，楼内经常使用次氯酸钠、84消毒液等消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生；此外，项目对衣物、被服等进行洗涤消毒过程采用的优氯净消毒剂也会产生少量异味。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。因此，对周围环境影响不大。

3）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气主要来自车辆进出项目时排放的废气。车辆在项目内行驶，在刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。项目为街道卫生院，门诊人数较少，进出的车辆较少，故产生的汽车尾气较少，通过大气的扩散作用及周围绿化的吸收，对周围大气环境影响较小。

4）备用发电机废气

本项目设置1台备用发电机做为备用电源，在突发断电的情况下供电，备用发电机使用柴油做为能源，在发电过程中会产生废气，主要成分为CO、HC。备用发电机为临时使用，产生的废气较少，呈无组织排放，经自然扩散后对周边环境影响较小。
（3）大气影响分析

项目产生的大气污染物主要为污水处理设施异味，异味主要成分主要为硫化物、氨等。根据核算，氨产生量0.756kg/a，硫化氢产生量0.029kg/a，产生量较少。项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式预测项目污水处理站废气的最大环境影响。根据预测结果：污水处理站无组织排放NH3、H2S下风向最大落地浓度分别为0.77ug/m3、0.03ug/m3，最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准要求，同时也满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值，厂界异味无组织排放可达到（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中的要求。

本项目化粪池为地埋式，污水处理设施为一体化污水处理站，并置于室内，产生的少量异味经空气稀释后自然排放。根据（HJ1105-2020）《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》附录A，项目污水处理设施为一体化污水处理站，为封闭式，产生少量的恶臭可呈无组织排放。综上，项目产生的废气污染物对周围的环境影响较小。
（4）监测计划

对本项目而言，大气环境监测主要是污水处理站产生的无组织废气。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废气监测要求如下：
表4-2  本项目废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表

无组织排放
行业类别

监测点位

监测指标

监测频次

医疗机构
污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/季度
2、废水

（1）废水产生量
根据业主提供资料，项目内不设传染科，医院口腔科使用的材料为复合树脂、纤维桩等，不涉及重金属。因此，项目不产生重金属废水和传染科废水。医院不设置同位素诊疗室，无放射性废水产生；医学影像科拍片采用激光胶片、洗片为电脑干洗，不产生显影废水；医院中医科不涉及煎药服务，无煎药废水产生；项目检验科为常规的血常规、尿常规和大便常规检测，主要采用触酶试剂，不产生重金属废水和含氰废水。故项目运营期废水主要为门诊、住院、检验产生的一般医疗废水、员工办公废水、洗衣废水等。根据项目工程分析，项目废水产生量为4.6563m3/d、1699.553m3/a。

（2）项目废水排放情况

项目实行雨污分流体制，雨水经雨水收集沟排入市政雨水管网。项目废水经化粪池预处理后排入自建的污水处理站进行处理，项目废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入环城南路市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理。
根据工程分析，项目废水产生量为4.6563m3/d、1699.553m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠杆菌及总余氯。建设单位已建设1个容积20m3的化粪池及1套处理规模为10m3/d的一体化污水处理站对项目废水进行处理。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次废水污染物产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本次项目废水污染物产生浓度取参考数据最大值，污染物排放浓度取本次环评委托云南环绿环境检测有限公司于2022年10月12-13日对污水处理站出口水质监测结果最大值，项目废水污染物产生及排放情况见下表：
表4-3   项目废水污染物年产生量核算一览表
废水量
核算指标

COD

BOD5
SS

氨氮
TP
总余氯
粪大肠菌群
项目废水产生量为1699.553
（m3/a）
产生浓度（mg/L）

300
150
200
50
5
—
3×108

MPN/L
污染物产生量（t/a）

0.510 
0.255 
0.340 
0.085 
0.008 
—
5.1×1014
MPN/a
排放浓度（mg/L）

28
6.2
11
1.59
0.34
6.4
20
污染物排放量（t/a）

0.048 
0.011 
0.019 
0.003 
0.001 
0.011 
3.4×107
MPN/a
污染物削减量（t/a）
0.462 
0.244 
0.321 
0.082 
0.007
—

5.1×1014
MPN/a
处理措施

化粪池+污水处理站
排放方式

间接排放

排放去向

富民县污水处理厂
排放标准

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。
标准值
250
100
60
45
8
2-8
5000MPN/L
达标情况

达标
达标

达标

达标
达标
达标
达标
根据检测结果可知，项目废水经污水处理站处理后可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值。

项目运营期，废水类别、污染物及污染治理设施信息详见表4-4，废水间接排放口基本情况见表4-5，废水污染物排放执行标准详见表4-6。
表4-4    项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放
去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
编号
名称
工艺
1

医疗废水、办公废水
pH、SS、BOD5、COD、氨氮、TP、总余氯、粪大肠杆菌等
富民县污水处理厂
间歇排放，流量不稳定，但有周期性规律。
TW

001
污水处理站
A/O+消毒工艺
DW001
是
一般排放口
表4-5   项目废水间接排放口基本情况表
序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量（t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1
DW

001
102°29′55.214″
25°13′13.125″
1699.553
富民县污水处理厂
间歇排放
上班期间
富民县污水处理厂
pH
6-9
COD
50
BOD5
10
SS
10
氨氮
5
总磷
0.5
粪大肠菌群数
1000
表4-6    项目废水污染物排放执行标准表

序号
排放口编号
污染物种类
国家或地方污染物排放标准即其他按规定商定的排放协议（mg/L）
执行标准
（GB18466-2005）表2中预处理标准
（GB/T31962-2015）表1中B级标准
1
DW001
pH（无量纲）
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。
6-9
—
2
COD
250
—
3
BOD5
100
—
4
SS
60
—
5
氨氮
—
45
6
总磷
—
8
7
动植物油
20
—
8
粪大肠菌群数
5000
—

9
总余氯
2-8
—
（3）地表水环境影响分析

1）项目排水方案

项目实行雨污分流体制，雨水经雨水收集沟排入市政雨水管网。项目废水经化粪池预处理后排入自建的污水处理站进行处理，项目废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入环城南路市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理。
2）项目废水治理措施可行性
①化粪池

项目设有1个化粪池，容积为20m3，位于综合楼西北角外空地，对整个院区的废水进行收集预处理，根据核算结果，医院废水产生量为4.6563m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24小时，本项目取化粪池停留时间为24小时，安全系数取1.2，则项目化粪池的总容积不小于5.588m3，项目化粪池能够确保污水停留时间不小于24h。且项目化粪池设置为地埋式，具有良好的密封系统，雨水不会进入，项目设置化粪池满足要求。

②污水处理站

A、处理规模
医院已建1套处理规模为10m3/d的污水处理站，处理整个医院产生的废水，院区产生的污水经化粪池预处理后进入污水处理站进行处理，根据核算，医院废水产生量为4.6563m3/d，安全系数取1.2，则项目污水处理站处理能力不小于5.588m3/d，故项目污水处理站处理能力能满足医院废水处理要求。

B、处理工艺
根据业主提供的资料，医院污水处理站采用“A/O+消毒工艺”。

污水处理工艺如下：污水→格栅池→调节池→水解池→A级生物池→O级生物池→沉淀池→消毒→出水。


[image: image12.emf]调

节

池

水

解

池

A

级

生

物

池

O

级

生

物

池

沉

淀

池

达标排放

进水

污泥池

回旋式风机

格

栅

池

消毒系统

混凝剂加

药系统

污泥回流


图4-2  项目污水处理站工艺流程图
污水由排水系统收集经化粪池预处理后，进入污水处理站的栅格池，去除颗粒杂物后，进入调节池进行水量、水质调节，保证污水均质均量，废水经调节池调节后排入水解池，进行酸化水解，将污水中大分子难降解的有机物分解成小分子有机物，从而提高有机物的可生化能力，然后流入A级生物池，进行硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至沉淀池进行固液分离后，此过程投加混凝剂增强颗粒物沉降，沉淀池上清液经消毒后排放。
由格栅池截留下的杂物定期清理，沉淀池中的污泥部分回流至一级生化池，另一部分污泥经脱水、消毒后暂存于危废暂存间定期委托有资质的单位清运，污泥池上清液回流至调节池再处理。
该工艺BOD和SS去除率为90%~95%，总氮为70%以上，总磷为90%左右，一般适用于氮磷排放要求较高的污水处理。且出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。

消毒：医疗机构排放废水是一类以含病毒、细菌等病原体微生物为主要污染物的特殊废水，若不经过处理直接排放环境，势必会对受纳水体造成污染，对人类健康构成危害。项目采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠是一种强氧化剂，它能进入生物体内，破坏蛋白酶，有很强的灭菌和漂白作用，常常用于医疗含菌污水的消毒处理。

项目污水处理站处理工艺符合（HJ2029-2013）《医院污水处理工程技术规范》，属于《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）表 A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中的“二级处理+消毒工艺”。根据本次环评委托云南环绿环境检测有限公司于2022年10月12-13日对污水处理站出口水质监测结果可知，废水能达标排放。因此污水处理站处理工艺为可行技术。

③应急事故池
按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，“非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。以贮存污水处理站事故或其它突发事件时医疗废水，项目拟在污水处理间旁建设1个容积为2m3的应急事故池。项目产生的污水量为4.6563m3/d，应急事故池的容积不应小于1.4m3。项目拟建1个容积为2m3的应急事故池，用来收集本项目污水处理站故障时的污水，待设备维修后重新进入污水处理站处理。
综上，项目设置的污水处理设施可行。项目废水经处理后排污富民县污水处理厂，废水不直接排放。
3）项目废水进入富民县污水处理厂可行性分析
①项目污水处理站出水水质分析
根据本次环评检测结果，项目污水处理站出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准限值，项目废水经污水处理站处理后能满足富民县污水处理厂接纳标准。
②富民县污水处理厂接纳范围分析
根据实地调查，项目区位于富民县污水处理厂的收集处理范围内，项目所在区域市政道路污水管网铺设通达，并接入富民县污水处理厂。
③富民县污水处理厂容纳负荷分析
富民县污水处理厂设计之初已考虑到纳污范围内城镇发展所产生的污水量并进行相应的处理规模设计。根据踏勘，富民县污水处理厂实际处理能力尚未达到设计处理能力，目前尚有较大的处理余量，有能力接纳项目产生的废水。

本项目污水量为4.6563m3/d，排放量较小，且水质可达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准和《污水排入下城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，满足排入富民县污水处理厂的水质要求，项目污水排入富民县污水处理厂后不会影响其正常运行。

综上，从出水水质、水量及管网铺设等方面分析，项目废水排入富民县污水处理厂处理是可行的。

4）项目废水事故排放影响分析

若项目污水处理站因机械设施或电力故障而造成污水处理站处理设施不能正常运行时，废水不能达标，即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物产生浓度。

项目废水发生事故排放时，COD、BOD5、SS、NH3-N 、粪大肠菌群数等污染物含量均会增加，属于超标排放，不满足环保要求。所以本次评价提出项目内设置1个2m3的事故应急池，日常空置，用于收集暂存事故状态下的废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，院区废水排放量为4.6563m3/d，则事故池容积应≥1.4m3，本次环评要求事故池容积为2m3，满足事故储水要求。

为有效防止项目事故发生，环评要求建设单位还应采取以下事故预防措施：

①污水处理设备由专人负责管理，并要求污水处理站设计单位对其进行工艺、操作、管理等方面培训。

②管理人员必须熟悉污水处理全部工艺流程、各种设备性能、保养维修技术，严格执行操作规程和安全守则。

③管理人员经常检查设备的运转情况，对存在的隐患、故障和异常情况，及时排除，并做好登记，联系专业人员及时维修，确保设备正常运行。

④根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）制定应急预案并报昆明市生态环境局富民分局备案，并且每年组织至少1次的突发环境事件应急演练，并做好记录总结工作。

综上所述，在采取环评提出措施后，可杜绝项目污水处理设施故障时超标排放，日常加强设备的维护检修、运营管理，减小事故概率，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。
（4）结论

综上所述，项目废水经化粪池预处理后排入自建污水处理站进行处理。项目废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理，对周围的地表水环境影响较小。

（5）监测计划

项目床位为22张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目排污许可证为登记管理，同时《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中对登记管理未对废水自行监测做出相关要求；根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水监测计划如下：

表4-7  本项目废水监测点位、监测指标及监测频次一览表

监测项目
监测点位
监测指标
监测频次

间接排放

废水
一体化污水处理站总排放口（DW001）

pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、氨氮、总余氯、粪大肠菌群数
1年/次
3、噪声

（1）噪声源强
本项目在运行过程中产生的噪声主要来源于空调风机、污水处理站水泵等设备运行噪声，噪声声级范围在70～80dB(A)之间，本项目运营期主要设备噪声源强及治理措施见下表。
表4-8   本项目主要设备噪声源强及治理措施一览表（dB(A)）

序号

噪声源

源强声级

排放规律

治理措施

1

空调风机

70

/

选用优型设备，合理布局

2

水泵
80

连续

设置减震装置，合理布局

（2）噪声影响分析

根据现场踏勘，项目已建设完成并运行，为了解项目产生噪声对周边环境的影响，本次环评委托云南环绿环境检测技术有限公司于2022年10月12日-13日对院区厂界及周边保护目标进行了监测，监测期间住院人数为20人，满足工况要求。根据监测结果，项目运营期间四周厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值，保护目标永定街道居民点能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。故项目对周围声环境影响及敏感点较小。
监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中噪声监测要求，并结合项目实际，本项目自行监测计划如下：

表4-9  本项目噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表

监测项目
监测点位
污染物名称
监测频次
监测方法
噪声

四周厂界各设1个点

Leq（A）
1次/季度
声级计法
4、固体废物
项目运营期固体废弃物主要包括医疗废弃物、生活垃圾以及污水处理设施污泥等。
（1）生活垃圾

生活垃圾主要由门诊病人、医院职工、住院病人及陪护人员产生，具体产生情况如下：

①医院职工

项目共有职工58人，均不在项目内食宿，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医护人员每天产生生活垃圾按0.5kg/（人.d）计，则医护人员生活垃圾产生量为29kg/d（10.585t/a）。

②门诊病人

项目门诊平均每天就诊人数约40人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，门诊病人每天产生生活垃圾按0.1kg/（人.d）计，则门诊人员产生的生活垃圾为4kg/d（1.46t/a）。
③住院病人及陪护人员

项目共设置病床22张，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，住院病人根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，每病床每日产生生活垃圾按1kg计，陪护人员每日生活垃圾按0.5kg计算，则住院病人生活垃圾产生量为22kg/d，陪护人员生活垃圾产生量为11kg/d，即住院病人和陪护人员生活垃圾产生量为33kg/d（12.045t/a）。

综上，住院楼生活垃圾最大产生量为66kg/d，约24.09t/a。

（2）污水处理设施污泥
本项目建有化粪池和污水处理站对项目废水进行处理之后再排入市政污水管网，项目废水处理过程中会产生少量污泥，项目废水处理量为1699.44m3/a，污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册——污水处理厂污泥产生系数》，污泥产生系数为1.38吨/万吨-污水处理量，则污泥产生量为0.235t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理设施产生的污泥属于危险废物，委托有资质单位进行清掏处置。
（3）医疗废物

根据《医疗废物分类名录》（2021年版），医疗废物可分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等。根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于危险废物，废物类别HW01 医疗废物。危废代码感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）、病理性废物（841-003-01）、药物性废物（841-005-01）、化学性废物（841-004-01），根据本项目的实际运营情况，本项目产生的医疗废物包含种类见表4-10。
表4-10   医疗废物分类目录

类别

特征

项目医疗废物种类

收集方式
感染性废物（HW01）(841-001-01)

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；

损伤性废物（HW01）(841-002-01)

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、探针、穿刺针、手术刀等；

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中 

2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。
2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；

3.废弃的其他材质类锐器。

病理性废物（HW01）(841-003-01)

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。

1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织；

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.进行防腐或低温保存。

2.病理切片后废弃的病理腊块等；

药物性废物（HW03）(841-005-01)

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。

1.废弃的一般性药物；

1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；

2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由相应资质单位进行处置。

2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；

3.废弃的疫苗及血液制品。

化学性废物（HW01）(841-004-01)

具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。

列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞体温计。

1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；

2.收集后应交由相应资质单位进行处置。

项目医疗废物按要求分类收集暂存于医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司进行清运处置。在处置过程中应认真执行危险废物转移联单管理制度以及台账制度。台账应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

医疗废物产生量根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算。医疗废物核算系数如下：
表4-11    医疗废物核算系数

医院类型
行业代码
规模(床位)
污染物指标
计量单位
核算系数
口腔医院
8515
医疗废物
公斤/床.日
0.65
肿瘤医院
8515
医疗废物
公斤/床.日
0.52
民族医院
8514
医疗废物
公斤/床.日
0.45
中西医结合医院
8513
医疗废物
公斤/床.日
0.41
疗养院
8516
医疗废物
公斤/床.日
0.15
中医医院
8512
10-100
医疗废物
公斤/床.日
0.42
101-500
医疗废物
公斤/床.日
0.51
≥500
医疗废物
公斤/床.日
0.62
综合医院
8511
10-100
医疗废物
公斤/床.日
0.42
101-500
医疗废物
公斤/床.日
0.53
≥500
医疗废物
公斤/床.日
0.65
乡镇卫生院
8520
医疗废物
公斤/床.日
0.37
项目属于街道卫生院，床位数为22张，医疗废物核算系数按乡镇卫生院取0.37kg/床·d，按满负荷计算，项目医疗废物的产生量为8.14kg/d、2.97t/a。

医疗废物暂存于医疗废物暂存间，按《医疗废物管理条例》（国务院第380号）和《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府令第63号）相关要求进行管理，医废暂存间暂存的医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司进行清运处置。

综上，医院运营期间固体废物产生和处置情况如下表所示。
表4-12  本项目固体废物的产生与处置情况
序号

固废名称
产物

环节
产生量（t/a）
状态
属性
危害特性
处置方式
1

医疗废物

门诊

住院
2.97
固体
危险废物
In/T/C/I/R

委托云南正晓环保投资有限公司进行清运处置
2
污泥
污水处理站
0.235
固体液体
危险废物
T/In

消毒后暂存于危废间，委托有资质的单位进行处置。 
3
生活垃圾
办公区病房
24.09
固体
一般固废
/
经生活垃圾收集桶分类收集后委托环卫部门清运。
总计
27.295
处置率100%
（5）环境管理要求

根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，危险废物贮存需满足以下管理要求：

1）医疗废物暂时贮存库房的要求

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

根据现场踏勘，项目在辅助用房1F北侧建设了1间医疗废物暂存间用于暂存医疗废物，医废间为砖混结构，密闭措施良好，门把上锁，并设有专人管理，其内部地面及墙裙角进行了防渗，具有良好的照明设备和通风条件，内设紫外线消毒灯，医疗废物分类存放于指定的医疗废物收集桶中，外部门口贴有危险废物和医疗废物的警示标识，项目医废暂存间设置符合医疗废物暂时贮存库房要求。
2）卫生要求

医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。项目每次清运完成后对地面进行拖洗，拖洗产生的废水进入项目污水处理站进行处理，拖洗后对整个暂存间进行消毒，符合卫生要求。
3）暂时贮存时间

应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。项目医疗废物清运频率为2天清运1次，符合暂时贮存要求。
4）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。项目医废暂存间内部张贴有相关的医疗废物暂时贮存管理规章制度，符合要求。

5）医疗废物的交接、运输

A、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

B、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。

C、运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。此外，废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：

①损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；②病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；③一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；④一般不可燃废弃物，如输液瓶等；⑤病理组织等；⑥化学试剂和过期药品等。

医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司进行清运处置，满足医疗废物的交接、运输要求。
（6）监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中污泥监测要求，本项目自行监测计划如下：
表4-13  本项目污泥监测点位、监测指标及最低监测频次一览表

监测项目
监测点位
污染物名称
监测频次
污泥

污水处理站

粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率

清掏前
5、地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“161、卫生院（所、站）编制报告表的其他类项目”，属于地下水环境影响评价项目的Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故项目不开展地下水环境影响评价。
6、土壤

项目为专科医院项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业中Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。
7、生态

本项目位于昆明市富民县永定街道横街1号 ，周边人为活动活跃，已无自然植被存在，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。
8、环境风险
（1）风险物质识别

项目运营期内主要的风险物质为氧气、医用酒精（乙醇）及污水处理站消毒剂次氯酸钠及备用发电机内的柴油，氧气瓶贮存在急救室，医用酒精主要储存在药房，次氯酸钠暂存于污水处理间，柴油储存于备用发电机内。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，次氯酸钠属于附录B中的风险物质，CAS号7681-52-9，柴油属于附录B中的油类物质（矿物油类：如石油、汽油、柴油等）。其次对照《危险化学品名录》（2018版）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），氧气、乙醇属于《危险化学品名录》（2018版）中危险物质，氧气CAS号7782-44-7，乙醇CAS号64-17-5。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image13.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

¼

¼

+

+

=


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目涉及风险物质为酒精、氧气、次氯酸钠及柴油，结合HJ169-2018附录B，风险物质Q值如下：
表4-14   建设项目Q值确定表

序号

风险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

风险物质Q值

1
酒精

64-17-5

0.01

500

0.00002

2
次氯酸钠

7681-52-9
0.05
5

0.01
3
柴油
/
0.1
2500
0.00004
项目Q值∑
0.01006
由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。
（2）风险物质特性
项目风险物质理化性质详见下表：
表4-15   风险物质理化性质一览表

项目

物质名称

次氯酸钠
乙醇
氧气
柴油
物理特性

分子量

74.44
46.07
32
—

相对密度

1.10g/mL
0.79（水=1）
1.14（-183.1℃）
0.85（水=1）
外观

白色粉末
无色液体，有酒香
无色无臭气体
淡黄色液体
沸点（℃）

102.2
78.3
-183.1
180~370
熔点（℃）

-6
-114.1
-218.8
-18
可燃性

不燃

可燃
助燃
可燃
危险特性

爆炸危险度

无特殊燃爆特性

易燃
助燃
易燃
危险特性

具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。
易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。
是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。
遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压力大，有开裂和爆炸的危险。

（3）风险事故情景、影响途径及后果分析

根据项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表C.1评估生产工艺情况。项目内风险单元主要为抢救室内的氧气瓶、药房储存的医用乙醇、备用发电机内柴油、污水处理站消毒使用的次氯酸钠、污水处理站医疗废水及医废暂存间的医疗废物。
1）危险化学品储存、使用风险分析
a.氧气瓶发生泄露可导致周围空气中氧气浓度增高，若遭遇明火，极易引起火灾或爆炸事故，火灾燃烧废气会造成大气污染，消防废水进入周边地表径流造成地表水污染。
b.酒精和柴油属于易燃物质，若遇明火可能引发火灾爆炸事故，火灾燃烧废气会造成大气污染，消防废水进入周边地表径流造成地表水污染。
c.次氯酸钠泄漏进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。但项目内次氯酸钠的最大储存量为0.05t，存储量较小，基本不会泄漏至外环境，对外环境影响较小。

2）污水处理站风险分析

项目医疗废水来自门诊和病房，废水量不大，经化粪池处理后排入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入市政污水管网后进入富民县污水处理厂处理。废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不运转、操作不当或处理设施失灵导致废水未处理后排放到外环境，造成地表水污染。其次，医疗废水中含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等病原性微生物，具有感染性，进入外环境可能诱发或传播疾病。

3）医疗废物收集、贮存、运送风险分析

医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其残留及衍生的病毒、病菌的危害性极大，如果不分类收集有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。因此医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险：接触人员发生病毒感染事件，泄漏至外环境造成病毒传染。
（4）风险防范措施 
1）医疗废水事故排放防范措施
①废水处理系统保证正常运行，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要； 
②如发生停电事故，本评价要求建设单位设置备用发电机，确保设备不断电，保证污水处理设备正常运行。 
③本评价要求若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。建设单位应尽快抓紧时间进行维修，避免医疗废水出现乱排现象。

④定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。 
⑤按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。项目事故池有效容积不得低于2m3；事故情况下的废水暂存于事故池中，及时检查事故原因，待排出事故之后，废水经处理后达标排放。

2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 
为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 
①对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。

②放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

③所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。

④有害化学废物不能与普通医疗废物混合，有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理，使用“有害废物”的标签进行标注、在任何时候都确保废物容器的密闭性。
3）氧气瓶风险防范措施 
①本品属于助燃性气体。严禁和油脂、烟火及其他易燃、易爆品接触。 
②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 
③本品贮藏、使用、搬运、存放严禁撞击，以免发生爆炸。 
④氧气瓶设置为直立放置，并安装支架加以固定。 
⑤非工作人员严禁操作氧气瓶，氧气瓶使用保养人员必须严格按照说明书进行操作。 
⑥设专人负责定时对氧气瓶进行检查，检查压力是否稳定，做好登记。如有异常现象，应立即查出原因并排除故障。 
4）酒精泄漏风险防范措施 
①本品属于易燃化学品，储存区严禁烟火。 
②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 
③设置专人对酒精进行管理，定期检查，防止酒精瓶破裂发生泄漏。
④药品房酒精应单独存放，严禁和其他可燃或助燃物质混合存放。

5）次氯酸钠泄漏风险防范措施
①污水处理间存放的次氯酸钠设专人管理，定期检查包装袋是否完好；
②次氯酸钠每次使用后恢复原状保存，防止发生泄漏事故；
③污水处理间保持清洁干燥，便于次氯酸钠泄漏收集；

④严禁非工作人员进入污水处理站操作间。

6）柴油泄漏风险防范措施 
①本品属于易燃化学品，储存区严禁烟火。 
②本品的存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 
③设置专人对备用发电机定期检查，防止备用发电机发生柴油泄漏。
④备用发电机周边建设围堰。
（4）应急预案编制要求 

该项目2021年已委托第三方编制完成突发环境事故应急预案，并报昆明市生态环境局富民分局备案。 
（5）结论

通过分析，项目建成后对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备故障、危险化学物质泄漏及火灾风险，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。

建设项目环境风险简单分析内容表：
表4-16   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

富民县永定街道卫生院建设项目
建设地点

昆明市富民县永定街道横街1号
地理坐标

东经102°29′55.164″
北纬25°13′13.015″
主要危险物质及分布

氧气存放于氧气储存室；乙醇存放于药房；次氯酸钠存放于污水处理站；柴油储存于备用发电机内；污水处理站医疗废水；医废间医疗废物
环境影响途径及影响后果

结合拟建项目使用的危险物质，可能影响环境的途径为：

①氧气不燃，但助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，若泄漏发生火灾，燃烧废气会造成大气污染，消防废水进入周边地表径流造成地表水污染；
②乙醇和柴油易燃，泄漏遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧产生有毒有害气体，污染大气环境，产生消防废水进入外环境造成水体污染。
③次氯酸钠泄漏进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。④医疗废水异常排放，造成地表水污染，甚至引发疾病传播。

⑤医疗废物发生流失、泄漏造成环境污染，甚至引发疾病传播。
风险防范措施要求

本着“预防为主，防控结合”的指导思想在场区内设置安全、及时、有效的事故风险防范体系。

①项目设有1个2m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。
②化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；采取C25混凝土硬化+2mm厚的改性环氧树脂涂层防渗措施，确保渗透系数≤1.0×10-10cm/s，。

③定期对污水处理设施进行维护和检修。

④项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。

⑤项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。

⑥氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。

⑦加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。

③设置专人对备用发电机定期检查，防止备用发电机发生柴油泄漏。
填表说明

通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目环境风险水平可接受。另外，项目建成后应及时编制突发事故应急预案，保证企业在出现突发事故时，能够有计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边环境及环境保护目标影响程度降到最低。

9、环保投资

项目总投资100万元，其中环保投资15.9万元，占总投资15.9%。环保投资见下表。

表4-17    项目环保投资一览表

污染源

处置对象

环保设施、措施

投资金额

（万元）

备注

运营期
废水

化粪池
2
已建；1个容积为20m3的化粪池对医疗废水和生活污水进行预处理。
检验废水收集桶
0.5
已建；2个容积为25L的检验废水收集桶，对检验废水及检验废液进行收集。
污水处理站
6
已建；建设一套处理规模为10m3/d的污水处理站，污水处理工艺采用“A/O+消毒工艺”。
噪声

①水泵设置在室内，并安装减震垫等；②进出车辆限速、设置禁鸣标志；③加强医院管理，禁止大声喧哗
0.5
—

固废
生活垃圾收集桶

0.2
已建；在各楼层设置生活垃圾收集桶若干
医疗废物收集桶

0.2
已建；在各病房、科室设置医疗废物收集桶若干
危废暂存间
1
新建；项目新建1间5m2的危废暂存间。
医废暂存间
3
已建；项目于辅助用房1F北侧建设1间10m2的医废暂存间。
风险
事故池
1
新建；1个容积为2m3的应急事故池。
分区防渗
1.5
已建：医废暂存间、污水处理站等区域进行防渗。
合计

15.9
—

	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站
	氨、硫化氢、臭气浓度
	化粪池为地埋式；污水处理站密闭，医院加强通风
	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，即NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3，臭气浓度≤10。

	地表水环境
	DW001
	pH、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总余氯等
	①1个容积为20m3的化粪池；
②1座处理规模10m3/d的污水处理站；
③1个2m3的事故池；

④2个25L的检验废水收集桶；

⑤废水排放方式：废水经化粪池、污水处理站处理达标后排入环城南路市政污水管网，最终进入富民县污水处理厂进行处理。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值。

	声环境
	设备噪声
	①水泵设置在室内，并安装减震垫等；

②进出车辆限速、设置禁鸣标志；

③产噪设备合理布局。
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	本项目医疗废物分类收集，收集后暂存于10m2的医疗废物暂存间，定期交由云南正晓环保投资有限公司进行清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置，化粪池和污水处理站污泥经消毒处理后，定期交由有资质的单位进行清运处置，固废处置率100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	医废暂存间、污水处理站及化粪池等风险区域进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；采取C25混凝土硬化+2mm厚的改性环氧树脂涂层防渗措施，确保渗透系数≤1.0×10-10cm/s，防止危废下渗污染地下水水质和土壤环境。

	生态保护措施
	项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。

	环境风险
防范措施
	1）医疗废水事故排放防范措施

①废水处理系统保证正常运行，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要； 

②如发生停电事故，本评价要求建设单位设置备用发电机，确保设备不断电，保证污水处理设备正常运行。 

③本评价要求若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。建设单位应尽快抓紧时间进行维修，避免医疗废水出现乱排现象。

④定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。 

⑤按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。项目事故池有效容积不得低于2m3；事故情况下的废水暂存于事故池中，及时检查事故原因，待排出事故之后，废水经处理后达标排放。

2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 

为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 

①对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。

②放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

③所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。

④有害化学废物不能与普通医疗废物混合，有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理，使用“有害废物”的标签进行标注、在任何时候都确保废物容器的密闭性。

3）氧气瓶风险防范措施 

①本品属于助燃性气体。严禁和油脂、烟火及其他易燃、易爆品接触。 

②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 

③本品贮藏、使用、搬运、存放严禁撞击，以免发生爆炸。 

④氧气瓶设置为直立放置，并安装支架加以固定。 

⑤非工作人员严禁操作氧气瓶，氧气瓶使用保养人员必须严格按照说明书进行操作。 

⑥设专人负责定时对氧气瓶进行检查，检查压力是否稳定，做好登记。如有异常现象，应立即查出原因并排除故障。 

4）酒精泄漏风险防范措施 

①本品属于易燃化学品，储存区严禁烟火。 

②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 

③设置专人对酒精进行管理，定期检查，防止酒精瓶破裂发生泄漏。

④药品房酒精应单独存放，严禁和其他可燃或助燃物质混合存放。

5）次氯酸钠泄漏风险防范措施

①污水处理间存放的次氯酸钠设专人管理，定期检查包装袋是否完好；

②次氯酸钠每次使用后恢复原状保存，防止发生泄漏事故；

③污水处理间保持清洁干燥，便于次氯酸钠泄漏收集；

④严禁非工作人员进入污水处理站操作间。

6）柴油泄漏风险防范措施 

①本品属于易燃化学品，储存区严禁烟火。 

②本品的存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 

③设置专人对备用发电机定期检查，防止备用发电机发生柴油泄漏。

④备用发电机周边建设围堰。

	其他环境
管理要求
	1、加强管理

企业加强环保设施的日常维护及监控工作，保证环保设施的处理效率。建立、健全生产环保规章制度及相应的管理台账。

2、排污许可证办理

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向当地生态环境主管部门申请取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理的排污单位。

3、排污口规范化设置

本项目设置1个废水总排放口，废水排放口属于一般排放口。排放口的设置应便于采样、监测，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。排放口排污标识牌设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照（GB15562.1-1995）《环境保护图形标志》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

4、建设项目竣工环境保护验收

本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。



六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	
	
	
	7.56×10-4
	
	7.56×10-4
	0

	
	硫化氢
	
	
	
	2.9×10-5
	
	2.9×10-5
	0

	废水
	COD
	
	
	
	0.048
	
	0.048
	0

	
	BOD5
	
	
	
	0.011
	
	0.011
	0

	
	氨氮
	
	
	
	0.003
	
	0.003
	0

	
	SS
	
	
	
	0.019
	
	0.019
	0

	
	总磷
	
	
	
	0.001
	
	0.001
	0

	
	总余氯
	
	
	
	0.011
	
	0.011
	0

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	3.4×107
	
	3.4×107
	0

	一般
固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	24.09
	
	24.09
	0

	危险废物
	医疗废物
	
	
	
	2.97
	
	2.97
	0

	
	污泥
	
	
	
	0.235
	
	0.235
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
2022.10.12





2022.10.12





2022.10.12





2022.10.12





2022.10.12





2022.10.12





2022.10.12





2022.10.12








PAGE  

_1234567891.vsd
�

�

挂号


诊断�

缴费�

取药、基本治疗�

住院�

治疗�

出院


离开



_1234567893.vsd
调节池


水解池


A级生物池


O级生物池


沉淀池


达标排放


进水


污泥池


回旋式风机


格栅池


消毒系统


混凝剂加药系统


污泥回流



_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
医疗废物收集桶


富民县污水处理厂


生活垃圾


委托环卫清运


委托环卫清运


清掏消毒后暂存于危废间委托有资质的单位清运处置


医疗区就诊


医生接诊


检查、诊断


出院


住院治疗


生活垃圾


生活污水


医疗废水


化粪池


污水处理站


出院


医疗废物


医疗废物


医废间


委托云南正晓环保科技有限公司清运处置


异味


污泥


医疗废水


洗衣废水


院区


噪声


检验废液


委托云南正晓环保投资有限公司处置



_1234567890.vsd
门诊


住院


检验


市政供水管网



