昆明市生态环境局富民分局

行政处罚决定书

富生环罚〔2023〕13号

当事人：富民县美健食品加工厂

统一社会信用代码：92530124MA6L3XHJ7R

经营者：陈德举

经营场所:昆明市富民县大营街道办事处茨塘村委会茨塘村

富民县美健食品加工厂违反《中华人民共和国水污染防治法》一案，经富民县生态环境保护综合执法大队调查，现已审查终结。

一、违法事实和证据

我局收到昆明市12345政务服务便民热线办理单（YNKM2023030908602183受理编号），反映富民县茨塘村委会附近的肉皮厂污染环境问题，根据该情况2023年3月13日至3月14日，富民县生态环境保护综合执法大队执法人员对富民县美健食品加工厂（以下简称：你厂）进行现场检查，你厂正在生产、经调查核实，你厂实施了以下环境违法行为：

1、1号煮制车间煮制废水通过擅自设置排污管道排直接排放至厂区围墙外擅自开挖的土坑内积存；2023年3月14日昆明市生态环境局富民分局委托云南尘清环境监测有限厂检测人员对你加工厂1号煮制车间废水收集池内产生的废水，以及该车间外排至厂区围墙外土坑的积水（2个点）分别进行了现场取样， 于2023年3月21日出具了检测报告（云尘检字[2023]-0458号），报告中表3水样检测结果：煮制车间外水塘化学需氧量、悬浮物、色度、总磷、总氮、动植物油类、石油类、氨氮、五日生化需氧量、粪大肠菌群超过你厂环境影响报告表及原富民县环境保护局批复（富环发[2011]179号）允许排放标准（GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准）。

2、污水处理站设备故障停用，使用移动水泵及软管将未经污水处理站处理的废水排放至厂区内外的空地。

以上违法行为有《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、《现场照片》、现场采水样等视频光盘等证据为证。

你厂上述行为违反了：

《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款“严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。”

《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”、第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”的规定。

我局于2023年5月22日告知你厂违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你厂有权进行陈述、申辩和要求听证。你厂于2023年5月23日提交了《富民县美健食品加工厂整改报告》，提出相关整改情况：一是收到我局责令改正违法行为决定书后，煮制车间废水已接入污水处理站；二是污水处理站移动水泵和软管已拆除，没有任何污水排入厂区内外空地；三是油炸车间2个擅自设置的排口已封闭。目前已完成整改，恳请减轻或免除处罚。

综合陈述申辩情况，经我局会议讨论研究决定：上述理由不影响对你厂违法事实认定，对你厂提出的减轻罚款的要求，我局不予采纳。

以上事实，有我局2023年5月16日《行政处罚事先（听证）告知书》（富生环罚听字〔2023〕13号）、2023年5月22日《送达回证》、你厂2023年5月23日提交的《富民县美健食品加工厂整改报告》等材料为证。

二、行政处罚的依据、种类

- 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”，参照“《云南省生态环境行政处罚自由裁量规则和基准规定》（试行）云南省生态环境行政处罚自由裁量计算明细：(五）超标或超总量排污的行为; ”之规定，我局对你厂作出如下决定：

- 1、对1号煮制车间煮制废水通过擅自设置排污管道直接排放至厂区围墙外擅自开挖的土坑内积存的违法行为，罚款陆拾贰万贰仟元整（￥622000.00元）。

三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

责令你厂按照《责令改正违法行为决定书》（富生环改[2023]26号）的要求，停止违法排污行为，并进行整改。

（二）关于罚款的履行方式和期限

以上罚款总计陆拾贰万贰仟元整（￥622000.00元）。根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你厂应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至指定银行和账号。

你厂缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察

请你厂应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县生态环境保护综合执法大队。我局委托富民县生态环境保护综合执法大队对你厂履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向安宁市人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局富民分局

2023年5月29日