整改落实情况公示表

公示单位：富民县人民政府办公室       2024年12月16日

| 反馈问题 | 任务36 督察报告指出：“两污”治理设施“邻避”问题需引起重视。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 加强现有“两污”设施的运行管理，新建“两污”设施时，科学规划和选址，依法依规建设。 |
| 整改措施 | 加强现有“两污”设施运行管理，落实降噪、除臭措施，做到噪声、异味达标排放，最大限度降低对周边居民的影响。 |
| 整改主要工作成效 | 富民县境内目前未建设生活垃圾焚烧厂和卫生填埋场，富民县产生的生活垃圾采取共享方式于2017年起，全部集中转运至昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司（五华垃圾焚烧发电厂）进行无害处理，城市生活垃圾无害化处理率达100%。 富民县城范围内现有1座生活垃圾中转站（城北片区生活垃圾中转站），城北片区垃圾中转站建设项目，于 2011年4月20日经富民县城乡规划委员会第三次会议审议通过。2011年8月25日，富民县住房和城乡规划建设局《关于<富民县县城北片区垃圾中转站建设项目初步设计方案>的批复》（富建初设复〔2011〕6号），批准同意设计方案，按标准化垃圾中转站进行建设，规划选址、设计标准、建设标准符合城市垃圾中转站的设置规范要求。2012年2月29日完成建设交付使用，底层为生活垃圾中转站，二层为卫生公厕，安装YCNG1081型（双车位）8吨垃圾压缩专用设备1套。生活垃圾转运处置能力40吨/天，覆盖人口数4.5万人。针对生态环境保护督察反馈的问题，结合生活垃圾转运的工作实际，采取了以下五项工作措施，强化垃圾中转站的管理工作，解决垃圾中转站噪音、异味问题： （一）坚持每天对垃圾中转站进行清洗，改善中转站卫生状况。 （二）进站垃圾及时开展压缩处理，做到进站即清，减少垃圾暴露时间，对垃圾收集密闭箱体进行密封处理。 （三）从深圳市硕兴环保科技有限公司购置安装一台高压除臭灭蝇喷雾设备，该设备每20分钟自行运行一次，对中转站进行除臭灭蝇，有效降低垃圾异味。 （四）每天下午14时后，无垃圾转运时段，采取闭站作业方式，并适时清洗周边场地，降低暴露垃圾收集作业，对周边产生的影响。 （五）加大垃圾转运力度，最大限度降低垃圾滞留时间，做到“日产日清、车走站净”。 |
| 责任单位及责任人 | 富民县综合行政执法局 张 涛 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至http://www.fmxhjbhj@163.com 。 |