富生环复〔2024〕27号

关于《三峡富民县罗免10万千瓦光伏项目环境影响报告表》（重新报批）的批复
三峡云能发电（富民）有限公司：

    你单位委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制的《三峡富民县罗免10万千瓦光伏项目环境影响报告表》（重新报批）(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况
三峡富民县罗免10万千瓦光伏项目位于昆明市富民县（区）罗免镇西核村、款庄镇陷塘村、东村镇，罗免片区地理坐标为东经102 ° 22 ′03.608″～102 ° 27 ′05.514″，北纬25 ° 16′ 35.419 ″～25 ° 19′ 34.371 ″，款庄片区地理坐标为东经102 ° 36′ 45.232″～102 ° 39′ 10.253″，北纬25 ° 26′ 57.616″～25 ° 28′ 48.060″，老干山片区地理坐标为东经102°41′04.158″～102°41′34.147″、北纬25°29′02.988″～25° 30′34.147″。项目总用地面积约为151.88hm2，其中永久占地1.05hm2，临时占地150.83hm2。主要建设内容包括光伏阵列、光伏发电系统、逆变器、集电线路、林光互补、施工临时工程、交通工程、供电、给排水、环保工程。装机规模为100MWac(10万千瓦)，开发方式为光伏+林业。项目总投资42880.78万元，环保投资326.1万元。
二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

    1.废水污染防治措施

施工废水、少量生活污水经沉淀处理后全部回用于场地洒水降尘不外排；生活污水中粪便污水进入旱厕，旱厕委托附近居民定期清运作为农家肥使用；雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。

2.废气污染防治措施

运输车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地限速行驶；易产生扬尘的砂、石料等应有专门的堆存场地；建筑垃圾及弃土及时处理、清运。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

噪声污染防治措施

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

固废污染防治措施

建筑垃圾应分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至当地合法的建筑垃圾消纳场进行规范处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

5.生态环境保护措施

光伏场区除桩基等永久用地区域外，严禁硬化地面，尽量保留非永久占地之外区域的现有植被；表土单独剥离并集中保存于临时表土堆场，待施工完毕后用于场地绿化及临时用地复垦覆土；合理安排，严格落实水土保持方案，采取工程措施、植物措施等减少水土流失。

运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

太阳能电池板清洗废水用于光伏场区植被绿化。

2.噪声污染防治措施

　噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。
3.固废污染防治措施

报废光伏组件由厂家回收处理；废矿物油依托赤鹫220kV升压站内危废贮存间暂存，后委托有危废处置资质的单位定期清运处置。
4.环境风险

编制突发环境事件应急预案并备案。
三、其它
1.依法办理自然资源、应急管理、林草、水务等部门相关审批手续。

2.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。
项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。
3.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。
自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
此 复
　昆明市生态环境局富民分局

                              2024年12月16日

昆明市生态环境局富民分局办公室印      2024年12月16日
- 5 -
- 1 -

