附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  项目投资备案证

附件4  租赁协议
附件5  入园证明
附件6  工作进度表

附件7  内部审核表

附件8  企业确认书

附件9  项目技术合同

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  项目区域水系图

附图4  项目周边关系图

附图5  项目与云南省生态环境分区管控公共服务查询平台的管控单元图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目

	项目代码
	2412-530124-04-01-263625

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市富民县大营街道办事处大营村委会五金建材产业园19号地块

	地理坐标
	（东经：102°31'56.571"，北纬：24°13'54.113"）

	国民经济行业类别
	其他建筑材料制造（C3039）
	建设项目行业类别
	二十七：非金属矿物制品业 30中砖瓦、石材等建筑材料制造--其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	富民县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2412-530124-04-01-263625

	总投资（万元）
	750
	环保投资（万元）
	23.8

	环保投资占比（%）
	3.173
	施工工期
	2025年4月开始施工，2025年5月底建成，施工工期为2个月

	是否开工建设
	(否

(是：项目部分产生设备已入场安装，并未生产，现场属于停产状态，目前主管部门未对项目进行处罚。
	用地（用海）

面积（m2）
	1608

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“二、总体要求”，确定对专项评价开展情况：

表1-1  专项评价设置原则对照表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
不设置大气专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目不涉及

不设置地表水专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目环境风险物质未超过临界量

不设置环境风险专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及

不设置生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及

不设海洋专项评价

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。



	规划情况
	规划名称：云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）；

审批机关：昆明市人民政府；

审批文件名称及文号：昆明市人民政府关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》的批复（昆政复[2023]36号）。

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》；

审查机关：昆明市生态环境局；

审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]2号）。


《规划》实施过程中应在区域环境质量改善的总体目标下，重点关注、解决好以上问题，妥善处理区域开发与保护的关系，严格环境准入，严格落实各项环境保护对策与措施，有效预防和减缓《规划》实施可能带来

	不良环境影响。

	本项目位于大营片区大营组团，不涉及农用地优先保护区；不属于“两高”行业，运营中产生的废气经相应的措施处理后可达标排放；本项目无生产废水的产生和排放，生活污水依托云南皇派实业有限公司建设的化粪池处理后通过管网排污大营污水处理厂。固废可做到处置率100%。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会改变区域环境质量功能。

	符合

	
	2

	坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强与国土空间规划及产业园区优化提升工作的协调衔接，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构和实施时序，规划实施应满足国土空间规划和“三区三线”管控要求。入园产业应符合国家产业政策和相关规划，有效控制园区开发强度。实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。

	根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类项目，并于2024年12月04日取得富民县发展和改革局关于该项目的投资备案证，备案号为：2412-530124-04-01-263625。项目建设符合国家现行相关产业政策的要求。

	符合

	3

	大营片区大营组团、永定片区烟墩组团不宜布局大气污染较重企业，禁止引入高污染燃料企业。白石岩组团、哨箐组团及麦竜组团部分用地紧邻螳螂川，东元组团部分用地紧邻大营河，新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》中相关要求。

	本项目位于大营片区大营组团，项目不属于大气污染严重的工业。

	符合



本项目采用先进的生产工艺、装备和原料，从源头上控制污染物的产生；项目运营
	期产生的废气通过各项污染防治措施处理后均能实现达标排放。

	符合


	5

	严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等应达到国内清洁生产先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。

	本项目采用先进适用的工艺技术和装备，能耗较少，符合国家产业政策，符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中相关要求。

	符合



	综上所诉，项目建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。
	


禁止建设不符合全国和省

	港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

	项目不属于码头。

	不属于

	
	2

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

	项目不涉及自然保护区、风景名胜区。

	不属于



禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水

	源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

	项目不涉及饮用水源保护区。

	不属于

	
	4

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

	项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。

	不属于


	5

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投

资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

	项目不涉及岸线保护区和保留区。

	不属于


	6

	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

	项目不设置入河排污。

	不属于


	7

	禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

	项目不涉及捕捞。

	不属于



禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围

	和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

	项目不在长江流域干支流、重要湖泊岸线一公里范围内建设化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

	不属于

	
	10

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

	项目在合规工业园区建设。
	不属于


	11

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

	项目不属于石化、现代煤化工等产业。

	不属于


	12

	.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

	项目不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。

	不属于



	项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中负面清单内容。
4、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》(试行，2022年)符合性分析

项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》(试行，2022年)对比分析如下：

表1-6   项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年)》相符性分析

序号

要求（摘录）

项目情况

符合性

1

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划(金沙江段2019年-2035年)》、《景洪港总体规划(2019-2035年)》等州(市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目不属于码头项目。
符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

项目占地不涉及自然保护区核心区、缓冲区。

符合

3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目不涉及风景名胜区。

符合

4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用饮用水水源保护区。
符合

5

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区，不在国家湿地公园划定范围内。

符合

6

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目不在长江流域河湖岸线、金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区范围内投资建设项目。
符合

7

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目;禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

项目不在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域划定范围内排污。
符合

8

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不在金沙江干流、长江一级支流划定范围内。
符合

9

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊岸线一公里范围内投资建设项目。
符合

10
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工，焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

项目在合规工业园区建设。

符合

11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。

符合

12

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。

符合

综上所述，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》(试行，2022年)的相关要求。

5、建设项目选址及平面布置合理性分析
5.1选址合理性分析

本项目位于富民县大营街道办事处大营村委会五金建材产业园19号地块，属于富民产业园区大营片区大营组团，租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房，所选场地供电、供水、交通等基础条件便利；项目所在区域属于云南富民产业园规划范围，项目用地性质属于工业用地，项目用地与园区规划用地类型相符。大营片区重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等轻工产业。项目为特种砂浆生产，属于新型建材产业，不属于《规划》中不符合规划产业的项目，且富民工业园区招商合作局于2024年12月3日同意本项目入园。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感目标分布。项目符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）》功能定位要求，符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》及其批复文件的相关要求。

综上所述，项目的建设选址合理。

5.2与周边环境相容性分析

项目所在区域环境质量现状较好，有足够的环境容量，项目区废气、废水、噪声通过落实环评要求的环保措施后，均能达标排放；项目固废处置率100%。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小不会改变该区域环境功能区划，对周围环境影响可接受。根据现场调查，项目周边企业情况如下。
表1-7  项目周边企业情况表

名称

方位

距离

昆明克林轻工机械有限公司
西南面

123m

昆明茂顺装饰家具材料厂

西面
75m

云南和裕胶粘制品有限公司
北面
40m

云南贝洋生物科技有限公司
北面
68m

云南赛冠木业有限公司

东北面

114m

昆明友邦制冷设备有限公司

东面

67m

昆明淦鑫钢膜制造有限公司

东南面
85m

云南固鑫建筑设施有限公司

南面
85m

云南福临门科技有限公司

南面
85m

昆明箭头环境科技有限公司
南面
163m

昆明欣鑫翔实业有限公司

南面
163m

昆明鼎骏塑业有限公司

东北

220m

云南强睿电器设备有限公司

东南

280m

万嘉水箱

东南

240m

从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素，本项目产生废气合理处置后均能够达标排放，废水、固废均合理处置，因此项目生产的污染对其影响较小，对其他周围企业的影响也很小。

综上所述，本项目与周围企业相容，项目建设符合当地环境环境容量，与周围环境相容。

5.3平面布置合理性

项目租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房，在北留出入口，从西到东依次分布为堆料场、生产区、试验田、质检室、留样室、办公区、危废暂存间，项目总体布局比较简单，从厂区总平面布置来看，功能分区相对合理。总平面布置根据项目各工程、工艺流程、厂内外交通情况，按场地的自然条件，生产要求与功能需求，行业需求等相关规范进行设计。满足消防、安全、卫生等规范要求，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目平面布置合理，功能分区明确。


	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目情况

昆明杰深新型材料科技有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2024年11月26日，位于云南省昆明市富民县大营街道办事处大营村委会五金建材产业园，是一家从事新材料技术研、建筑材料制造、金属功能材料销售等业务的公司，拟建昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目。

自流平砂浆是具有高流动性、高塑性的自流平地基材料，为铺设各类弹性地板、地毯、木地板等地面材料提供平整、完好、坚实的理想基层，属无毒、无害、绿色环保产品。适用于家庭、办公室、小型商业设施、商业建筑、工业场所等，用途广泛，现主要用于教育系统、医疗卫生系统、交通系统、养老系统、高端办公场所、大型厂房、商业场所等。

在此基础上，昆明杰深新型材料科技有限公司于2024年12月11日租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房和住宿办公楼（见附件4），租赁面积为1608m2，其中生产厂房的占地面积为1400m2，住宿办公楼的占地面积为208m2。以便建设昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目，建成后年产特种砂浆2万吨，其中年产水泥基自流平1.8万吨，石膏基自流平0.2万吨。

目前，项目于2024年12月3日富民工业园区招商合作局同意本项目入园（附件5）；于2024年12月04日取得富民县发展和改革局关于该项目的投资备案证（附件3），备案号为：2412-530124-04-01-263625。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3039其他建筑材料制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于二十七条：非金属矿物制品业 30中砖瓦、石材等建筑材料制造--其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站），需编制环境影响报告表。

受昆明杰深新型材料科技有限公司（建设单位）委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环境影响评价法及有关技术导则要求，编制了《昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。
二、建设内容

（1）项目概况

①项目名称：昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目

②建设单位：昆明杰深新型材料科技有限公司

③建设性质：新建

④建设地点：云南省昆明市富民县大营街道办事处大营村委会五金建材产业园19号地块
⑤建设内容：年生产2万吨特种砂浆，其中年产水泥基自流平1.8万吨，石膏基自流平0.2万吨
⑥地理位置：东经：102°31'56.571"，北纬：24°13'54.113"
（2）工程组成
项目为昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目，租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房和住宿办公楼，租赁面积为1608m2，其中生产厂房的占地面积为1400m2，住宿办公楼的占地面积为208m2。项目建成后年生产2万吨特种砂浆，其中年产水泥基自流平1.8万吨，石膏基自流平0.2万吨；项目工程组成见表2.2-1。
表2.2-1   项目工程组成及依托关系表

类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程
生产厂房
占地面积为1400m2，厂房封闭，留进出口，新建一条自流平生产线，年生产2万吨特种砂浆，其中年产水泥基自流平1.8万吨，石膏基自流平0.2万吨，生产线主要设置筒仓、过筛区、搅拌混合区、成品包装区。
新建，筒仓、除尘设备等已安装完成，仅集气罩未安装，现场并未生产。
辅助工程

控制室
位于项目东北侧，占地面积为5m2，主要是监视和控制生产过程中的设备和系统。

新建

配料室
位于项目东北侧，占地面积为5m2，主要是根据生产计划准备所需物料，并按规定比例进行配料。

新建

试验田
位于项目东侧，占地面积为20m2，主要是对成品进行达标实验。
新建

质检室
位于项目东侧，占地面积为15m2，主要用于产品质量检测。
新建

留样室
位于项目东侧，占地面积为15m2，主要用于产品留样。
新建

办公室

位于项目东侧，占地面积为15m2，主要用于日常办公。
新建

储运工程
堆料区
位于项目西北侧，占地面积为260m2，主要用于产生时原辅料的堆放。
新建

辅料仓区
位于项目北侧，占地面积为60m2，设置为二层；一层为过筛区；二层为辅料筒仓区，共设置9个辅料筒仓，每个辅料筒仓的容量为8m3。包括
可分散性乳胶粉筒仓1个、碳酸铝筒仓1个、柠檬酸筒仓1个、减水剂筒仓1个、纤维素筒仓1个、酒石酸筒仓1个、高铝水泥筒仓1个、石膏筒仓1个、布袋除尘器回收的除尘灰筒仓1个。
新建，辅料筒仓已经安装完成。

原料筒仓

硅沙（河沙）筒仓2座，容量15m3。

水泥筒仓2座，容量50m3。

碳酸钙粉筒仓1座，容量50m3。
新建，原料筒仓已经安装完成。

成品区
位于项目东侧，占地面积为350m2，主要包括成品包装区和成品堆放区。
新建

依托工程

住宿办公室
位于项目西侧，占地面积为208m2，主要用于住宿。
依托现有住宿办公楼，继续使用
公共卫生间
卫生间位于项目北侧，占地面积10m2，为水冲厕，砖混结构，配套一个地埋式化粪池，容积为15m3。
依托厂房现有，继续使用

供水工程

由园区自来水管网供给。

依托厂房现有，继续使用

供电工程

由园区电网供给。

依托厂房现有，继续使用

排水工程

项目实行雨污分流制，雨水通过厂区设置的雨水管网进入园区雨水管网。生产环节无废水产生，废水主要为生活污水，厂区设有公共卫生间（水冲厕），公共卫生间的冲厕废水通过化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理；盥洗废水通过住宿办公楼下的化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理；
依托厂房现有，继续使用

环保工程

废气治理

①混合机和振动筛为密闭式，混合搅拌、过筛粉尘通过管道收集后进入布袋除尘器（处理效率99%，风机风量22800m3/h）+18米的排气筒（DA001）处理后排放。
②筒仓粉尘通过管道收集后进入布袋除尘器（处理效率99%，风机风量22800m3/h）+18米的排气筒（DA001）处理后排放。
③投料粉尘通过集气罩（收集效率80%）+布袋除尘器（处理效率99%，风机风量22800m3/h）+18米的排气筒（DA001）处理后排放。
④堆场、包装粉尘通过厂房密闭进行处理。
⑤车辆运输粉尘通过洒水降尘处理。
新建，除尘设备已经完成部分安装，仅集气罩未完成安装。
废水治理

项目实行雨污分流制，雨水通过厂区设置的雨水管网进入园区雨水管网。生产环节无废水产生，废水主要为生活污水，厂区设有公共卫生间（水冲厕），公共卫生间的冲厕废水通过化粪池（容积为10m3）处理后通过管网排入大营污水处理厂处理；盥洗废水通过住宿办公楼下的化粪池（容积为15m3）处理后通过管网排入大营污水处理厂处理。
依托厂房现有，继续使用

噪声治理

加装减震基础、建筑隔声等措施；

新建

固废处置

危废暂存间

设置1间危险废物暂存间，建筑面积10m2，用于暂存废机油、机油桶、含油抹布和手套。危废暂存间需采用混凝土+环氧树脂漆（厚度1.5mm，K≤1×10-10cm/s）的防渗措施；防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

新建
三、项目主要产品、设施、原辅材料消耗情况

3.1项目产品产能

表2.3-1   项目产品及产能一览表

产品名称

产量

规格

水泥基自流平
1.8万t/a
25kg/袋
石膏基自流平
0.2万t/a

25kg/袋

合计

2万t/a

-

3.2项目产品质量性能标准
项目在厂区设置一间质检室，成品水泥基自流平需满足《地面用水泥自流平砂浆》（JC/T985--2017）的性能标准，标准如下：
表2.3-2   项目水泥基自流平产品质量性能标准
项目

指标

面层
垫层
流动度/mm
初始流动度
≥130
20min流动度
≥130
拉伸粘结强度/MPa
≥1.5
≥1.0
尺寸变化率/%
-0.10~+0.10
-0.15~+0.15
抗冲击性
无裂开或脱离底板
24h抗压强度/MPa
≥6.0
24h抗折强度/MPa
≥2.0
耐磨性/mm3
≤400
≤800
成品石膏基自流平需满足《石膏基自流平砂浆》（JC/T1023--2021）的性能标准，标准如下：
表2.3-3   项目石膏基自流平产品质量性能标准
项目

指标

G20
G25
30min流动度/mm
≥140
24h抗折强度/MPa
≥2.0
28d绝干抗折强度/MPa
≥5.0
≥7.0
24h抗压强度/MPa
≥6.0
28d绝干抗压强度/MPa
≥20.0
≥25.0
28d烘干拉伸粘结强度/MPa
≥1.0
尺寸变化率/%
-0.05~+0.05
抗冲击性

无裂开或脱离底板
3.2项目主要设备情况
表2.3-4   项目主要设备情况一览表
序号

设备名称

设备型号

数量

单位

1

无动力混合机
WZ-2型
1
台

2

脉冲式布袋除尘器
HQ-300
1
套

3

内燃平衡重式叉车
CPC
1
台

4

包装机
/
3
台

5

提升机

/
4
台

6

计量称

/
2

台

7

自动卸料螺旋

/
14

台

8

振动筛
2M*1M
1
套

9

螺旋空压机
15A
1
台
10

储气罐
1.26MPa
1
个

11
自动码垛线

CP180L

1

台

12
水泥储罐

50t
2
个

13
碳酸钙粉储罐
50t
1

个
14
沙储罐
15t
2
个
15
可分散性乳胶粉储罐
8t
1

个
16
碳酸铝储罐
8t
1

个
17
柠檬酸储罐
8t
1

个
18
减水剂储罐
8t
1

个
19
纤维素储罐
8t
1

个
20
酒石酸储罐
8t
1

个
21
高铝水泥储罐

8t

1

个

22
石膏储罐

8t

1

个

23
除尘灰储罐
8t

1

个

3.3项目主要原辅材料的种类、用量
3.3.1原辅材料用量
表2.3-5    项目主要原辅材料一览表

序号
材料名称

消耗量

来源

最大储存量

规格
存放位置
用途

1

PO425水泥
7000吨

外购

30t

罐车散装
储罐内
石膏基自流平、水泥基自流平

2

碳酸钙

1200吨

外购
30t

罐车散装

储罐内
水泥基自流平
3

硅沙（河沙）
10000吨
外购

8t

罐车散装

储罐内
石膏基自流平、水泥基自流平
4

可分散性乳胶粉
400吨
外购
5t

25kg/袋
储罐内
水泥基自流平
5

碳酸铝
10吨
外购

5t

25kg/袋
储罐内
水泥基自流平
6

柠檬酸
20吨
外购
5t

25kg/袋
储罐内
水泥基自流平
7

减水剂
20吨
外购
5t

25kg/袋
储罐内
石膏基自流平、水泥基自流平
8

纤维素
20吨
外购
5t

25kg/袋
储罐内
石膏基自流平、水泥基自流平
9

酒石酸
20吨
外购

5t

25kg/袋
储罐内
水泥基自流平
10

高铝水泥

410吨

外购
5t

25kg/袋
储罐内
水泥基自流平
11
石膏

900吨

外购
5t

罐车散装

储罐内
石膏基自流平
3.3.2原辅料主要理化性质

PO425水泥：一种细磨的粉状水硬性胶凝材料。向其中加入适量水后，成为塑性浆体，既能在空气中硬化、又能在水中硬化，并能把沙、石等材料牢固地胶结在一起其种类很多，按组成可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫酸盐水泥、磷酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥等；用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，是重要的建筑材料和工程材料，广泛用于建筑、水利、道路、国防等工程中。425水泥的强度等级是42.5级，其3天抗压强度不低于22.0MPa，28天抗压强度不低于42.5MPa。
碳酸钙：碳酸钙（CaCO₃）是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。碳酸钙呈中性，微溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质之一，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙也是重要的建筑材料，工业上用途甚广。

硅沙（河沙）：制造玻璃的主要原材料，简单的说就是含硅的沙，一般的沙都含硅，一般硅含量多的沙才是制玻璃的好原料。

可分散性乳胶粉：可再分散性乳胶粉产品为水溶性白色或者类白色可流动性粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。具有高粘结能力和独特的性能，如：抗水性，施工性及隔热性等。具有极突出的防水性能，粘结强度好，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性，改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。袋装储存，储存无特殊要求。

碳酸铝：碳酸铝CAS号为1339-92-0，分子式为Al2(CO3)3，分子量为86.9899，是一种无机化工品。氢氧化铝在熔融状态下和二氧化碳反应可以生产碳酸铝。。碳酸铝可用作宠物用药，如磷酸盐沉淀剂和胃部解酸剂。
柠檬酸：是一种无色晶体，常以无水合物或一水合物的形式存在。它在室温下为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末，无臭，味极酸。柠檬酸的熔点为153-159℃，沸点为175℃（分解）。其密度为1.542g/cm3，易溶于水和乙醇，水溶液显酸性。是一种三羧酸类化合物。它是一种较强的有机酸，有三个H+可以电离。加热至175℃时，柠檬酸会分解产生二氧化碳和水。柠檬酸可以与酸、碱、甘油等发生反应。易溶于水和乙醇，水溶液显酸性。无水柠檬酸在水中的溶解度很大，100℃时为84%，25℃时在乙醇中的溶解度为58.9%。由于水溶性和脂溶性较好，柠檬酸易于均匀地分散于各类食品中。柠檬酸具有强酸味和柠檬味，酸味纯正且柔和。由于柠檬酸的弱酸性，在一定pH范围内能抑制细菌繁殖，起到防腐作用。此外，柠檬酸还具有螯合力强的特点，可以与多种香料混合产生清爽的酸味。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。

减水剂：是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。
纤维素：为无臭无味白色至灰白色的粉末，软化温度为240℃，熔点为260-305℃，纤维素常温下稳定，不产生产生挥发性有机物，纤维素是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物，常于眼科学用作润滑科，又或在口服药物中充当辅料或赋型剂，常见于各种不同种类的商品。可作为水泥砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。
酒石酸：化学式为C4H6O6，是一种羧酸，分子量为150.09。它是一种白色结晶性粉末，具有酸味，易溶于水，微溶于乙醚，可溶于乙醇。酒石酸的熔点为200-206℃，沸点为399.3℃，密度为1.886g/cm3。酒石酸具有两个不对称的碳原子，存在左旋体（L-酒石酸）、右旋体（D-酒石酸）和内消旋体（MESO-酒石酸），以及外消旋体（DL-酒石酸）。酒石酸在多个领域有广泛应用。在食品工业中，酒石酸常用作酸味剂，其酸味是柠檬酸的1.2-1.3倍，常与柠檬酸、苹果酸等复配使用于饮料、罐头、果酱和糖果等。在制药工业中，酒石酸作为医药中间体和高效拆分剂，用于制备药物。此外，酒石酸还可用于制备酒石酸盐和酒石酸酯，作为金属表面的清洁剂和抛光剂。
高铝水泥：是指一种快硬、高强、耐热及耐腐蚀的胶凝材料，主要特性有早期强度高、耐高温和耐腐蚀。高铝水泥主要用于工期紧急的工程，如压防、道路和特殊抢修工程等，也可用于冬季施工的工程。
石膏：是单斜晶系矿物，是主要化学成分为硫酸钙（CaSO4）的水合物。石膏是一种用途广泛的工业材料和建筑材料。可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。石膏及其制品的微孔结构和加热脱水性，使之具优良的隔音、隔热和防火性能。
四、与污染排放有关的物质、元素分析
4.1、物料平衡分析
4.1.1项目平物料平衡

表2.4-1   项目物料平衡表
序号

物料输入

物料输出

物料名称

数量（t/a）

物料名称

数量（t/a）

1

PO425水泥

7000

水泥基自流平

17999.99994 

2

碳酸钙

1200

石膏基自流平

1999.99942 

3

硅沙（河沙）

10000

粉尘排放量
1.10589 
4

可分散性乳胶粉

400

20001.10528 
5

碳酸铝

10

6

柠檬酸

20

7

减水剂

20

8

纤维素

20

9

酒石酸

20

10
高铝水泥

410
11
石膏

900
合计

20000
20001.10528
注：计算结果保留5位小数，结果浮动±5。




















图2.4-1-  项目物料平衡图

4.2、项目水平衡

项目生产过程无废水产生，废水主要是生活污水，项目员工吃饭依托园区的食堂，生活污水主要是是员工盥洗污水和冲厕污水。

根据建设单位提供，项目劳动定员约为3人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按30L/（人·d）计，则用水量为0.09m3/d。污水产生量按照用水量的80%计，则污水产生量约为0.072m3/d。宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫生间的冲厕废水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理。

项目用水情况见下表。
表2.4-2   项目用污水情况统计表

用水项目

数量

用水定额

用水量（m3/d）

产生量（m3/d）

排放量（m3/a）

生活污水

3人

30L/人·d

0.09
0.072
21.6
项目废水主要是生活污水，进入管网污水处理设施为化粪池，根据《生活污染源产排污系数手册》中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数”，生活污水中所产生的主要污染物浓度分别为CODcr325mg/L、氨氮37.7mg/L、总磷4.82mg/L。同时根据《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，生活污水中所产生的主要污染物浓度分别为PH6.5-8.0、BOD5250mg/L、SS200mg/L。

项目废水主要是生活污水，进入管网污水处理设施为化粪池，除率参考“农村生活污水污染物产生与排放系数”中的去处数据。根据“表2-2农村生活污水污染物综合去除率”，CODcr为64%，NH3-N为53%，总磷为47%，同时根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的“第一分册 城镇居民生活源污染物产生、排放系数手册”（表4 四区三类）中化粪池去除率BOD5为19%，SS为50%。
废水中污染物产生浓度、产生量、排放浓度和排放量详见下表。

表2.4-3    项目污水产生及排放一览表

项目

COD

BOD

SS

NH3-N

TP

污水量m3/a

21.6
进水浓度mg/L

325

250

200

37.7

4.82

产生量t/a

0.00702
0.00540
0.00432
0.00081
0.00010
处理效率%

64%

19%

50%

53%

47%

出水浓度mg/L

117

202.5

100

17.7190

2.5546

排放量t/a

0.00253
0.00437
0.00216
0.00038
0.00006
水量平衡图


[image: image2.emf]0.09

损耗

0.018

自来水

员工清洁、冲厕 化粪池

0.072

宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处

理后通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫

生间的冲厕废水进入化粪池处理后通过管网排入

大营污水处理厂处理。


图2.4-2   项目水量平衡图（单位：m3/d）

五、劳动定员及工作制度

5.1劳动定员

项目劳动定员3人，提供住宿，吃饭依托园区的食堂。
5.2工作制度

项目年工作天数300d，每天工作8小时，一班制。
5.3建设工期

项目已经安装了筒仓和除尘设备，预计于2025年4月开始施工，2025年5月底建成，施工工期为2个月。
六、项目投资
项目总投资为750万元，其中环保投资为23.8万元，环保投资占总投资的3.173%。环保投资情况详见下表。
表2.6-1   项目环保投资表
治理类型

环保设施

设置规模

投资(万元)

废气

投料、混合搅拌、过筛
集气罩3个、布袋除尘器1套、排气筒1个、管道
15
废水

厂房化粪池

容积为10m3
1个（依托）

0

宿舍办公楼化粪池

容积为15m3
1个（依托）

0

噪声

厂房隔声、设备减振
/

3
固废

危废暂存间

1间
0.8
生活垃圾收集桶

依托

0
环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用

5

合计

23.8
七、项目总平面布置

项目租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房，在北留出入口，从西到东依次分布为堆料场、生产区、试验田、质检室、留样室、办公区、危废暂存间，项目总体布局比较简单，从厂区总平面布置来看，功能分区相对合理。总平面布置根据项目各工程、工艺流程、厂内外交通情况，按场地的自然条件，生产要求与功能需求，行业需求等相关规范进行设计。满足消防、安全、卫生等规范要求，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目平面布置合理，功能分区明确。

项目总平面布置图详见附图2。



	工艺流程和产排污环节
	八、工艺流程简述（图示）：

8.1施工期

本项目施工过程主要是利用已建成的厂房，不需要进行土建施工，仅进行生产设备和环保设备的安装，此阶段主要污染是施工人员生活垃圾、生活废水、设备包装材料、运输车辆噪声及尾气、设备安装噪声等。施工期工艺流程及产污节点如下。


[image: image3.emf]汽车运输噪声

设备运输 设备安装

生活垃圾、生活废

水、设备包装材料、

设备安装噪声

运行使用


图2.8-1  施工期工艺流程及产污环节
施工期工艺流程简述
（1）设备运输

该工序主要污染物为运输车辆尾气和汽车运输噪声。

（2）设备安装调试

该工序主要污染物为设备安装过程中金属碰撞产生噪声，各种设备的包装箱以及施工人员的生活废水和生活垃圾。
8.2、运营期

项目运营期年生产2万吨特种砂浆，其中年产水泥基自流平1.8万吨，石膏基自流平0.2万吨。工艺流程如下：


[image: image4.emf]原辅料(吨包包装或袋装包装)

N

噪声

S

固废

G

废气

S

回收

G

集气罩

N

布袋除尘器+排气筒排放

投料

提升

N

储罐（室外）

S

回收

G

管道

N

计量称

N

振动筛

S

回收

G

管道

N

提升

N

混合

S

回收

G

管道

N

包装

G

厂房无组织排放

N

成品

储罐（室内）


图2.8-2   项目生产工艺及产污图

生产工艺流程简述：

①投料：吨袋包装及袋包包装的的原辅材料水泥、碳酸钙粉、沙、可分散性乳胶粉、碳酸铝、柠檬酸、减水剂、纤维素、酒石酸、高铝水泥、石膏等用运至厂内，然后通过提升斗提升进入相应储罐暂存。此工序会产生废气、噪声、固废。
②计量：通过智能配料系统，将原辅料仓内储存的原辅料按照配方单比例在自动计量系统处计量，提升至振动筛处。此工序会产生噪声。

③振动筛选：所有的原辅汇集至振动筛处后，进行振动筛选。此工序会产生废气、噪声、固废。
④混合搅拌：筛分后的材料由通过提升斗提升进入到搅拌机进行混合搅拌，仓内，等待设定的时间，材料在搅拌机密闭搅拌操作，搅拌约10min。此工序会产生废气、噪声、固废。
⑤成品：搅拌完成后，将物料通过计量包装设备进行包装，再运输成至品区外售。此工序会产生废气、噪声。

九、产污环节分析
项目产污环节如下：

表2.9-1   产污环节表

序号

污染源类别

污染源识别

产生工序

主要污染因子或污染物

排放性质

排放去向

1

废水

生活用水
生活

PH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP

间接排放

管网排入大营污水处理厂处理
2

废气

粉尘

投料

颗粒物

有组织

大气环境

3

粉尘

储罐

颗粒物

有组织
大气环境
4

粉尘

振动
颗粒物

有组织
大气环境
5

粉尘

搅拌

颗粒物
有组织

大气环境

6

粉尘

包装

颗粒物

无组织

大气环境

粉尘

堆场

颗粒物

无组织
大气环境

7

粉尘

运输

颗粒物

无组织

大气环境

8

噪声

噪声

设备噪声

Leq（A）
/

厂房隔音
9

固废

危险固废

设备保养
废机油、机油桶

/

暂存在危险废物暂存间委托有资质的单位处置
10

含油抹布、手套
/

11
一般固废

生产工序
除尘器粉尘
/

统一回收在筒仓内回用生产
12
生活垃圾

办公、生活

生活垃圾
/

环卫部门处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房，项目建设时期所租用生产厂房处于闲置状态，不存在原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处大营村委会五金建材产业园19号地块，区域大气环境功能区划为二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

1.1达标区判定

根据昆明市生态环境局发布的《2023年昆明市生态环境状况公报》，2023年昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。

县（市）区环境空气质量各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。

因此，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准，属达标区。

1.2其他污染物补充监测

本项目特征污染物为TSP，为了解该地区环境空气质量现状，本次环评引用《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》中委托云南泰义检测技术有限公司于2022年11月22日~2022年11月28日对云南富民产业园区3#东元组团进行大气环境质量现状监测，该监测点位于本项目东南方向2.7km处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”的要求，项目引用的《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》中对3#东元组团的监测数据为5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用有效。

监测结果如下：
表3.1-1   项目引用环境空气数据表

检测点位

检测因子

浓度范围(μg/m³)

超标率（%）

标准值（μg/m3）

达标情况

3#东元组团
TSP24h值

0.086~0.106

0

300

达标

根据监测结果，项目所在区域TSP的浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在区域环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状

项目区附近的主要地表水体为大营河，大营河为普渡河右岸支流，又称富民大河，源头段又称为沙朗河，大营河位于项目南侧约1.2km处。根据昆明市水务局、滇中产业聚集区（新区）水务局《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2010~2030年），项目所在区域地表水属于大营河五华-富民保留区，水资源开发利用低，规划水平年水质保护目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。
根据《云南省富民云茂耐火材料厂普通建筑石料用灰岩矿扩建项目环境影响报告表》中的数据，昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2023年1-12月提供的成器墩小桥水环境质量监测数据，监测数据如下：
表3.2-1   2023年大营河：成器墩小桥断面水环境质量监测情况

检测时间

pH无量

纲

溶解氧

mg/L

高锰酸盐

指数mg/L

化学需氧

量mg/L

五日生化

需氧量

mg/L

氨氮

mg/L

总磷

mg/L

01-04
8.27
6.54
4.2
16
3.2
0.13
0.38
02-03

8.16
6.04
5.4
/

5.2
0.27
0.25
03-03

8.3
8.05
5.4
/

1.8
0.15
0.22
04-04

8.31
8.83
5.6
16
3.8
0.43
0.39
05-08

7.84
6.85
5.8
/

2.7
0.26
0.23
06-02

7.84
6.07
5.9
/

1.8
0.41
0.34
07-04

7.83
5.28
7.2
24
3.8
0.21
0.44
08-02

7.83
6.22
5.6
15
4.9
0.42
0.17
09-01

8.35
6.18
3
10
1.4
0.25
0.11
10-07

8.23
6
6.1
18
3.8
0.79
0.37
11-01

8.1
6.02
2.8
10
2.1
0.04
0.17
12-04

8.36
6.74
5.3
18
5.3
1.09
0.29
平均值

8.12 

6.57

5.19

10.58

3.32

0.37

0.28

标准值

6~9

5
6
20
4

1.0
0.2
超标率

/

/
16.67%
8.33%
25%

8.33%
75%

达标情况

达标

达标

不达标

不达标

不达标

不达标

不达标

根据上表，大营河水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质量标准，超标项目是化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮及总磷。主要超标原因受上游来水水质、沿线城市面源、园区工业及周边集镇面源对地表水环境影响。

3、声环境质量现状

项目位于云南省昆明市富民县大营街道办事处大营村委会五金建材产业园19号地块，该区域属于云南富民产业园区规划区域。根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》及《昆明市富民县声环境功能区划分技术报告（2019-2029）》，项目区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

根据昆明市生态环境局发布的《2023年昆明市生态环境状况公报》，2023年昆明市各县(市)区区域环境昼间等效声级平均值分别为：东川区51.1分贝、安宁市48.2分贝、宜良县54.0分贝、石林县52.0分贝、禄劝县50.2分贝、嵩明县52.2分贝、富民县50.4分贝、晋宁区51.3分贝、寻甸县46.8分贝。安宁市、寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（好），其余各县(市)区区域昼间环境噪声总体水平评价为二级（较好）。与2022年相比，东川区、安宁市、禄劝县、嵩明县、富民县、寻甸县的区域环境昼间等效声级平均值降低，宜良县、石林县、晋宁区的区域环境昼间等效声级平均值升高。

因此项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准，属达标区。

4、生态环境现状

本项目位于已进行规划环评的合规产业园区内，无新增用地且本项目所在地为人类活动区，项目厂址及周围没有国家列入保护名录的动、植物。项目所在区域由于受人类频繁活动和交通的影响，已无大型动物，仅有些小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种，生物多样性一般，项目所在区域无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木，建设区已无大型野生动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，无生态环境保护目标。
5、土壤、地下水现状
本项目位于已进行规划环评的合规产业园区内。园区场地已采用混凝土硬化，项目危废暂存间会采取防渗措施，不会存在污染途径且项目周边不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	6、保护目标

①建设项目500m范围内无大气环境保护目标。

②建设项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
③建设项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

④建设项目区内无生态环境保护目标。

⑤项目地表水为项目南侧约1.2km处大营河。
表3.6-1   环境保护目标

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

东经

北纬

地表水保护目标

大营河

102.53243961
25.22059509
地表水

-

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准
南侧
1.2km



无组织

	放监控浓度限值

	
		监控点

	浓度限值（mg/m3）


	颗粒物

	周界外浓度最高点

	1.0



	7.2运营期

本项目运营期废气主要为粉尘，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1中排放标准限值要求。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）)的要求：‘除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建(构)筑物3m以上。水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。’项目为自流平砂浆生产，项目厂房最高点为14.5米，项目拟建排气筒高度为18m，符合排气筒高度应高出本体建(构)筑物3m以上的要求。

各标准限值要求见表。

表3.7-2  污染物排放限值

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监测浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

20
厂界外20m处的上风向设参照点，下风向设监控点
0.5
8、废水

项目生产过程污废水产生，废水主要是员工生活污水，生活污水主要是是员工盥洗污水和冲厕污水。宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫生间的冲厕废水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准通过管网排入大营污水处理厂处理。

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准如下：
表3.8-1 污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲

污染因子

pH值

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

标准限值

6.5~9.5

500

350

400

45

8

100

9、噪声

9.1施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值如下。
表3.9-1  建筑施工场界环境噪声排放标准

时段

昼间

夜间

噪声限值（dB(A)）
70
55
9.2运营期

项目厂界运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3.9-2   工业企业厂界噪声排放标准限值   单位：dB(A)

类别

等效声级Leq

昼间

夜间

3类

65

55

10、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
	

	总量控制指标
	11、国家确定，“十四五”期间将主要水污染物COD(化学需氧量)、氨氮和主要气污染物氮氧化物、挥发性有机物等纳入减排范围，作为约束性指标逐级下达并考核。

11.1废气
项目废气量：新增废气量为5472万m3/a；
有组织颗粒物：0.9024t/a；无组织颗粒物：0.20349t/a。
11.2废水

项目生产过程污废水产生，废水主要是员工生活污水，生活污水主要是是员工盥洗污水和冲厕污水。宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫生间的冲厕废水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准通过管网排入大营污水处理厂处理。进入大营污水处理厂的废水由安宁市第二污水处理厂考核。

11.3固废

固体废弃物处置率达100%。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	一、已建工程回顾性分析

根据现场踏勘情况，项目在厂房安装了筒仓和储存设施，其余设备未安装，现场未生产。
工程施工过程中采取了以下措施：①生活污水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理；②设备安装均在厂房内进行，且夜间不施工；③施工作业中选用了低噪声的施工机械；设备安装均在厂房内进行；④生活垃圾委托环卫部门处置。已建工程施工期通过采取相应的污染防治措施，污染物得到有效控制，施工期对环境影响小。

二、后续工程施工期环境影响和保护措施

项目在已建的厂房内进行改扩建，不新增占地，项目施工期仅进行设备安装等。
2.1、废水环境保护措施

施工期的生活污水主要来自于建筑施工人员。生活污水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理。

2.2、废气环境保护措施
①项目在施工过程中产生少量粉尘，施工期粉尘采用洒水降尘等措施；且粉尘经厂房阻隔、大气稀释后，对环境影响较小；

②施工机械和运输车辆废气主要成份是碳氢化合物、CO、NOX，采用限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气；

2.3、噪声环境保护措施
项目在施工期噪声来源于施工机械、运输车辆在运行中产生的噪声，主要噪声源为设备安装噪声、机动车辆行驶等。噪声主要影响范围在施工现场及运输路线附近，通过合理布置施工作业面和安排施工时间，文明施工等措施减少噪声对周围环境的影响。
2.4、固体废物环境保护措施
①各种设备的包装箱、包装袋等，均收集后外售，对环境影响小。
②施工人员生活垃圾使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置。

③建筑垃圾根据《昆明市城市垃圾管理办法》以及昆政办[2011]88号文规定，可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，剩余部分按管理部门要求运往指定地点处置。



	运营期环境影响和保护措施
	三、废气产排情况

3.1、废气污染物核算

本项目运营期产生的废气主要为混合搅拌粉尘、过筛粉尘、筒仓粉尘、投料粉尘、堆场粉尘、包装粉尘、车辆运输粉尘。
①混合搅拌粉尘

项目在混合搅拌过程中会产生粉尘，由于砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中无混合搅拌过程的污染物相关系数的规定，因此本次环评参照参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021、3022、3029 水泥制品制造行业系数手册”中各种水泥制品的产污系数，混合搅拌颗粒物的产污系数为0.523kg/t--产品，项目年产特种砂浆2万吨。则混合搅拌粉尘产生量为10.46t/a。

项目采用密闭混合搅拌的方式，粉尘经布袋除尘器处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，末端治理技术“布袋除尘器”处理效率为99.7%，本次环评按照99%核算。过筛工序平均每天工作时间8小时，年工作2400小时，风机风量22800m3/h，除尘器收集的粉尘量为10.355t/a，粉尘排放量为0.105t/a，0.044kg/h；排放浓度为1.930mg/m3。
②过筛粉尘
项目在过筛过程中会产生粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中砂石骨料，颗粒物产污系数为1.89kg/t--产品，项目年产特种砂浆2万吨。则过筛粉尘产生量为37.8t/a。

项目采用密闭筛分的方式，粉尘经布袋除尘器处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，末端治理技术“布袋除尘器”处理效率为99%。过筛工序平均每天工作时间8小时，年工作2400小时，风机风量22800m3/h，除尘器收集的粉尘量为37.422t/a，粉尘排放量为0.378t/a，0.158kg/h；排放浓度为6.930mg/m3。

③投料粉尘

项目袋包包装的物料需要投料至料斗，然后用提升机提升至筒仓内，投料过程会产生粉尘，由于砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中无物料输送过程的污染物相关系数的规定，因此本次环评参照参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021、3022、3029 水泥制品制造行业系数手册”中各种水泥制品的产污系数，物料输送颗粒物的产污系数为0.19kg/t--产品，项目袋包包装的物料为900吨。则投料粉尘产生量为0.171t/a。

粉尘经集气罩+布袋除尘器处理。集气罩收集率为80%；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，末端治理技术“布袋除尘器”处理效率为99.7%，本次环评按照99%核算。物料输送工序平均每天工作时间8小时，年工作2400小时，除尘器收集的粉尘量为0.1354t/a，则有组织粉尘的排放量为0.0014t/a，0.0006kg/h，排放浓度为0.0263mg/m3；无组织粉尘排放量为0.0342t/a，0.0143kg/h。




	运营期环境影响和保护措施
	④筒仓粉尘
在进料时，筒仓顶部卸压口需打开泄压，进料期间会产生粉尘从卸压口逸散。粉尘经布袋除尘器处理后排放，本次环评按照满负荷计算，布袋除尘器处理效率99%，每天工作时间按照8小时计算，年工作2400小时，风机风量22800m3/h，根据环境保护部关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告（2017年第81号）：《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业产排污系数表，参照筒仓储存工序产污系数，本次筒仓进料和卸料颗粒物产污系数按照2.09kg/吨-成品的系数方法计算。

则项目筒仓有组织粉尘产排情况如下：
表4.3-1  筒仓粉尘产排情况

名称

污染物

物料量（t/a）

产生量（t/a）

工作时间（h）

产生速率（kg/h）

环设施效率%

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

风量（m3/h）
排放浓度（mg/m3）
水泥储罐

颗粒物

7000
14.63
2400
6.0958
99
0.1463
0.0610
22800

2.6754
碳酸钙粉储罐
颗粒物

1200
2.508
2400

1.0450
99

0.0251
0.0105
22800

0.4605
沙储罐
颗粒物
10000

20.9
2400

8.7083
99

0.2090
0.0871
22800

3.8202
可分散性乳胶粉储罐
颗粒物

400
0.836
2400

0.3483
99

0.0084
0.0035
22800

0.1535
碳酸铝储罐
颗粒物

10
0.0209
2400
0.0087
99

0.0002
0.0001
22800

0.0044
柠檬酸储罐
颗粒物

20
0.0418
2400

0.0174
99

0.0004
0.0002
22800

0.0088
减水剂储罐
颗粒物

20
0.0418
2400

0.0174
99

0.0004
0.0002
22800

0.0088
纤维素储罐
颗粒物

20
0.0418
2400

0.0174
99

0.0004
0.0002
22800

0.0088 
酒石酸储罐
颗粒物

20
0.0418
2400

0.0174
99

0.0004
0.0002
22800

0.0088
高铝水泥储罐

颗粒物

410
0.8569
2400

0.3570
99

0.0086
0.0036
22800

0.1579
石膏储罐

颗粒物

900
1.881
2400

0.7838
99

0.0188
0.0078
22800

0.3421
合计
20000
41.8
--
17.4167
-
0.4180

0.1744
-
7.6492
⑤项目有组织排放情况
表4.3-2  项目有组织排放情况表

名称

污染物

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）
混合搅拌粉尘

颗粒物

0.105
0.044

1.930
过筛粉尘
颗粒物

0.378
0.158

6.930
投料粉尘

颗粒物

0.0014
0.0006
0.0263
筒仓粉尘
颗粒物

0.4180

0.1744
7.6492
合计

0.9024
0.377
16.5355



	运营期环境影响和保护措施
	⑥堆场粉尘
项目袋包包装及成品堆放时会产生粉尘，堆场粉尘参考文献资料《无组织排放源常用分析与估算方式》（《西北铀矿地质》第31卷第2期）中堆场无组织排放的推荐公式进行计算，公式如下：

[image: image5.png]Q = 0.0666k(u — ug)’e 1 92¥M




式中：Q——堆放场地起尘量，mg/s；

      u0——扬尘启动风速，一般取1.5m/s；

      u——堆场内平均风速，m/s，取当地多年平均风速1.8m/s；

      w——物料含水率，%，取5%；

M——堆场堆放的物料量，t，本项目取堆场最大堆存量5000t；

k——与堆放物料含水率有关的系数，本项目取均值0.96。见表5.2-2。

表4.3-3  不同粒径颗粒物的百分数

含水率（%）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

k

1.019

1.010

1.002

0.995

0.986

0.979

0.971

0.963

0.96

根据该公式计算可知，本项目堆场粉尘产生量约0.00020kg/h、0.00047t/a。

项目厂房封闭，逸散至外环境的粉尘很小，厂房控制效率在60%以上，则项目堆场粉尘排放量为0.00019t/a，排放速率为0.00008kg/h。
⑦包装粉尘

项目产品自流平砂浆包装过程会产生粉尘，由于排污手册未列出本项目排污系数，所以项目计量过程产生的粉尘污染物参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表13-2水泥生产的逸散尘排放因子”中“水泥袋装”排污系数为0.005kg/t（装袋），项目年产量为20000t/a，则项目计量包装的包装粉尘产生量为0.1t/a，产生速率0.042kg/h。
⑧车辆运输粉尘
运输过程中有一定量的扬尘产生，扬尘状况与路面状况、路面湿度有关，参考文献“中国城市道路扬尘污染研究”计算方法，汽车运输扬尘量按照下列公式计算：

[image: image6.wmf]M

Q

L

Q

Q

P

M

v

Q

P

P

P

/

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

)

5

(

123

.

0

1

72

.

0

85

.

0

´

´

=

´

´

=


式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；

         QP1——总扬尘量（kg/a）；

         V——车辆速度（km/h）；

         M——车辆载重（t/辆）；

         P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；

         L——运输距离（km）；

         Q——运输量（t/a）。

项目采用自卸汽车运输，运输车辆时速约15km/h，车辆载重25t，道路灰尘覆盖量P取0.05kg/m2，计算得项目交通运输起尘量为0.2126kg/km·辆。
项目区场内进料总量为20000t/a，进料运输车次为800次/a，进料运输道路长约320m，项目灰尘机会会回收，损失量很少，故本次环评按照进料量计算。则道路总起尘量QP1=（4×20000/30）×0.32×0.27=0.2304t/a，园区有洒水设施，扬尘可得到有效控制，除尘效率按70%计，故项目区内汽车道路扬尘排放量为0.0691t/a，排放时间2400h，排放速率为0.029kg/h。

3.2有组织污染物产排情况如下

表4.3-4   有组织污染物产排情况表

产污环节

混合搅拌
过筛
投料
筒仓
污染物种类
颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

污染物产生量（t/a）
10.46
37.8
0.171
41.8
排放形式

有组织

有组织

有组织

有组织

治

理

设

施

设施
布袋除尘
布袋除尘

集气罩+布袋除尘器
布袋除尘

收集效率
-

-

80%
-

治理工艺去除率
99%

99%

99%

99%

污染物排放量（t/a）
0.105
0.378
0.0014
0.4180
污染物排放速率（kg/h）
0.044
0.158
0.0006
0.1744
污染物排放浓度（mg/m3）
1.930
6.930
0.0263
7.6492
排

放

口

基

本

情

况

高度（m）
18

排气筒内径（m）
0.5

温度（℃）
22

编号及名称
DA001

类型
一般排放口

地理坐标
东经：102°31'56.5671"
北纬：25°13'54.4279"
排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）
监

测

要

求
监测点位

DA001

监测因子

颗粒物

监测频次

1次/半年

3.3无组织污染物排放情况如下

表4.3-5   无组织污染物排放情况

产污环节

投料

堆场

包装

车辆运输

污染物种类
颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

污染物排放量（t/a）

0.0342
0.00019

0.1
0.0691

污染物排放速率（kg/h）

0.0143
0.00008

0.042
0.029

排放形式

无组织

排放标准
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）
监

测

要

求
监测点位

厂界上风向1个点，下风向3个点

监测因子

颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

监测频次

1次/半年

3.4、非正常工况分析

本项目废气非正常排放主要考虑布袋除尘器不能够达到正常的处理效率时的废气排放情况，在这种条件下，废气不能够得到有效治理时发生的废气非正常排放。一般耗时在1-2h左右，最长不超过1小时，此种情况一年最多1～2次，当环保设备故障，效率为0时，排放频次和时间按照最不利情况计，所以本项目非正常排放频次为2次，排放时间为1h，则非正常工况排放如下：

表4.3-6   废气非正常工况产排污系数表
污染物

污染物种类

产生量（t/a）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

排放浓度（mg/m3）

达标分析

颗粒物DA001

颗粒物

90.231
处理效率降低至45%
49.627
20.678
906.930
20
超标

非正常工况下，项目排放的废气不能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中标准限值要求。防止非正常工况发生，企业应安排专职人员负责废气治理设施运营、维护，确保废气治理设施稳定运行、避免非正常排放情况发生。若发生废气治理措施非正常工作情况，应立即停止生产，对废气治理措施进行检修。

3.5.1废气处理措施及情况分析
项目废气达标排放分析如下

表4.3-7  项目废气排放分析表
排放口编号

污染源

污染物种类

项目排放情况

标准浓度（mg/m3）

达标情况

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

DA001

生产废气
颗粒物

0.9024
0.377
16.5355
20

达标

综上，项目运营期混合搅拌、过筛、投料、筒仓粉尘通过布袋除尘器处理后能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中标准限值要求。

3.5.2措施处理可行性分析

目前针对粉尘颗粒物的治理方法有很多种，主要分为二大类，即为湿法除尘和干式除尘，各种除尘方式的优缺点见下表。

表4.3-8  湿法、干式除尘优缺点分析一览表
类别

湿法除尘

干式除尘

优点

投资少，基本无易损件，设备维护也简单

设备阻力小，耗电量低，过滤效率高

缺点

设备阻力大，设备耗电量大，粉尘吸附在水中形成污水，造成二次污染

过滤材料为易耗品，需定期更换

净化效率

90%以上

95%以上

本项目特种砂浆生产，项目粉尘主要来自投料、混合搅拌、过筛、筒仓、成品包装、运输过程，堆放过程等环节，采用干式除尘。
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021、3022、3029 水泥制品制造行业系数手册”中物料混合搅拌的末端治理技术包括：袋式除尘、直排两种方式，本项目混合搅拌粉尘、投料粉尘、筒仓粉尘均共同采用布袋除尘器处理后排放，为可行技术。

同时根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中颗粒物的末端治理技术包括：袋式除尘、湿式除尘、其他等处理方式，本项目过筛采用布袋除尘器处理后排放，为可行技术。

项目各生产过程中粉尘处理工艺如下：












综上，项目产生的废气在采取以上治理措施处理后，均能满足相关污染物排放标准，采取的污染防治措施具有可行性，处理措施为可行技术。

3.6环境监测计划

根据以上分析，项目运营期废气监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）、排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ848-2017）进行设置。监测计划如下：

4.3-9  运营期环境监测计划一览表

监测内容

监测地点

监测项目

监测频率

执行标准

废气

DA001

颗粒物

1次/年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）

厂界（上风向厂界外1个，下风向厂界外3个）

颗粒物

1次/季度

四、废水

4.1废水产排情况及处置方式

项目生产过程污废水产生，废水主要是员工生活污水，生活污水主要是是员工盥洗污水和冲厕污水。污水产生量约为0.072m3/d。项目租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房，云南皇派实业有限公司在宿舍办公楼和厂房旁边设置卫生间；宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫生间的冲厕废水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准通过管网排入大营污水处理厂处理。
4.2污水处理措施可行性

4.2.1化粪池
项目设置2个化粪池，一个化粪池在宿舍办公楼下，容积为15m3；一个化粪池在生产厂房西侧，容积为10m3；根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）要求：化粪池有效停留时间取12～24h，化粪池有效停留时间取24h，化粪池污水处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并取1.2的安全变化系数。项目建成后总的废水量为0.072m3/d。宿舍办公楼下化粪池容积为15m3，生产厂房西侧化粪池容积为10m3；本项目进入化粪池的废水量为0.072m3/d，则需占用化粪池容积为0.09m3；可以容纳最少100天的废水量；因此化粪池容积满足要求。
4.2.2污水处理设施可行性

项目生产过程污废水产生，废水主要是员工生活污水，生活污水主要是是员工盥洗污水和冲厕污水。项目租用云南皇派实业有限公司的闲置厂房，云南皇派实业有限公司在宿舍办公楼和厂房旁边设置卫生间；宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫生间的冲厕废水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准通过管网排入大营污水处理厂处理。
根据建设单位提供，大营污水处理厂处理规模为2000m3/d，处理工艺为“预处理+A2O+化学除磷+MBR+紫外线消毒”。现云南皇派实业有限公司所建厂房内暂时只有昆明杰深新型材料科技有限公司一家，其余厂房皆为闲置，因此办公宿舍楼下化粪池以及厂房旁的化粪池暂时均只有本项目人员使用，项目建成后总的废水量为0.072m3/d。宿舍办公楼下化粪池容积为15m3，生产厂房西侧化粪池容积为10m3；废水通过处理后进入大营污水处理厂处理，能够满足项目废水处理要求。在项目租用云南皇派实业有限公司的厂房之前，厂房为云南恒业玻璃有限公司所租用，云南恒业玻璃有限公司劳动定员为110人，现云南恒业玻璃有限公司已经全部搬离，本项目污水处理方式和云南恒业玻璃有限公司一致，且本项目劳动定员与之相比是非常少的，因此项目污水进入大营污水处理厂不会对大营污水处理厂造成负担，能够满足要求。
项目废水主要是生活污水，进入市政管网污水处理设施为化粪池，化粪池的去除率CODcr为64%，NH3-N为53%，总磷为47%，BOD5为19%，SS为50%。
废水中污染物排放浓度和排放量详见下表。

表4.4-1    项目污水进入污水处理厂水量

项目

COD

BOD

SS

NH3-N

TP

污水量m3/a

21.6
进水浓度mg/L

325

250

200

37.7

4.82

产生量t/a

0.00702
0.00540
0.00432
0.00081
0.00010
处理效率%

64%

19%

50%

53%

47%

出水浓度mg/L

117

202.5

100

17.7190

2.5546

排放量t/a

0.00253
0.00437
0.00216
0.00038
0.00006
标准浓度
500
350
400
45
8
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
根据上表分析可知，污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等常规污染物，各污染物含量较低。废水通过化粪池处理之后能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准。总体分析，项目水量水质均满足要求，项目废水方式是可行、可靠的。
五、噪声

5.1、噪声源强

项目运营期间，噪声来源于机械设备的运行噪声，机械设备布置于车间内，主要噪声源强如下表所示。

表4.5-1   项目机械设备噪声声源一览表   单位：dB（A）

序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措

施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)
声功率级

/dB(A)
X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离
1
生产车间
无动力混合机
95
消声减振装置、厂房隔声、距离衰减
59.42

4.98

1.2

82.5

50.3

137.6

8.6

72.2

72.3

72.2

72.2

昼间

15

15

15

15

57.2

57.3

57.2

57.2

1

2
脉冲式布袋除尘器
80
49.69
7.3
1.2
25.6
58.9
0.5
1.1
57.2
57.3
57.2
57.2
15
15
15
15
42.2
42.3
42.2
42.2
1
3
内燃平衡重式叉车
90
39.97
9.62
1.2
70.3
21.4
79.9
29.8
67.2
67.3
67.2
67.2
15
15
15
15
52.2
52.3
52.2
52.2
1
4
包装机
95
30.24
11.94
1.2
50.6
24.1
90.2
27.4
72.2
72.3
72.2
72.2
15
15
15
15
57.2
57.3
57.2
57.2
1
5
提升机
90
20.51
14.26
1.2
60.3
44.7
90.0
12.6
67.2
67.3
67.2
67.2
15
15
15
15
52.2
52.3
52.2
52.2
1
6
计量称
80
14.26
15.75
1.2
69.8
47.9
70.1
15.9
57.2
57.3
57.2
57.2
15
15
15
15
42.2
42.3
42.2
42.2
1
7
自动卸料螺旋
80
4.31
14.71
1.2
65.3
46.5
72.4
17.3
57.2
57.3
57.2
57.2
15
15
15
15
42.2
42.3
42.2
42.2
1
8
振动筛
95
-5.63
13.68
1.2
80.9
49.6
123.4
10.2
72.2
72.3
72.2
72.2
15
15
15
15
57.2
57.3
57.2
57.2
1
9
螺旋空压机
95
-15.58
12.64
1.2
15.6
139.5
1.6
1.0
72.2
72.3
72.2
72.2
15
15
15
15
57.2
57.3
57.2
57.2
1
10
自动码垛线
85
-25.53
11.61
1.2
20.6
29.8
75.9
69.8
62.2
62.3
62.2
62.2
15
15
15
15
47.2
47.3
47.2
47.2
1
5.2、噪声预测

①预测、分析方法

工业企业噪声计算

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image7.png]Q

-

1.,,,:1._V+1nlg(—Z +y




式中：Lp1(靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw (点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

r(声源到靠近围护结构某点处的距离，m;

R(房间常数；R= Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸 声系数；

Q(指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；    当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

[image: image8.png]Loy (T) = 101g (i 10%1»:
00121
= !




式中：Lp1i（T）(靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij (室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N(室内声源总数。

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image9.png]L ,(T)=L,,,(T)— (TL,+ 6)




式中：Lp2i（T）(靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi(围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

[image: image10.png]L,(T)+10lgSs




式中：Lw(—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T） (靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S(透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image11.png]w18

> r10%t
L *Zf 10%% ]J

=





式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

②预测结果及评价

表4.5-2   厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A）

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧

56.81
-10.31
1.2
昼间

53.76
65
达标
南侧

7.79
15.96
1.2
昼间

56.42
65
达标
西侧

-56.77
3.94
1.2
昼间

49.76
65
达标
北侧

-2.89
-15.97
1.2
昼间

54.64
65
达标
通过上预测结果，项目厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））。运营期生产区噪声对周围声环境影响较小。

为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

a.设备加装减震垫，设置置于厂房内降低噪声影响。
b.设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

c.及时增加或更换润滑油，降低设备直接的摩擦。

d.项目设备优化布局，高噪声设备布置于厂房内等措施，进一步降低项目运营噪声对周围声环境影响。
5.3、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示：
表4.5-3    噪声监测计划表
监测点位

监测项目

时间及频次

执行标准

标准限值

厂界外东、南、西、北1m处

等效声级Leq(dB(A))
1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

昼间65dB（A），夜间55dB（A）

六、固体废物

项目运营期固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装袋、废机油和机油桶、废含油抹布和废手套。

（1）一般固体废物

1、除尘器收集的粉尘
项目除尘器收集的粉尘包括混合搅拌粉尘、过筛粉尘、投料粉尘、筒仓粉尘，根据工程分析，除尘器收集粉尘量89.2944t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该一般固体废物类别为工业粉尘，类别代码为66（指各种除尘设施收集的工业粉尘，不包括粉煤灰），分类代码为331-001-66。粉尘集中收集后回用于生产。
2、废包装袋
本项目在袋包包装的物料会产生废包装袋，根据建设单位提供的资料，生产过程废包装袋产生量约为0.1t/a。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，一般固体废物类别为可再生类废物，类别代码为“17可再生类废物”，分类代码为900-003-S17。该部分固废回收利用价值高，集中收集后外售。
（2）危险废物

1、废机油、机油桶
项目使用机油作为机械设备的润滑用油，产生废油量约为0.2t/a，机油桶产生量为0.01t/a。据《国家危险废物名录》（2021版），“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”属于危险废物。废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08。机油桶属于900-249-08。废机油、机油桶收集于危险废物暂存间分类暂存后，定期委托有资质的单位处置。
2、废含油抹布和废手套

本项目机修过程中将产生废含油抹布和废手套0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）废弃的含油抹布、劳保用品在豁免清单内，废物代码为900-041-49。但是本项目的废弃的含油抹布、劳保用品均按照危险废物管理，本项目生产过程产生的抹布、手套经单独收集后委托有资质的单位处置。

（3）生活垃圾

本项目劳动人3人，生活垃圾产生系数按1.0kg/人·天，年工作300天，生活垃圾产生量为0.9t/a，生活垃圾实行分类收集，由当地环卫站指定地点统一收集处理。

项目固废均得到合理处置，对环境影响较小。

本项目固废产生及处置情况见下表。

表4.6-1   建设项目废物产生及处置一览表

序号

属性

类型

理化性质

产生量（t/a）

代码

储存方式

处理方式

1

一般固废

除尘器收集的粉尘

固态

89.2944
331-001-66

统一储存

统一收集后回用

2

废包装袋

固态

0.1

900-003-S17

统一储存
统一收集后外售

3

危险废物

废机油

液态

0.2
900-217-08

统一储存

统一收集后委托有资质的单位处置

机油桶

固态

0.01
900-249-08
统一储存

统一收集后委托有资质的单位处置

废含油抹布、手套

固态

0.2

900-041-49

统一储存

统一收集后委托有资质的单位处置

4

生活垃圾

生活垃圾

--

0.9
--

统一储存

统一收集委托环卫部门清运处理

7、固废环境影响分析

7.1一般工业固体废物

本项目设置一个一般工业固体废物堆放区域，面积为10m2，用于收集贮存项目运营产生的一般工业固体废物，本项目一般工业固体废物集中收集，定期外售物资回收公司。

7.2危险废物

现项目已设置一间面积为10m3的危废暂存间，本次评价要求后续项目运行过程中，危废的收集、贮存、转运、处置必须根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定执行。

项目危废暂存间的储存要求如下：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施:表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防性能等效的材料。

④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料》，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面:采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入

容器和包装物污染控制要求如下：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

八、土壤、地下水影响及保护措施

（1）污染源及污染途径

项目土壤、地下水污染源主要为废机油泄露下渗对区域土壤、地下水环境质量造成影响。

（2）防治措施

项目废机油采用容器盛装，暂存于危险废物暂存间内。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，能够有效组织废矿物油泄露进入土壤、地下水。

（3）环境影响

项目废机油采取相应的措施后，可有效降低废机油泄露进入土壤、地下水可能性小，对土壤、地下水环境影响小。
九、环境风险

（1）风险调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，对本项目涉及的原辅材料及开展生产活动过程中排放的污染物进行危险性识别，筛选风险评价因子。本项目运营过程中涉及到的主要危险物质为废机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）物质危险性判定依据，废机油均属于易燃、易爆物质，主要存在泄露、火灾风险。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险潜势等级 由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定，环境风险潜势划分见表所示。

表4.9-1  环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境中度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

确定危险物质及工艺系统危险性（P）

危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。

①确定危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据该技术导则附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界点，油类物质临界量为2500t；附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况：

a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中q1、q2…，qn ——为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn ——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为三种，再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。项目危险物质Q值计算情况详见下表所示。

表4.9-2 项目危险物质Q值计算情况一览表

危险物质

主要或关注成分

一次最大储存量/t

临界量/t

计算Q值

废机油

高分子量烃类和非烃类混合物

0.65t

2500

0.00026
根据上表可得，项目Q值为0.00026<1时，则项目环境风险潜势为I，无需再确定所属行业及生产工艺特点（M）。
（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T169-2018）规定，建设项目环境风险评价工作等级由环境风险潜势判定，见下表。

表4.9-3  评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析*

*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据上表可得，项目环境风险潜势为I时，项目风险评价等级为简单分析。

（4）环境风险识别

根据风险识别，项目生产中可能涉及到的危险物质主要为废矿物油和丙烷，其物理化学性质见下表。

表4.9-4  废矿物油物化性质和危险性识别

标识

中文名：机油、润滑油

主要成分：烃类和非烃类混合物

理化

性质

外观性质

油状液体，淡黄色至褐色

溶解性

不溶于水

凝固点（℃）

闪点（℃）

120~340℃

相对密度（水=1）

0.85（20℃）

相对密度（空气=1）

>1

稳定性

稳定

聚合危害

不会发生

禁忌物

强氧化剂

毒性及健康危害

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

接触限值

中国未制定标准、美国（ACGIH）无资料

健康危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者， 暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

防护

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器

身体防护：穿防毒物渗透工作服

手防护：戴橡胶耐油手套

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

急救方法

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。

食入：饮足量温水，催吐。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

引燃温度（℃）

300

爆炸极限（V/V％）

无资料

火灾危险性

丙类

危险特性

遇明火、高热可燃。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火剂

抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

操作注意事项

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

应急泄露处理

储存条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

废弃处置

分类回收、符合相关规定的可进行重复利用，避免环境污染。

（5）环境风险影响分析

1）大气环境风险分析

项目废机油暂存在危废暂存间内；储存若管理不当，会发生火灾事故。

废机油遇火灾时燃烧的产物包括CO2、CO、HC、NOX等，其中最主要的是CO、HC、NOX。CO、HC是油类物质不完全燃烧产生气体，NOX是NO2与NO的总称。其中CO通过呼吸道进入人体后，会同血红蛋白结合，破坏血液中的氧交换机制，使人缺氧而损害中枢神经，引起头痛、呕吐、昏迷和痴呆等后果，严重时会造成CO中毒；HC中含有许多致癌物质，长期接触会诱发肺癌、胃癌和皮肤癌；NO2刺激人眼黏膜，引起结膜炎、角膜炎，吸入肺脏还会引起肺炎和肺水肿；HC和NOX在阳光强烈时的紫外线照射下，会产生光化学烟雾，使人呼吸困难、植物枯黄落叶、加速橡胶制品与建筑物的老化。

项目区内废机油储存量不大，运营期加强管理、设置禁止烟火、轻拿轻放等标志，定期巡查后可有降低其发生火灾的风险。

因此只要项目在生产过程中加强管理和设备操作，严格控制事故的发生，则对周围大气环境的影响较小。

2）水环境、土壤环境风险分析

项目废机油暂存在危废暂存间内，若管理不当，会发生泄露，泄漏污染周边地表水体、地下水和土壤。项目废机油及危废暂存间设置专人专人管制，机油桶装密封，正常情况下不会泄露，若泄漏遇到明火引燃（引爆）都有可能产生火灾、爆炸事故，次生火灾或爆炸产生的消防废水，对区域地表水产生污染。

消防废水中若含有油类物质，废水通过收集后交由资质单位处置，不可自行处置。

本次评价要求项目危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行设置。同时由于本项目废机油储存量小，即使发生泄漏也为小量泄漏，泄漏时液态物质首先流至水泥硬化地面，用不燃材料吸附或吸收即可。

因此不会对周边地表水、地下水及土壤环境产生显著不利影响。
3）应急措施

①废机油泄露防范措施

a.应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。

b.废机油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。

c.废机油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

d.油桶在将油类注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内油类在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。

e.危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，防渗要求需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求。危废间设置规范标识标牌。

②环境风险应急预案

对照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）中的要求，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。运营期严格按照应急预案措施要求实施。
（6）风险分析结论

简单分析按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A进行分析。
表4.9-5   简单分析内容表

建设项目名称

昆明杰深新型材料科技有限公司自流平砂浆生产项目

建设地点

云南省昆明市富民县大营街道办事处大营村委会五金建材产业园19号地块
地理坐标

经度

102°31'56.571"
纬度

24°13'54.113"
主要危险物质及分布

废机油暂存于危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

废机油属于易燃液体，油类泄露造成地下水污染、同时存在火灾风险。
风险防范措施要求

①废机油泄露防范措施

a.应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。

b.废矿物油、废冷却油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。

c.废矿物油、废冷却油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

d.油桶在将油类注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内油类在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。

e.危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，防渗要求需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求。危废间设置规范标识标牌。

②环境风险应急预案

对照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）中的要求，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。运营期严格按照应急预案措施要求实施。
填表说明：

该项目环境风险在可接受的范围内




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	施工期

	大气环境
	无组织
	粉尘
	经厂房阻隔和大气稀释
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2标准

	
	
	施工机械和运输车辆废气
	限速限载
	

	地表水环境
	生活污水
	生活污水
	生活污水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理
	-

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	合理安排作业时间
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	固体废物
	一般固废
	设备的包装箱、包装袋、生活垃圾、建筑垃圾
	①各种设备的包装箱、包装袋等，均收集后外售，对环境影响小。

②施工人员生活垃圾使用垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门定期清运和处置。③建筑垃圾可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，剩余部分按管理部门要求运往指定地点处置。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	运营期

	大气环境
	DA001
	混合搅拌粉尘
	除尘器收集后回用于生产
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）

	
	
	过筛粉尘
	除尘器收集后回用于生产
	

	
	
	投料粉尘
	除尘器收集后回用于生产
	

	
	
	筒仓粉尘
	除尘器收集后回用于生产
	

	
	无组织
	堆场粉尘
	-
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）

	
	
	包装粉尘
	-
	

	
	
	车辆运输粉尘
	-
	

	地表水环境
	-
	-
	项目生产过程污废水产生，废水主要是员工生活污水，生活污水主要是是员工盥洗污水和冲厕污水。宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫生间的冲厕废水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理。进入大营污水处理厂的废水由安宁市第二污水处理厂考核。
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	厂房隔音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	一般固废
	除尘器收集的粉尘
	统一收集后回用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	废包装袋
	统一收集后外售
	

	
	危险废物
	废机油
	统一收集后委托有资质的单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	机油桶
	统一收集后委托有资质的单位处置
	

	
	
	废含油抹布、手套
	统一收集后委托有资质的单位处置
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门清运处理
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废间采用混凝土+环氧树脂漆（厚度1.5mm，K≤1×10-10cm/s）的防渗措施；危废暂存间的防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求；

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①废机油泄露防范措施

a.应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。

b.废矿物油、废冷却油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。

c.废矿物油、废冷却油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

d.油桶在将油类注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内油类在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。

e.危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，防渗要求需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求。危废间设置规范标识标牌。

②环境风险应急预案

对照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）中的要求，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。运营期严格按照应急预案措施要求实施。



	其他环境

管理要求
	1、污许可证申报及排污口信息

（1）排污许可证申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）第四条规定，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

项目需要申领排污许可证。

（2）排污口设置及规范化管理

根据《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范要求，设置与之相适应的环境保护图形标志。

项目共设置1个大气排污口，建设单位应严格按照规范要求设置大气排污口。

2、运营期环境管理

（1）建立环境管理专业机构：组织人员的环境保护专业技术培训，组织、配合有资质环境监测部门开展污染源监测，编制环境保护验收报告，组织对工程竣工验收。

（2）加强环保宣传，提高环境意识：加强对全厂职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识，在实际生产中能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。

（3）建立健全环保管理规章制度和监督机制：建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

（4）严格遵守环保“三同时”规定：建设项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。

（5）加强对环保设施的运行管理：项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

3、环境管理台账的要求

根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）及相关法律法规和规范要求，本项目在运行过程中应落实环境管理台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。

4、突发环境事件应急预案

对照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）中的要求，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。

5、竣工验收一览表

表5.5-1  环保“三同时”竣工验收一览表

项目

污染物

污染物防治措施

验收要求

废水

生活污水

宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫生间的冲厕废水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理。
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准

废气

DA001
混合搅拌粉尘
布袋除尘

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）
过筛粉尘
布袋除尘

投料粉尘

集气罩+布袋除尘

筒仓粉尘
布袋除尘

无组织
堆场粉尘
无组织

无组织
包装粉尘

无组织

无组织
车辆运输粉尘

无组织

噪声

等效连续A声级

厂房隔音

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
固废

危险固废

设置1间危险废物暂存间，建筑面积10m2，用于暂存废机油、机油桶、废含油抹布、手套。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）



六、结论

	项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期和运营期排放的污染物处理处置措施可靠。污染物排放符合达标排放及总量控制原则，对环境影响较小。

综上所述，评价认为在严格按照“三同时”要求，严格落实各项污染物处理处置措施的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	--
	--
	--
	1.10589
	--
	1.10589
	+1.10589

	废水
	综合污水
	--
	--
	--
	0.072
	--
	0.072
	+0.072

	一般工业

固体废物
	除尘器收集的粉尘
	--
	--
	--
	89.2944
	--
	89.2944
	+89.2944

	
	废包装袋
	--
	--
	--
	0.1
	--
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废机油
	--
	--
	--
	0.2
	--
	0.2
	+0.2

	
	机油桶
	--
	--
	--
	0.01
	--
	0.01
	+0.01

	
	废含油抹布、手套
	--
	--
	--
	0.2
	--
	0.2
	+0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
20000t/a





20000t/a





总输出





总投入





7000t/a









































生产过程





PO425水泥





30t/a





碳酸钙





17999.99994 t/a





10000t/a





水泥基自流平





硅沙（河沙）





400t/a





1999.99942 t/a





石膏基自流平





可分散性乳胶粉





10t/a





碳酸铝





1.10528 t/a





20t/a





柠檬酸





20t/a





粉尘及耗量





减水剂





20t/a





纤维素





20t/a





酒石酸





20t/a





高铝水泥





900t/a





高铝水泥





集气罩





布袋除尘器+排气筒





有组织排放





投料粉尘





管道





搅拌混合粉尘





有组织排放








布袋除尘器+排气筒





管道





有组织排放








布袋除尘器+排气筒





过筛粉尘





有组织排放








布袋除尘器+排气筒





管道





筒仓粉尘





车间内无组织排放





厂房封闭





堆场粉尘





成品包装粉尘





车间内无组织排放





厂房封闭





车辆运输粉尘





洒水降尘





无组织排放








22

汽车运输噪声
设备运输
设备安装
生活垃圾、生活废水、设备包装材料、设备安装噪声
运行使用



_1234567892.vsd

_1234567893.unknown

0.09
损耗0.018
自来水
员工清洁、冲厕
化粪池
0.072
宿舍办公楼的盥洗污水和冲厕污水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理；厂房卫生间的冲厕废水进入化粪池处理后通过管网排入大营污水处理厂处理。



