关于《三竜山农光互补光伏发电项目环境影响报告表》的批复

富民县珈珉新能源科技有限公司：

你单位委托甘肃安卓工程技术有限公司编制的《三竜山农光互补光伏发电项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

三竜山农光互补光伏发电项目位于富民县永定街道办事处河东村民委员会与兴贡村民委员会。地理位置坐标：东经102°28′22.021″～102°28′22.021″、北纬25°16′36.338″～25°15′28.669″之间。项目总占地面积49.2757hm2，其中永久占地0.4853hm2，临时占地48.7904hm2。项目装机容量为30MW，由11个光伏阵列组成，工程采用630Wp单晶硅双玻双面光伏组件，拟安装58604块光伏组件；配置95台320kW组串式逆变器，配置11台箱式升压变压器，经箱式升压变压器升压后由2回集电线路接入35kV开关站；项目新建一座35kV开关站，占地面积900m2，包括35kV配电装置、储能预制舱、SVG预制舱、接地变、构架、避雷针等。项目总投资15000万元，环保投资130.2万元。

二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

- 1.废水污染防治措施

- 施工废水经沉淀池处理后回用施工现场；生活污水依托所在乡镇的污水处理系统处理；雨季径流经排水沟收集、沉淀收集池沉淀后用于洒水降尘。

- 2.废气污染防治措施

施工期废气采取洒水降尘，散装材料采用防尘网遮盖，临近敏感点一侧设置临时围挡，运输车辆采取篷布遮盖、减速行驶等措施。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即：颗粒物无组织排放浓度限值≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，项目夜间不生产。

- 4.固废污染防治措施

项目挖填平衡，无废弃土石方；建筑垃圾清运至政府部门指定的场所进行处置；生活垃圾、废包装材料依托附近集镇垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理；损坏的电池板交由厂家回收处理。

- 运营期污染防治措施

- 废水污染防治措施

太阳能电池板清洁废水在清洗桶内沉淀后全部回用于光伏板区底层浇灌用水，不设废水排放标准。

- 废气污染防治措施

项目运营期无废气产生。

3.噪声污染防治措施

运营期噪声采取项目箱式变压器设置于箱式变压器房内进行隔声；逆变器与地面之间安装阻尼弹簧减振器等降噪措施。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤50dB。

4.固废污染防治措施

- 废光伏板由生产厂家回收处理；危险固废暂存于项目开关站内的危废贮存间（4m2），委托有资质单位定期清运处理。

- 总量

本项目不设置总量控制指标。

四、其它

（1）依法办理自然资源、应急管理、林草、水务等部门相关审批手续。

（2）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

（3）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此 复

昆明市生态环境局富民分局

2025年5月9日