
建设项目环境影响报告表
（生态影响类）
（送审稿）

项目名称：       三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目        

建设单位（盖章）：三峡云能发电（富民）有限公司         

编制日期：                 2024年9月                  
中华人民共和国生态环境部制
目 录

1

一、建设项目基本情况

26

二、建设内容

61

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

95

四、生态环境影响分析

129

五、主要生态环境保护措施

143

六、生态环境保护措施监督检查清单

147

七、结论



附件
附件1：委托书
附件2：建设单位营业执照
附件3：备案证
附件4-1：富民县自然资源局关于三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目用地选址踏勘意见
附件4-2：富民县自然资源局关于对三峡富民县赤就10万千瓦光伏项目望海山补充地块选址进行敏感因素排查的回复
附件5-1：富民县林业和草原局关于征求三峡富民县赤鹫 10 万千瓦光伏项目支持性意见的函的回复
附件5-2：《云南省林业和草原局关于三峡富民县赤10万千瓦光伏项目(二期)变更使用林地的行政许可变更决定》（云林许变（昆）[2024]3 号）
附件5-3：《富民县林业和草原局关于准予三峡富民具赤鹫10万千瓦光伏项目(二期变更)临时占用草原的行政许可决定》（富资许准[2024]1号）
附件6-1：三峡富民赤鹫10万千瓦光伏项目水保方案变更批复
附件6-2：富民县水务局关于补充查询赤鹫光伏项目望海山地块相关敏感因素的复函
附件7-1：富民县生态环境局关于项目支持性意见函的复函
附件7-2：昆明市生态环境局富民分局关于《补充查询赤鹫光伏项目望海山地块相关敏感因素的函》的复函
附件8-1：《关于查询三峡云能发电(富民)有限公司涉及生态环境分区管控情况的复函》（昆环评估复函〔2024〕41号）
附件8-2：《关于查询三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目(变更)涉及生态环境分区管控情况的复函》（昆环评估复函〔2024〕75号）
附件9：关于《三峡富民县赤鹫100MW光伏电站项目环境影响报告表》的批复（富生环复〔2021〕26号）—原环评批复
附件10：220kV石井站扩建工程监测报告（网绿环监【2016】S045号）
附件11：监测报告
附件12：进度管理表
附件13：内审单
附图
附图1：项目地理位置图
附图2：项目区水系图
附图3-1：龙潭村地块场区总平面布置图
附图3-2：望海山地块场区总平面布置图
附图4：升压站总平面布置图
附图5-1：单立柱支架基础图
附图5-1：双立柱支架基础图
附图6：箱变基础结构图
附图7-1：一期项目周边关系图
附图7-2：二期项目周边关系图
附图8-1：一期项目监测点位图
附图8-2：二期项目监测点位图
附图9-1：一期项目土地利用现状
附图9-2：二期项目土地利用现状
附图10-1：一期项目植被现状
附图10-2：二期项目植被现状
附图11：项目区与饮用水源保护地位置关系图
附图12：项目与云南省主体功能区划位置关系图
附图13：项目与云南省生态功能区划位置关系图
附图14：项目与云南省生物多样性保护区位置关系图
附图15-1：一期生态环境保护措施图
附图15-2：二期生态环境保护措施图
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目

	项目代码
	2109-530124-89-01-617891

	建设单位联系人
	
	联系电话
	

	建设地点
	赤鹫镇、散旦镇附近

	地理坐标
	升压站场区：东经102°30′42.548″~ 102°30′47.608″，北纬25°26′17.283″~ 25°26′21.918″之间
光伏场址范围：一期位于东经102°30′29.562″~102°32′54.351″，北纬25°25′11.550″~25°26′40.702″之间
二期位于东经102°35′34.099″~102°37′9.913″，25°19′5.214″~25°21′3.921″之间

	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业——4416太阳能发电（不含居民家用光伏发电）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总占地134.62hm2，永久占地6.92hm2，临时占地127.70hm2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	□首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	富民县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2109-530124-89-01-617891

	总投资（万元）
	58500
	环保投资（万元）
	231.08

	环保投资占比（%）
	0.40
	施工工期
	11个月

	是否开工建设
	□否
☑是：  项目于2022年1月12日项目开工建设。目前本项目一期（59.4MWp，含升压站，1#~19#方阵）处于试运行阶段，还未进行竣工环保验收；二期（40.96MWp，20#~32#方阵）已经完成箱变基础及安装工作，支架基础、组件安装、逆变器安装完成80%的工程，二期20%的支架基础、组件安装、逆变器安装工作及排水沟等还未建成。

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）附录B2.1，本项目应设电磁环境专题。
根据《建设项目环境影响评价报告表编制指南（生态影响类）（试行）》，项目专题评价设置情况如下表。
表1 专项评价设置原则表
序号

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目专项评价判定
设置情况

1

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

引水工程：全部；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：设计清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目为光伏建设项目，不属于地表水专项的项目类别
不设置
2

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水洗、水电、交通等：含穿越可容岩地层隧道的项目

本项目为光伏建设项目，不属于地下水专项的项目类别
不设置
3

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目不涉及环境敏感区，故不设立生态影响专项评价。
不设置
4

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（韩煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目：

本项目为光伏建设项目，不属于大气专项的项目类别
不设置
5

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为光伏建设项目，不属于噪声专项的项目类别
不设置
6

环境风险

石油和条燃气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目为光伏建设项目，不属于环境风险专项的项目类别
不设置
7
电磁辐射
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）四十一、电力、热力生产和供应业—4416太阳能发电（不含居民家用光伏发电）应该编制环境影响报告表，本项目配套建设一座220KV的升压站，因此设置了电磁环境影响专项评价。


	规划情况
	规划文件：《云南省2022年新能源建设方案》
审批机关：云南省能源局
审批文件名称及文号：《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电【2022】176号）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电[2022]176号）的相符性分析

根据《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电[2022]176号），本次新能源项目共355个，总装机规模3200.54万千瓦，其中：光伏项目350个，装机3165.04万千瓦；风电项目5个，装机35.5万千瓦；除迪庆州外，全省其他州、市均有布局。其中赤鹫光伏电站项目已列入“云南省2022年新能源项目建设清单”，规划实施的装机容量为10万千瓦（100WM），本项目设计的装机容量与《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》规划的规模一致，项目符合《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》。
[image: image26.jpg]



[image: image1.png]ZF A RIS S

=i A (2022) 176 5

T HREIR DR T EVR 214 2022 4
AL SRS

AN, THREEEH:

BRER HHMHXTHERE R FRE RKHF bk
REFEFANIHER, - S RBLERFLLARMER
A, A (ZHH 202 FHEFREZFR) FUDL, #HAK
RM#hsTo




[image: image2.png]L3

AT 20224 RIS H BT
we | mw | e EEr A, | an | EEETACE
SRR |8 3200.54
(=) | RHEHMT 193.80
1 RUH FNE AXHREETIERES 18.00 &R | 1032722 | 259472
2 RYW FNE AR 3.00 Ak | 1029994 | 261113
3 RUW K GRREH 4.80 A | 1031631 | 26.0066
4 R BRE FRAR LS 10.00 Kk | 1025185 | 25.4407
H RO WRE FRARES 10.00 R | 1023683 | 253094
6 R w8 9 ER % 7.00 k| 1022860 | 26.1293
7 RUW ek A RAR R l 3.50 KR | 1025736 | 25.7875
8 REW #h i #HF IR 11.00 xR | 1025122 | 25.7556
9 RAW wa BFREABLERENS 20.00 Kk | 1025276 | 25.8525
10 R il K FRRES 6.00 KR | 102.5450 | 25.5740
" R (22 ARRFH AL RN 7.00 AR | 103.2687 | 24.8674
12 Elﬂﬁl"] BHE FARHAXEIERES 8.00 KR | 1032234 | 24.6046
13 LA LIS KRB IR 10.00 Kk | 1024292 | 251961

ERR






	符合性分析
	1.1产业政策符合性分析
本项目属电力基础设施建设，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）中第一类鼓励类（第五项中第1条：太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造）类，符合国家现行产业政策；本项目属太阳能发电厂建设及运营，根据《西部地区鼓励类产业目录》（2020年）中“（四）云南省47.风力、太阳能发电建设及运营”。项目建设符合国家及云南省现行产业政策。

本项目于2022年03月17日取得了富民县发展和改革局投资项目备案证，项目代码为：2110-532325-04-01-762967，符合相关产业政策。

1.2与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析
2024年7月11日，昆明市生态环境局发布了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（征求意见），系统更新优化了全市生态环境分区管控成果，具体动态更新方案如下：
（一）环境管控单元
根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（征求意见）：“更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个。
优先保护单元：更新后，总数为42个，保持不变；面积占比由44.11%更新为44.72%，增加0.61%。
重点管控单元：更新后，总数为76个，较原有增加3个；面积占比由19.56%更新为19.06%，减少0.5%。
一般管控单元：更新后，总数为14个，保持不变；面积占比由36.33%更新为36.22%，减少0.11%。”
其中，更新后，富民县共划分10个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。其中优先保护单元3个，重点管控单元6个，一般管控单元共1个。
根据昆明市生态环境工程评估中心《关于查询三峡云能发电(富民)有限公司涉及生态环境分区管控情况的复函》（昆环评估复函〔2024〕41号）、《关于查询三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目(变更)涉及生态环境分区管控情况的复函》（昆环评估复函〔2024〕75号），本项目龙潭村地块位于富民县一般生态空间优先保护单元、富民县一般管控单元；望海山地块位于富民县一般管控单元、富民县矿产资源重点管控单元。
（二）生态保护红线及一般生态空间
根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（征求意见）：“更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的 20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。”
根据《富民县自然资源局关于三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目用地选址踏勘意见》，一期项目不占用富民县生态保护红线；建设项目不涉及占用各级自然保护区；《富民县自然资源局关于对三峡富民县赤就10万千瓦光伏项目望海山补充地块选址进行敏感因素排查的回复》，二期项目拟选址地块范围不在城镇开发边界范围内，不涉及占用生态保护红线，不涉及占用永久基本农田保护、耕地、农转征报批范围、设施农用地及临时用地，未压覆矿产资源。
（三）环境质量底线及资源利用上线
根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（征求意见）：“到2025 年，地表水国考断面达到或优于Ⅲ类的比例81.5%，45个省控地表水断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80%，劣V类水体全面消除，县级以上22个集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例为100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。

到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。”
根据现场调查及现状监测，项目区噪声、周边地表水及环境空气质量良好，且本工程施工期废水不外排，废气排放达标，运行期无废气排放，废水不外排，不会增加周边大气和地表水环境容量。在严格按照涉及规范基础上，并采取了本报告提出的环保措施后，各项污染因子能够达标排放，不会改变区域环境质量等级。因此，本工程的建设不会突破区域环境质量底线，符合环境质量底线的要求。
本项目施工用水拟采用水车从附近村落取水，施工废水能实现循环利用不外排，运营期产生的污水经处理达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2020）中绿化标准后，用于站内绿化。光伏板清洗废水经清洁桶简单沉淀后用于太阳能电池方阵周围的绿化浇洒，不外排，不会突破水资源上限控制指标。
根据自然资源局意见，项目不涉及占用永久基本农田保护、耕地、农转征报批范围、设施农用地及临时用地，未压覆矿产资源；项目区总占地约1.346km2（134.62hm2），项目位于富民县，其国土面积993km2，本项目总用地占富民县国土面积的1.36‰，永久用地占比极小。因此，不会突破土地资源利用上限控制指标，不涉及矿产资源开采与保护问题。项目区不涉及河湖岸线管护范围。
综上，项目建设符合资源利用上线相关规定要求。
（四）生态环境准入清单
根据昆明市生态环境工程评估中心《关于查询三峡云能发电(富民)有限公司涉及生态环境分区管控情况的复函》（昆环评估复函〔2024〕41号）、《关于查询三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目(变更)涉及生态环境分区管控情况的复函》（昆环评估复函〔2024〕75号），本项目龙潭村地块位于富民县一般生态空间优先保护单元、富民县一般管控单元；望海山地块位于富民县一般管控单元、富民县矿产资源重点管控单元。
本项目与昆明市生态环境管控总体要求的相符性分析详见下表。
表1.2-1生态环境管控单元生态环境准入清单
管控领域

维度

管控要求

相符性分析

昆明市

空间布局约束

1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。
2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。
3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
（1）本工程为光伏发电项目，属于绿色能源项目，符合《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》空间管控要求。项目区不涉及牛栏江流域、滇池流域、阳宗海流域。
污染物排放管控

1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。
2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。
3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。
4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。
5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。
6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。
9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。
（1）本工程施工期污废水不外排，不会对附近水环境产生影响。运营期职工生活用水经过一体化处理设备处理后不外排，处理后的废水可以作为绿化用水，清洗废水经简单沉淀后用于太阳能电池方阵周围的绿化浇洒。
（2）本工程施工期存在施工机械产生的二氧化硫、氮氧化物无组织排放，运营期食堂排放油烟，排放量均较小，对周边环境影响较小。
（3）本工程为光伏发电项目，不涉及钢铁企业、涉气排放企业。
（4）本工程不涉及VOCs排放。
（5）项目区不涉及占用耕地、基本农田，不涉及农业固体废弃物。
（6）项目区不属于滇池流域。
（7）项目区不属于阳宗海流域。
（8）本项目不涉及磷石膏产生企业。
（9）本项目不涉及磷石膏产生企业。
环境风险防控

1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。
2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。
3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。
4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。
5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。
6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。
（1）本项目为光伏发电项目，不涉及放射性物质、医疗废物、尾矿库渣场、重金属等风险要素。项目新建一座升压站，存在电磁辐射，根据电磁预测，电磁影响能满足满足相应评价标准限值要求。
升压站内及各箱变涉及事故油池，运营期会产生废变压器油、检修废油及废铅蓄电池等危险废物。本项目废变压器油、检修废油、废旧蓄电池经专用容器收集后暂存于危废暂存间（25 m2，防渗），定期交有资质单位处置。升压站内事故油池、箱变事故油池，设置防渗措施。
危险废物及贮存设施严格按照《危险废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，有效降低各类环境风险。
（2）本项目不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物。
（3）本项目主要风险来自变压器油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。
（4）项目区不涉及饮用水水源保护区。
（5）本项目不属于涉危险废物、涉重金属企业。
（6）项目区不涉及压覆矿，严格新（改、扩）建尾矿库环境准入。
资源开发利用效率

1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的安全保障体系。
2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。
3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。
4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。
5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。
6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。
7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。
8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。
10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。
11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。
12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。
13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。
14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。
15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。
16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。
17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。
18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。
19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。
（1）本项目为光伏发电项目，属于绿色清洁能源项目，与生态文明建设要求相适应。
（2）本项目施工用水拟采用水车从附近村落取水，施工废水能实现循环利用不外排，运营期产生的污水经处理达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2020）中绿化标准后，用于站内绿化。光伏板清洗废水经清洁桶简单沉淀后用于太阳能电池方阵周围的绿化浇洒，不外排，与节水型社会建设不冲突。
（3）施工废水能实现循环利用不外排。
（4、5）项目建设过程使用的电、水等能源消耗较小。
（6）本项目不属于高耗能行业。
（7）本项目主变、箱变、电机等设备均选用节能产品，降低变压器损耗。
（8）本项目不属于钢铁行业。
（9）本项目不属于有色、化工、印染、烟草等行业。
（10）本项目为光伏发电项目，将太阳能转化为电能，对全市绿色低碳、节能降碳有推动作用。
（11）本项目不属于工业生产项目。
（12）本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业。
（13）本项目建成后将太阳能转化为电能，对全市绿色低碳、节能降碳有推动作用。
（14）本项目本身属于非化石能源（电能）生产项目。
（15、16）本项目为光伏发电项目，将太阳能转化为电能，对全市绿色低碳、节能降碳有推动作用。
（17）本项目不属于六大高耗能行业。
（18）本项目属于绿色新能源新项目。
（19）不涉及。
富民县一般生态空间优先保护单元

空间布局约束
1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。
项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇和散旦镇，属于国家层面重点开发区域。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森等环境敏感区，不涉及生态保护红线、省级以上公益林、永久基本农田。项目涉及占用天然林，主要为集体林地，目前已取得云南省林业和草原局关于本项目使用林地的行政许可变更决定。
污染物排放管控
1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。
（1）项目区平均坡度约12°～27°，不占用耕地、永久基本农田。
（2）不涉及
（3）项目区涉及集体草原，对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。
环境风险防控
执行昆明市总体要求
参照“昆明市  环境风险防控”符合性分析。
资源开发效率要求
——
/
富民县一般管控单元
空间布局约束
1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
（1）本项目不属于房地产开发项目。
（2）根据富民县水务局意见，项目建设不涉及我单位管理的河道、水库、水源、水源地管理范围。
（3）项目产生的废铅蓄电池、废变压器油、检修废油等有毒有害物质暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置，不随意排污、倾倒。
污染物排放管控
1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。
3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。
4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。
（1）本项目不属于“两高”行业。
（2）不涉及
（3）不涉及
（4）不涉及
环境风险防控
1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。
（1）工程为电力基础设施建设项目，不属于“两高”项目。
（2）工程不涉及使用剧毒、高残留农药。
（3）工程为电力基础设施建设项目，不涉及管控禁止行为。
资源开发效率要求
1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。
2.禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目。新建、扩建和改建《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）中建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门不得办理相关手续。
3.新建、改建和扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。
4.新建、扩建和改建《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）中建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。
不涉及
富民县矿产资源重点管控单元
空间布局约束
1.落实《云南省矿产资源总体规划》禁止开采区规定，禁止开采区内不得新设采矿权。
2.对于规划区与饮用水水源保护区重叠区域不新设采矿权，原有矿权逐步有序退出，排污口不得设置在饮用水水源保护区内。
3.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。
4.不再新建露天磷矿山，严格总磷排放管控要求，控制总磷排放总量，涉及磷矿开采企业应对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。
5.继续实施长江经济带废弃矿山生态修复工作。
6.矿山开采地面设施禁止占用永久基本农田。
7.矿山企业应当按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则，结合矿山生产实际，及时组织开展矿山地质环境恢复治理和土地复垦相关工作，切实履行矿山生态修复义务。加快推进历史遗留矿山生态修复工作。
根据富民县自然资源局意见，本项目不涉及压覆矿产资源。
污染物排放管控
1.贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。
2.实施“矿山复绿”行动。重点加强历史遗留矿山矿区土地复垦，实施矿山地质环境治理恢复及矿区土地复垦工程。
3.加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。
4.矿山企业应当按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则。
5.进一步加强重金属污染防控，严格实行重点行业重点污染物总量控制指标，减少重金属排放。
环境风险防控
1.产生、利用或处置含重金属的固体废物（含危险废物）的企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
2.各工矿企业应当结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施。构建“单元—厂区—园区/区域”的环境风险防控体系，设置事故废水收集和应急储存设施。加强地下水环境的监控、预警。编制企事业单位突发环境事件应急预案。金属矿山开采过程中需对人群健康风险进行识别，采取有效措施预防由矿山开发利用带来的疾病。
资源开发效率要求
1.积极推进矿产资源开发规模化、集约化，落实云南省关于煤矿转型升级、非煤矿山转型升级、煤炭行业化解过剩产能有关要求。
2.对原有大中型矿山进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广。构建绿色勘查开采新模式，因地制宜推广充填开采、保水开采、减沉开采等技术方法，推广区域矿山建矿模式和边开采边复垦边归还采矿用地模式，推广节能减排绿色采选冶技术。
3.应从源头减少废水产生，实施清污分流，应充分利用矿井水、循环利用选矿水。
4.加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、磷石膏、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。
5.提高煤矸石、废石等综合利用率，降低废石排放率，鼓励利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产机制砂石，提高固体废物循环利用水平。
综上所述，本项目的建设与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（征求意见稿）的要求不冲突。
1.3与云南省主体功能区划的符合性分析
2014年1月6日云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号），云南省主体功能区划是根据不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发布局，云南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。
根据《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号），项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇和散旦镇，属于国家层面重点开发区域。本项目与《云南省主体功能区规划》的符合性见表1.3-1。
表1.3-1 项目与《云南省主体功能区规划》的符合性分析
区划要求

本项目情况

符合性

功能定位

我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。
（1）本项目为太阳能光伏发电项目，是可再生能源发展规划和能源产业发展方向，是地区国民经济可持续发展的需要，改善能源结构的需要，本项目的开发建设能有效的促进地方经济，带动光伏产业链的发展，具有良好的社会效益和经济效益，对于改善当地电网的电源结构，推动云南省太阳能发电事业的发展，开发可再生能源有着积极的意义。
不冲突

发展方向和开发原则

（1）构建“一区、两带、四城、多点”一体化的滇中城市经济圈空伺格局。加快滇中产业聚集区规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和昆（明）玉（溪）旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造1小时经济圈。（2）强化昆明的科技创新、商贸庞通、信息、旅游、文化和综合服务功能，建设区域性国际交通枢纽、商贸物庞中心、历史文化名城、山水园林城市。（3）曲靖、玉溪和楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。（4）完善国际运输大通道，强化面向东南亚、南亚陆路枢纽功能。加强区域内城际快速轨道交通、通信等基础设施建设，提升区域一体化水平。（5）建设高原特色农产品生产基地，发展农产品加工业，稳步提高农产品质量和效益，推进与周边国家的农业合作，建设外销精细蔬菜生产基地、屋带鲜切花生产基地和高效林业基地。（6）加强以滇池、抚仙湖为重点的高原湖泊治理和牛栏江上游水源保护，加大水土流失和石漠化防治力度，构建以高原湖泊为主体，林地、水面相连，带状环绕、块状相同的高原生态格局。进一步加强跨界水污染和区域性大气复合污染整治，废弃物处置、金属污染治理，森林火灾、野生动植物疫源疫病、有害生物防范等为重点的区域生态安全联防联控力度。
（1）本项目为太阳能光伏发电项目，是可再生能源发展规划和能源产业发展方向，是地区国民经济可持续发展的需要，改善能源结构的需要，本项目的开发建设能有效的促进地方经济，带动光伏产业链的发展，具有良好的社会效益和经济效益，对于改善当地电网的电源结构，推动云南省太阳能发电事业的发展，开发可再生能源有着积极的意义。

不冲突

能源与资源

定位

能源与资源开发区散布在重点开发、限制开发和禁止开发区域之中，不属于独立的主体功能区，开发布局必须服从所在区域的主体功能定位、发展方向和开发管制原则。

本项目位于重点开发区，与重点开发区域的主体功能定位、发展方向和开发管制原则不冲突。

不冲突

开发原则

继续实施西电东送战略，建成西电东送清洁能源基地、国家四大能源战略通道之一，在保障云南省需求的基础上，外送富余部分清洁能源。

项目的建设对建设西电东送清洁能源基地具有重要意义。

不冲突

围绕优化产业结构、促进低碳转型的目标，大力发展清洁可再生能源，重视调峰蓄能配套设施建设，解决制约新能源电源发展并网难、外输难等问题，着力构筑稳定、经济、清洁、安全的能源体系。

本项目的建设符合大力发展清洁可再生能源的要求

符合

在重点开发区域进行能源开发时，必须充分考虑资源和环境承载力。
（1）根据项目与昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的符合性分析，本项目符合环境质量底线及资源利用上线的要求。
（2）项目占地类型以园地为主，本光伏光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m，光伏板下可发展其他产业，减少了对农业空间和生态空间的占用。

符合
综上所述，项目与《云南省主体功能区规划》的要求不冲突，项目建设后，不影响主体功能定位。
1.4与云南省生态功能区划的相符性分析

根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区（Ⅲ1-7），主要生态特征为滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。现存植被以云南松林为主，主要土壤类型为红壤和紫色土。主要生态问题为土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降；生态环境敏感性为土地退化和农业生态环境恶化的潜在威胁；主要生态系统服务功能为生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应；保护措施与发展方向为保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染。

本项目与《云南省生态功能区划》的符合性见表1.4-1。
表1.4-1  项目与《云南省生态功能区划》的符合性分析
区划保护措施与发展方向

本项目情况

符合性

Ⅲ1-7禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区
保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染。
根据自然资源局选址意见，项目用地不涉及占用永久基本农田保护耕地、农转征报批范围、设施农用地及临时用地。
不冲突
农产品提供生态功能区
（1）严格保护基本农田，培养土壤肥力。
（2）加强农田基本建设，增强抗自然灾害的能力。
（3）发展无公害农产品、绿色食品和有机食品；调整农业产业和农村经济结构，合理组织农业生产和农村经济活动。
（4）调整农业产业和农村经济结构，建设生态农业示范区。
不冲突

综上所述，本项目建设与《云南省生态功能区划》的要求不冲突。
1.5与《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知（云林规〔2021〕5号）》符合性分析

根据《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知（云林规〔2021〕5号）》：“光伏电站建设禁止占用自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、濒危物种栖息地、天然林保护工程区等环境敏感区域的林地建设光伏电站。云南省天然林保护工程区系指纳入全省天然林保护二期工程森林管护的国有林、集体所有的国家级公益林和地方公益林。光伏电站的电池组件阵列仅限于使用三种类型的林地：一是县级以上人民政府规划的宜林地，二是年降雨量400毫米以下区域覆盖度低于30%的灌木林地，三是年降雨量400毫米以上区域覆盖度低于50%的灌木林地。此外，建设光伏电站所使用林地的范围，必须严格按照林地保护利用规划进行界定，决不允许擅自修改调整林地保护利用规划”。
根据《云南省林业和草原局关于三峡富民县赤10万千瓦光伏项目(二期)变更使用林地的行政许可变更决定》（云林许变(昆)[2024]3号），云南省林业和草原局同意三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目（二期）（项目代码：2109-530124-89-01-617891）设计变更后实际占用昆明市富民县境内集体林地0.0547公顷(防护林林地0.0057公顷（一般灌木林）、能源林林地0.0019公顷（一般灌木林）、其他林地0.0471公顷)。其中：占用赤鹫镇龙潭村民委员会集体林地0.0433公顷；散旦镇汉营村民委员会集体林地0.0019公顷，沙营村民委员会集体林地0.0095公顷。增加占用昆明市富民县散旦镇集体林地0.0114公顷（防护林林地0.0057公顷、能源林林地0.0019公顷、其他林地0.0038公顷），其中：占用汉营村民委员会集体林地0.0019公顷，沙营村民委员会集体林地0.0095公顷。已批继续占用昆明市富民县赤镇龙潭村民委员会集体其他林地0.0433公顷。根据《三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目（二期变更）使用林地可行性报告》，实际占用昆明市富民县境内集体林地0.0547公顷按地类分，一般灌木林地占0.0076 hm2，宜林地占0.0030 hm2（市级公益林），其他林地占0.00441 hm2；新增使用林地面积0.0114hm2，按地类分为一般灌木林地占0.0076 hm2（市级公益林0.0057hm2，一般商品林地0.0019hm2），其他林地0.0038 hm2（市级公益林）。
综上，本项目占用灌木林地0.0152 hm2，占用项目总用地面积（134.62hm2）的0.011%。富民县降雨量为868.9mm，灌木林地覆盖率小于50%；宜林地为市级公益林，符合“一是县级以上人民政府规划的宜林地。三是年降雨量400毫米以上区域覆盖度低于50%的灌木林地。”
项目建设符合《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）、《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知（云林规〔2021〕5号）》要求。
1.6与《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）符合性
根据《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号），光伏复合项目架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m，行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件的可以不改变原用地性质；除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。场内道路用地可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路塔杆基础等其他设施用地按建设用地管理。
本工程采用540Wp、580 Wp单晶硅双面双玻光伏组件，一期单个3600/3150/2700kW 方阵由8512/7448/6384块2285mm×1134mm单晶硅光伏组件按2（行）×14（列）的布置方式组成；二期单个3200kVA/2600kVA由43726块2278mm×1134mm单晶硅光伏组件按2（行）×13（列）的布置方式组成；支架倾角为24°，光伏组件最低端离地距离2.5m，高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m，行间距大于6.5m的架设，不破坏农业生产条件的可以不改变原用地性质；除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。场内集电线路采用电缆直埋与架空相结合方式敷设，直埋线路用地实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。场内道路用地可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路塔杆基础等其他设施用地按建设用地管理。满足云南省农业光伏用地要求。综上，工程光伏组件布置已按《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）规定执行，与该通知要求相符。

1.7与《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）符合性

根据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）相关要求，做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接。在符合“三区三线”管控规则的前提下，相关项目经可行性论证后可统筹纳入国土空间规划“一张图”，作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、I级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。
根据自然资源局选址意见，项目选址不占用永久基本农田。
根据林业和草原局批复，本项目选址范围不涉及省级以上公益林、不涉及I级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。
根据《富民县林业和草原局关于准予三峡富民具赤鹫10万千瓦光伏项目(二期变更)临时占用草原的行政许可决定》（富资许准[2024]1号），富民县林业和草原局同意三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目(二期变更)临时占用富民县境内集体草原19.3573公顷(赤鹫镇东核村委会上村村小组集体草原面积4.2265公顷；散旦镇汉营村委会茨塘村小组集体草地面积13.6024公顷，沙营村委会十里坡村小组集体草原1.5284公顷)。项目用途为：光伏阵列区。根据《三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目（二期）使用草原可行性报告》，二期草原类别为一般草原，草原类型为山地草甸类，不涉及基本草原。
根据《三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目（一期）使用草原可行性报告》，进场道路、箱变、升压站永久性使用草原面积1.0469hm2，使用草原类别为一般草原，不涉及基本草原。 

综上，项目与《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）相关要求相符。
1.8与《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规【2017】8号）的符合性分析
根据《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规[2017]8号），光伏发电规划应符合十地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。
除本文件确定的光伏扶贫项目及利用农用地复合建设的光伏发电站项目(以下简称光伏复合项目)外，其他光伏发电站项目用地应严格执行国十资规2015)5号文件规定，使用未利用地的，光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订补偿协议，报当地具级国土资源主管部门备案，其他用地部分应当办理建设用地审批手续；使用农用地的，所有用地均应当办理建设用地审批手续。新建、改建和扩建地面光伏发电站工程项目，按建设用地和未利用地管理的，应严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》(国十资规[2015]11号)要求，合理利用土地。
根据自然资源局选址意见，项目选址不占用永久基本农田。且项目建设不改变土地用途，目前正在按照相关规定办理用地手续。项目建设占地符合《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》中相关规定。
1.9与《云南省生物多样性保护战略行动计划（2010-2030）》符合性分析
2015年12月30日，原环境保护部以公告2015年第94号发布了《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》，以加强生物多样性保护优先区域保护与监管。
进一步加强云南省生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，云南省生物多样性保护联席会议组织编制了《云南省生物多样性保护战略行动计划（2010-2030）》，划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了9大保护优先—11—领域和34项行动。
根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划(2012-2030年)》中“图1云南生物多样性保护优先区域区划图”，本项目不涉及云南省划定的生物多样性保护优先区域，位置关系详见附图。
1.10与《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2022〕176号）符合性分析
根据《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2022〕176号），项目开发原则：（一）能开全开，能快尽快。为保障全省能源安全和稳定经济大盘，有力支撑经济社会发展，对纳入规划并进入全省统一管理的项目库的项目，可推动项目前期研究；列入年度建设方案的项目，加快推进项目开发建设。（二）依法依规，科学有序。充分发挥可再生能源发展“十四五”规划和新能源资源“一图一库”的统筹引领作用，根据资源用地、用林、接网消纳能力等，合理确定年度开发规模和布局。（三）加强统筹，集中开发。按照集中开发、规模化开发原则，科学合理布局、规范开发行为、实现高效开发，提高云南省新能源项目开发建设的综合效益和效率；省级统筹光伏项目优先纳入年度建设方案。（四）多能互补，协同发展。结合国家按流域开发新能源项目的有关要求，深度挖掘水风光出力互补的组合优势，充分发挥大型水电、火电基地的调节能力，积极推动多能互补基地项目建设。（五）生态优先，绿色发展。在项目开发中，坚持绿色发展项目严格避让永久基本农田、生态保护红线，符合国土空间规划要求，严格进行要素审批，认真落实生态保护各项措施。
对照云能源水电〔2022〕176号中“云南省2022年新能源项目建设清单”，项目属于该清单内项目，根据富民县自然资源局、林草局等选址意见，项目拟选址不涉及生态保护红线、永久基本农田、公益林，国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、草原公园、风景名胜区、世界自然遗产地等各类自然保护地等敏感因素，符合新能源项目开发原则。
1.11与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
项目位于富民县，对照云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2019〕924号）的通知，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中各类功能区、各类保护区、工业布局及其他中禁止建设的项目且未占用生态保护红线，项目的建设与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》不冲突。
1.12与《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）、饮用水水源地保护条例的符合性分析
（一）《中华人民共和国水污染防治法》相关规定如下：
“第六十四条在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”
（二）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关规定如下：
“第十一条饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定
一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。
二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、类便及其它废弃物。
三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。
四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。
第十二条饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：
三、准保护区内
禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
本项目不属于《中华人民共和国水污染防治法》第六十四条、六十六条中规定的禁止建设项目；本项目不属于《饮用水水源保护区污染防治管理规定》第十一条、十二条条款中规定的禁止建设项目，在落实文明施工原则及措施前提下，也不属于第十一条规定的禁止行为。本项目一期地块东侧距龙潭口水源地保护区边界1471米，二期地块南侧距新桥水库三级保护区507米，不涉及这两个水源地保护区。另外，光伏发电项目属于生态类建设项目，工程建设及运行期不会向饮用水源保护区内排放水污染物，不会对饮用水水体产生污染；在落实文明施工原则下，工程建设对饮用水源影响较小。因此，本工程的建设与《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》不冲突。
1.13与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
《昆明市“十四五”生态环境保护规划》从“生态安全格局、环境质量改善污染物总量减排、环境治理能力和绿色低碳”5个方面确定昆明市“十四五”生态环境保护规划的 21个分项指标。包括“十四五”期间，确保国控断面水质优良率不低于81.5%，滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类(COD<40mg/L)，阳宗海水质稳定达到Ш类水标准，县级及以上集中式饮用水水源水质达标率100%，主城区空气质量优良率保持在99.1%以上，受污染耕地安全利用率达到90%以上，全市森林覆盖率达到53%。到2025年，实现全市产业低碳绿色发展水平明显改善,自然生态安全格局和山水相融的城乡生态体系不断完善，生态系统质量和稳定性不断提升。
本工程为光伏项目，施工期在经过执行本环评提出的各项保护措施后，施工扬尘、施工废水、生活污水、固体废物等均能得到妥善的处置，不会对周边的环境造成明显的破坏，运行期间本工程不产生“三废”，并且本工程为涉及民生的基础建设项目，工程的建设符合“三线一单”的管控要求，符合昆明市城市规划，也不属于昆明市禁止建设的项目，因此，本工程的建设与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相符。
1.14与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的符合性分析
项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相符性分析见下表。

表1.14-1与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相符性分析

序号

《输变电建设项目环境保护技术要求》

本项目情况

符合性

1

工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。

本工程无规划环境影响评价文件

符合

2

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。

本项目选址不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、生态红线。

符合

3

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区

符合

4

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

升压站40m范围内有一处电磁环境保护目标，根据电磁专项预测分析，敏感点处电磁环境能满足相关标准要求。
符合

5
原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

不涉及

符合

6

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。

本项目选址合理，永久占用土地面积较小

符合

7

输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。

本项目不涉及送出线路建设

符合

本项目建设一座220kV升压站，为降低升压站的电磁辐射，应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中电磁环境保护措施，采取以下防护措施：
1）升压站内电气设备应采取集中布置方式，在设计中应按有关规程采取系列控制过电压、电磁感应场强水平的措施，如保证导体和电气设备之间的电气安全距离，选用具有低辐射、抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等，将可以有效的降低电磁环境影响。
2）合理选用各种电气设备及金属配件（如保护环、垫片、接头等），以减少高电位梯度点引起的放电；使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。
3）对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽，密封机箱的孔、口、门缝的连接处；控制箱、断路器端子箱、设备的放油阀门及分接开关尽量布置在较低场强区，以便于运行和检修人员接近。
4）在危险区域设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，醒目位置设置安全警示图文标志。
升压站按照设计方案建设及采取上述防范措施后，本项工程升压站运行期产生的工频电场、工频磁场将能满足相应评价标准的要求。在运行期，还应加强环境管理和电磁环境影响的环境监测工作，建立健全环保管理机构；对工程所在地区的居民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的担忧心理。因此，本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求相符。



二、建设内容
	地理位置
	2.1地理位置
三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目分一期、二期建设。其中，赤鹫光伏场址一期位于东经102°30′29.56″~102°32′54.35″，北纬25°25′11.55″~25°26′40.70″之间，位于富民县北部赤鹫镇龙潭村附近的平缓坡地，项目利用未利用地(自然保留地)、宜林地建设光伏发电项目，场址中心距离昆明市直线距离约48km，距离富民县直线距离约24km。利用场地以东南向坡为主，平均坡度约12°~27°，场区南北长约3.5km，东西宽约3.7km，海拔高程在2080m~2500m之间。区域内植被覆盖率一般，且有部分石漠化区域。站址周围无高山遮挡，光线充足，本期规划总用地面积约1249.2亩，交流侧装机容量59.4MW(AC)，直流侧装机容量75.84192MWp(DC)。
二期位于东经102°35′34.10″~102°37′9.91″，25°19′5.21″~25°21′3.92″之间，位于昆明市富民县北部赤鹫镇上村头及散旦镇望海上附近的平缓坡地，场址中心距离昆明市直线距离约34km，距离富民县直线距离约16.5km。利用场地以东南向坡为主，平均坡度约12°~27°，场区南北长约4.3km，东西宽约2.1km，海拔高程在2100m~2580m之间。区域内植被覆盖率一般，场址周围无高山遮挡，光线充足。本期规划总用地面积约717.92亩(其中赤镇境内68.7亩，散旦镇境内649.22亩)，交流侧装机容量40.96MW(AC)，直流侧装机容量42.61608MWp(DC)。
项目地理位置图详见附图。

	项目组成及规模
	2.2原项目概况和环保手续办理情况
原项目采用540Wp双面单晶硅光伏组件，规划装机容量为100MW，共布置32个方阵。新建一座110KV升压站，升压站布置于整个场区（项目区域）中部，主要考虑西北侧出线。
2021年，建设单位三峡云能发电（富民）有限公司委托云南绿色环境科技开发有限公司编制了《三峡富民县赤鹫100MW光伏电站项目环境影响报告表》，于2021年9月29日取得昆明市生态环境局富民分局关于《三峡富民县赤鹫100MW光伏电站项目环境影响报告表》的批复（富生环复【2021】26号）。
2.3项目建设进度
项目已于2022年1月12日开工建设。目前本项目一期（59.4MWp，含升压站，1#~19#方阵）处于试运行阶段，还未进行竣工环保验收；二期（40.96MWp，20#~32#方阵）已经完成箱变基础及安装工作，支架基础、组件安装、逆变器安装完成80%的工程，二期20%的支架基础、组件安装、逆变器安装工作及排水沟等还未建成。
项目实施过程中未收到任何信访投诉。建设单位已将项目建设信息及项目施工期环境影响在邻近村落进行公示。
2.4项目变更情况
对照《三峡富民县赤鹫100MW光伏电站项目》及环评批复（富生环复【2021】26号），本项目升压站位置及升压站占地面积、光伏方阵位置、面积、规模均发生了变动。
项目建设规模由原方案的100MW变更为一期59.4MW、二期40.96MW（总规模仍旧为100MW）；升压站位置向西南偏移了约990m，由原110kV变更为220kV，主变从1台195MVA变更为2台230MVA。用地面积从原设计209.62hm2（约3140亩）变为一期龙潭村地块用地面积为1216亩，二期望海山地块717.92亩（其中赤鹫镇境内68.7亩，散旦镇境内649.22亩），共1933.92亩，面积减少了约38.49%。光伏方阵规模由“32个3.15MW方阵（装机容量100MW，组件类型为540Wp单晶硅太阳电池组）”调整为由“一期：2个3.6MW、14个3.15MW、3个2.7MW方阵（装机容量59.4MW，组件类型为540Wp单晶硅太阳电池组）；二期：12个3.2MW、1个2.56MW方阵（装机容量40.96MW，组件类型为N型580Wp单晶硅太阳电池组），共32个方阵（数量不变）”；并取消建设储能场。
[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]£
P




[image: image3.png]VEIRIERS





图2.3-1项目光伏区范围对比图
2.5保护目标变动情况
保护目标变动情况如下表。
表2.3-1保护目标变更情况表
保护对象

坐标

特性/规模

位置

环境要素

备注
经度

纬度

老鹰窝
102.53978495

25.45043221

18户，86人
东北侧330米
环境空气
已不属于保护目标
槽子地
102.51946453

25.45161238

15户，58人
北侧450米
一期地块

荒田村散户1

102.5099077

25.4398425

1户，5人

光伏场区西侧157米

新增
荒田村散户2

102.5115628

25.43896844

1户，4人

升压站西侧32米
龙潭村散户1

102.5133337

25.42338921

2户，7人

光伏场区南侧20米

龙潭村散户2

102.5303378

25.42456609

3户，12人

光伏场区南侧146米

龙华村散户

102.5390314

25.42737058

12户，50人

光伏场区东侧65米

龙潭村

102.5142691

25.42080989

117户，502人

光伏场区南侧285米

龙源村

102.5385431

25.42112103

94户，427人

光伏场区东侧233米

龙华村

102.5424698

25.42831471

51户，125人

光伏场区东侧374米

二期地块

十里坡村

102.6095975

25.35072397

45户，156人
光伏场区北侧196米

十里坡村散户1

102.6169168

25.35119217

1户，4人

光伏场区北侧142米

十里坡村散户2

102.5881862

25.33046175

1户，3人

光伏场区西侧50米

十里坡村散户3

102.5860608

25.32220984

1户，4人

光伏场区西侧97米

十里坡村散户4

102.5977272

25.34056685

1户，4人

光伏场区西侧35米

一期地块

荒田村散户1

102.5099077

25.4398425

1户，5人

光伏场区西侧157米

噪声

新增
荒田村散户2

102.5115628

25.43896844

1户，4人

升压站西侧32米
龙潭村散户1

102.5133337

25.42338921

2户，7人

光伏场区南侧20米

龙潭村散户2

102.5303378

25.42456609

3户，12人

光伏场区南侧146米

龙华村散户

102.5390314

25.42737058

12户，50人

光伏场区东侧65米

二期地块

十里坡村

102.6095975

25.35072397

45户，156人
光伏场区北侧196米

十里坡村散户1

102.6169168

25.35119217

1户，4人

光伏场区北侧142米

十里坡村散户2

102.5881862

25.33046175

1户，3人

光伏场区西侧50米

十里坡村散户3

102.5860608

25.32220984

1户，4人

光伏场区西侧97米

十里坡村散户4

102.5977272

25.34056685

1户，4人

光伏场区西侧35米

一期地块

荒田村散户2

102.5115628

25.43896844

1户，4人

升压站西侧32米
电磁
新增
普渡河

一期地块东侧105米
地表水

不变
龙潭口水源地
一期地块东侧距保护区边界1471米
新增
新桥水库
二期地块南侧距新桥水库三级保护区507米
新增
2.6项目由来
参照《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射(2016)84号)中相关要求，项目与原环评的变动对比分析如下所示：
表2.3-2与《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射(2016)84号)重大变动分析一览表
序号

环办辐射(2016)84号

原环评项目情况

变更后项目情况

是否属于重大变动

1

电压等级升高

各方阵通过35kV集电线路输送至110kV升压站

各方阵通过35kV集电线路输送至220kV升压站

是

2

主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%

设置一台110kV的主变压器

设置2台220kV的主变压器

是

3

输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%

不涉及送出线路

不涉及送出线路

否

4

变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米

升压站中心坐标：E102°31'12.57"，N25°26'43.87"

升压站中心坐标：E102°30'45.07"，N25°26'19.44"

是（升压站位移往西南侧偏移了约990米）

5

输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%

不涉及送出线路

不涉及送出线路

否

6

因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区

不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区

不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区

否

7

因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%

原项目升压站、光伏场区均不涉及噪声、电磁环境敏感目标

升压站及光伏场区涉及电磁及声环境敏感目标超过原数量的30%

是

8

变电站由户内布置变为户外布置

户外布置

户外布置

否

9

输电线路由地下电缆改为架空线路

不涉及集电线路

不涉及集电线路

否

10

输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%

不涉及送出线路

不涉及送出线路

否

根据上述分析，项目升压站电压等级升高到220kV，位置偏移了990m，属于《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射(2016)84号)中“变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米”，同时，项目位置变动后新增了敏感目标。根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)和《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射(2016)84号)中相关要求，本项目属于重大变动，需重新办理环评手续。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业——太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”，需编制环境影响评价报告表。因此，建设单位(三峡云能发电（富民）有限公司)再次委托中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司对《三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目环境影响评价报告表》进行重新编制并上报审查。
2.7变更项目工程概况
2.7.1工程主要技术经济指标
项目名称：三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目
建设单位：三峡云能发电（富民）有限公司
建设地点：赤鹫镇、散旦镇附近
项目变更后工程规模：
三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目交流侧装机容量100MW(AC)，其中逆变器额定容量为100.36MW(AC)，直流侧装机容量118.458MWp(DC)。本项目共分2块场址(以下简称“东西场区”，西场区为一期，东场区为二期)，东西场区直线距离约14km，其中升压站位于东场区，西场区光伏所发电量通过35kV架空及电缆线路混合敷设接入升压站。
赤鹫光伏场址一期位于东经102°30′29.56″~102°32′54.35″，北纬25°25′11.55″~25°26′40.70″之间，位于富民县北部赤鹫镇龙潭村附近的平缓坡地。一期额定装机容量59.4MW，实际拟装机容量75.84192MWp，布置2个3.6MW、14个3.15MW、3个2.7MW，共19个单晶硅光伏发电分系统组成，每个发电单元就地设置1座与子阵容量相匹配的箱式变压器，共计19台；每个组串由28块组件串联，组件采用540Wp单晶双面组件140448块；采用264台225kW组串式逆变器，每台逆变器接入19个组串，通过2回35kV集电线路输送至220kV升压站。
二期位于东经102°35′34.10″~102°37′9.91″，25°19′5.21″~25°21′3.92″之间，位于昆明市富民县北部赤鹫镇上村头及散旦镇望海上附近的平缓坡地。二期额定装机容量40.96MW，实际拟装机容量42.61608MWp，布置12个3.2MW、1个2.56MW，共13个单晶硅光伏发电分系统组成，每个发电单元就地设置1座与子阵容量相匹配的箱式变压器，共计13台；每个组串由26块组件串联，组件采用580Wp单晶双面组件73476块；采用128台320kW组串式逆变器，每台逆变器接入19个组串，通过2回35kV电缆集电线路输送至赤鹫220kV升压站后经1回220kV架空线路送出接入系统。
工程总工期：11个月
项目投资：项目总投资58500万元
2.7.2项目变更情况
1、项目基本情况变更概况
项目建设规模、发电量均不发生变化，主要变化为建设地点、布设光伏组件型号及数量。项目变更情况见下表。
表2.7-1项目变更情况一览表
内容
变更前
变更后
变更情况说明
一期
二期
/
建设单位
三峡云能发电（富民）有限公司
三峡云能发电（富民）有限公司
建设性质
新建
新建
/
建设地点
赤鹫镇、散旦镇附近
赤鹫镇、散旦镇附近
原占地红线附近新增占地
用地规模
原环评：209.62hm2（3145亩）
81.06hm2（1216亩）
47.86hm2（717.92亩）
优化布局
建设规模
装机容量为100MW，太阳能电池阵列拟采用540Wp单晶硅双面双玻高效光伏电池组件，方阵支架为固定支架，建设32个3.15MW方阵；电流通过箱变将电压提升至35kV，然后通过5回35kV电缆集电线路输送至110kV升压站后，经1回110kV架空线路送出接入系统。
装机容量59.4MW，由2个3.6MW、14个3.15MW、3个2.7MW，共19个单晶硅光伏发电分系统组成，组件采用540Wp型单晶双面组件，每台逆变器接入19个组串，通过35kV集电线路输送至220kV升压站。场址内新建1座220kV升压站，主变规模为2×230MVA，通过35kV集电线路汇集光伏电站输送至220kV升压站。
装机容量40.96MW，由12个3.2MW、1个2.56MW，共13个单晶硅光伏发电分系统组成，组件采用580Wp型单晶双面组件，每台逆变器接入19个组串，通过2回35kV电缆集电线路输送至赤鹫220kV升压站。
光伏组件型号及数量、升压站从110KV变成220KV均有变化
总投资
50000万元
58500万元
优化布局，优化材料选择
表2.7-2工程变主要技术指标变更情况一览表
序号
项目
单位
变更前
变更后
一期
二期
1
交流侧装机容量
MWac
100

59.4

40.96

2
直流侧装机容量
MWp
128.70144

75.84192

42.61608
3
固定式光伏支架倾角
°
24

24

24

4
逆变器
台
448台225kW组串式逆变器
264台225kW组串式逆变器
128台320kW组串式逆变器
5
箱变
台
32台3150kVA箱变
2/14/3台3600kVA/3150kVA/2700kVA箱变
12/1台3200kVA/2600kVA箱变
2.7.3工程组成变更情况说明
工程主要由主体工程光伏阵列、逆变器、箱变、集电线路等，辅助工程、公用工程、临时工程及环保工程。详细组成见下表。
表2.7-3项目变更组成一览表
类别

工程名称

变更前
变更后
变更情况
一期
二期
主体工程

光伏组件

本工程100MW光伏发电系统由32个3.15MW单晶硅光伏发电分系统组成，每个光伏发电分系统配置有1台3150kVA的箱变，每个箱变连接14个225kW的逆变器，每台逆变器配19个组串，每个组串配28块组件，每个组件光伏发电量峰值功率为540Wp，太阳能电池组件采用固定系统，按24°倾角布置。
本期59.4MW光伏发电系统由2个3.6MW、14个3.15MW、3个2.7MW，共19个单晶硅光伏发电分系统组成，组件采用540Wp型单晶硅双面组件，本工程一个固定支架布置1个组串单元，即纵向14列、横向2行光伏板，每个支架上安装28块单晶体硅光伏组件，构成1个组串。光伏支架采用单列柱支架方案，组件最小离地高度2.5m。
本期40.96MW光伏发电系统由12个3.2MW、1个2.56MW，共13个单晶硅光伏发电分系统组成，组件采用N型580Wp型单晶硅双面组件，本工程一个固定支架布置1个组串单元，即纵向13列、横向2行光伏板，每个支架上安装26块单晶体硅光伏组件，构成1个组串。光伏支架采用单列柱支架方案，组件最小离地高度2.5m。
方阵规模、单晶硅双面组件类型、组串规格均有变化
逆变器

每个方阵单元配14台逆变器，共448台，单台逆变器225kW。
264台225kW组串式逆变器
128台320kW组串式逆变器
数量减少56台
箱式变压器

光伏厂区每个方阵布置35kV箱式变压器一台，共32台，设置于箱式变压器房内。

光伏厂区每个方阵布置35kV箱式变压器一台，共19台，设置于箱式变压器房内。

光伏厂区每个方阵布置35kV箱式变压器一台，共13台，设置于箱式变压器房内。

箱变总数32台，不变
升压站

建设110kV升压站1座，尺寸为86m×75m（6450m2），设置有35kV配电室、主变、SVG及无功补偿设备。整个站内共布置30米高独立避雷针2根。将箱变电压由35kV升压至110kV升压站。

建设220kV升压站1座，围墙内占地面积约9315m2。分为生产区和生活区两部分。生产区布置有35kV配电装置、220kV变压器、220kV配电装置、无功补偿装置、小电阻接地装置等;生活区综合楼内布置有主控室、二次设备间及生活办公室。整个站内共布置35米高独立避雷针2根，构架避雷针1根。将箱变电压由35kV升压至220kV升压站。
不新建升压站，依托一期220kV赤鹫升压站。
升压站规模从110kV变为220kV；面积增加2865m2；站内独立避雷针增高5米；增加构架避雷针1根。
储能场地

由1台“逆”“变”一体储能变流器户外机和2台磷酸铁锂电池集装箱组成，20MW/40MWh储能系统分为6个3.45MW/6.9MWH储能单元并配套有充放电控制器。
取消
/
/
辅助

工程

综合楼

新建一幢综合楼，包括继电保护室、低压配电室、通信室、主控制室、休息区、食堂、办公室等，提供员工办公生活。
综合楼为2层框架结构，一层布置有：继保室、蓄电池室、办公室、工具间、备品备件房、活动室、餐厅、厨房，层高为4.2m；二层布置有：中控室、会议室、办公室、资料室和休息室，层高为3.9m。
/
/
35kV配电室
/
35kV配电装置室为1层框架结构，层高为6.4m。
/
/
水泵房

/
水泵房室地上为1层框架结构，地下部分为水池，层高为4.5m。
/
/
辅助用房
/
辅助用房为1层框架结构，层高为4.5m。
/
/
道路工程

场内道路从东侧现有乡道引接，区域现有乡道可直接连接至项目区域，规划时充分利用场内现有道路从龙潭村接入项目场内
整个场区新建检修道路8.8km，路面宽4.0m，路基宽度5.0m，道路转弯半径不小于15m，采用简易石渣路面。

本项目场内道路主要利用已有机耕道路改扩建作为本项目检修道路，道路路基宽4m，路面宽3.5m，简易石渣路面。一期地块场内道路总长6.59km，其中新建道路长度3.03km，改扩建道路长度3.56km。

二期地块场内道路总长5.47km，其中新建道路长度1.22km，改扩建道路长4.25km。
本次不新建升压站，尽量减少新建道路工程量，进入光伏阵列区的道路充分利用现有道路。
公用

工程

供电

由外部接入。
电站施工用电从场址附近约700m的槽子地村10kV农网引接。
电站施工用电将从场址附近的10kV农网引接。

/
供水

站内新建取水井一座，井内设置深井取水泵1台，经DN100焊接钢管接至站内生活、消防水池。
在升压站内设置一座容积为200m³生活、消防共用蓄水池，水源暂由打井取水提供，保证水池补水要求。
施工用水拟采用水车从附近村落取水，运水距离约700m。
升压站在站内设置一座250m3蓄水池，补水方式采用在附近取地下水，储存在蓄水池中。
光伏组件采用移动式水车进行清洗，在升压站设一座50m3蓄水池，移动水车从蓄水池抽水后移动至光伏场区各点。
施工用水拟采用水车从附近村落取水。
升压站内蓄水池容积增加50m3。
排水

排水系统主要包括站内雨水排水管网、站内生活污水排水管网和事故油池排油管网。排水系统采用雨污分流制排水系统。升压站内雨水直接外排至站外；生活污水统一收集至化粪池，经化粪池池处理后，进入一体化污水处理设备（4m3/d），处理达标后用于站内绿化浇洒或排放。
排水系统主要包括站内雨水排水管网、站内生活污水排水管网和事故油池排油管网。排水系统采用雨污分流制排水系统。升压站内生活污水统一收集至化粪池，经化粪池池处理后，进入一体化污水处理设备，处理达标后用于站内绿化浇洒或排放；雨水的排放考虑利用升压站场地的自然坡度，在围墙及各建构（筑）物的四周设置排水沟，将雨水收集后排至场外自然沟箐。生活污水经污水管道汇集至生活污水处理设施，经处理设施处理后，用于周围场地的绿化浇洒。
/
本次不新建升压站
临时工程

表土堆场

升压站区域范围内设置1座临时表土堆场，占地面积2100m2，堆土高3.5m，设计堆土量为0.21万m3（松方）。

在升压站内绿化区规划一个表土堆场0.10hm2（1000m2），集电线路覆土堆放在电缆沟一侧，场内道路区表土堆存在道路沿线宽阔路段，目前所有表土均已回覆，表土堆场已经绿化。
/
表土堆场面积减少1100 m2。
施工营场地

施工场地布设在升压站区域，主要材料堆放场仓库（占地面积约1200 m2，主要作为钢结构加工及堆放、太阳电池组件堆放）、材料加工区（占地面积约3000 m2，主要作为钢筋等材料的加工区域）和生活办公区（占地面积约600 m2，该区域包含施工单位办公区），工程施工用地总占地面积3600 m2。

龙潭村地块的施工营场地布设在升压站西侧空地，已建营场地占地面积为0.30hm2，其中施工生活区0.20hm2，施工生产区0.10hm2，施工生活区用于施工人员临时居住、办公等；施工生产区包括混凝土拌合区、材料堆放仓库、材料加工区。在每片光伏发电区内各布置1处材料堆放场地，每处100m2，共19处。经统计，龙潭村地块施工营场地占地面积共0.49hm2。
望海山地块的施工营场地布设在进场道路左侧空地，已建营场地占地面积为0.30hm2，施工生活区用于施工人员临时居住、办公等；在每片光伏发电区内各布置1处材料堆放场地，每处100m2，共13处。经统计，望海山地块施工营场地占地面积共0.43hm2。
施工营地总面积增加5600m2。
环保工程

林光互补及农光互补
利用光伏电池板支架下部空间进行农作物、灌草等植物的种植，选种光照需求量不高，喜阴且容易成活的当地乡土农作物及植物。

利用光伏电池板支架下部空间进行农作物、灌草等植物的种植，选种光照需求量不高，喜阴且容易成活的当地乡土农作物及植物。

利用光伏电池板支架下部空间进行农作物、灌草等植物的种植，选种光照需求量不高，喜阴且容易成活的当地乡土农作物及植物。
不变
废气
施工场地内道路硬化，设置围挡，定期洒水抑尘。
施工场地内道路硬化，设置围挡，定期洒水抑尘。
施工场地内道路硬化，设置围挡，定期洒水抑尘。
不变
废水
施工废水采用临时沉淀池沉淀后回用；生活污水经临时化粪池处理后定期委托周边村民清掏用做农家肥。运营期生活废水配套有一个容积6m3的玻璃钢化粪池和一个4m3/d的一体化生活废水处理站（接触氧化+MBR工艺），废水处理达标后回用于绿化，食堂配有容积0.5m3的隔油池，清洗废水使用一个5m3的沉淀池沉淀处理后用于绿化。
施工生产生活区设置临时厕所和化粪池，并对化粪池进行防渗处理，施工人员的生活污水，经化粪池收集处理后，用于周围农田施肥浇灌。运营期职工生活用水经过化粪池（6m3）、隔油池（1m3/d）和一体化处理设备（4m3/d）处理后不外排，处理后的废水可以作为绿化用水，清洗废水经清洁桶（5m3）简单沉淀后用于太阳能电池方阵周围的绿化浇洒。
施工生产生活区设置临时厕所和化粪池，并对化粪池进行防渗处理，施工人员的生活污水，经化粪池收集处理后，用于周围农田施肥浇灌。
不变
噪声

选用低噪声设备，合理安排施工时间。
选用低噪声设备，合理安排施工时间。
选用低噪声设备，合理安排施工时间。
不变
固废

施工期建筑垃圾定期运至指定的建筑垃圾堆放点进行处置；生活垃圾由环卫公司统一收集清运处理。运营期设置分类垃圾桶若干，综合楼设置1间25m2的一般工业固废暂存间，1间25m2的危废暂存间收集暂存报废电池
施工期建筑垃圾定期运至指定的建筑垃圾堆放点进行处置；生活垃圾由环卫公司统一收集清运处理。运营期设置分类垃圾桶若干，综合楼设置1间25m2的一般工业固废暂存间，1间25m2的危废暂存间收集暂存报废电池。
施工期建筑垃圾定期运至指定的建筑垃圾堆放点进行处置；生活垃圾由环卫公司统一收集清运处理。
不变
水土保持

①场区内播撒耐旱耐荫草籽，加大绿化面积；对建筑物周围和屋面进行绿化种植。
②主体施工过程中，布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施。
③升压站工程区采取的主要防治措施有雨水排水管等排水措施及绿化措施。
①场区内播撒耐旱耐荫草籽，加大绿化面积；对建筑物周围和屋面进行绿化种植。
②主体施工过程中，布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施。
③升压站工程区采取的主要防治措施有雨水排水管等排水措施及绿化措施。
①场区内播撒耐旱耐荫草籽，加大绿化面积；对建筑物周围和屋面进行绿化种植。
②主体施工过程中，布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施。
③升压站工程区采取的主要防治措施有雨水排水管等排水措施及绿化措施。
不变
储水池

一体化污水处理设施旁设置1座4m3的储水池

一体化污水处理设施旁设置1座4m3的储水池

/
不变
危废暂存间

综合楼设置1间25m2的危废暂存间收集暂存报废电池。
综合楼设置1间25m2的危废暂存间收集暂存报废电池。
/
不变
事故油池

升压站设置一个事故油池（容积34m3），每个箱变设置1个3m3的集油池。
升压站设置一个事故油池（容积34m3），每个箱变设置1个3m3的集油池。
/
不变
项目详细建设内容分述如下：
2.7.4项目建设内容
2.7.4.1一期项目（含升压站）实际建设情况
一期项目已建成投产，投产认定的交流侧容量为59.4MW，箱变设备于2023年12月31日进入试运行，2024年1月26日至2024年2月6日发电量已达364.3万kW·h，59.4MW交流侧容量投产时间为1月15日，运行期间未发生发影响试运行的故障，试运行期间的发电量不少于光伏组件接收总辐射量累计达60kW·h/m2要求发电量363.1726279万kW·h，同时变电站系统连续无故障运行时间满足不少于 24h的要求，圆满地完成了项目整体试运行工作。
（1）方阵布设
本期布置19个太阳能光伏方阵，其中2个容量3.6MW、14个容量3.15MW、3个容量2.7MW的组串式逆变方阵，19个方阵共安装2×14排布的固定支架5016榀。光伏组件采用540Wp型单晶硅双面组件，方阵支架采用全钢固定支架，支架形式为单立柱支架及双立柱支架，按组件最小离地高度2.5m，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的支架架设要求执行。根据场地地形随坡就势整南向布置。
每个太阳电池组串支架的纵向为2排、每排14块组件，即：每个单支架上安装28块电池组件，满足1个组串。组件竖向安装，组件间距为20mm，每一支架阵面平面尺寸约为L×B=16.240m×4.566m。
[image: image4.png]



图2.7-2单支架方阵面组件纵向排列（一期）
本阶段支架基础采用混凝土灌注桩基础。单立柱支架灌注桩基础桩基采用直径为250mm，桩深2.3m的混凝土灌注桩。混凝土墩台高出地面0.5m；双立柱支架灌注桩基础桩基采用直径为150mm，桩深1.4m的混凝土灌注桩。混凝土墩台高出地面0.3m；光伏支架与基础的连接方式钢管套接。
（2）35kV箱式变压器
光伏厂区每个方阵布置35kV箱式变压器一台，共19台，设置于箱式变压器房内。每个箱变基础占地约30m2，共有箱变32个，箱变基础为箱型承重钢筋混凝土结构，并设置集油坑，基础壁顶部预埋槽钢。
采取接地、分流、屏蔽、均压等电位等方法对感应雷进行有效的防护以保证人身和设备的安全。在 35kV母线、各间隔出线侧、35kV箱式变高压侧装设氧化锌避雷器，用于 35kV 线路及母线过电压保护。在35kV箱变低压侧及逆变器交流输出端装设防浪涌保护器，用于感应雷造成的低压线路浪涌电流保护。
（3）逆变器
本项目一期采用功率为225kW组串式逆变器，共设置264台，每台逆变器并联19个组串，每个组串由28块540Wp型光伏组件串联而成。每个光伏发电系统的太阳电池方阵，组串直流输出电缆通道东西方向沿太阳能组件的安装支架进入组串式逆变器，南北方向电缆采用沿电缆穿保护管进入纵向设置的直埋壕沟敷设至组串式逆变器。
（4）升压站
在场区中部位置的一半山腰建设220kV升压站1座，可采用削山头方式形成升压站场地，升压站东北-西南向布置，大门朝向西，进站道路从场内检修道路引接。场地主要为挖方，建设完成后不存在高挡墙，高边坡等不利因素。升压站围墙内占地面积约9315m2。分为生产区和生活区两部分。生产区布置有35kV配电装置、220kV变压器、220kV配电装置、无功补偿装置、小电阻接地装置等；生活区综合楼内布置有主控室、二次设备间及生活办公室。整个站内共布置35米高独立避雷针2根，构架避雷针1根。将箱变电压由35kV升压至220kV升压站。
本项目场内道路主要利用已有机耕道路改扩建作为本项目检修道路，道路路基宽4m，路面宽3.5m，简易石渣路面。一期地块场内道路总长6.59km，其中新建道路长度3.03km，改扩建道路长度3.56km。
2.7.4.2二期项目建设内容
1）光伏阵列区

（1）光伏组件选择

本项目二期采用峰值功率580Wp双面双玻单晶硅电池组件，其典型参数见表2.2-2。

表2.7-4二期单晶硅电池组件主要性能参数表

项目

单位

参数

峰值功率(Wp)

W

580

开路电压(Voc)

V
51.64

短路电流(Isc)

A
14.29

工作电压(Vmp)

V
43.28

工作电流(Imp)

A
13.40

峰值功率温度系数

%/K

-0.29

开路电压温度系数

%/K

-0.25

短路电流温度系数

%/K

0.045

第1年功率衰减

%
≤1
之后逐年功率衰减
%
≤0.4

外形尺寸

mm

2278×1134×30

重量

kg

32

数量

块

73476

跟踪方式

/

固定
安装角度

°

24

（2）逆变器选择

本项目二期采用功率为320kW组串式逆变器，共设置128台，每台逆变器并联19个组串，每个组串由26块580Wp型光伏组件串联而成。组串式逆变器托架拟采用采用连接件及抱箍固定于光伏支架立柱上，不另行设置基础。采用IP66防护等级，满足室外安装要求。逆变器主要参数见下表。

表2.7-5组串式逆变器主要技术参数表

项目
单位
参数

二期
逆变器输出额定功率
kW

320

逆变器最大光伏输出功率
kW

352

效率
最大效率
/
99.00%

加权平均效率
/
98.40%（中国效率）
输入参数
最大输入电压
V

1500

MPPT电压范围
V

500～1500

最大直流输入电流
A

238.2

输出参数
额定输出电压
V
800

输出电压范围
V
800±10%

输出频率要求
Hz
50±4.5Hz

功率因数
/
＞0.99

最大交流输出电流
A
/
最大总谐波失真
/
保护功能
过载保护（有/无）
/
有
反极性保护（有/无）
/
有
高、低电压穿越
/
有
过电压保护（有/无）
/
有
其它保护
/
短路、孤岛、过温、过流、直流母线过压、电网欠压、欠频、逆变器故障等保护
工作湿度范围
/
0~100%

防护类型/防护等级
/
IP66

散热方式
/
风冷
重量
kg
106

机械尺寸（宽×高×深）
/
1035×700×365

（3）箱变选择
本项目二期光伏场区共装设13台箱变，选用容量为3200/2600kVA的双绕组华式箱变，数量12/1台。35kV三相双绕组油浸式升压变压器，箱变低压侧电压为0.4kV。

表2.7-6箱变主要技术参数表

项目
单位
参数

二期
型号
/
S18-3200/2600

额定容量(kVA)
KVA

3200/2600

额定电压
kV

36±2x2.5%/0.8（电压与逆变器匹配）
相数
相
3相
调压方式
/
高压侧设无励磁分接开关
线圈联接组别
/
D,y11

冷却方式
/
ONAN

阻抗电压
/
Ud=6.5%

额定频率
Hz

50

变压器高压侧工频耐压
kV
85

变压器高压侧冲击峰值耐压
kV
200

变压器低压侧工频耐压
kV
2.5

防护等级
/
低压室IP54，高压室IP54，高压室门打开后IP3X；
数量
台
12/1

2）光伏方阵
（1）光伏方阵方案
二期共装设73476块580Wp单晶硅光伏组件，额定容量40.96MW，布置12个3.2MW、1个2.56MW，共13个方阵， 2826 榀固定支架；方阵支架均采用全钢固定支架，支架形式为单立柱支架。
支架材料主要采用Q355B冷弯薄壁型钢，支架倾角24°，光伏组件最低沿离地高度2.5m，桩基间列间距4.5m。
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图2.7-2固定式安装运行方式

（2）光伏组串单元的排列方式
结合复杂多变的山地地形和电气接线需要，本项目二期每个太阳电池组串支架的纵向为2排、每排13块组件，即：每个单支架上安装26块电池组件，满足1个组串。组件竖向安装，组件间距为20mm，每一支架阵面平面尺寸约为L×B=14.982m×4.576m。
[image: image6.png]-

3

-

1

=

-

=

I

|





图2.7-3单支架方阵面组件纵向排列（二期）
3）方阵接线方案
（1）方阵直流接线方案
本项目二期每个光伏组串采用26块580Wp单晶硅光伏组件串联成串。即每26块电池组件之间采用组件自带电缆串联成1个组串，每串采用2根PV-F-1×4mm2的光伏电缆接入逆变器（局部区域根据压降采用1×6mm2光伏专用电缆）。
（2）方阵交流接线方案
本项目二期每台320kW逆变器出线采用1根型号为ZC-YJHLV22-1.8/3kV-3x120mm2或3x300mm2的电力电缆接入对应方阵的箱变低压侧。
每台箱式变电站高压侧出线采用1根型号为ZC-YJLHV22-26/35kV的电力电缆接入集电线路，电缆根据输送容量不同采用70~300mm2铝合金变截面设计。
4）光伏发电系统
本项目并网光伏发电系统由太阳电池阵列、并网逆变器、汇流箱组成。
二期额定装机容量40.96MW，实际装机容量42.61608MWp，由12个3.2MW、1个2.56MW，共13个单晶硅光伏发电分系统组成，组件采用580Wp型单晶双面组件，每台逆变器接入19个组串，通过2回35kV电缆集电线路输送至赤鹫220kV升压站。经计算，25年总发电量152274.5万kW•h，25年年平均发电量6090.98万kW•h，25年年平均等效满负荷利用小时数为1429.27小时，其中首年利用小时数为1499.04小时。
5）光伏场区低压电缆敷设方案
①光伏组串至逆变器
每个光伏发电系统的太阳电池方阵，组串直流输出电缆通道东西方向沿太阳能组件的安装支架进入组串式逆变器，南北方向电缆采用沿电缆穿保护管进入纵向设置的直埋壕沟敷设至组串式逆变器。
②逆变器至箱式变压器
组串式逆变器出线交流电缆沿着纵向设置的电缆壕沟敷设至方阵对应的箱变。
③箱式变压器至升压站35kV配电装置
箱变高压侧电缆及集电线路电缆沿场内道路边布置的电缆沟敷设至220kV升压站35kV配电装置。
电缆过道路部分埋管敷设，埋管长度各伸出道路两侧不小于1m。
6）光伏场区防雷接地方案
光伏场区拟设置水平接地带和垂直接地极相结合的接地网。将安全接地、工作接地统一为一个共用接地装置，接地电阻值按不大于4Ω考虑。沿太阳电池方阵四周采用－50×5热镀锌扁钢设置一圈水平接地带，接地体埋设深度不小于0.5m。太阳电池生产厂家在太阳能电池板铝合金外框上留有用于安装接地线的螺栓孔位置，安装时用接地线将电池板铝合金外框和电池板支架可靠导通，所有支架采用等电位与水平接地带连通，并根据现场土壤情况，选择合适的位置，采用热镀锌角钢或其他导电性能良好的材料设置垂直接地极，垂直接地极埋设深度不小于2.5m。接地装置的接地电阻、接触电压和跨步电压满足规程要求，尽可能使电气设备所在地点附近对地电压分布均匀。
7）光伏支架基础
本项目二期设计拟采用混凝土灌注桩基础形式，按照组件最低点离地2.5m进行设计。灌注桩基础桩基采用直径为250mm，桩深2.3m的混凝土灌注桩。混凝土墩台高出地面0.5m，光伏支架与基础的连接方式插管型式。光伏支架与基础的连接方式预埋钢管套接型式。
8）光伏支架防腐
本项目场地水及土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具有微腐蚀性。主要构件采用钢结构，钢结构材料等级为Q355B，光伏支架表面防腐采用热镀锌防腐，热镀锌厚度应不小于65μm。
9）箱变基础

本工程每个方阵配备一台箱变，共有箱变基础32个（一期19个，二期13个）。初拟基础为箱型混凝土结构，顶部为变压器预埋槽钢。电缆拟通过槽盒/电缆沟从基础内穿过，采用该种基础形式可避免常规箱式基础内部积水问题。并在箱变油箱（如采用油变）排油口侧设置油坑，油坑采用砖砌或成品油坑型式。
10）围栏
本项目沿方阵区外缘设置镀塑钢丝网围栏，围栏基础采用混凝土独立基础，围栏高度不低于1.8m，整个场区围栏总长44.340km。场内检修道路与围栏相交的区域或者需进行检修的箱变位置，则设置可开启的围门。
11）道路
本项目场内道路主要利用已有机耕道路改扩建作为本项目检修道路，道路路基宽4m，路面宽3.5m，简易石渣路面。根据主体设计，二期地块场内道路总长5.47km，其中新建道路长度1.22km，改扩建道路长4.25km。
2.7.5环保设施
2.7.5.1废气处理
运营期项目升压站综合楼内设置有食堂，食堂使用能源为电、液化气，设置2个灶头，食堂产生的少量油烟，经油烟净化器处理后，通过高于屋顶1.5m排气装置排放，少量油烟废气对周围环境影响小。。
2.7.5.2污水处理
施工期临时用地内设临时排水沟、沉砂池，施工废水经过临时沉砂池沉淀处理后回用，不外排。施工营地设置临时旱厕，生活污水排入旱厕，粪便清掏至周边耕地做农肥，施工结束后，旱厕全部拆除填埋，恢复植被或复耕。
运行期光伏板清洗废水经清洁桶及沉淀池简单沉淀后，用于光伏场区植被绿化。
排水系统主要包括站内雨水排水管网、站内生活污水排水管网和事故油池排油管网。排水系统采用雨污分流制排水系统。升压站内生活污水统一收集至化粪池，经化粪池池处理后，进入一体化污水处理设备，处理达标后用于站内绿化浇洒或排放；雨水的排放考虑利用升压站场地的自然坡度，在围墙及各建构（筑）物的四周设置排水沟，将雨水收集后排至场外自然沟箐。生活污水经污水管道汇集至生活污水处理设施，经处理设施处理后，用于周围场地的绿化浇洒。
主体设计在临时截排水沟末端设置沉砂池，升压站站区排水出口设置1座临时沉沙池，沉沙池采用砖砌，断面为：长×宽×深=2.0m×1.0m×1.5m。
根据地形及汇水，本项目一期共布设8座蓄水池，均位于低洼汇水区域，采用混凝土浇筑的封闭式蓄水池，蓄水池容量规格为25m3，为钢筋混凝土框架，采用C20砼浇筑，壁厚20cm。每个蓄水池钱设置配套沉沙池，沉沙池断面为长1.28m、宽0.6m、深0.8m。在排水量较大的排水急流槽出口处与原自然沟道衔接处修建消力池，减小水流对原沟道的冲刷，场内道路区急流槽50m，消力池4座。消力池为浆砌石结构，规格为：长3.0m，宽2.0m，深1.5m。
二期项目施工期间在施工营场地区临时排水沟末端设置1座临时沉沙池，场内道路区急流槽20m，消力池2座。
2.7.5.3噪声
选用低噪声设备；施工期合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间。施工期间施工尽量安排在白天（上午6:00~下午22:00）进行，禁止在夜间（下午22:00~次日上午6:00）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。
2.7.5.4固体废物
项目区生活垃圾、化粪池污泥收集后委托赤鹫镇环卫部门统一处理。运营期废弃电池板暂存于升压站内一般固体废物储存室后由厂家回收处置。废旧电池、升压站变压器检修和发生事故时产生的废油暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置。
2.7.5.5事故油池
本项目升压站设置一个事故油池（容积34m3），每个箱变设置1个集油池，收集事故油。事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。
2.7.6施工临时设施
2.7.6.1施工用水
施工用水拟采用水车从附近村落取水。
2.7.6.2施工用电
施工用电拟从就近附近村10kV农网引接。
2.7.6.3建筑材料
砂石料：场地范围内无较好的天然砂石料源，本工程砂石骨料需从场址附近的砂石场采购。
水泥：从富民县及附近地区采购。
钢筋钢材：从富民县及附近地区采购。
木材：从富民及附近地区采购。
油料：从富民县及附近地区采购。
2.7.6.4施工生产生活区
整个场地施工临时设置集中布置，该区域内布置有施工生活区和物资堆放区域。主要布置材料堆场(如：钢结构加工及堆放、太阳电池组件堆放)、混凝土搅拌场地(主要作为砼的集中搅拌及砂石料、水泥的堆放)和材料加工场地。施工生活区包含施工单位办公区、住宿区。根据光伏电站的总体布局场内道路应紧靠光伏电池组件旁边通过，以满足设备一次运输到位、支架及光伏电池组件安装需要。电站内运输按指定线路将大件设备逆变器、干式变高压开关柜等均按指定地点一次到位，尽量减少二次转运，场内道路路基宽4.5m，路面宽4m，施工期间产生的废水要求施工单位就地修建废水集中池，待沉淀后才可外排，同时要求施工单位现场设置旱厕，避免生活污水外排。
2.7.6.5施工“三场”
本项目建设过程中水泥、钢筋、钢材、木材、油料、混凝土从富民县及附近地区采购，无需设置专门的取土场、采石场及料场；项目不设置施工临时表土堆场；项目土石方均回填利用，不设置弃渣场。

	总平面及现场布置
	2.8总平面布置及现场布置
2.8.1总平面布置
项目设计方案按交流侧装机容量100MW，其中一期额定装机容量59.4MW，实际拟装机容量75.84192MWp，规划布置 19 个太阳能光伏方阵，其中2个容量3.6MW、14个容量3.15MW、3个容量 2.7MW的组串式逆变方阵，19 个方阵共安装2x14 排布的固定支架 5016 榀。支架根据场地地形随坡就势整南向布置。每个发电单元就地设置1座与子阵容量相匹配的箱式变压器，共计19台；每个组串由28块组件串联，组件采用540Wp单晶双面组件140448块；采用264台225kW组串式逆变器，每台逆变器接入19个组串，通过35kV集电线路输送至220kV升压站。二期额定装机容量40.96MW，实际拟装机容量42.61608MWp，规划布置 13个太阳能光伏方阵，其中 12 个容量 3.2MW、1 个容量 2.56MW 的组串式逆变方阵。13 个方阵共安装2x13排布的固定支架2826榀。支架根据场地地形随坡就势整南向布置。每个发电单元就地设置1座与子阵容量相匹配的箱式变压器，共计13台；每个组串由26块组件串联，组件采用580Wp单晶双面组件73746块；采用128台225kW组串式逆变器，每台逆变器接入19个组串，通过2回35kV电缆集电线路输送至赤鹫220kV升压站后经1回220kV架空线路送出接入系统。
本项目场内道路从东侧现有乡道引接，规划时充分利用场内现有道路。整个场区检修道路总长6.437km，其中新建 2.882km，改扩建 3.555km。路面宽4.0m，路基宽度5.0m，道路转弯半径不小于 15m，采用简易石渣路面。
2.8.2升压站平面布置
结合本光伏电站场区布置情况，新建 220kV位于场区中部位置的一半山腰，可采用削山头方式形成升压站场地，升压站东北-西南向布置，大门朝向西，进站道路可从场内检修道路引接，交通较为方便。场地主要为挖方，建设完成后不存在高挡墙，高边坡等不利因素，现场地质条件较好。
根据系统规划出线方向及相关专业的要求，与电气专业配合做出升压站总平面布置。围墙内占地面积约9315m2，升压站东侧布置为生产区，220kV配电装置区布置在生产区中部，GIS配电装置采用户外GIS布置于生产区东侧，主变压器布置在站址中部；生产区域为：35kV配电室、主变、SVG及无功补偿设备。整个站内共布置35米高独立避雷针2根，构架避雷针1根。升压站西侧布置为生活区。综合楼布置在生活区东部，消防水池水泵房、仓库、特殊品库等布置在综合楼的北侧，与综合楼等保持足够的安全距离。采用钢丝围栏把生产和生活分开，生产区采用环形道路闭合。
考虑需后续工程接入及送出需要，本阶段新建2套主变、GIS设备基础、配电装置构架及SVG设备基础。
为满足消防间距要求，各建筑布置间距不小于10米。站区内通行车辆道路宽为4.5m，主变运输道路宽为4.5m，主变运输道路的转弯半径按9m。路面为混凝土路面，站内道路为公路型道路。
屋外配电装置场地在必要时设操作地坪和1.5m宽运行小道、0.6m宽操作小道(采用C15混凝土地坪)。站内配电装置场地内空地铺约100mm厚公分石，其余空地和主要道路旁的绿化带可种植适合高海拔地区的低矮乔木和灌木。
2.9施工布置
（1）弃渣场
项目建设期共开挖土石方15.56万m3（表土剥离1.46万m3，开挖土石方14.10万m3），回填土石方15.56万m3（其中绿化覆土1.46万m3，土石方回填14.10万m3），不产生永久弃方。因此，本项目无需布设弃渣场。
（2）表土堆场
据项目区表土分布情况，目前共计剥离表土1.26万m3，原在升压站内绿化区规划一个表土堆场0.10hm2，集电线路覆土堆放在电缆沟一侧，场内道路区表土堆存在道路沿线宽阔路段，目前所有表土均已回覆，表土堆场已经绿化。后续表土临时堆存量为0.20万m3。方案考虑光伏发电区集电线路表土主要为地埋电缆沟覆土，考虑沿线分散堆存，堆放在电缆沟一侧；场内道路区表土临时堆存于道路区沿线宽阔路段，考虑分散堆存，选择道路沿线宽阔平缓路段分段设置表土堆存场，道路沿线表土堆存场仅堆存道路区植被恢复所需表土。

（3）施工营场地
项目现已开工，龙潭村地块和望海山地块各设1处施工营地。
龙潭村地块的施工营场地布设在升压站西侧空地，已建营场地占地面积为0.30hm2，其中施工生活区0.20hm2，主要以活动板房的形式布置，现状已经搭建了2层板房，地面已硬化；施工生产区0.10hm2，对场地进行场平和碾压后使用。施工生活区用于施工人员临时居住、办公等；施工生产区包括混凝土拌合区、材料堆放仓库、材料加工区。根据项目区现场条件及项目施工组织安排，在每片光伏发电区内各布置1处材料堆放场地，每处100m2，共19处。经统计，龙潭村地块施工营场地占地面积共0.49hm2。经与施工单位确认，施工营场地中的施工生活区的硬化场地和板房在施工结束后保留设施并移交给当地村委会。
望海山地块的施工营场地布设在进场道路左侧空地，已建营场地占地面积为0.30hm2，主要以活动板房的形式布置，现状已经搭建了1层板房，地面采用碎石铺垫；施工生活区用于施工人员临时居住、办公等；根据项目区现场条件及项目施工组织安排，在每片光伏发电区内各布置1处材料堆放场地，每处100m2，共13处。经统计，望海山地块施工营场地占地面积共0.43hm2。经与施工单位确认，施工营场地中的活动板房为集装箱，施工结束后可回收利用，碎石铺垫的石子可用于石渣路面的材料，施工结束后进行植被恢复。
（4）取料场

本工程砂石骨料考虑外购，不设置取料场。

（5）施工道路
本项目场内道路从东侧现有乡道引接，规划时充分利用场内现有道路。整个场区检修道路总长6.437km，其中新建 2.882km，改扩建 3.555km。路面宽4.0m，路基宽度5.0m，道路转弯半径不小于 15m，采用简易石渣路面。
土石方平衡及流向汇总详见下表。


	总平面及现场布置
	表2.4-1土石方平衡分析总表      万m3
项目组成
开挖
回填
调入
调出
外借
弃方
表土剥离
场地平整
基础开挖
小计
覆表土
场平、基础回填
小计
数量
来源
数量
去向
数量
来源
数量
已产生土石方
龙潭村地块
光伏发电区
支架基础
/
/
0.18

0.18

/
0.18

0.18

/
/
/
/
/
/
/
箱变
/
/
0.11

0.11

/
0.11

0.11

/
/
/
/
/
/
/
集电线路
0.32

/
2.4

2.72

0.59

2.4

2.99

0.27

场内道路区
/
/
/
/
/
小计
0.32

/
2.69

3.01

0.59

2.69

3.28

0.27

/
/
/
/
/
/
升压站区
0.12

3.11

0.06

3.29

0.12

3.17

3.29

/
/
/
/
/
/
/
场内道路区
0.62

/
3.22

3.84

0.35

3.22

3.57

/
/
0.27

集电线路
/
/
/
施工营场地区
/
0.15

/
0.15

/
0.15

0.15

/
/
/
/
/
/
/
合计
1.06

3.26

5.97

10.29

1.06

9.23

10.29

0.27

/
0.27

/
/
/
/
望海山地块
光伏发电区
支架基础
/
/
0.05

0.05

/
0.05

0.05

/
/
/
/
/
/
箱变
/
/
0.02

0.02

/
0.02

0.02

/
/
/
/
/
/
集电线路
0.07

/
0.96

1.03

0.09

0.96

1.05

0.02

场内道路区
/
/
/
/
小计
0.07

/
1.03

1.1

0.09

1.03

1.12

0.02

/
/
/
/
/
场内道路区
0.13

/
1.05

1.18

0.03

1.05

1.08

/
/
0.1

集电线路区
/
/
/
施工营场地区
/
0.15

0

0.15

/
0.15

0.15

/
/
/
/
/
/
/
合计
0.2

0.15

2.08

2.43

0.12

2.23

2.35

0.02

/
0.1

/
/
/
/
将产生土石方
望海山地块
光伏发电区
支架基础
/
/
0.05

0.05

/
0.05

0.05

/
/
/
/
/
/
/
箱变
/
/
0.05

0.05

/
0.05

0.05

/
/
/
/
/
/
/
集电线路
0.07

/
0.96

1.03

0.2

0.96

1.16

0.13

场内道路区
/
/
/
/
/
小计
0.07

/
1.06

1.13

0.2

1.06

1.26

0.13

/
/
/
/
/
/
场内道路区
0.13

/
1.58

1.71

0.08

1.58

1.66

/
/
0.05

集电线路区
/
/
合计
0.2

/
2.64

2.84

0.28

2.64

2.92

0.13

/
0.05

/
/
/
总计
1.46

3.41

10.69

15.56

1.46

14.1

15.56

0.42

/
0.42

/
/
注：1.表中数字均为自然方；2.表中土石方平衡计算公式为：“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”。
[image: image7.png]xmEe

ERERR WERELE

| E—

T L { s EEELE

HEBE e 1
GeREsE

EH7H0.00 e





图2.4-1  土石方平衡图


	施工方案
	2.10施工方案
2.10.1工程占地

根据《三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目水土保持方案变更报告书》，工程建设占地面积134.62hm2，按占地性质，永久占地6.92hm2，临时占地127.70hm2。工程主要占地类型为林地（灌木林地）、草地、旱地、其它土地、交通运输用地。其中，一期龙潭村地块占地面积87.74hm2，二期望海山地块占地面积46.88hm2。
具体占地情况详见下表。
表2.10-1  项目占地类型及面积统计表
项目分区

占地类型及面积（hm²）

占地性质

草地

林地（灌木林地）

旱地

其它土地

交通运输用地

小计

一期龙潭村地块

光伏发电区

支架基础

0.12

/
0.01

/
/
0.13

永久占地

箱变

0.01

/
0.05

/
/
0.06

永久占地

光伏方阵空地

51.64

0.28

24.01

0.65

/
76.58

临时占地

集电线路区

3.05

0.01

1.52

/
/
4.58

临时占地

小计

54.82

0.29

25.59

0.65

/
81.35

/
升压站区

1.18

/
/
/
/
1.18

永久占地

场内道路区

路基路面

1.21

0.05

0.62

/
1.09

2.97

永久占地

边 坡

1.2

/
0.55

/
/
1.75

临时占地

小计

2.41

0.05

1.17

1.09

4.72

/
施工营场地区

0.13

/
0.06

0.3

/
0.49

临时占地

合计

58.54

0.34

26.82

0.95

1.09

87.74

/
二期望海山地块

光伏发电区

支架基础

0.03

0.04

/
/
/
0.07

永久占地

箱变

0.02

0.03

/
/
/
0.05

永久占地

光伏方阵空地

16.42

22.75

/
/
/
39.17

临时占地

集电线路区

1.62

1.96

/
/
/
3.58

临时占地

小计

18.09

24.78

/
/
/
42.87

/
场内道路区

路基路面

0.51

0.7

/
/
1.25

2.46

永久占地

边 坡

0.4

0.72

/
/
/
1.12

临时占地

小计

0.91

1.42

/
/
1.25

3.58

/
施工营场地区

0.35

0.08

/

/
/
0.43

临时占地

合计

19.35

26.28

/
/
1.25

46.88

/
总计

77.89

26.62

26.82

0.95

2.34

134.62

/
备注：表土堆场布置在升压站内，不再重复计列面积。
2.10.2施工工艺
本工程主要施工项目工艺流程如下：道路施工→变电站施工、光伏支架基础基槽开挖→光伏支架基础施工→光伏支架安装→光伏组件安装及电缆敷设。
施工流程说明：
项目土建施工顺序为先地下、后上，结构装修配套，先样板、后整体进行。
2.10.2.1场内道路施工

首先，由人工配合机械设备清除路基面上表土、杂物，然后，及时施工下挡墙、护脚墙，为路基填土、填石渣做准备。挖方地段要按设计要求，提前施工作好坡顶截水沟，以防止雨水损坏边坡。采用挖掘机或装载机装土，自卸汽车运土，推土机摊铺，人工配合平地机整平，振动压路机碾压密实。

2.10.2.2光伏阵列施工

光伏阵列支架采用钢结构，采用工厂化生产，运至施工现场进行安装，现场仅进行少量钢构件的加工，支架均采用螺栓连接。安装工艺见图2-3所示。光伏阵列支架表面应平整，固定太阳电池组件的支架面必须调整在同一平面，各组件应对整齐并成一直线，倾角必须符合设计要求，构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。支架基础宜按以下顺序施工：放线→开挖→支模（埋件定位）→找平标高→浇筑混凝土→验收。

[image: image8.wmf]前期准备工作

安装斜支架

连接斜支架

螺栓

安装檩条

校正檩条和

孔位

紧固所有螺栓

复核檩条上

组件孔位


图2.5-1太阳电池组件支架安装工艺

2.10.2.3电缆桥架、电缆铺设施工

电缆桥架及电缆到达现场后，应严格按规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设时，对每盘电缆的长度应做好登记，动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头，桥架上每敷设完一层电缆应及时整理绑扎好，不允许多层电缆敷设完后再一起整理。对电缆容易受损伤的地方，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离做好标识。电缆敷设完毕后，应保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方应进行封堵。
2.10.2.4电气设备安装

电气设备安装包括箱式变压器、逆变器等。箱式变压器、组串式逆变器及其配套电气设备通过汽车运抵安装位置附近，采用吊车、液压升降小车等设备进行安装就位。

2.10.3施工时序及建设周期

本工程的主要施工工序为：

（1）施工准备期进行场内道路建设、施工场地临时建筑、场地平整、供水、电等，为全面施工做准备；

（2）太阳能光伏面板基础，各类土建工程基座浇筑、开挖土方回填、各种建筑物建设；

（3）电缆沟开挖、砌筑及电缆铺设，电缆桥架；

（4）太阳能光伏面板发电机组安装调试、验收投产。

工程计划工期11个月。

2.10.4项目劳动定员
本工程在整个施工过程中，一期施工高峰期施工人员人数约300人，采取每天一班，每班8小时的工作制度。二期施工高峰期施工人员人数约150人，采取每天一班，每班8小时的工作制度。一期运营人员劳动定员为12人，二期运营人员劳动定员、办公生活设施依托一期220kV赤鹫升压站。
2.11项目服务期满后退役拆除方案

2.11.1拆除工程施工准备
（1）项目公司在与施工单位在签订施工合同时，应签订安全生产管理协议，明确双方的安全管理责任。
（2）项目公司应向施工单位提供拆除工程的有关图纸和资料，拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。
（3）项目公司应负责做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。
（4）施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，并编制施工组织设计和安全技术措施。
（5）当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，并应对建筑内的人员进行撤离安置。当建筑外侧有架空线路或电缆线路时，应与有关部门取得联系，采取防护措施，确认安全后方可施工。
2.11.2光伏组件拆除方案
（1）全部光伏组件以及支架，按照光伏组件和支架安装时的反顺序，采用起重设备拆除，运输到指定地点，作残值处理。
（2）设备、器材、配件、材料等有使用价值的货物可做拍卖处理。
（3）在有条件的区域对混凝土基础采用爆破方法进行拆除，在不允许爆破区域则采用机械破碎，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。
（4）埋设的电缆、光缆采用开挖拆除，并回收残值。
（5）使用推土机填埋基坑，清理现场，恢复原有地貌。
2.11.3拆除费用
与拆除有关的全部费用均由项目公司承担。
2.11.4项目拆除安全管理
（1）人工拆除
1）人工拆除建筑时，施工程序应从上至下，分层拆除，拆除施工应分段进行，不得垂直交叉作业。
2）人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。楼板上严禁多人聚集或堆放材料。
3）拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板、横梁、柱子等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。
4）拆除管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。
5）人工拆除电气设备时，应按规定切断电源，释放相关设备能量。
（2）机械拆除
1）机械拆除建筑时，应从上至下、逐层、逐段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。
2）施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。
3）机械拆除时，严禁超载作业或任意扩大使用范围，供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中不得同时回转、行走。机械不得带故障运转。
4）拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。当遭受大雨、大雪、以及大风时应停止作业。
5）拆除吊装作业的起重机司机，必须严格执行操作规程。信号指挥人员必须按照现行国家标准《起重吊运指挥信号》GB5082的规定作业。
6）在拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。
2.11.6项目拆除技术管理
（1）拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况编制安全施工组织设计。施工组织设计，须经上级主管部门批准后实施。
（2）项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应设专职或兼职安全员，检查落实各项安全技术措施。
（3）进入施工现场的人员，必须配戴安全帽。凡在2m及以上高处作业无可靠防护设施时，必须使用安全带。在恶劣的气候条件下，如大雨大风时，严禁进行拆除作业。
（4）拆除工程施工必须建立安全技术档案，并应包括下列内容：
1）拆除工程安全施工组织设计或方案；2）安全技术交底；3）脚手架及安全防护检查验收记录；4）劳务用工合同及安全管理协议书；5）机械租赁合同及安全管理协议书。
（5）拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。
（6）施工单位必须依据拆除工程安全施工组织设计或方案，划定危险区域。施工前应发出告示，通报施工注意事项，并应采取可靠的安全防护措施。
2.11.7项目拆除文明管理
（1）清运渣土的车辆应在指定地点停放。清运渣土的车辆应封闭或采用苫布覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定。
（2）对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标志。
（3）拆除工程完工后，应及时将施工渣土清运出场。
（4）施工单位必须落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。

	其他
	项目方案唯一，无比选方案。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	3.1主体功能区规划和生态功能区划
3.1.1主体功能区划
2014年1月6日云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号），云南省主体功能区划是根据不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发布局，云南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。
根据《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号），项目位于云南省昆明市富民县赤鹫镇和散旦镇，属于国家层面重点开发区域。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产地等环境敏感区，不涉及生态保护红线、国家级公益林及基本农田。本工程为太阳能发电项目，将改变区域能源结构，有利于增加可再生能源的比例和清洁能源比例，能减少区域应使用煤等污染燃料比例，因此项目与《云南省主体功能区规划》不冲突。项目与云南省主体功能区划的位置关系见附图。

3.1.2生态功能区划
根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区（Ⅲ1-7），主要生态特征为滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。现存植被以云南松林为主，主要土壤类型为红壤和紫色土。主要生态问题为土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降；生态环境敏感性为土地退化和农业生态环境恶化的潜在威胁；主要生态系统服务功能为生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应；保护措施与发展方向为保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染。

本项目为光伏发电项目，工程建成后将为地区提供稳定持续的清洁能源，能源的有效保障将减少居民对周边林木的砍伐行为，一定程度上有助于生态功能区的保护，从而促进区域水土流失的治理。项目用地主要为园地，光伏电站建设后将采取严格的水土保持措施和植被恢复措施，恢复周边植被。从长远来的发展方向来看，工程建设符合《云南省生态功能区划》。
3.2项目用地及周边生态环境现状
3.2.1土地利用现状
根据《三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目水土保持方案变更报告书》，工程建设占地面积134.62hm2，按占地性质，永久占地6.92hm2，临时占地127.70hm2。工程主要占地类型为林地（灌木林地）、草地、旱地、其它土地、交通运输用地。其中，龙潭村地块占地面积87.74hm2，望海山地块占地面积46.88hm2。
具体占地情况详见下表。
表3.2-1   项目占地类型及面积统计表
项目分区

占地类型及面积（hm²）

占地性质

草地

林地（灌木林地）

旱地

其它土地

交通运输用地

小计

一期龙潭村地块

光伏发电区

支架基础

0.12

/
0.01

/
/
0.13

永久占地

箱变

0.01

/
0.05

/
/
0.06

永久占地

光伏方阵空地

51.64

0.28

24.01

0.65

/
76.58

临时占地

集电线路区

3.05

0.01

1.52

/
/
4.58

临时占地

小计

54.82

0.29

25.59

0.65

/
81.35

/
升压站区

1.18

/
/
/
/
1.18

永久占地

场内道路区

路基路面

1.21

0.05

0.62

/
1.09

2.97

永久占地

边 坡

1.2

/
0.55

/
/
1.75

临时占地

小计

2.41

0.05

1.17

1.09

4.72

/
施工营场地区

0.13

/
0.06

0.3

/
0.49

临时占地

合计

58.54

0.34

26.82

0.95

1.09

87.74

/
二期望海山地块

光伏发电区

支架基础

0.03

0.04

/
/
/
0.07

永久占地

箱变

0.02

0.03

/
/
/
0.05

永久占地

光伏方阵空地

16.42

22.75

/
/
/
39.17

临时占地

集电线路区

1.62

1.96

/
/
/
3.58

临时占地

小计

18.09

24.78

/
/
/
42.87

/
场内道路区

路基路面

0.51

0.7

/
/
1.25

2.46

永久占地

边 坡

0.4

0.72

/
/
/
1.12

临时占地

小计

0.91

1.42

/
/
1.25

3.58

/
施工营场地区

0.35

0.08

/

/
/
0.43

临时占地

合计

19.35

26.28

/
/
1.25

46.88

/
总计

77.89

26.62

26.82

0.95

2.34

134.62

/
备注：表土堆场布置在升压站内，不再重复计列面积。
3.2.2生态环境质量现状
3.2.2.2植被及植物资源现状
一、调查方法、范围及内容

（1）调查时间及人员
依据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）的有关要求进行，陆生生态三级评价以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场核查。2024年7月，中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司3人就项目所在区域进行了为期3天的野外调查。
（2）调查方法

本项目根据室内判读的植被与土地利用类型初图，采用GPS沿拟建项目评价范围现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点作如下记录：① 海拔表读出之海拔值(注意相应植被类型的垂直变化)；② 记录样点植被类型(群系、群系组或植被亚型)，特别是在植被类型发生明显变化的地方要做准确详细的记录；③ 记录样点优势植物(5种左右)和重要物种如珍稀濒危植物； ④拍摄典型之植被特征(外貌与结构)；⑤ 在视野广阔清晰之处，拍摄周围植被或景观的照片，GPS样点上作详细的表述，如上方为云南松林等等；群落调查依据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）的有关要求进行，在实地踏查的基础上，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查，植物资源调查：实地调查统计和记录了评价区内的植物种类、经济植物的种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取路线调查，在重点施工区域以及具有代表性、分布范围广的植被类型进行重点调查；对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查和民间访问、市场调查相结合的方法进行。对有疑问、经济植物和珍稀濒危植物采集凭证标本和拍摄照片，标本鉴定依据《云南植物志》和《中国植物志》等专著进行。
（3）调查范围

本项目对陆生植物的调查工作重点为光伏布置区、升压站周边影响区域，其次是与工程直接影响相邻的地区；调查范围主要光伏布置区周边300m范围和升压站周边500m。
（4）调查内容

本项目评价区陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被分类系统及分布特征，评价区主要植被类型，评价区植物资源及保护物种现状等。

二、评价区植被分类系统及分布特征

（1）植被分类原则及系统
依据《中国植被》、《云南植被》和《云南森林》等重要植被专著中采用的分类系统，遵循群落学－生态学的分类原则，采用3个主级分类单位，即植被型（高级分类单位）、群系（中级分类单位）和群丛（低级分类单位），各级再设亚级或辅助单位。
1）植被高级分类单位－植被型以群落生态外貌特征为依据，群落外貌和结构主要决定于优势种或标志种以及与之伴生的相关植物的生活型。一般群落主要结构单元中的优势种生活型相同或相似，对水热条件生态一致的植物群落联合为植被型。
2）植被中级分类单位－群系  在群落结构和外貌特征相同的前提下，以主要层优势种（建群种）或共建种为依据。群落的基本特征取决于群落主要层次的优势种或标志种，采用优势种或标志种为植被类型分类的基本原则，能够简明快速地判定植被类型。
3）植被基本分类单位－群丛  以群落种类组成（具有正常的植物种类）、群落结构、生态外貌、群落动态变化和生物生产力等特征相同为依据。通常将层片结构相同，各层片优势种或共优种（标志种）相同的植物群落，划归为同一群丛。
（2）评价区主要植被类型
据云南植被区划，评价区域属于亚热带常绿阔叶林区域（II），西部半湿润常绿阔叶林亚区域（IIA），高原亚热带北部常绿阔叶林地带（IIAii），滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区（IIAii-1），滇中高原盆谷滇青冈、元江栲林、云南松林亚区（IIAii-1a）。评价区的现在分布有大面积的云南松林，天然植被受人为干扰和破坏较为严重，人工植被和次生的植被类型在评价区分布十分广泛。
在植物区系上，该地区属东亚植物区（III），中国-喜马拉雅植物亚区（IIIE），云南高原地区（IIIE13），滇中高原亚地区（IIIE13a）。
根据野外实地调查，结合遥感卫星影像判读，并依据《云南植被》的分类系统，评价区海拔1900-2300m，范围内的自然植被科划分为5个植被型、5个植被亚型和8个群系。
植被类型详情见表3.2-1。

表3.2-1 项目区主要植被类型

植被型组

植被型

植被亚型

群系

分布区域

分布面积（hm2）

A.自然植被
一、硬叶常绿阔叶林
（一）寒温性山地常绿栎类林
1.帽斗栎群系

光伏项目北区评价区广泛分布
60.44 
二、暖性针叶林

（一）暖温性针叶林

1.云南松群系

评价区广泛分布
306.38 
2.华山松群系

评价区广泛分布
三、落叶阔叶林

（一）暖性落叶阔叶林

1栓皮栎群系

光伏项目北区评价区东侧

74.42 
四、灌丛

（一）暖性石灰岩灌丛

1.栓皮栎、云南松萌生灌丛

光伏项目北区评价区东侧
282.77 
2.火棘灌丛

评价区广泛分布
五、稀树灌木草丛

（一）暖性稀树灌木草丛草丛

1.毛轴蕨草丛
评价区广泛分布
515.17 
2.紫茎泽兰草丛
评价区广泛分布
B.人工植被

一、人工林（桉树林、人工柏林、银荆等）

1.74 
二、耕地（玉米、烟叶等）

79.60 
三、园地（板栗、核桃、桃、梨等）

25.18 
C.非植被

一、住宅用地、工矿交通用地、水域及水利设施用地等

12.97
合计

1358.67
A自然植被

一、硬叶常绿阔叶林
（一）寒温性山地常绿栎类林
云南的硬叶常绿阔叶林。垂直分布1500~3700m，与暖性针叶林、温性针叶林、寒温性针叶林交错分布，是中国西南亚高山山地植被垂直带中一个特有类型，也是中国植被中一个十分特殊的类型。是受随喜马拉雅的抬升而形成的西南季风气候影响，在亚高山和河谷中分化形成的新类型。云南的硬叶常绿栎中出现的栎属植物大约20个种，多属高山栎组。
帽斗栎群系
该群落，项目评价区周边均有分布评价区海拔2200-2600m,。该群落受一定人为干扰严重。群落盖度约70%，高度5~8m。落结构很简单，一般分三层，即乔木层、灌木层和草本层。乔木层主要由帽斗栎 Quercus guyavaefolia 组成，乔木层高4-8m左右，层盖度65%；以帽斗栎 Quercus guyavaefolia 为单优种，偶见灰背栎 Quercus senescens 、华山松 Pinus armandii 等树种。灌木层高1m左右，层盖度25%；除了部分上层乔木幼树外，主要种类有金丝梅Hypericum patulum、火棘Pyracantha fortuneana、粉叶小檗Berberis pruinosa、牛筋条Dichotomanthes tristaniicarpa、大白杜鹃 Rhododendron decorum、乌鸦果Vaccinium fragile、铁仔Myrsine africana、云南含笑Michelia yunnanensis等。草本层高 0.6m左右，层盖度30%；主要种类有野拔子Elsholtzia rugulosa、毛轴蕨Pteridium revolutum、粉背蕨 Aleuritopteris anceps、尼泊尔老鹳草 Geranium nepalense 、白茅Imperata cylindrica、蓝耳草Cyanotis vaga、西南野古草Arundinella hookeri、剪股颖Agrostis clavata、西南委陵菜 Potentilla fulgens、草玉梅Anemone rivularis、鼠麴草 Gnaphalium affine、野丁香Leptodermispotanini、蛇莓Duchesnea indica、茅叶荩草Arthraxon prionodes、疏叶蹄盖蕨Athyrium dissitifolium、宽叶兔儿风Ainsliaea latifolia、倒提壶Cynoglossum amabile、鬼针草Bidens pilosa、紫茎泽兰Ageratina adenophora等。
[image: image9.png]



2. 华山松群系

华山松林分布区海拔主要在2000m以上，年均温12~15℃，年降雨量1000mm左右，年相对湿度74%左右，干燥系数大于0.65；土壤多棕壤土。在评价区内，华山松林分布面积较大，项目区周边海拔2000米以上均有分布。该群落受一定人为干扰。群落盖度约75%，高度6~18m。云南松林的群落结构很简单，一般分三层，即乔木层、灌木层和草本层。乔木层主要由华山松 Pinus armandii组成，乔木层高8-18m左右，层盖度65%；以华山松 Pinus armandii为主，也常见云南松Pinus yunnanensis 、黄毛青冈Cyclobalanopsis delavayi等树种。灌木层高1.5m左右，层盖度35%；除了部分乔木幼树外，主要种类有碎米花Rhododendron spiciferum、火棘Pyracantha fortuneana、金丝梅 Hypericum patulum、铁仔Myrsine africana、牛筋条Dichotomanthes tristaniaecarpa、粉叶小檗Berberis pruinosa、米饭花Lyonia ovalifolia、厚皮香Ternstroemia gymnanthera、川梨Pyrus pashia、珍珠花Lyonia ovalifolia、云南杨梅Morella nana、茅莓Rubus parvifolius、长尖叶蔷薇Rosa longicuspis 、爆杖花Rhododendron spinuliferum、绒毛野丁香Leptodermis potanini var.tomentosa、美丽马醉木 Pieris formosa等。草本层高 0.6-1m左右，层盖度30%；主要种类有毛轴蕨Pteridium revolutum、白茅Imperata cylindrica、硬毛夏枯草 Prunella hispida、紫茎泽兰Ageratina adenophora 、茅叶荩草Arthraxon prionodes、草玉梅Anemone rivularis、刺芒野古草Arundinella setosa、沿阶草Ophiopogon bodinieri、珠光香青 Anaphalis margaritacea、西南委陵菜 Potentilla fulgens、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、蕨Pteridium aquilinum、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、细柄草Capillipedium parviflorum、西南野古草Arundinella hookeri、白健秆Eulalia pallens、茅叶荩草Arthraxon prionodes、匍匐风轮菜Clinopodium repens、野拔子Elsholtzia rugulosa、狗牙根Cynodon dactylon、滇香薷 Origanum vulgare、倒提壶Cynoglossum amabile、鬼针草Bidens pilosa等。
[image: image10.png]



二、落叶阔叶林

（二）暖性落叶阔叶林

落叶阔叶林，在云南主要分布在滇中高原、滇西、滇西北、滇东南、滇东北各地的低山丘陵、中山及亚高山的中下部，海拔1000-3500m，分布范围较广，但面积不大且零星。就其绝大多数类型来说，均为原生的常绿阔叶林经砍伐破坏后而形成的次生植被。

1旱冬瓜群系

该群落在评价区分布广泛。群落以旱冬瓜为单优势种，群落结构完整，分为乔木层、灌木层、草本层层，总盖度达70%，群落总高度15m。乔木层高约 8-15m，层盖度约 55%-70%，以旱冬瓜 Alnus nepalensis 占绝对优势，伴生有少量华山松 Pinus armandii、云南松Pinus yunnanensis 、黄毛青冈Cyclobalanopsis delavayi等。灌木层高约1-4m，层盖度约 10%-30%，主要有火棘 Pyracantha fortuneana、金丝梅 Hypericum patulum、马桑Coriaria nepalensis、珍珠花Lyonia ovalifolia、碎米花 Rhododendron spiciferum 、细齿叶柃 Eurya nitida、粉叶小檗Berberis pruinosa、茅莓Rubus parvifolius、铁仔Myrsine africana 、象鼻藤 Dalbergia mimosoides、沙针Osyris wightiana、云南勾儿茶 Berchemia yunnanensis 、野拔子 Elsholtzia rugulosa 等。草 本层 高约 0.6- 1.3m ，层 盖度 约 10%-40% ，主 要有 毛轴蕨Pteridium revolutum、紫茎泽兰Ageratina adenophora、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis 、糯米团 Memorialis hirta  、黄毛草莓 Fragaria nilgerrensis、西南委陵菜 Potentilla fulgens、一把伞南星 Arisaema erubescens、 硬毛夏枯草 Prunella hispida 、野拔子 Elsholtzia rugulosa、接骨草 Sambucus chinensis 、茅叶荩草 Arthraxon prionodes 、蛇莓 Duchesnea indica 、拔毒散Sida szechuensis 、过路黄Lysimachia christinae、圆舌粘冠草 Myriactis nepalensis、沿阶草Ophiopogon bodinieri、车前Plantago asiatica、凤尾蕨 Pteris nervosa、竹叶草Oplismenus compositus 等。

[image: image11.png]



三、灌丛

（三）暖性石灰岩灌丛

暖性石灰岩灌丛主要分布于亚热带气候下的各低山丘陵，海拔1400-2500米左右。例如滇中、滇东各地以及滇东南丘北、砚山、文山一带的石灰岩山地均有本类植被分布。分布地的气候条件与滇青冈林或云南松林近似，但基质干旱的影响十分突出。滇东北角也有此类石灰岩灌丛分布，但群落中种类成分与滇中高原一带有着明显的差异。评价区的灌丛为主要为暖性石灰岩灌丛，面积较大，广泛分布于项目周边区域。

1.火棘灌丛

该群落是评价区主要自然植被之一，该群落广泛分布于评价区，灌木层高1-4m左右，盖度55%，以火棘Pyracantha fortuneana 为优势种，也常见云南松Pinus yunnanensis、栓皮栎Quercus variabilis等幼树，其他灌木主要为滇榛Corylus yunnanensis、粉叶小檗Berberis pruinosa、毡毛栒子Cotoneaster pannosus、川梨Pyrus pashia、西南金丝梅Hypericum henryi、长尖叶蔷薇Rosa longicuspis、珍珠花Lyonia ovalifolia、云南杨梅Morella nana、铁仔Myrsine africana、椭圆悬钩子Rubus ellipticus等。草本层高 0.8m左右，层盖度45%；主要种类有白茅Imperata cylindrica、草玉梅 Anemone rivularis 蕨Pteridium aquilinum、黄毛草莓 Fragaria nilgerrensis、毛轴蕨Pteridium revolutum、沿阶草Ophiopogon bodinieri、荩草Arthraxon hispidus、野青茅Deyeuxia pyramidalis、毛轴蕨Pteridium revolutum、野拔子Elsholtzia rugulosa、鬼针草Bidens pilosa、紫茎泽兰Ageratina adenophora、倒提壶Cynoglossum amabile、十字薹草Carex cruciata等。
[image: image12.png]



2. 化香树、云南松萌生灌丛

该群落样地约海拔2000-2150m，群落结构完整，总盖度达65%，群落总高度2-4.5m。灌木层高4.5m左右，层盖度35%，优势种为化香树Platycarya strobilacea 和云南松Pinus yunnanensis，其他种类有黄毛青冈Cyclobalanopsis delavayi、金丝梅 Hypericum patulum、火棘Pyracantha fortuneana、西南栒子Cotoneaster franchetii、粉叶小檗Berberis pruinosa、马桑 Coriaria nepalensis、灰背栎 Quercus senescens 、铁仔Myrsine africana、马缨花Rhododendron delavayi、 珍珠花Lyonia ovalifolia、茅莓Rubus parvifolius、云南杨梅Morella nana、滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides等。草本层高 0.6m左右，层盖度30%；主要种类有毛轴蕨Pteridium revolutum、草玉梅 Anemone rivularis、 白茅Imperata cylindrica、五月艾 Artemisia indica、羊耳菊Inula cappa、硬毛夏枯草 Prunella hispida 、野拔子 Elsholtzia rugulosa、茅叶荩草Arthraxon prionodes、刺芒野古草Arundinella setosa、沿阶草Ophiopogon bodinieri、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、过路黄Lysimachia christinae、野丁香 Leptodermispotanini、倒提壶Cynoglossum amabile、狗牙根Cynodon dactylon、碎米莎草 Cyperus iria、鬼针草Bidens pilosa、紫茎泽兰Ageratina adenophora等。
[image: image13.png]



三、稀树灌木草丛

在云南省，稀树灌木草丛是一类分布十分广泛的类型。群落以草丛为主，其间散生灌木和乔木。灌木一般低矮，有时高度不及草丛。散生的乔木一般生长不良，不规则的散布 在成片草丛中。稀树灌木草丛具有明显的次生性，其群落结构不稳定，群落结构常随地区 不同而变化较大。在本研究区大多数群落乔木仅见少量乔木，灌木，草本占优。评价区域稀树灌木草丛广泛分布于云南的中部、西部、北部、西南部、西北部、东北部以及东南部的广大山地上，除了滇南、干热河谷、亚高山和高山以外，广大高原山地均有分布，分布海拔大致在 1500-2500m。

（一）暖性稀树灌木草丛

1.毛轴蕨草丛
该群落广泛分布于评价区，草本层盖度55%，层高70cm，稀树灌木主要为云南松Pinus yunnanensis、华山松 Pinus armandii、黄毛青冈Cyclobalanopsis delavayi和火棘Pyracantha fortuneana。草本层优势种主要为毛轴蕨Pteridium revolutum，其他草本主要有白茅Imperata cylindrica 等，也常见荩草Arthraxon hispidus、西南野古草Arundinella hookeri、西南委陵菜 Potentilla fulgens、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、蕨Pteridium aquilinum、灯笼草Clinopodium polycephalum、夏枯草Prunella vulgaris、刺芒野古草Arundinella setosa、茅叶荩草Arthraxonprionodes、黄毛草莓Fragaria nilgerrensis、过路黄Lysimachia christinae、酢浆草Oxalis corniculata、如意草Viola hamiltoniana、碎米莎草 Cyperus iria、野艾蒿 Artemisia lavandulaefolia、星毛繁缕Stellaria vestita、鼠麴草 Gnaphalium affine、蒲公英 Taraxacum mongolicum、百脉根Lotus corniculatus、野拔子Elsholtzia rugulosa、倒提壶Cynoglossum amabile、鬼针草Bidens pilosa、紫茎泽兰Ageratina adenophora等。
[image: image14.jpg]



2.紫茎泽兰草丛
该群该群落广泛分布于评价区，草本层盖度60%，层高50-100cm。该群落广泛分布于评价区，稀树灌木主要为华山松 Pinus armandii、旱冬瓜Alnus nepalensis 、火棘Pyracantha fortuneana和马桑Coriaria nepalensis。群落以紫茎泽兰Ageratina adenophora占优势，另外常见毛轴蕨Pteridium revolutum、刺芒野古草Arundinella setosa、茅叶荩草Arthraxonprionodes、白茅Imperata cylindrica 、细柄草Capillipedium parviflorum、灰蓟 Cirsium griseum 、 蒲公英 Taraxacum mongolicum、多 花 醉 鱼 草 Buddleja myriantha 、 星毛繁缕Stellaria vestita、千里光Senecio scandens、柄花茜草Rubia podantha、鬼针草Bidens pilosa、酢浆草Oxalis corniculata、金丝梅 Hypericum patulum等。
[image: image15.png]



B. 人工植被

一、耕地、园地

评价区人工植被主要有园地、耕地及人工林几种类型。园地（板栗、核桃、桃、梨等）、耕地（玉米、蚕豆等），分布于评价区光伏列阵区周边，广布于评价区山地。耕地主要种植玉米、烟叶等。人工植被中园地所占的面积最大。评价区内人工桉树林、人工柏林具一定面积，人工林主要是以桉树林、人工柏林、银荆林为主。经过实地调查和访问，评价区桉树林、人工柏林、银荆林多为人工栽植，故多为单优势群落。除了以上植被类型外，也有一些人工种植的用材或绿化树种分布。
（3）评价区植物资源
根据相关资料，并结合实地调查结果，主要有植物涉及的属为：翠雀属Delphinium、毛茛属Ranunculus、碎米荠属Cardamine、繁缕属Stellaria、酸模属Rumex、、酢浆草属Oxalis、金丝桃属Hypericum、悬钩子属Rubus、鬼针草属Bidens、牛膝菊属Galinsoga、鼠麴草属Gnaphalium、千里光属Senecio、车前属Plantago、酸浆属Physalis、茄属Solanum、苔草属Carex 、莎草属Cyperus、早熟禾属Poa、马齿苋属Portulaca、土人参属Talinum、牛膝属Achyranthes、厚皮香属Ternstroemia、拔毒散属Sida、小石积属Osteomeles、羊蹄甲属Bauhinia、黄檀属Dalbergia、木蓝属Indigofera、积雪草属Centella、醉鱼草属Buddleja、素馨属Jasminum、耳草属Hedyotis、泽兰属Eupatorium、打碗花属Calystegia、牵牛属Pharbitis、马鞭草属Verbena、鸭跖草属Commelina、砖子苗属Mariscus、狗牙根属Cynodon、蔗茅属Erianthus、黄茅属Heteropogon、白茅属Imperata、细柄草属Capillipedium、香茅属Cymbopogon、金茅属Eulaliopsis、沙针属Osyris、常春藤属 Hedera、铁仔属Myrsine、鱼眼草属Dichrocephala 、六棱菊属Laggera alata、蓝耳草属Cyanotis、荩草属Arthraxon、含笑属Michelia、山胡椒属Lindera、山茶属Camellia、蛇莓属Duchesnea、糯米团属Hyrtanandra、石椒草属Boenninghausenia、油杉属Keteleeria、小檗属Berberis、芥属Capsella、马桑属Coriaria、龙牙草属Agrimonia、樱属Cerasus、栒子属Cotoneaster、草莓属Fragaria、委陵菜属Potentilla、蔷薇属Rosa、绣线菊属Spiraea、车轴草属Trifolium、杨梅属Myrica、桤木属Alnus、榛属Corylus、栗属Castanea、栎属Quercus、青冈属Cyclobalanopsis、胡颓子属Elaeagnus、盐肤木属Rhus、山茱萸属Cornus、柴胡属Bupleurum、杜鹃花属Rhododendron、越桔属Vaccinium、茜草属Rubia、接骨木属Sambucus、荚蒾属Viburnum、香青属Anaphalis、蒿属Artemisia、蓟属Cirsium、还阳参属Crepis、蒲公英属Taraxacum、倒提壶属Cynoglossum、风轮草属Clinopodium、夏枯草属Prunella、天南星属Arisaema、野古草属Arundinella、拂子茅属Calamagrostis、稗属Echinochloa、画眉草属Eragrostis、松属Pinus、胡枝子属Lespedeza、勾儿茶属Berchemia、珍珠花属Lyonia、火棘属Pyracantha、梨属Pyrus、百脉根属Lotus、川续断Dipsacus、天名精属Carpesium、香薷属Elsholtzia、杭子梢属Campylotropis、黄连木属Pistacia、野丁香属Leptodermis、兔儿风属Anaphalis、沿阶草属Ophiopogon、牛筋条属Dichotomanthes。评价区植物区系在组成上体现出地理成分的复杂性和广泛联系性。评价区植物区系以温带成分占优，热带成分也占有较大比例，具有鲜明的亚热带特征，并反映出评价区低纬度高海拔的特点。
（4）重点保护植物
根据《国家重点保护野生植物名录（2021版）》、《云南省各州市分布的国家重点保护野生动植物名录（2021）》、《云南省重点保护野生植物名录（2023）》、《中国生物多样性红色名录》中列为极危（Critically Endangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）的物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，地方特有种以及古树名木等资料，本项目评价区未发现重点保护植物，无昆明地区分布的特有种。
（5）古树名木
根据云南省林业厅文件《关于印发云南省古树名木名录的通知》（云林保护字(1996)第65号）、全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字[2001]15 号）、第二次古树名木资源普查相关技术规范（《古树名木鉴定规范》（LY/T 2737-2016）、古树名木普查技术规范（LY/T 2738-2016））和实地走访，在评价范围内未发现古树名木。
（6）重要生境
根据实际调查和林业部门核实，项目不涉及地方和国家划定的重要物种的天然集中分布区、栖息地，调查区发现重点保护植物均为偶见种，不涉及其天然集中分布区等重要生境。
（7）外来入侵植物
根据现场调查及环保部公布的《中国外来入侵种名单》第一批（2003）、《中国外来入侵种名单》第二批（2010）、《中国外来入侵种名单》第三批（2014年）、《中国外来入侵种名单》第四批（2016年）和云南省外来入侵物种名录（2019），评价区涉及恶性入侵类外来入侵植物3种，诸如紫茎泽兰、鬼针草、土荆芥。具体如下：
1）紫茎泽兰Ageratina adenophora  (Sprengel) R. M. King & H. Robinson，隶属菊科紫茎泽兰属，别名：解放草、破坏草。多年生草本，高30-90厘米。。中美洲、在世界热带地区广泛分布。中国分布：分布于云南、广西、贵州、四川（西南部）、台湾、垂直分布上限为2500m。

2）土荆芥Ageratum conyzoides L.，隶属菊科藿香蓟属 一年生草本，株高 30～100cm，稍有香味，被粗毛。原产热带美洲。现已广泛分布于非洲全境、印度、印度尼西亚、老挝、柬埔寨、越南等地。 中国分布：该种 19 世纪在香港记录。现主要分布于华东各地、云南、西藏（东南部）、陕西、台湾、香港、澳门。

3）鬼针草Bidens pilosa L.，隶属菊科鬼针草属 一年生草本，茎直立，高30-100厘米，钝四棱形，无毛或上部被极稀疏的柔毛，基部直径可达6毫米。该物种在云南省广布。

3.2.2.2陆生脊椎动物现状
一、调查方法、范围及内容

1）调查方法

资料收集和实地调查两个方面。收集整理项目所在地现有的陆栖脊椎动物的各种资料。实地调查包括样线调查和对评价区及邻近地区的野生动物的活体观察、痕迹调查，和对林业部门、保护区管理部分保护区管理部分和当地居民进行访问调查。由于时间局限和野生动物特点，无论鸟类还是其他隐蔽性更强的类群的动物均不可能在短期内通过实地观察得出满意结论，所以在野外了解评价区动物生境特征等，然后综合对文献资料和访问调查的结果进行分析，最后确定动物种类。
2）调查范围

本项目对陆生脊椎动物的调查工作重点为光伏布置区、升压站周边影响区域，其次是与工程直接影响相邻的地区；调查范围主要光伏布置区周边300m范围和升压站周边500m。
3）调查内容

主要调查评价区内的两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类的种类，国家重点保护野生动物分布，云南省级重点保护野生动物分布情况。

二、陆生动物现状

根据调查和文献资料，评价区大部分区域受人为干扰、破坏或开发较多，原生植被具有一定次生性和破碎化特征，自然水体较少，因此实际出现在评价范围内的陆栖脊椎动物种类数量（尤其是两栖爬行类和哺乳类）相对较为贫乏。
（1）两栖类
根据对评价区的现场调查及文献记载， 其中未发现有国家级及云南省省级重点保护两栖动物分布，两栖动物主要以蛙科Ranidae、蟾蜍科Bufonidae、雨蛙科Hylidae和姬蛙科Microhylidae的物种为主，主要种类有黑眶蟾蜍Duttaphrynus melanostictus、华西蟾蜍 Bufo andrewsi、华西雨蛙 Hyla annectans、滇蛙Dianrana pleuraden、泽蛙 Fejervarya multistriata 等。

（2）爬行类

根据对评价区的现场调查及文献记载，评价区共有爬行动物主要以主要种类有云南半叶趾虎Hemiphyllodactyulus yunnanensis、昆明攀蜥Japalura varcoae、铜 蜓蜥Sphenomorphusindicus、黑眉锦蛇 Elaphetaeniura、红脖颈槽蛇 Rhabdophissubminiatus等为主。
（3）鸟类
  1）种类组成
根据相关资料文献记载和现场调查，评价区分布有鸟类雀形目的物种数最多，由于鸟类活动能力较强，分布 范围较广，比其它动物类群种类相对较多。现场调查中发现珠颈斑鸠Streptopelia chinensis 、 山 斑 鸠 Streptopelia orientalis 、 白 鹡 鸰 Motacilla alba 、 黄 臀 鹎Pycnonotus xanthorrhous、凤头雀嘴鹎Spizixos canifrons、白喉红臀鹎Pycnonotus aurigaster、金腰燕Hirundo daurica、喜鹊Pica pica、戴胜Upupa epops、鹊鸲Copsychus saularis、黑喉石即鸟Saxicola torquata、白颊噪鹛Garrulax sannio、棕背伯劳Lanius schach、树麻雀Passer montanus、黑头金翅雀Carduelis ambigua、凤头鹀Melophus lathami等种群数量相对较多，在评价区属常见种为主。

（4）哺乳类

  1）种类组成

根据对评价区的现场调查及文献记载，评价区分布有哺乳动物，主要以啮齿类等小型哺乳类为主，其他种类种群数量较少，主要种类有树鼩Tupaia belangeri、褐家鼠Rattus norvegicus、赤腹松鼠Callosciurus erythaeus、黄胸鼠Rattustanezumi、云南兔Lepus comus等。
（5）重要野生动物

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《国家重点保护野生动物名录（2021）》、《中国生物多样性红色名录--脊椎动物卷（2020）》、《云南省重点保护陆生野生动物名录（2023）》、云南省极小种群野生植物保护名录（2022）等资料，并结合实地和访问调查，评价区涉及重点保护野生动物3种——白腹锦鸡 Chrysolophus amherstiae、红隼Falco tinnunculus、黑鸢Milvus migrans。
1）两栖动物
在送电项目及配套工程影响评价区及邻近地区分布的两栖动物中，无国家和省级重点保护野生动物；也无《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》列入的珍稀动物。调查未发现该地区特有种类分布。
2）爬行动物
在送电项目及配套工程影响评价区及邻近地区分布的爬行动物中，无《中国生物多样性红色名录--脊椎动物卷（2020）》列为极危（CR）、濒危（EN）、易危（VU）物种，无国家级和省级重点保护野生动物。调查未发现该地区特有种类分布。
3）哺乳动物
在项目评价区及邻近地区分布的哺乳动物中，无国家级重点保护野生动物和云南省级重点保护野生动物；无《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷》列为CR、EN、VU物种。调查未发现该地区特有种类分布。
4）鸟类
送电项目及配套工程影响评价区及邻近地区所记录的55种鸟类中，无中国国家I级重点保护野生动物；有国家II级重点保护动物的鸟类3种，无云南省级重点保护野生动物；无《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》收录的珍稀动物。
上述国家重点保护鸟类中有3种，均为常见种类。
表 评价区重要野生动物调查结果统计表
序号

物种名称

保护级别

濒危等级

特有种

分布区域

资料来源

工程占用情况

1

白腹锦鸡 Chrysolophus amherstiae
II

近危(NT)
否
评价区阔叶林、针叶林、灌丛

文献资料记录

否

2
红隼Falco tinnunculus
II

无危(LC)
否
评价区灌草丛、城镇农田周边

文献资料记录；现场调查

否

3
[黑]鸢Milvus migrans
II

无危(LC)

否

评价区灌草丛、城镇农田周边

文献资料记录；现场调查

否

注：濒危等级、特有种根据《中国生物多样性红色名录--脊椎动物卷（2020）》确定，濒危等级：灭绝（EX）、野外灭绝（EW）、区域灭绝（RE）、极危（CR）、濒危（EN）、易危（VU）、近危（NT）、无危（LC）、数据缺乏（DD）。
①白腹锦鸡 Chrysolophus amherstiae
俗名：箐鸡(汉语); 鸟林、垅宗、打敲(藏语); 庄七、尖冲(傈僳语)。

英名：Lady Amherst’s Pheasant, Chinese Copper Pheasant

形态特征：体形中等，翅长217-226mm。雄鸟头顶具一簇红色丝状冠羽，后颈翎领白色，具墨绿色横斑和羽缘；头顶余部、背及胸部羽毛呈金翠绿色，腰羽金黄而染红色；尾羽形长呈白色，而具而具墨绿色斜形带斑和云石状花纹；尾上覆羽具橙红色羽端，常垂于尾基部两侧；腹部纯白色。雌鸟上体、胸部和尾部满布棕黄色与黑褐色相间的横斑和细纹；腹淡棕白；尾羽短而直。

生态习性：主要栖息于常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林及落叶林中，偶尔可见在荒山稀树灌丛、草地及农田耕作地上觅食，是比较典型的林栖雉类。非繁殖季节常十余只结群活动，繁殖期多单个活动。以各种植物的茎、叶、花、果及种籽为食，也吃部分昆虫，是以植物性食物为主的杂食性鸟类。

3-6月繁殖，巢营于林下灌木草丛之中的隐蔽处，十分简陋。呈圆形或椭圆形的浅坑状，坑内垫有少量枯叶和羽毛。窝卵数6-7枚，孵卵概由雌鸟担任。孵化期约23天。

白腹锦鸡雄鸟羽色艳丽，姿态优美，有很高的观赏价值。另外肉质细嫩，可供食用，羽毛色彩丰富华丽，可作装饰品及羽毛画等工艺品的原料，有一定的经济意义。

地理分布：分布于昆明、嵩明、石林、安宁、潞西、昭通、永善、绥江、盐津、会泽、曲靖、寻甸、师宗、罗平、玉溪、澄江、通海、峨山、景东、凤庆、沧源、镇康、耿马、保山、腾冲、丽江、弥勒、石屏、蒙自、泸西、大姚、楚雄、大理、宾川、盈江、贡山、泸水、德钦等地，留鸟。省外见于西藏东南部、四川中部及西南部、贵州西部等地。国外分布于缅甸东北部的中缅边界地区。栖息地高度约海拔1500-3600m。区系从属西南山地特有种。
保护级别：国家Ⅱ级重点保护野生动物。
②红隼 Falco tinnunculus
形态特征：体长350mm左右，雄鸟头顶至后颈灰，并具黑色条纹;背羽砖红色，布有黑色粗斑;尾羽青灰色，具宽阔的黑色次端斑及棕白色端缘，外侧尾羽较中央尾羽短甚，呈凸尾型。雌鸟上体砖红色，头顶满布黑色纵纹，背具黑色横斑，爪黑色。雌雄鸟胸和腹均淡棕黄色，具黑色纵纹和点斑。
生态习性：栖息于林缘、灌丛、田野等开阔地及居民区。常单独活成对活动。飞行速度快，有时见在空中振翅定点停留，主要捕食地面上的食物，如昆虫、两栖类、小型爬行类、小型鸟类和小型兽类等，有时也取食少量植物性食物。
地理分布：分布范围很广，非洲、古北界、印度及中国；越冬于菲律宾及东南亚。甚常见留鸟及季候鸟，除干旱沙漠外遍及各地。
保护级别：国家II级重点保护野生动物。
③ [黑]鸢Milvus migrans
形态特征：体长约600mm左右，上体包括两翅和尾羽表面主要呈暗褐色；外侧初级飞羽几呈黑色，内翈羽基白色，形成翅下白色块斑，飞翔时尤其显著;尾呈叉状，具波形黑褐色横斑，尖端淡棕白；眼先和颊部灰白；颏、喉白，羽干纹黑褐色；胸腹和肋部暗棕褐；尾下覆羽淡棕白。两性相似。成鸟与幼鸟羽色变异较大，幼鸟头部和腹部满布纵纹。

生态习性：栖息于森林、草甸、灌丛、田野和农田或城镇等各种生境中，多见单独栖息于高大的树木顶部突出处，或电杆顶端，或建筑物顶部。天气晴朗时，可见单独在高空中盘旋，历久不休，或滑翔于空中，两翅不很振动，好像高悬于空中。方向时常变更，多为圆圈状。飞翔时常发出尖锐的哨音；视觉敏锐，一旦发现猎物，俯冲直下，抓获猎物之后迅速腾空飞去，至隐蔽地点取食；当其静立在树上时，远望其几为黑色，故名黑鸢。多单独活动，但春、秋季节也可见其结群活动。黑鸢主要以鼠类为食，有时也取食蛇、昆虫及动物尸体及弃物。多在高大的乔木上营巢，有时也营于山岩峭壁处，巢由粗树枝堆积而成，内垫有细枝、树叶、树皮、草和动物(羽)毛等，每产1-3枚卵，多为2枚。黑鸢食物以鼠类为主，对预防鼠害和预防鼠疫的发生有一定的益处。

地理分布：亚洲、非洲及印度全年皆有黑鸢出现，而欧洲及澳大利亚只限每年雀鸟之季节性迁徙才会出现。国内分布几遍布全国各省区，云南省多地可见。

保护级别：国家II级重点保护野生动物。

（6）鸟类迁徙通道
根据云南大学、中国科学院昆明动物研究所、中国科学院昆明分院生态所、昆明鸟类协会等单位对云南候鸟的研究，云南省境内目前已知的候鸟迁徙通道主要有东、西 2 条大的路线，  西线从青藏高原沿云岭余脉—罗坪山、点苍山、哀牢山一线至元 江、红河一直往南，东线由 四川盆地沿乌蒙山西侧向南与西线汇合后，再沿红河一直向南 到达东南亚各地，另外还可能 有部分鸟类，越过横断山脉南端向西迁徙。云南省鸟类的通道主要位于洱源、南华、新平、 绿春、金平一线，同时参考《云南鸟类志》、《中国动物地理》、《云南省候鸟迁徙通道重点区域范围（第一批）》等资料，评价区不涉及公认的重要鸟类迁徙通道。
综上，野外调查表明大部分物种的个体数量不多。仅有常见的小型鸟类。野外调查记录的几乎全为常见种类和小型物种，由于评价区植被简单和人类活动频繁，整体上说陆栖脊椎动物不仅种类贫乏，且个体数量不多；兽类中以小型兽类(尤其是啮齿类)为主，两栖爬行类和鸟类均主要为常见物种。重点保护动物在影响区出现主要是因为其活动范围大，并未发现这些动物在评价区范围内筑巢繁殖。陆栖脊椎动物各类群均缺乏狭域分布的特有种类。
3.2.2.3主要生态环境问题
评价区内人为历史活动影响较多，原生植被类型为半湿润常绿阔叶林破坏严重，评价去多为针叶林、灌丛、稀树灌木草丛以及落叶阔叶林多为次生。若不合理的人为活动继续加重，原生性植被被破坏后，水土流失将会加剧，并将形成逆向演替序列，甚至在部分地段由于长期人为干扰会形成针叶林、落叶阔叶林→石灰岩灌丛→稀树灌草丛，加重区域石漠化。主要生态环境问题存在一定石漠化区域。同时由于长期人为活动干扰，原生常绿阔叶林植被已遭破坏较严重，多为次生的植被类型。项目区存在一定生物入侵。
3.2.2.4水土流失现状
项目区已于2022年1月开工，整个项目区均已扰动，项目水土流失现状分为背景和现状水土流失。
（1）项目区背景水土流失
根据现场调查结合查阅资料，项目区原地貌占地类型为草地、林地、旱地、其它土地和交通运输用地，现状水土流失主要存在于旱地、交通运输用地区域，经加权平均计算，项目区原生土壤侵蚀模数为562.61t/km2·a，项目水土流失强度为轻度。

（2）已实施区域水土流失现状
根据现场调查以及水保监测季报（监测成果2022年1~4季度）得出。本工程于2022年1月开工，截止2024年7月底，已完成一期龙潭村地块的全部光伏板安装、场内道路、施工营地、升压站建筑及硬化的建设，植被恢复措施未实施；完成二期望海山地块施工辅助工程供水、供电、营地建设及部分方阵桩基础、支架安装、电缆沟开挖、箱变基础，正在进行支架安装、道路改扩建等的施工。一期龙潭村地块实施的水土保持措施：表土剥离1.06万m3，覆土1.06万m3，浆砌石排水沟2380.72m，排水涵管36m，临时C20排水沟115m，临时苫盖1800m2；二期望海山地块实施的水土保持措施：表土剥离0.20万m3，覆土0.12万m3。
根据监测季报，截至2022年12月，一期龙潭村地块项目区已经产生水土流失1821.03t。经过现场调查情况结合前期监测成果，2023年1月~2024年7月，项目区经产生水土流失403.94t。
3.2.3地表水环境质量现状
项目周边主要地表水体为一期地块东侧直线距离约105米处的普渡河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）所述，本项目所在区域普渡河段属于普渡河富民-禄劝保留区：由富民大桥至禄劝县入金沙江口，全长153.2km，现状水质为劣Ⅴ类，规划2030年水质目标为Ⅳ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV 类水质标准。本次水环境质量现状引用公报中普渡河桥断面结论。根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》可知：普渡河桥断面水质类别为III类。
3.2.4环境空气质量现状
根据现场调查，项目区为山区、农村区域，环境空气质量功能区划属于二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或者环境质量报告中的结论或数据。
根据昆明市人民政府2024年7月4日发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》：昆明市各县(市)区区域环境昼间等效声级平均值分别为:东川区51.1分贝、安宁市48.2分贝、宜良县54.0分贝、石林县52.0分贝、禄劝县50.2分贝、嵩明县52.2分贝、富民县50.4分贝、晋宁区51.3分贝、寻甸县46.8分贝。安宁市、寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级(好)，其余各县(市)区区域昼间环境噪声总体水平评价为二级(较好)。与2022年相比，东川区、安宁市、禄劝县、嵩明县、富民县、寻甸县的区域环境昼间等效声级平均值降低，宜良县、石林县、晋宁区的区域环境昼间等效声级平均值。
项目区域属于典型的农村地区，无大型工矿企业分布，其周边无空气污染源，环境空气质量优于城镇区，因此项目环境空气质量现状能满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准。
3.2.5声环境质量现状 
该项目所在区域为农村，比较偏远，为声环境功能2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
2024年7月5日~7月9日，中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司委托云南长源检测技术有限公司对项目区域敏感点开展了声环境现状监测。
（1）监测点位
声环境监测点位布设22个，主要包括一期厂界的4个监测点、升压站边界4个监测点、敏感目标5个监测点；二期厂界的4个监测点、敏感目标5个监测点。
（2）监测因子、频率
监测因子：等效连续A声级Leq（A），记录累计百分声级L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准差（SD）
监测周期及频率：连续监测2天，每天昼间和夜间各监测1次。
（3）监测及分析方法
按生态环境部颁布的标准方法，《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 》(HJ 640-2012）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）等规定的方法进行监测及分析。
（4）监测结果
监测结果及达标分析见下表。
表3.2-5噪声监测结果及达标分析表
监测点位

监测日期

监测时段

Leq(dB(A))

标准限值

达标情况

N1 一期厂界东侧外 1m

2024.07.05

昼间

44

60

达标

夜间

40

50

达标

2024.07.06

昼间

43

60

达标

夜间

39

50

达标

N2 一期厂界南侧外 1m

2024.07.05

昼间

43

60

达标

夜间

38

50

达标

2024.07.06

昼间

42

60

达标

夜间

39

50

达标

N3 一期厂界西侧外 1m

2024.07.05

昼间

44

60

达标

夜间

39

50

达标

2024.07.06

昼间

43

60

达标

夜间

39

50

达标

N4 一期厂界北侧外 1m

2024.07.05

昼间

45

60

达标

夜间

40

50

达标

2024.07.06

昼间

44

60

达标

夜间

38

50

达标

N5 荒田村散户 1

2024.07.05

昼间

48

60

达标

夜间

44

50

达标

2024.07.06

昼间

50

60

达标

夜间

45

50

达标

N6 荒田村散户 2

2024.07.05

昼间

47

60

达标

夜间

43

50

达标

2024.07.06

昼间

48

60

达标

夜间

42

50

达标

N7 龙潭村散户 1

2024.07.05

昼间

45

60

达标

夜间

39

50

达标

2024.07.06

昼间

48

60

达标

夜间

43

50

达标

N8 龙潭村散户 2

2024.07.05

昼间

47

60

达标

夜间

41

50

达标

2024.07.06

昼间

46

60

达标

夜间

40

50

达标

N9 龙华村散户

2024.07.05

昼间

46

60

达标

夜间

43

50

达标

2024.07.06

昼间

47

60

达标

夜间

42

50

达标

N10 一期升压站厂界东侧

2024.07.05

昼间

46

60

达标

夜间

41

50

达标

2024.07.06

昼间

45

60

达标

夜间

42

50

达标

N11 一期升压站厂界南侧

2024.07.05

昼间

48

60

达标

夜间

42

50

达标

2024.07.06

昼间

47

60

达标

夜间

40

50

达标

N12 一期升压站厂界西侧

2024.07.05

昼间

49

60

达标

夜间

45

50

达标

2024.07.06

昼间

48

60

达标

夜间

41

50

达标

N13 一期升压站厂界北侧

2024.07.05

昼间

47

60

达标

夜间

40

50

达标

2024.07.06

昼间

46

60

达标

夜间

39

50

达标

N14 二期厂界东侧外 1m

2024.07.07

昼间

42

60

达标

夜间

40

50

达标

2024.07.08

昼间

42

60

达标

夜间

39

50

达标

N15 二期厂界南侧外 1m

2024.07.07

昼间

42

60

达标

夜间

38

50

达标

2024.07.08

昼间

45

60

达标

夜间

40

50

达标

N16 二期厂界西侧外 1m

2024.07.07

昼间

45

60

达标

夜间

39

50

达标

2024.07.08

昼间

44

60

达标

夜间

38

50

达标

N17 二期厂界北侧外 1m

2024.07.07

昼间

45

60

达标

夜间

38

50

达标

2024.07.08

昼间

43

60

达标

夜间

39

50

达标

N18 十里坡村

2024.07.07

昼间

48

60

达标

夜间

40

50

达标

2024.07.08

昼间

49

60

达标

夜间

43

50

达标

N19 十里坡村散户 1

2024.07.07

昼间

48

60

达标

夜间

42

50

达标

2024.07.08

昼间

47

60

达标

夜间

42

50

达标

N20 十里坡村散户 2

2024.07.07

昼间

47

60

达标

夜间

42

50

达标

2024.07.08

昼间

46

60

达标

夜间

39

50

达标

N21 十里坡村散户 3

2024.07.07

昼间

45

60

达标

夜间

40

50

达标

2024.07.08

昼间

48

60

达标

夜间

41

50

达标

N22 十里坡村散户 4

2024.07.07

昼间

44

60

达标

夜间

42

50

达标

2024.07.08

昼间

48

60

达标

夜间

40

50

达标

根据上表噪声监测结果，项目区昼间、夜间声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
3.2.6电磁环境质量现状
为了了解升压站区的电磁环境现状，本次评价委云南长源检测技术有限公司于2024年7月5日对项目赤鹫升压站生产区中心、升压站西侧荒田村散户2的电磁环境进行现状监测。
（1）监测布点

赤鹫升压站生产区中心、升压站西侧荒田村散户2。
（2）监测因子

工频电场、工频磁场

（3）监测方法及依据

①《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

②《辐射环境保护管理导则》；

③《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）；

④《电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；

⑤《高压交流架空送电线、交电站工频电场和磁场测量方法》（DL，T9885-2005）。

（4）监测仪器

表3.2-6电磁监测使用的仪器

序号

检测项目

主要检测仪器设备型号及名称、编号

1

工频电场

手持式频谱仪CY-XC088

2

工频磁场

（5）监测结果

表3.2-7电磁环境监测数据

测点位置

工频电场（kV/m）

工频磁场（μT）

升压站生产区中心
0.041
0.017
升压站西侧荒田村散户2
0.036

0.016

根据监测结果，拟建升压站站址中心电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m的标准，工频磁场均满足100μT的标准要求。

3.2.7地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目事故油池、危废暂存间严格按照要求进行防渗，生活污水处理区进行硬化，采取措施后基本不会对地下水、土壤产生影响，所以不需要开展土壤环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目相关的原有污染和生态破坏问题。
项目属于变更项目，根据调查了解，项目在施工过程中针对施工废气、废水、噪声、固废以及生态保护均采取了有效措施，施工期间未发生破坏生态的现象和环境污染投诉事件。

	生态环境保护目标
	3.4生态环境保护目标
3.4.1评价范围
根据《建设项目环境影响评价报告表编制指南（生态影响类）（试行）》、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)、《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3—201) 等，本项目各环境要素评价范围如下表所示。
表3.4-1各环境要素环境影响评价范围
环境要素

评价范围

大气环境
项目厂界周围500m范围

生态环境

项目厂界外延300m范围

声环境

项目厂界周围200m范围

电磁环境
升压站站界40m范围
备注：（1）根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A确定本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。本项目不开展土壤环境影响评价。

（2）根据《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2016）附录A确定本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。本项目不开展土壤环境影响评价。
3.4.2项目环境保护目标

（1）生态环境保护目标
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，主要生态环境保护目标为评价区植被植物及陆生脊椎动物。
（2）地表水环境保护目标
项目周边主要地表水体为一期地块东侧直线距离约105米处的普渡河；另外一期地块东侧距龙潭口水源地保护区边界1471米，二期地块南侧距新桥水库三级保护区507米。
（3）环境空气保护目标
项目厂界周围500m范围内涉及荒田村散户1、荒田村散户2、龙潭村散户1、龙潭村散户2、龙华村散户、龙潭村、龙源村、龙华村、十里坡村、十里坡村散户1、十里坡村散户2、十里坡村散户3、十里坡村散户4。
（4）声环境保护目标
项目场界周围200m范围内涉及荒田村散户1、荒田村散户2、龙潭村散户1、龙潭村散户2、龙华村散户、十里坡村、十里坡村散户1、十里坡村散户2、十里坡村散户3、十里坡村散户4。
（5）电磁环境保护目标
项目升压站生产区围墙外40m范围内涉及电磁环境保护目标荒田村散户2（见电磁专题）。
评价范围内主要生态环境保护目标如下表所示。
表3.4-2生态环境保护目标
保护对象

坐标

特性/规模

位置

环境要素

保护级别

经度

纬度

一期地块

荒田村散户1

102.5099077

25.4398425

1户，5人

光伏场区西侧157米

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单

荒田村散户2

102.5115628

25.43896844

1户，4人

升压站西侧32米
龙潭村散户1

102.5133337

25.42338921

2户，7人

光伏场区南侧20米

龙潭村散户2

102.5303378

25.42456609

3户，12人

光伏场区南侧146米

龙华村散户

102.5390314

25.42737058

12户，50人

光伏场区东侧65米

龙潭村

102.5142691

25.42080989

117户，502人

光伏场区南侧285米

龙源村

102.5385431

25.42112103

94户，427人

光伏场区东侧233米

龙华村

102.5424698

25.42831471

51户，125人

光伏场区东侧374米

二期地块

十里坡村

102.6095975

25.35072397

45户，156人
光伏场区北侧196米

十里坡村散户1

102.6169168

25.35119217

1户，4人

光伏场区北侧142米

十里坡村散户2

102.5881862

25.33046175

1户，3人

光伏场区西侧50米

十里坡村散户3

102.5860608

25.32220984

1户，4人

光伏场区西侧97米

十里坡村散户4

102.5977272

25.34056685

1户，4人

光伏场区西侧35米

一期地块

荒田村散户1

102.5099077

25.4398425

1户，5人

光伏场区西侧157米

噪声

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准

荒田村散户2

102.5115628

25.43896844

1户，4人

升压站西侧32米
龙潭村散户1

102.5133337

25.42338921

2户，7人

光伏场区南侧20米

龙潭村散户2

102.5303378

25.42456609

3户，12人

光伏场区南侧146米

龙华村散户

102.5390314

25.42737058

12户，50人

光伏场区东侧65米

二期地块

十里坡村

102.6095975

25.35072397

45户，156人
光伏场区北侧196米

十里坡村散户1

102.6169168

25.35119217

1户，4人

光伏场区北侧142米

十里坡村散户2

102.5881862

25.33046175

1户，3人

光伏场区西侧50米

十里坡村散户3

102.5860608

25.32220984

1户，4人

光伏场区西侧97米

十里坡村散户4

102.5977272

25.34056685

1户，4人

光伏场区西侧35米

普渡河

一期地块东侧105米
地表水

（GB3838-2002）IV类标准

龙潭口水源地

一期地块东侧距保护区边界1471米

（GB3838-2002）III类标准

新桥水库
二期地块南侧距新桥水库三级保护区507米


	评价
标准
	3.5环境质量标准
3.5.1环境空气质量标准
项目区位于富民县赤鹫镇、散旦镇，属于环境空气质量二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，具体标准值见下表所示。

表3.5-1环境空气质量标准限值
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

单位

二氧化硫

（SO2）

年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物

（PM10）

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物

（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

一氧化碳

（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

二氧化氮

（NO2）

年平均

40

μg/m3
24小时平均

80

1小时平均

200

氮氧化物

（NOx）

年平均

50

μg/m3
24小时平均

100

1小时平均

250

臭氧（O3）
日最大8小时平均

160
μg/m3
1小时平均

200
3.5.2声环境质量标准
项目区位于富民县赤鹫镇、散旦镇，属于为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值见下表。
表3.5-2声环境质量标准限值  单位：dB(A)
类别

等效声级[dB（A）]

昼间

夜间

2类

60

50

3.5.3地表水环境质量标准
项目周边主要地表水体为一期地块东侧直线距离约105米处的普渡河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）所述，本项目所在区域普渡河段属于普渡河富民-禄劝保留区：由富民大桥至禄劝县入金沙江口，全长153.2km，现状水质为劣Ⅴ类，规划2030年水质目标为Ⅳ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV 类水质标准。具体标准值见下表。

表3.5-3地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH为无量纲）
污染物

pH

COD

BOD5
氨氮

TP（以P计）

TN（湖、库，以N计）

Ⅲ类标准值（≤）
6～9
30
6
1.5
0.3

（湖、库0.1）
1.5
3.6污染物排放标准 
3.6.1大气污染物排放标准

（1）施工期
本项目施工期产生的无组织排放大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中其他颗粒物“表2 新污染源大气污染物排放限值”的无组织排放监控浓度限值，排放限值详见表3.6-1。

表3.6-1  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期
项目运营期升压站设置厨房餐厅，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中的小型标准，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率见表3.6-2。

表3.6-2  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度mg/m3
2.0

净化设施最低去除效率%

60

3.6.2废污水排放标准
1）施工期
施工期临时用地内设临时排水沟、沉砂池，施工废水经过临时沉砂池沉淀处理后循环使用，采取措施后施工废水实现循环使用，不外排。施工营地设置临时旱厕，生活污水排入旱厕，不外排。
2）运营期
项目运营期光伏板清洗废水经清洁桶及沉淀池简单沉淀后，用于光伏场区植被绿化，不外排。
运营期升压站排水系统主要包括站内雨水排水管网、站内生活污水排水管网和事故油池排油管网。排水系统采用雨污分流制排水系统。升压站内生活污水统一收集至化粪池，经化粪池池处理后，进入一体化污水处理设备，处理达标后用于站内绿化浇洒或排放；雨水的排放考虑利用升压站场地的自然坡度，在围墙及各建构（筑）物的四周设置排水沟，将雨水收集后排至场外自然沟箐。生活污水经污水管道汇集至生活污水处理设施，经处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后用于周围场地的绿化浇洒。
表3.6-3 城市杂用水水质基本控制项目及限值 单位：（mg/L）

序号

项目指标

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

1

pH

6.0～9.0

2

色（度）≤

30

3

嗅

无不快感

4

浊度（NTU）≤

10

5

五日生化需氧量BOD5（mg/L）≤

10

6

氨氮（mg/L）≤

8

7

阴离子表面活性（mg/L）≤

0.5

8

铁（mg/L）≤

-

9

锰（mg/L）≤

-

10

溶解性总固体（mg/L）≤

1000(2000)a
11

溶解氧（mg/L）≥

2.0

12

总氯（mg/L）

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

13

大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）

无c
3.6.3噪声排放标准
1）施工期
项目区位于富民县赤鹫镇、散旦镇，属于为2类声环境功能区，项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），标准值见下表。
3.6-4 建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

2）运营期
运营期项目光伏场区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见下表所示。
3.6-5工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB(A)
位置

类别

等效声级

昼间

夜间

东、南、西、北厂界

2类

60

50

3.6.4固体废物控制标准
本项目产生的一般固废执行《一般工业固废贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）。
本项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。
3.6.5工频电场、工频磁场

工频电、磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值，具体详见下表。

表3.6-6 工频电场、工频磁场执行标准限值

环境

电场强度E（V/m）

磁场强度B（μT）

工频电磁场（f=0.05kHz）

4000

100



	其他
	本项目为光伏项目，结合拟建项目污染物排放特征，项目无废水外排，不设置废水总量控制指标；运营期无生产废气排放，不设废气总量控制指标。本项目固体废物处置率100%。固体废物不纳入总量控制，故本次环评不需设总量指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目一期工程（包括升压站）已基本建设完成，建设内容包括升压站、1#~19#方阵光伏板区；二期主体工程大部分已建设完成，建设内容包括2#~32#方阵光伏板区。根据调查，本项目一期工程（包括升压站）、二期工程施工期未发生周边居民投诉的情况，变更后项目在施工过程严格按照原环评中的要求进行施工。内容如下：
4.1施工期环境影响分析
（1）施工占地对土地利用的影响
工程施工占地会改变了原有土地利用的性质和功能。永久占地部分永久性的改变了土地性质，是无法恢复的。根据项目区土地利用现状统计分析，工程建设占地面积134.62hm2，其中，一期龙潭村地块占地面积87.74hm2，二期望海山地块占地面积46.88hm2。影响的土地利用类型都是评价区域较为广泛分布的类型，除占地的损失外，工程施工没有对该区域的土地利用造成明显的影响。施工临时用地均在核实的用地范围内，统计无漏项，且满足施工要求，符合节约占和减少施工扰动的要求，占地满足水土保持要求。但建议在下一阶段设计中进一步优化方案，尽量减少对现有水土保持设施的占用和破坏，以更有利于水土保持。
（2）施工期对植被及植物资源的影响
本项目占用的植被主要为集体林地（原生的常绿阔叶林经砍伐破坏后而形成的次生植被），在施工过程中无法避让的集体林地在取得使用林地的行政许可后，给予村民相应的补偿费。项目在使用林地的行政许可有效期范围内严格按照建设项目有关批准文件批准的建设内容开展建设，严禁超批准范围和移位使用林地。
根据《国家重点保护野生植物名录》(2021年9月7日实施)，《云南省重点保护野生植物名录》(2023年11号)等资料，评价区内未发现国家级和省级保护植物。项目区内无获域特有动物和植物，项目建设施工对保护动植物无影响。项目建设期间对光伏阵列下方及露天空隙进行土地翻整，原有植被被部分铲除，建设期间区域植被覆盖率下降。但随着农光互补工程实施后，植被覆盖率得到恢复。
（3）施工期对动物的影响
施工期工程占地、在施工期，工程占地、临时道路和施工区等占用原有陆栖脊椎野生动物的栖息生境，使其栖息和活动场所缩小，如小型穴居哺乳类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到了破坏，少数动物的生活和繁殖活动受到了影响。迫使原栖息在该区域的动物迁往其他适宜的生境，动物种群数量在-段时间内有大的波动，但这一类型的影响不会导致当地物种的灭绝和消失。
评价区由于多年来的人为垦殖，原生植被基本被破坏，现存的天然植被主要是原生的常绿阔叶林经砍伐破坏后而形成的次生植被，人工植被主要为园地。项目占用和破坏的植被类型较为简单，在这些生境中生活的野生动物的种类和数量都比较贫乏，现场调查时未发现当地分布的特有种类和各级野生保护种类，物种多样性不丰富而且区域内分布的这些动物的活动性较强，均为广布种，因此，本项目建设对区域野生动物的影响较小。
施工人员活动的干扰以及施工机械噪声干扰的影响迫使陆栖脊椎动物迁出受干扰区域，以避让相应的干扰，随着施工期的结束影响消除，部分陆栖脊椎动物逐渐回迁。根据该区域陆栖脊椎野生动物的调查结果可知评价区的陆栖脊椎野生动物以鸟类和小型哺乳类占优势，迁移能力较强两栖类、爬行类的物种均具有一定的迁移能力，评价区的陆栖脊椎野生动物的分布区较为广泛。所以，在本项目施工期间，陆栖脊椎动物对于这一类型的干扰能够主动避让，项目施工未对该区域的陆栖脊椎野生动物多样性产生较大的影响。除此之外，施工区的粉尘和施工机械尾气使一些陆栖脊椎动物暂时迁出施工区，但由于施工区地势相对开阔，气体和噪声的扩散条件较好，对区域环境空气质量影响不严重。施工人员生活垃圾和餐厨垃圾引来小型啮齿类和部分鸟类的取食，导致该区域有害兽类(齿类)种群数量在施工期间出现增长趋势，使区域生态系统平衡受到一定程度的干扰。总体而言，施工期对野生动物的影响不大。
（4）施工期对水土流失的影响
根据现场调查，本项目已于2022年1月开工，目前已开挖产生土石方12.72万m3（包括表土剥离1.26万m3，一般土石方11.46万m3），已回填土石方12.64万m3（含覆表土1.18万m3，一般土石方回填11.46万m3），无废弃土石方。
后续建设过程中将产生土石方开挖2.84万m3（表土剥离0.20万m3，一般土石方开挖2.64万m3），回填利用土石方2.92万m3（含覆表土0.28万m3，土石方回填2.64万m3），无废弃土石方。
表4.1-1土石方平衡及流向汇总分析表     单位：万m3
项目组成
开挖
回填
调入
调出
表土剥离
场地平整
基础开挖
小计
覆表土
场平、基础回填
小计
数量
来源
数量
去向
龙潭村地块
光伏发电区
支架基础
/
/
0.18

0.18

/
0.18

0.18

/
/
/
/
箱变
/
/
0.11

0.11

/
0.11

0.11

/
/
/
/
集电线路
0.32

/
2.4

2.72

0.55
2.4

2.95
0.23
场内道路区
/
/
小计
0.32

/
2.69

3.01

0.55
2.69

3.24
0.23
/
/
/
升压站区
0.12

3.11

0.06

3.29

0.16
3.17

3.33
0.04
场内道路区
/
/
场内道路区
0.62

/
3.22

3.84

0.35

3.22

3.57

/
/
0.27

集电线路、升压站区
施工营场地区
/
0.15

0.15

0.15

0.15

/
/
/
/
合计
1.06

3.26

5.97

10.29

1.06

9.23

10.29

0.27

/
0.27

/
望海山地块
光伏发电区
支架基础
/
/
0.05

0.05

/
0.05

0.05

/
/
/
/
箱变
/
/
0.02

0.02

/
0.02

0.02

/
/
/
/
集电线路
0.07

/
0.96

1.03

0.09

0.96

1.05

0.02

场内道路区
/
/
小计
0.07

/
1.03

1.1

0.09

1.03

1.12

0.02

/
/
/
场内道路区
0.13

/
1.05

1.18

0.03

1.05

1.08

/
/
0.1

集电线路区
施工营场地区
/
0.15

0

0.15

/
0.15

0.15

/
/
/
/
合计
0.2

0.15

2.08

2.43

0.12

2.23

2.35

0.02

/
0.1

/
望海山地块
光伏发电区
支架基础
/
/
0.05

0.05

/
0.05

0.05

/
/
/
/
箱变
/
/
0.05

0.05

/
0.05

0.05

/
/
/
/
集电线路
0.07

/
0.96

1.03

0.2

0.96

1.16

0.13

场内道路区
/
/
小计
0.07

/
1.06

1.13

0.2

1.06

1.26

0.13

/
/
/
场内道路区
0.13

/
1.58

1.71

0.08

1.58

1.66

/
/
0.05

集电线路区
合计
0.2

/
2.64

2.84

0.28

2.64

2.92

0.13

/
0.05

/
总计
1.46

3.41

10.69

15.56

1.46

14.1

15.56

0.42

/
0.42

/
备注：项目无外借及弃方，表中不再列出。
后续方案设计光伏发电区集电线路回填区考虑覆土厚度20cm；场内道路边坡区域施工结束后进行撒草植被恢复，考虑覆土厚度10cm；施工营场地区施工结束后进行植被恢复，每个方阵区内的施工场地采用土工布铺垫保护表土，无需回覆表土。
4.2施工期污染影响分析
4.2.1施工期废气影响分析
项目施工期废气主要来源为施工扬尘、施工机械尾气。
（1）施工扬尘
施工过程中扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力扬尘，施工作业扬尘包括进场道路在原有的简易道路上进行拓宽修整作业扬尘；场内道路的路面的清理、路基修筑，路面铺设等产生的作业扬尘；场内光伏组件的基础开挖、施工，光伏组件安装，场内建构筑物等产生的作业扬尘。属无组织排放，排放量与施工强度和气象条件密切相关。
裸露场地的风力扬尘：部分施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下产生扬尘。
车辆行驶的动力起尘：进出施工场地的运输车辆会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大而且形成线性污染。根据资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上相关资料表明，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大;而在同样车速情况下，路面越脏,扬尘量越大。路边的 TSP 浓度可达 10mg/m3以上，一般浓度范围在 1.5~30mg/m3 。
本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒物（TSP）浓度增大。
施工作业产生的扬尘:施工作业(如拌合站作业)等产生扬尘中的TSP和 PM10对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。
施工作业产生的扬尘:施工作业(如拌合站作业)等产生扬尘中的TSP和 PM10对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。
在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物(TSP)超标，TSP 排放浓度为 10~50mghm，排放量为0.3~0.5kg/h。影响范围为其主导风向的下风向 150m 之内,被影响地区的 TSP 浓度平均值为 0.491mmg/mm相当于环境空气质量标准 1.6 倍。
（2）施工机械尾气
主要为运输车队、施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气。产生废气的施工机械主要是运输车辆，排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳等。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。
项目建设施工机械和运输车辆外排尾气量不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。根据上述分析，项目施工期产生的废气在经过合理措施处置后，对周边敏感点影响较小。
4.2.2施工期废水影响分析
1、施工用水
本工程施工用水就近从附近村落拉水，同时施工场地内设容积为250m3临时水池一座，供施工用水。生活用水采用城区采购桶装饮用水供应。
2、施工期废污水

（1）生产废水
施工期间产生的废水要求施工单位就地修建废水集中池，待沉淀后才可外排，可用于施工场地洒水。
（2）生活污水
本项目一期施工工期6个月，在整个施工过程中施工高峰期施工人员达300人，施工用水量达80m3/d，生活污水量按用水量的80%计算，施工期总生活污水量为11520m3。二期施工工期5个月，施工高峰期施工人员达150人，施工高峰期用水量达40m3/d，生活污水量按用水量的80%计算，施工期总生活污水量为4800m3。施工单位现场设置临时旱厕，生活污水排入旱厕，不外排。
3、雨天形成地表径流污染的影响分析
项目场内道路修建、基础开挖会形成裸露面，在施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目场地区域坡陡，面积较大，地表径流产生量较大，但项目动土部分主要为场区道路、升压站、逆变器及少量光伏列阵支架施工，动土面积相对较小，径流的面源污染相对较小。雨天形成的地表径流会通过低洼处流入长海水库，其污染物主要为SS。为减小施工期雨天径流对水环境的影响，项目应落实水土保持措施，在工程区设置排水沟，末端设置沉砂池，场区雨水经沉砂池沉淀处理后，雨水径流中SS的浓度将大幅度降低，对周围水环境影响不大。

4、对周围地表水体的影响分析
项目周边临近的地表水体有普渡河、龙潭口水源地、新桥水库，为减小对周围地表水体的影响，在施工过程中应禁止将土石方、施工材料、施工建筑垃圾洒落在水库和周围河流里。本项目考虑将底坡大于15°的截排水沟布置成排水急流槽，以避免截排水沟洪水冲刷而发生水土流失。对于陡坡路段，在路面设置拦水埂，拦水埂断面可参照排水急流槽设置，排水急流槽、拦水埂与主体设计截排水沟及拟建消力池、排水沟进行连接，最终排入到自然沟道。另外，施工期间临时排水沟末端设置临时沉沙池，排水沟内来水经沉淀后排入已有排水沟，最终汇入附近沟箐或河道。通过采取上述措施后，对地表水影响不大。
由于施工期废水影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取相应的污染防治措施后，施工期废水不会对周围地表水体产生大的长期的不利影响。
4.2.3施工期声环境影响分析
1、噪声源强分析
项目施工期噪声源主要来自场内道路修建、箱变、逆变站建设、运输施工材料和设备等，施工期的噪声主要为机械噪声和车辆运输噪声。具体噪声源强值见下表。
表4.2-1项目施工机械噪声源强一览表
项目

设备名称

噪声源强dB（A）
土石方阶段

反铲挖掘机

86

基础施工阶段

混凝土搅拌机

85

手风钻

90

振动打夯机

75

空压机

85

主体建设及配套设施建设阶段

混凝土插入式振动器

83

电锯

90

安装、装修阶段

液压升降小车

75

手工电弧焊机

65

砂轮机

88

木工园锯机

84

电钻

82

切割机

89

交通运输车辆噪声

自卸式运输车

80

压路机

81

运水车

75

50T汽车吊

85

2、施工期噪声影响预测模型
1）预测模型

建筑施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，可预测施工场不同距离处的等效声级，预测公式如下：

Lep=LwA-20lg（r/ro）-Ae

式中：LeP-不同距离处的等效声级，dB（A）；

LwA-噪声源声功率，dB（A）；

r-不同距离，m；

ro-距声源1m处，m；

Ae-环境因子（取0）。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：

[image: image16.wmf]å

=

=

n

i

L

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：Li——第i个声源的贡献值，dB（A）

      L——总声压级，dB（A）

      n——噪声源数

2）评价标准

采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）进行分析评价。

表4.2-2  建筑施工场界噪声限值     单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

3、预测结果及评价
（1）场界预测结果
各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表。
表4.2-3  施工各阶段噪声在不同距离的平均等效声级 单位：dB（A）
项目

噪声源

源强

不同距离处的噪声预测dB（A）

1m

10m

20m

40m

50m

100m

200m

250m

300m

土石方阶段

挖掘机

86

86
66
60
54
52
46
40
38
36
多声源叠加值
89

69

63

56

55

49

43

41

39

基础施工阶段

混凝土搅拌机

80

80
60
54
48
46
40
34
32
30
手风钻

81

81
61
55
49
47
41
35
33
31
振动打夯机

75

75
55
49
43
41
35
29
27
25
空压机

85

85
65
59
53
51
45
39
37
35
多声源叠加值
88

68

62
56

54

48

42

40

38

主体建设及配套设施建设阶段

混凝土插入式振动器

83

83

63

57

51

49

43

37

35

33

电锯

90

90

70

64

58

56

50

44

42

40

多声源叠加值
91

71

65

59

57

51

45

43

41

安装、装修阶段

液压升降小车

75

75

55

49

43

41

35

29

27

25

手工电弧焊机

65

65

45

39

33

31

25

19

17

15

砂轮机

88

88

68

62

56

54

48

42

40

38

木工园锯机

84

84

64

58

52

50

44

38

36

34

电钻

82

82

62

56

50

48

42

36

34

32

切割机

89

89

69

63

57

55

49

43

41

39

多声源叠加值
93

73

67

61

59

53

47

45

43

交通运输车辆噪声

自卸式运输车

80

80

60

54

48

46

40

34

32

30

压路机

81

81

61

55

49

47

41

35

33

31

运水车

75

75

55

49

43

41

35

29

27

25

50T 汽车吊

85

85

65

59

53

51

45

39

37

35

多声源叠加值
88

68

62

56

54

48

42

40

38

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。
由上表可知，施工噪声较高，昼间施工机械距施工场地20m以外，夜间在100m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。但上中计算的距离衰减只是理论上的。由于工程作业的地形限制，作业场所与保护目标有高差、传播路线有遮挡、每天的作业时间不连续等，根据对其它工程调查分析，实际影响时间和程度要较预测的小。
（2）敏感点的预测结果
根据现状调查和施工期保护要求，项目噪声源主要集中在道路修建时的机械噪声及交通噪声。本项目占地区域200m范围内有10个环境敏感点：荒田村散户1、荒田村散户2、龙潭村散户1、龙潭村散户2、龙华村散户、十里坡村、十里坡村散户1、十里坡村散户2、十里坡村散户3、十里坡村散户4，敏感点处环境噪声预测如下：
表4.2-4  施工噪声对周边关心点影响预测
序号

声环境保护目标名称

与项目厂界距离

预测点噪声背景值

噪声标准

预测点噪声贡献值

预测点噪声预测值

较现状增量

达标情况

1

荒田村散户1

一期光伏场区西侧157米

50

60

52

54.1

4.1

达标

2

荒田村散户2

升压站西侧32米

48

60

93

93

45

超标

3

龙潭村散户1

一期光伏场区南侧20米

48

60

67

67.1

19.1

超标

4

龙潭村散户2

一期光伏场区南侧146米

47

60

52

53.2

6.2

达标

5

龙华村散户

二期光伏场区东侧65米

47

60

58

58.3

11.3

达标

6

十里坡村

二期光伏场区北侧196米

49

60

47

51.1

2.1

达标

7

十里坡村散户1

二期光伏场区北侧142米

48

60

52

53.5

5.5

达标

8

十里坡村散户2

二期光伏场区西侧50米

47

60

59

59.3

12.3

达标

9

十里坡村散户3

二期光伏场区西侧97米

48

60

53

54.2

6.2

达标

10

十里坡村散户4

二期光伏场区西侧35米

48

60

62

62.2

14.2

超标

备注：背景值采用实测数据最大值。
（3）预测结果分析
项目施工期周围敏感点声环境质量按照《声环境质量标准》（GB 3096－2008）2类区标准执行，项目施工噪声昼间影响范围在距施工点周围50m内，夜间项目不施工。而施工中运输车辆行驶过程所产生的噪声也将对行驶路线周边产生一定的影响。
根据预测，10个敏感目标中，有3个距离施工厂界小于35m的敏感目标在施工期噪声值超过《声环境质量标准》（GB 3096－2008）2类区标准昼间噪声限值为60dB（A）的相关要求。但项目施工期已结束，施工产生的噪声随着施工的结束而结束，根据走访周边居民，项目施工期未发生噪声扰民事件。
根据调查，项目施工期采取了以下降噪措施：
a.使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，减少设备噪声的产生。
b.进入施工场地及运输道路设置采取限速和禁止鸣笛标识牌的措施降低运输车辆噪声。
c.在施工现场设置禁止大声喧哗吵闹、严禁抛掷物件标识牌，避免了不必要的噪声产生；
d.合理安排施工时间：在夜间22:00-6:00，中午12:00-14:00期间止施工。
4.2.4施工期固体废物影响分析
本次变更未设置弃渣场，项目开挖的土石方全部用于就地回填。项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。废弃包装物作为废品外售，废光伏板由厂家回收处置，施工人员生活垃圾清运至周边村庄指定垃圾收集点，旱厕粪便清掏用作周边农作物施肥。
4.2.5施工期对周边地表水的影响
项目区周边地表水分布为一期地块东侧直线距离约105米处的普渡河；另外一期地块东侧距龙潭口水源地保护区边界1471米，二期地块南侧距新桥水库三级保护区507米。根据实际情况，距离普渡河、龙潭口水源地保护区、新桥水库保护区最近的方阵片区仅进行太阳能光伏板的安装，在施工过程中施工废水不外排，对地表水体普渡河、龙潭口水源地保护区、新桥水库的影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	4.3运营期主要污染工序及产污环节

三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目交流侧装机容量100MW(AC)，其中逆变器额定容量为100.36MW(AC)，直流侧装机容量118.458MWp(DC)。本项目共分2块场址(以下简称“东西场区”，西场区为一期，东场区为二期)，东西场区直线距离约14km，其中升压站位于东场区，西场区光伏所发电量通过35kV架空及电缆线路混合敷设接入220kV升压站。
本项目运行期对环境可能产生影响的主要因素有：电池组件清洗废水、生活污水，运行噪声，废旧电池组件、废变压油、检修废矿物油、废铅蓄电池、生活垃圾、电磁辐射等。
项目工艺流程及产污节点图如下：
[image: image17.png]BEREENANT

- Bk —-» 8

—— > EREHAF — - RO

- 2=
v g
HABES — -
L 2, BB BTt — » B AARL I
v 5. R AT
FHESS > R R PTG
l - EEEE — > WEERMHE
Loy ZEB BEETH o semame pie

E- 3N

BRI




图4.3-1运营期工艺流程及产污节点图
4.4运营期影响分析
4.4.1环境空气环境影响分析
运营期项目使用清洁能源电、液化气，产生的废气主要为食堂油烟、汽车尾气。
（1）食堂油烟
项目升压站综合楼内设置有食堂，食堂使用能源为电、液化气，设置2个灶头，食堂产生的少量油烟，经油烟净化器处理后，通过高于屋顶1.5m排气装置排放，少量油烟废气对周围环境影响小。
（2）汽车尾气
升压站内停车场车辆进出时排放少量的汽车尾气，主要成份是烯烃类、CO和 NOx，属无组织排放，间隙性排放，其排放量少，可及时扩散，对环境的影响较小。
4.4.2水环境影响分析
1、用水
本项目营运期污水主要为生活用水、绿化用水、光伏板清洗用水。
（1）生活用水
本项目一期运营人员劳动定员为12人，均在项目区内食宿，年运行365天。（二期运营人员劳动定员、办公生活设施依托一期220kV赤鹫升压站。）根据《云南省行业用水定额地方标准》（DB53/T168-2019），生活用水定额取100L/人.d计，则用水量为1.2m3/d，438m3/a。食堂用水量为总用水量的30%，食堂用水量为0.36m3/d，131.4m3/a，其他用水量为总用水量的70%，其他每天用水量为0.84m3/d，306.6m3/a。
（2）绿化用水
升压站区域设置绿化面积为2000m2，根据《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019），绿化用水定额为3L/m2•次。则项目绿化需水量6m3/d，每年绿化天数220天，则年绿化需水量为1320m3/a。
（3）光伏板清洗用水
营运期污水主要为光伏板清洗用水，光伏板清洗用水采用水车从周边村庄和箐沟取水。
太阳电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶和鸟粪等粘在其表面还会引起太阳电池局部发热而烧坏太阳电池组件。据相关文献，此因素会对光伏组件的输出功率产生约7%的影响。因此，需对太阳能电池组件表面进行定期清洁。
太阳能电池表面是高强度钢化玻璃，易于清洁。在每年雨季的时候，降雨冲刷太阳能电池组件表面达到自然清洁的目的。在旱季的时候，为保证太阳能电池组件的正常工作，可通过人工擦拭，减少灰尘、杂物对太阳电池组件发电的影响。根据实际情况，每年在旱季需要清洁一次，考虑采用雨水自洁加人工辅助方式，人工辅助主要用湿布擦拭或者玻璃刮刀进行清洁，且不使用清洁液。
本项目一期设置19个光伏发电单元，共安装140448块光伏组件，每块光伏组件的面积为2.591m2（2.285×1.134m），则本项目太阳能电池板表面积约363927.45m2，用水量以经验数据1.5L/m2计，经计算本工程每次清洗用水量为545.891m3，则年用水量为545.891m3/a。
二期设置13个光伏发电单元，共安装73476块光伏组件，每块光伏组件的面积为2.5583m2（2.278×1.134m），则本项目太阳能电池板表面积约189807.02m2，用水量以经验数据1.5L/m2计，经计算本工程每次清洗用水量为284.710m3，则年用水量为284.710m3/a。
综上，本项目一期、二期太阳能电池板清洗用水量共830.602m3/a。
2、排水
1）生活污水
污水产生量按用水量的为80%计算，则污水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a。食堂废水量为0.288m3/d，105.12m3/a，其他每天废水量为0.672m3/d，245.28m3/a。项目产生的污水经化粪池（6m3）、隔油池（1m3/d）和一体化处理设备（4m3/d）等处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化及道路清扫标准，项目生活污水经处理后可用于站内绿化，生活污水不外排，对周围环境的影响较小。
2）光伏板清洗废水
太阳能电池板清洗用水量为830.602m3/a，废水产生量按90%计算，则太阳能电池板清洗废水产生量为747.541m3/a。清洗废水污染物主要为悬浮物，分散于各个片区，不含有毒物质。由于电池板清洗为清水清洗，不需添加清洗剂，性质与雨水基本相同，因此，光伏板清洗废水经清洁桶及沉淀池简单沉淀后，用于光伏场区植被绿化。
项目用排水情况详见表4.4-1。
表4.4-1本项目运行期用排水情况一览表
序号

用水对象
用水情况
用水指标
新鲜水量
回用水量
废水量
m3/a
m3/a
m3/a
1
升压站

12人
100L/（人·d）
438

0
350.4

2
光伏板

553734.47m2
1.5L/m2
830.602

0
747.541

3
绿化

2000m2
3L/（m2·次）
1320

350.4

0
总计

2588.602

350.4

1097.941


[image: image18.emf]131.4

新鲜水

2588.602

光伏板

升压站餐厅

830.602

747.541

105.12

83.06

化粪池

306.6

升压站其他

245.28

26.28

30.66

隔油池

105.12

350.4

中水处理站

光伏板下灌溉

1320

中水贮存池

绿化

350.4


图4.4-1项目水平衡图   m3/a
综上可知，工程运行期年用水量远大于废水产生量，运行期可实现水量平衡。
3、废水回用可行性
①处理工艺及设计出水标准可行性
项目营运期生活污水经化粪池预处理后在进入一体化生活污水处理设备处理。根据建设单位提供资料，项目营运期一体化生活污水处理设备采用“接触氧化+MBR”工艺（类比同类项目，污染物去除率达80%）：污废水通过管网收集→初步处理（含油废水通过隔油池初步处理；生活污水通过化粪池初步处理）→一体化污水处理设备（一级处理）→处理达标排放或回用于站内绿化等。
营运期间生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷，类比同类型项目，生活污水污染物源强CODcr：400~450mg/L，BOD5：200~300mg/L，SS：150~200mg/L，氨氮：25~35mg/L，总磷：6~7mg/L，动植物油：45~50mg/L。经以上工艺设计处理后出水标准可达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2020）中绿化标准，用于站内绿化，不外排，对区域地表水环境影响较小。因此，项目生活污水处理工艺可行。
②处理规模可行性
项目升压站设置一座处理6m3/d的化粪池，该升压站生活污水排水量为0.672m3/d，尚有余量5.664 m3。本工程考虑最不利情况，工作人员在升压站住宿办公过程中生活污水产排，按最大量核算，即生活用水量1.2m3/d，污水产生量按用水量的80%计，产生量约为0.96 m3/d，升压站化粪池6m3的余量可满足本项目工作人员住宿办公过程生活污水处置。因此，化粪池规模能满足升压站排水处理要求。
本项目运营期生活污水排水量为350.4m3/a，小于绿化需水量1320 m3/a。因此，运营期生活污水可以全部用于绿化，不外排是可行的。
综上所述，项目产生的废水可以得到妥善处理，对周围地表水体普渡河、龙潭口水源地、新桥水库影响较小。
4.4.3声环境影响分析
本项目光伏发电主体设备基本没有机械传动或运动部件，设备噪声源强较小，项目噪声主要来自升压站。
本项目升压站安装2台230MVA主变压器，根据升压站总平面布置图，项目主变位置距离东面围墙32m，距离西面围墙49m，距离南面围墙65m，距离北面围墙50m。经围墙衰减后噪声较小，因此本期工程建成后不会明显改变周边声环境现状。本项目所用主变压器SZ18-13000/230GY，属于低噪声变压器，噪声源强为70dB(A)。预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声中室外点声源预测模式。
点声源随传播衰减按下式计算：
Lp（r）=Lw+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其它多方面效应引起的衰减，dB。

根据噪声源距厂界距离，预测厂界噪声的贡献值，噪声预测结果见下表，噪声等声值线图见下图。
表4.4-2升压站厂界噪声预测贡献值
位置和方位

距主变的距离（m）

贡献值dB（A）

预测值dB（A）

升压站厂界

东侧围墙1m处

32

36.95

36.95

西侧围墙1m处

49

34.40

34.40

南侧围墙1m处

65

29.43

29.43

北侧围墙1m处

50

29.44

29.44

由上表可知，升压站建成投运后，升压站围墙外1m 处的厂界噪声贡献值最大为36.95dB(A)，昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）要求。
[image: image19.jpg]



图4.4-2升压站区噪声等声值线图  单位：dB（A）
运营期升压站敏感点为西侧32m 处的荒田村散户2，升压站内噪声经过长距离衰减并与石头山噪声背景值叠加后，昼间噪声预测值51.01dB(A)，夜间预测值为 41.07dB(A)，满足《声环境质量标准》GB3096-2008)中2类标准(昼间:60dB(A)，夜间:50dB(A))。
表4.4-3敏感点噪声预测贡献值
位置和方位

距主变的距离（m）

贡献值dB（A）

背景值dB（A）（现状监测最大噪声值）
预测值dB（A）

荒田村散户2
升压站西侧32m 处
32

36.48

昼间48

48.3

夜间42

43.1

4.4.4固体废物影响分析
项目运营期一般固体废物为报废的太阳能电池板、生活垃圾、污水处理设施污泥；危险废物为废矿物油、变压器油、废旧蓄电池等。
1、一般固体废物
（1）报废的太阳能电池板
本项目运营过程中使用的单晶硅电池板坚固耐用，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池损坏，需更换的废旧电池板。据建设单位提供，其废弃物的产生率为0.16%～0.2%，本次评价废旧电池板产生率取0.2%，项目一期采用540Wp单晶硅140448块，单块电池板重约32.5kg，废旧电池板的产生量约为9.129t/a。二期采用580Wp单晶硅73476块，单块电池板重约32kg，废旧电池板的产生量约为4.702t/a，本项目共产生13.831t/a。
根据《国家危险废物名录》（2021年），太阳能电池板中不含名录中所列的危险废物。太阳能电池采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9（6N）以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999％以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。
因此，本项目所使用的太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。项目运营期间意外报废的太阳能电池板暂存于赤鹫升压站内一般固体废物储存间后由专业的回收厂家收购处理。
（2）废电气元件
设备检修时会产生少量废电气元件，废旧设备、材料等，这些废弃物主要是废弃的导线、螺丝钉等铁质材料，根据建设方提供的设计资料和运营同类型项目的经验，产生量为1.2t/a。项目运营期间意外报废的电器元件贮存于一般固体废物储存间，最终由专业的回收厂家收购处理。
（3）生活垃圾
项目劳动定员为12人，工作制度为全年365天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，产生量约2.19t/a。经项目区垃圾桶收集后定期清运至附近村庄垃圾收储点。
（4）食堂泔水
升压站设有一个职工食堂，食堂泔水主要是剩汤、剩饭菜等，产生量按 0.2kg/(人·d)计，职工人数共为12人，则食堂泔水产生量为2.4kg/d，共0.876t/a，经建设单位用塑料桶收集后，按富民县当地要求进行处置。
（5）隔油池废油
根据类比同类型项目可知，隔油池每处理1m3废水，产生的废油脂约为 0.125kg，本项目食堂废水量为0.288m3/d，105.12m3/a。因此，隔油池废油产生量为 0.036kg/d，共 0.013t/a，经建设单位用塑料桶收集后，交由有资质单位处置。
（6）化粪池污泥
生活污水处理过程中化粪池会产生少量的污泥，年产生量约0.255t/a，污泥中主要含有机物，清掏，堆肥腐熟后用于施肥。
（7）污水处理设施污泥
生活污水处理过程中污水处理设备会产生少量的污泥，年产生量约0.255t/a，污泥中主要含有机物，清掏，堆肥腐熟后用于施肥。
（8）含油手套、含油抹布
项目设备在检修更换过程中将会产生含油手套、含油抹布，产生量约为 0.1t/a，根据《国家危险废物名录》(2021版)中，本项目产生的含油手套、抹布等属于“危险废物豁免管理清单”中代码为“900-041-49”的“废弃的含油抹布、劳保用品”，故按“名录要求”，本次产生的含油手套、抹布等可与生活垃圾一起进行处理，全过程不按危险废物管理。
2、危险废物
1）废矿物油
本项目运营过程中产生的废矿物油包括：废变压器油以及检修废油。属于《国家危险废物名录》2021版HW08废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”（废物代码900-220-08）。
（1）废变压器油
本项目设置1个事故油池（容积34立方米）。项目设有2台主变压器，主变内冷却油量约30t，变压器油密度按 895 千克/立方米计算，冷却油约为33.52立方米（取34立方米），事故油池容积能满足事故排油要求。本项目油水分离处理过程中产生的少量废油、废油渣和含油废水，将交由有资质的单位处置。
本项目一期、二期光伏方阵区共设计有32台箱变，每台箱变储油量约为0.5t，光伏方阵区箱变储油总量约为16t，根据类似项目经验，每年产生事故油约1.6t，故在每个箱变旁设3m3箱变事故油池，事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。
运营期正常情况下，无事故油产生，一旦发生事故，产生的事故油排入事故油池，并委托有资质单位处理，对环境影响不大。
（2）检修废油
检修废油主要为主变、箱变液压油，根据《国家危险废物名录》（2021版），检修废油废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”（废物代码900-220-08），项目检修废油经专用容器收集后暂存于赤鹫升压站危废暂存间（与其它危废分区存放），定期委托有资质的单位处置，对环境影响小。类比同类型行业，检修过程中产生的废油约为0.15t/a。
2）废旧蓄电池
升压站控制室内设有蓄电池室，蓄电池用于升压站故障情况下，站内应急保护、测控供电及主控楼应急照明。类比同类型行业，本项目废弃蓄电池产生量约为1.0t/a,废弃电容器、废变压器约为1.0t/a。废铅蓄电池属于危险废物(类别：HW31，含铅废物，代码：900-052-31)。蓄电池更换时，更换下来的废蓄电池经专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。本项目于220kV升压站区设置一间25m2的危废暂存间，危废暂存间采用全封闭式，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)其2013年修改单的有关要求进行设计，基础必须进行防渗，并配设醒目的警示标识。定期委托具备相应危废处置资质的单位进行回收处置，其转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行。设置专人专职对危险废物进行收集、暂存和保管。建立危险废物产生记录台账，定期核查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存规定期限内对危废转移联单及危废处置协议等相关资料。
表4.4-2危险废物产生及治理情况
序号

危废名称

危废类别

危废代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产生周期

污染防治措施

1

废矿物油

危废

HW08 900-220-08

1.6

主变、箱变事故

液态

石油烃

持久性有机污染物

年

委托有资质单位处置

2

废矿物油

危废

HW08 900-220-08

0.15

检修废油

液态

石油烃

持久性有机污染物

年

3
废旧蓄电池
危废

HW31

900-052-31

1.0

维护
固态

硫酸
电池
年

4、固体废物管理要求
1）一般固废环境管理要求
按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。
2）危险废物环境管理要求
本工程运营期产生的危险废物暂存于升压站危废暂存间。在运营过程中，危险废物应严格按照《危险废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，同时危险废物的记录和货单需保留3年。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；建立危险废物贮存的台账制度，应有危险废物出入库交接记录，执行危险废物转移联单制度。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：
危险废物贮存设施污染控制要求：

（1）一般规定
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料 (渗透系数不大于1010cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
（2）贮存库
①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
②贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
容器和包装物污染控制要求：
容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
器和包装物外表面应保持清洁。
贮存过程污染控制要求：
（1）一般规定
①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
（2）贮存设施运行环境管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查:发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022），
危险废物管理台账制定要求：
（1）一般原则
①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工 作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。
②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各 环节的危险废物管理台账。
③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国 家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
（2）频次要求
产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮 存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
（3）记录内容
①危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、 产生部门经办人、去向等。
②危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/ 包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设 施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。
③危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/ 包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设 施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。
④危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装 编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置 量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处 置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。
⑤危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容 器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量 单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批 次编码/出库批次编码等。
（4）记录保存
保存时间原则上应存档5 年以上。
危险废物转移：
危险废物转移情况填写应满足以下要求。
转移类型：指省内转移、跨省转移和境外转移。
危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性。
本年度预计转移量：本年度预计转移的危险废物量。
计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的， 除填写个数外，还应折算成重量吨。
利用/处置方式代码：根据HJ 1033附录F填写。
拟接收单位类型：危险废物经营许可证持有单位、危险废物利用处置环节豁免管理单位、中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位等。
拟接收危险废物经营许可证持有单位名称、经营许可证编号：应当与国家危险废物信息管理系 统中登记的危险废物经营许可证持有单位相关信息关联并一致，可由国家危险废物信息管理系 统自动生成。
危险废物利用处置环节豁免管理单位的相关信息应在国家危险废物信息管理系统中登记。
危险废物出口至境外的，应在国家危险废物信息管理系统中填写中华人民共和国境外的危险废 物利用处置单位信息。
建设方必须将其产生的危险废物交给持有该种危险废物的《危险废物经营许可证》的单位进行运输、利用、处理，严禁擅自倾倒、排放或交未经认证的取得经营资格的单位进行处理、处置，并加强对危险废物的管理，做好危废出、入库登记。在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存区的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

综上所述，本项目产生的各类固废均可得到有效的处理及处置，对周边环境影响较小。

4.5运营期电磁环境影响分析
对照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2021）中关于输变电工程电磁环境影响评价工作等级划分标准，本项目升压站为户外布置，对应评价等级为二级，电磁环境影响预测采用类比监测的方式。
根据类比监测结果，本项目220kV升压站围墙外电场强度及磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的限值要求。详见电磁环境影响专项。
4.6运营期生态环境影响分析
4.6.1对土地利用的影响
本项目原始占地类型为林地、交通运输用地及其它土地。就本项目虽占用一定数量的林地等具有一定水土保持功能的土地，但占地比重最大的光伏发电区采用单立柱支架形式，光伏板采用较大离地高度，最大限度的保留了原地貌功能及用途；集电线路开挖电缆沟区域在地埋电缆后也将进行原地貌恢复治理；场内道路等工程经项目建成后，地表被硬化覆盖，水土保持功能能够得到显著改善，对评价区土地利用的影响较小。
4.6.2对当地植物的影响
项目运行期对植被的影响主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。主要表现在：
①对植物光合作用的影响：植物的生存和生长离不开光合作用，对阳生植物而言，这种影响表现得更为突出，会使植物的生长处在一个不良的环境条件之中；
②对植物水分利用效率的影响：由于缺乏必要的光照，植物的生长异常缓慢甚至停滞，这样一来，大大减少了植物对水的利用效率；
③由于受遮盖后小环境的影响：阳生植物的生境质量大大降低，但同时又为阴生植物提供了大量适宜的生境。但项目占地范围内主要为暖热性针叶林、人工林，植物种类较少、生物量较小。总体上，项目运营期对植被的影响较小。
4.6.3对当地动物的影响
为避免影响周边动物夜间正常活动，项目运营期间现场维护和检修等工作均在昼间进行。项目运行噪声可能会对声环境敏感的动物迁移至远离光伏电站处，但光伏电站运行噪声影响范围主要为站界外几百米范围内的区域，影响范围较小。项目光伏板区域设置围栏，光伏列阵的支架占用将减少地面动物的活动区域，但围栏遮挡以及支架使用的面积较小，对动物的影响范围小。且本项目声源少，噪声值较低，噪声源产生的噪声经光伏组件隔声和距离衰减后，对地面上动物的日常迁徙及鸟类正常活动影响较小。
4.6.4运营期对当地生态系统的影响
项目运营期拟在光伏阵电站征占地范围可以逐步恢复当地耕地生态系统，不改变项目土地利用性质，保持生态系统的稳定性；其次，运营期拟在空地及道路两侧种植适合高海拔地区的低矮乔木和灌木植被进行恢复，植被绿化将吸引跟多小型动物增加当地物种多样性，使得食物链更加复杂，逐步恢复生态系统的完整性，随之生态系统将更加稳定。环评要求，在进行植被恢复时不得引入外来物种，在采取植被恢复措施后，项目的建设对当地生态系统具有显著的环境正效益。
4.6.5对林木和放牧的影响
项目大量光伏电池板占用耕地和草地，会对当地农业种植和放牧产生一定影响。根据《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）：“光伏复合项目架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求；除桩基用地外，严禁硬化地面（场内施工检修道路按渣石路设计）。本项目的光伏支架采用单列柱支架方案，组件最小离地高度2.5m，桩基间列间距大于4m，行间距大于6.5m，为林木种植和放牧保留合理的空间，为光伏复合项目实施提供了基本条件。本光伏电站将实施牧光互补和林光互补措施，利用支架下部空间进行牧草等植物的种植。结合当地气候条件，项目应选种光照需求量不高，耐寒且容易成活的当地乡土草本植物，从而实现光伏电站与环境保护的双赢。因此项目在采取牧光互补和林光互补措施后，对项目区生态环境以及农作物耕种和放牧的影响在可接受范围。
4.6.6水土流失影响
项目投入运行后，其水土流失防护工程也完成并逐渐发挥作用，可有效控制项目建设引起的水土流失。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。因此，项目运营期对水土流失的影响较小。
4.6.7光污染影响
光污染是指因为有害反射光、外溢光或杂散光的不利影响而造成的不良光环境。光污染属物理性污染，其特点有两个：第一，是局部的，因为物理性污染属能量污染，会随着距离的增加而迅速衰减；第二，在环境中不会有残留的物质存在，一但污染源消除以后，污染也消失。行业中一般将光污染分为三类，即：白亮污染、人工白昼和彩光污染。白亮污染是指阳光照射强烈时，建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石和各种涂料等装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目。本项目的光污染类型属于白亮污染。
白亮污染主要会有三种危害：第一，对附近道路的行人或者司机正常的视觉活动的影响；第二，影响为交通运输作业提供视觉信号灯、灯塔和灯光标志等的正常工作，降低其工作效能；第三，长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到不同程度的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%，还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。
太阳能电池组件产品的表面最大程度地减少对太阳光的反射，以利于提高其发电效率。太阳能电池方阵的反光性一般是很低的。本项目光伏采用单晶硅太阳能电池，该电池组件最外层为特种钢化玻璃，其透光率极低，基本不会产生光污染，所有外露在强光下的金属构件均采用哑光处理或是刷涂色漆等处理工艺，不会对周边环境造成明显光污染干扰。
4.8环境风险分析
本项目主要风险来自变压器油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。
4.8.1风险调查
按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要设计的风险评价因子为废矿物油（包括变压器油、检修废油）。主要物化性质和危险特性见下表。
表4.8-1 变压器油理化性质和危险特性
产品名称
废矿物油（包括变压器油、检修废油）
化学品英文名称
transformer oil

性状
浅色液体
颜色

<1.0

气味
无味
倾点

<-35℃

初馏点
>250℃
密度

882kg/m3
闪点
>140℃
自燃点

>270°C

水中溶解性
不溶
有机溶剂中溶解性

可溶

粘度
<13mm2/s

碳型分析
CA，%<10  CN，%>40

PCA含量DMSO
<3%

有害物成分
烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等组成的化合物

危险性概述
物理和化学危险
温度升高超过物理性质的指标时，会释放出可燃的蒸气和分解产物。

人类健康

吸入蒸气或烟雾（在高温情况下才会产生）会刺激呼吸道。长期或重复皮肤接触会造成脱脂或刺激。眼睛接触可能引起刺激。

环境

矿物白油缓慢生物降解，产品将在环境中保留一段时间。存在污染地面、土壤和水的风险。

备注：在正常使用的情况下，本产品不存在不可预计的危险。

急救措施

皮肤接触

立即脱去被污染的衣物，擦去矿物油，并用香皂和大量水清洗。衣物未清洗前勿使用。如果发生刺激反应，请与医生联系。

眼睛接触

用大量的水清洗。如果发生刺激反应，请与医生联系。

吸入

如果吸入雾、烟或蒸气引起刺激反应，立即转移到新鲜空气处。如果呼吸困难可进行吸氧。如症状未缓解，请与医生联系。如呼吸停止应进行人工呼吸并立即送医院就诊。

食入

用水清洗口腔，如果吞下量较大请与医生联系，不要进行催吐。

消防措施

合适的灭火剂

使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂，也可使用喷雾或水雾。

不能使用的灭火剂

不要直接使用水流。

消防人员防护

消防人员应穿着全身防护服，并配带正压呼吸器。

意外泄漏应急处理

个人措施

佩带适当的防护设备，立即熄灭火源。

环境措施

防止溢出物进入或蔓延到排水沟、水道和土壤中。与当地环境保护部门联系。

清洁方法

如果无危险，应尽快停止泄漏。少量泄漏使，用粘土、沙、土或其它合适的材料吸收。大量泄漏时，用泵将泄漏的油泵入合适的容器中，然后再用上面提到的材料吸收。

操作处置与储存

处理

避免热、明火和强氧化剂。所有处理设备要进行接地，以防电火花。如果处于高温下或高速运动的机械设备中，可能会释放出蒸气或雾，因此需要良好的通风，使用防爆通风设备。

贮存

贮存于干燥，凉爽环境下，通风良好处。避免强烈日光，明火和高温。

接触控制个体防护

控制因素

如果存在矿物油的尘雾，应进行通风。

呼吸防护

如果产品需要加热，应佩戴能防护有机物蒸气的面具或呼吸器。

手的防护

如果存在与皮肤反复接触的可能性，佩带防油手套。

眼睛防护

如果可能发生溅出，佩带护目镜。

皮肤与身体防护

如果可能存在皮肤身体接触，穿戴防护服，经常更换或污染时更换。

卫生措施

在吃饭、喝水、吸烟，使用化妆品和上厕所前用肥皂和水洗手。受污染的衣物在重新使用前要清洗。

稳定性和反应活性

稳定性

在通常环境下稳定。

避免接触的条件

过热

避免

强氧化剂。

分解产物

热解或分解产物很大程度上取决于条件。会形成一氧化碳、二氧化碳和未知有机物。

毒理学资料

急性毒性

现有研究表明LD50口服>5000g/kg，可以认为急性毒性较低。

吸入

数据。但长时间和重复吸入高温下产生的蒸气或雾可能会刺激呼吸道。

食入

无数据。但可能导致恶心甚至呕吐和腹泻。

眼睛接触

无数据。但可能会引起发红和短暂疼痛。

致敏

研究表明无致敏迹象。

生态学资料

概述

根据OECD-203实验方法进行检测，各产品鱼类急性毒性检测结果均显示LC50>100mg/L，属于低毒类物质。对环境无可预见的损害。

迁移率

低，因为不溶于水。

持续性/降解能力

根据OECD-301D方法进行检测，各产品28天生物降解率介于10.1%~27.1%间。物质不符合可迅速生物降解的标准。

生物积聚

无数据，但烃类分子的体积降低了生物积聚的可能性。

废弃处置

废弃物性质

无

废弃处置方法

一般认为，未使用的产品可以不视为有害废弃物，被污染的包 装物应视为有害废弃物，按当地法规进行处置。

废弃注意事项

无

运输信息

根据中国和国际相应的法规，产品在陆路、铁路运输、海运和空运时不作为有危险的商品。

表4.8-2 硫酸（废铅酸电池）理化性质
名称
理化性质
硫酸（废铅酸电池）
外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭；相对密度(水=1)1.83；相对蒸气密度(空气=1):3.4；溶解性：不溶于水。火灾类别：丙类，可燃液体。3急性毒性：大鼠吸入LC50：510mgm(2小时)；小鼠吸入LC50:3320mg/m(2小时)。大鼠经口LD50：2140mg/kg
4.8.2风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。

表4.8-2 风险因子计算表

序号

原料名称

危险性分类

临界量（t）

最大储存量（t）

比值Qi

1

变压器油

油类物质

2500

1.75
0.0007

2
检修废油

油类物质

2500

0.15
0.00006

3
废旧蓄电池
硫酸
10

1.0

0.1

由上表可知，拟建项目变压器油Qi=0.0007，检修废油Qi=0.00006，废旧蓄电池Qi=0.1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

4.8.3评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。

表4.8-3 风险评价等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

4.8.4建设项目环境风险简单分析
本项目环境风险简单分析内容见下表。
表4.8-4 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
三峡富民县赤鹫10 万千瓦光伏项目
建设地点

富民县赤鹫镇、散旦镇
主要危险物质及分布

本项目主要危险物质为废矿物油，主要分布于箱变事故油池
环境影响途径及危害后果

环境影响途径：主要风险为变压器油泄漏和火灾爆炸及火灾爆炸引起的次生废气和事故废水。

危害后果：变压器油泄漏会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染

风险防范措施要求

风险防范措施：

（1）建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施。根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有责任人，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。

（2）落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。

（3）加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让场区所有人员掌握防火知识和手段。

（4）在每台箱变旁设置一座3m3的事故油池，设置防渗。

应急要求：

针对本项目可能发生的泄漏、火灾等事故，简要提出如下应急措施：

（1）应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由会泽县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。

（2）根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

（3）细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法。

（4）组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。

（5）严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。

（6）事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

（7）制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

（8）制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测。

（9）定期安排有关人员进行培训与演练

（10）在邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


填表说明

无

4.8.5环境风险应急预案
建设单位应根据自身实际情况编制环境风险应急预案，应急预案编制应包含下表的内容。
表4.8-5本项目环境风险应急预案内容一览表
序号
项目
主要内容
1

应急组织机构、人员
设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人环保负责人等主要人员组成。
2

应急救援保障
企业应配备必要的应急措施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必须的防护用品等。
3

报警、通讯联络方式
建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。
4

应急环境监测、抢救、救援及控制措施
发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制 同时启动当地的环境应急监测系统。
5

应急监测、防护措施、清楚泄漏措施和器材
设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染的排放。
6

应急培训计划
企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工安全防范意识。
7

公众教育和信息
通过各种方式，对站内工作人员及周围居民等进行事故防范宣传。
4.9服务期满后环境影响分析
4.9.1固体废物
服务期满后（营运期限25年）主要产生拆除的电气设备、建构筑物组构件、建筑垃圾等固体废物。

1）光伏组件
（1）服务期满后，拆除的全部光伏组件以及支架，运输到指定地点，作残值处理。
（2）设备、器材、配件、材料等有使用价值的货物可做拍卖处理。
（3）拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。
（4）埋设的电缆、光缆采用开挖拆除，并回收残值。
2）电气设备
（1）光伏场区内拆除的电气设备包括：主变压器、35kV配电装置、厂用变、0.4kV低压配电柜、通讯、远动、直流电源柜、及中控室的计算机系统。设备、器材、配件、材料等有使用价值的东西可作拍卖处理。
（2）场内输变电线路、电缆、围墙、以及运营期间改扩建的设施，混凝土建筑、基础在有条件的区域采用爆破方法进行拆除，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。
4.9.2生态植被恢复
本工程征占地面积为134.62hm2，光伏发电区占地124.22hm2，待服务期满后，光伏组件设备拆除完毕后，应做好植被恢复措施，植被恢复禁止选用外来物种。

	选址选线环境合理性分析
	4.10选址选线环境合理性分析
4.10.1选址合理性分析
本项目为光伏电站项目，场址位于富民县赤鹫镇、散旦镇。场址年太阳总辐射为5878.5MJ/(m2•a)，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526—2019），判定其太阳能资源属于很丰富，等级为B级，其资源具备开发条件；项目所在区域代表年各月平均日水平面总辐照量最小值与最大值之比为0.61，太阳能资源稳定度等级为A级，等级名称为很稳定；太阳能资源直射比DHRR为0.842，太阳能资源直射比等级为A级，等级名称为很高，适合进行太阳能资源的开发利用。项目场地与区域性深大断裂带的距离满足规范要求，场区无断裂通过，地质构造稳定，适合拟建项目光伏组件的布设。
4.10.2环境合理性分析
1）政府主管部门意见
（1）富民县自然资源局：一期地块：根据《富民县自然资源局关于三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目用地选址踏勘意见》，项目拟用地涉及富民县赤鹫镇龙潭村民委员会，不涉及占用富民县耕地、永久基本农田和生态红线，不涉及占用各级自然保护区。
二期地块：根据《富民县自然资源局关于对三峡富民县赤就10万千瓦光伏项目望海山补充地块选址进行敏感因素排查的回复》：经核实国土空间规划“三区三线”（部发数据），项目拟选址地块范围不在城镇开发边界范围内，不涉及占用生态保护红线。经核实永久基本农田、2019年变更调查数据、2022年变更调查数据，项目用地不涉及占用永久基本农田保护、耕地、农转征报批范围、设施农用地及临时用地。经核查，该项目未压覆矿产资源。经核查，该项目选址与富民县国土综合整治（补充耕地）项目及耕地后备资源补充空间调查评估成果选址无冲突。
（2）富民县林业和草原局：一期地块：项目用地不涉及占用省级以上公益林地。
二期地块：根据《云南省林业和草原局关于三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目(二期)变更使用林地的行政许可决定》（云林许变(昆)[2024]3号）：我局同意三峡富民县赤鹫 10 万千瓦光伏项目(二期)(项目代码：2109-530124-89-01-617891)设计变更后实际占用昆明市富民县境内集体林地 0.0547 公顷(防护林林地 0.0057 公顷、能源林林地0.0019公顷、其他林地 0.0471公顷)，其中：占用赤鹫镇龙潭村民委员会集体林地0.0433公顷；散旦镇汉营村民委员会集体林地0.0019公顷，沙营村民委员会集体林地0.0095公顷。增加占用昆明市富民县散旦镇集体林地0.0114公顷(防护林林地0.0057公顷、能源林林地0.0019公顷、其他林地0.0038公顷)，其中：占用汉营村民委员会集体林地0.0019公顷，沙营村民委员会集体林地0.0095公顷。已批继续占用昆明市富民县赤鹫镇龙潭村民委员会集体其他林地0.0433公顷。
根据《富民县林业和草原局关于准予三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项日(二期变更)临时占用草原的行政许可决定》（富林资许准(2024)1号）：同意三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目(二期变更)临时占用富民县境内集体草原19.3573公顷(赤鹫镇东核村委会上村村小组集体草原面积4.2265 公顷；散旦镇汉营村委会茨塘村小组集体草地面积 13.6024公顷，沙营村委会十里坡村小组集体草原 1.5284 公顷)。项目用途为：光伏阵列区。调查地类为其他草地。
（3）富民县水务局：项目建设不涉及我单位管理的河道、水库、水源、水源地管理范围，我局对项目建设不意见。
（4）昆明市生态环境局富民分局：根据叠图，项目不涉及饮用水源保护地。
综上所述，本工程项目已落实工程区周边国家级公益林、省级公益林、基本草原、基本农田、生态红线、有林地等限制开发区域，本次选址场址范围均不涉及上述区域，工程选址与当地的土地利用规划不冲突。
2）环境敏感性分析
项项目选址充分考虑了国家相关用地政策、光伏规划、环保要求，选址范围不涉及自然保护地（国家公园、森林公园、自然保护区、风景名胜区、湿地）、国家级公益林、省级公益林。
本项目规划的光伏场区范围用地为集体林地、草地，不占用天然乔木林地；施工临时设置的弃渣场、堆料场、拌合站、工棚均为园地，临时施工道路为已有的道路用地。项目与《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知（云林规〔2021〕5号）》的规定相符。
项目避让了城市群主城范围，没有布局在城市（城镇）面山区域，项目占地区域无珍稀濒危动植物，用地区植被覆盖率较低，大多为园地，生态环境不敏感，因此项目建设选址合理。
4.10.2项目总平面布置合理性分析
根据场址总体布局规划，场址位于富民县赤鹫镇、散旦镇，主要布置主变压器、太阳能方阵、逆变器室、35KV箱式变、场内道路、施工场地等。项目功能分区明显、生产生活隔开，避免了相互干扰。发电单元间有场内道路，交通便利。总体来说，项目平面布局合理。
4.10.3施工布置合理性分析
1）“施工三场”选址的环境合理性
根据项目水土保持方案报告书，本项目建设过程中混凝土骨料、油料以及钢筋、水泥、木材等建筑材料可就近从富民县及附近区域采购，无需设置专门的取土场、采石场及料场；根据土石方平衡分析，项目土石方挖填平衡，土石方均回填利用，不产生弃方，不设置弃渣场。
2）施工场地选址合理性分析
施工临时场地布置充分考虑了主体工程施工便利，同时兼顾了水土流失治理与防护，只要做好场地洒水降尘、做好施工生产、生活污废水的收集及综合利用，做好临时水土流失防治措施，就可最大限度的降低对环境的不利影响，因此，从环保的角度出发，施工场地的选址可行。
4.10.4施工道路选线环境合理性
场址附近有多个村、镇，对外交通道路条件较好，道路可满足主变压器、箱变等大型设备的运输要求；根据光伏电站的总体布局，场内道路紧靠光伏电池组件旁边通过，满足设备一次运输到位、支架及光伏电池组件安装需要。
本项目一期场内道路从东侧现有乡道引接，规划时充分利用场内现有道路。整个场区检修道路总长6.437km，其中新建 2.882km，改扩建 3.555km。路面宽4.0m，路基宽度5.0m，道路转弯半径不小于 15m，采用简易石渣路面。
本项目35kV集电线路场内集电线路拟采用电缆直埋与架空相结合方式敷设。根据主体设计资料，场内集电线路各组串至汇流箱电缆采用直埋电缆形式，汇流后采用架空导线的形式接入升压站，可有效减少占地；电缆沟沟槽开挖主要采取人工配合机械开挖，开挖过程中将开挖余土就进堆放，尽量边开挖边埋设电缆，减少沟渠裸露时间，符合水土保持要求。
综上所述，本项目选址选线环境合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	5.1施工期生态环境保护措施

本项目属于重大变更项目，原环评报告和批复已经提出了相应的施工期环境保护要求。项目已于2022年1月12日开工建设。目前本项目一期（59.4MWp，含升压站，1#~19#方阵）处于试运行阶段，还未进行竣工环保验收；二期（40.96MWp，20#~32#方阵）已经完成箱变基础及安装工作，支架基础、组件安装、逆变器安装完成80%的工程，二期20%的支架基础、组件安装、逆变器安装工作及排水沟等还未建成。变更后项目在施工过程严格按照原环评中的要求进行施工，根据调查，项目施工期未发生周边居民投诉的情况。本次评价按照原环评要求、已建工程采取的环保和后续还需要采取的措施进行叙述。详细如下：
（一）原环评及批复中相关措施落实情况
根据项目实际情况，目前已基本完工。项目变更前曾办理过环评手续并取得了环评批复，变更后项目施工严格实施原环评及批复中的生态保护措施，详见下表：
表 5.1-1 施工期生态保护措施实施情况
分类
原环评中生态保护措施

施工实际措施
1、施工期生态保护措施
（1）绿化和防护工程应与主体工程同时设计。

（2）建设单位应严格按设计进行施工范围的划定，禁止超计划占用土地和破坏植被。对于被占用的土地，应按相关规定办理合法手续。 

（3）施工结束后须清理场地，及时清除施工废料，施工场地应进行绿化， 恢复周围环境原貌，不得造成污染和破坏。 

（4）严格落实《水土保持方案》中的各项水土保持措施，尽力减少水土流失。

（5）项目工程弃方回填时应采用边开挖边在场地低洼地方直接填埋的方 式。

（6）施工期应尽量少挖填方，多保留现有的生态群落和生物类型。 

（7）在恢复植被选择上，应依据牧光互补方案进行选择。 

（8）加强施工人员宣传教育，增强施工人员保护环境、保护野生动物的意识。

（9）在施工完成后应对施工造成的地表裸露进行植被恢复，减少施工对鸟类栖息地分割造成的影响。

项目区被占用的土地，均按相关规定办理合法手续。建设单位在施工过程中严格按照占地范围施工。
2、施工期大气环境保护措施
（1）应安排专职员工对施工场地进行洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水 1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 

（2）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置， 必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘污染。 

（3）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 

（4）在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路 养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。 

（5）项目施工场界设置围挡。在老鹰窝村附近的施工场界应加高围挡，并在该区域施工时应增加洒水频次。

（6）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点<1.0mg/m3。
（1）项目在施工过程中安排专职员工对在大风天气对施工场地进行了洒水。
（2）项目在施工过程中用临时覆盖减少堆场的扬尘，对运输车辆采取篷布覆盖，定期洒水降尘。
（3）施工期项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。
（4）施工期现场部分道路采用了石渣铺路，运行状态良好。
（5）根据更新后的光伏区范围，老鹰窝村不再属于大气环境保护目标，未在该村附近设置围挡。
（6）根据施工期监测报告，施工期厂界颗粒物周界外浓度《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值标准（<1.0mg/m3）。
3、施工期地表水环境保护措施
①施工临时用地内设临时排水沟、沉淀池处置施工废水；

②施工生产生活区设置临时厕所和化粪池，并对化粪池进行防渗处理，施工人员的生活污水经化粪池收集处理后用于周围农田施肥浇灌，严禁漫排。施工结束后，旱厕全部拆除填埋，恢复植被或复耕。
施工期临时用地内设临时排水沟、沉砂池，施工废水经过临时沉砂池沉淀处理后循环使用，采取措施后施工废水实现循环使用，不外排。施工营地设置临时旱厕，生活污水排入旱厕，粪便清掏至周边耕地做农肥，施工结束后，旱厕全部拆除填埋，恢复植被或复耕。
4、施工期声环境保护措施
（1）加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围环境的情况发生。

（2）加强管理，夜间禁止施工。施工场地进出口处地面硬化。

（3）施工单位使用的主要机械设备应为低噪声机械设备，同时在施工过 程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。

（4）运输车辆经过村庄时减速慢行，减少鸣笛、路面加强维护，禁止夜间运输，加强与村民沟通，积极听取村民的合理意见。

（5）老鹰窝村附近场界应适当加高加厚围墙（围挡），该区域施工同一时间仅使用单一机械，减少噪声叠加影响。

（1）在施工现场设置禁止大声喧哗吵闹、严禁抛掷物件标识牌，避免了不必要的噪声产生；
（2）合理安排施工时间：在夜间22:00-6:00，中午12:00-14:00期间止施工。
（3）使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，减少设备噪声的产生。
（4）进入施工场地及运输道路设置采取限速和禁止鸣笛标识牌的措施降低运输车辆噪声。
（5）老鹰窝村不再属于大气环境保护目标，未在该村附近设置围挡。在施工期间未收到噪声扰民的投诉。
5、施工期固体废物保护措施
①分类处理，可回收部分回收利用，其它部分连同弃渣用于回填低洼地带；

②施工期生活垃圾收集后委托赤鹫镇环卫部门统一处理。
本次变更未设置弃渣场，项目开挖的土石方全部用于就地回填。项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。废弃包装物作为废品外售，废光伏板由厂家回收处置，施工人员生活垃圾清运至周边村庄指定垃圾收集点，旱厕粪便清掏用作周边农作物施肥。
（二）已建成部分采取的生态环境保护措施
目前一期（59.4MWp，含升压站，1#~19#方阵）处于试运行阶段，还未进行竣工环保验收；二期（40.96MWp，20#~32#方阵）已经完成箱变基础及安装工作，支架基础、组件安装、逆变器安装完成80%的工程。
已采取的生态环境保护措施详见下表：
表5.1-2 已建成部分采取的生态环境保护措施及环境合理性分析
分类
措施
环境合理性分析
1、施工期生态保护措施
项目区被占用的土地，均按相关规定办理合法手续。建设单位在施工过程中严格按照占地范围施工。
与原环评“对于被占用的土地，应按相关规定办理合法手续”相符，措施合理。
2、施工期大气环境保护措施
（1）施工过程中在大风天气对施工场地进行了洒水。
（2）项目在施工过程中用临时覆盖减少堆场的扬尘，对运输车辆采取篷布覆盖，定期洒水降尘。
（3）施工期项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。
（4）施工期现场部分道路采用了石渣铺路，运行状态良好。
（5）根据更新后的光伏区范围，老鹰窝村不再属于大气环境保护目标，未在该村附近设置围挡。
与原环评中“（1）应安排专职员工对施工场地进行洒水，保持一定湿度，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。”“（2）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置， 必要时加盖篷布或洒水”。“（3）对建筑垃圾及时处理、清运。” “（4）在施工现场出入口的道路，可采用石渣铺路。保持道路清洁、运行状态良好。”相符。措施合理。 
3、施工期地表水环境保护措施
施工期临时用地内设临时排水沟、沉砂池，施工废水经过临时沉砂池沉淀处理后循环使用，采取措施后施工废水实现循环使用，不外排。施工营地设置临时旱厕，生活污水排入旱厕，粪便清掏至周边耕地做农肥，施工结束后，旱厕全部拆除填埋，恢复植被或复耕。
项目在施工过程中未发生施工废水外排现象，施工过程中未收到周边居民的投诉，施工过程中未对周边地表水体产生影响，已采取的水环境保护措施合理。
4、施工期声环境保护措施
（1）在施工现场设置禁止大声喧哗吵闹、严禁抛掷物件标识牌，避免了不必要的噪声产生；
（2）合理安排施工时间：在夜间22:00-6:00，中午12:00-14:00期间止施工。
（3）使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，减少设备噪声的产生。
（4）进入施工场地及运输道路设置采取限速和禁止鸣笛标识牌的措施降低运输车辆噪声。
（5）老鹰窝村不再属于大气环境保护目标，未在该村附近设置围挡。在施工期间未收到噪声扰民的投诉。
与原环评“施工期声环境保护措施”要求相符，且施工过程中未收到噪声扰民的投诉，措施合理。
5、施工期固体废物保护措施
本次变更未设置弃渣场，项目开挖的土石方全部用于就地回填。项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。废弃包装物作为废品外售，废光伏板由厂家回收处置，施工人员生活垃圾清运至周边村庄指定垃圾收集点，旱厕粪便清掏用作周边农作物施肥。
施工期固体废物全部处置，与原环评“施工期固体废物保护措施”要求不冲突，措施合理。
根据上表，项目在已完成的施工过程中采取的生态环境保护措施可以减少项目施工过程中对周边生态环境的影响，均为合理措施。
（三）未开工工程建议采取的生态环境保护措施
项目未建成的部分包括二期20%的支架基础、组件安装、逆变器安装工作及排水沟等还未建成。对于还未建成的部分内容，本次环评提出以下措施。
表5.1-3未开工工程建议采取的生态环境保护措施
分类
措施
1、生态环境保护措施
（1）项目在施工过程中严格按照占地范围施工；
（2）禁止砍伐周边植物用作施工使用的情况。
（3）施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。
（4）对于太阳能方阵空地、施工营地铺设等临时用地，进行植被恢复。植被恢复优先使用原生表土和乡土物种。
（5）禁止施工人员对野生动物抓捕猎杀施工结束后及时拆除临建设施，及时恢复野生动物生境。
2、大气环境保护措施
项目在施工过程中用临时覆盖减少堆场的扬尘，对运输车辆采取篷布覆盖，定期洒水降尘。
3、水环境保护措施 
产生的施工废水全部回用不外排
4、声环境保护措施 
项目施工期严格控制施工时间，管理施工设备。
车辆进入施工场地、运输道路、经过居民区时，设置采取限速和禁止鸣笛标识牌的措施降低运输车辆噪声。
5、施工期固体废物保护措施
项目开挖的土石方全部用于就地回填。项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。废弃包装物作为废品外售，废光伏板由厂家回收处置，施工人员生活垃圾清运至周边村庄指定垃圾收集点，旱厕粪便清掏用作周边农作物施肥。


	运营期生态环境保护措施
	5.2运营期生态环境保护措施
本项目一期工程（含升压站）已建成投产试运营，二期工程尚建成投产。
（一）原环评及批复中相关措施落实情况
项目变更前曾办理过环评手续并取得了环评批复，变更后项目运营严格实施原环评及批复中的生态保护措施，详见下表：
表 5.2-1 运营期生态保护措施实施情况
分类
原环评中生态保护措施
实际措施
1、运营期生态环境保护措施
/

本项目将实施牧光互补和林光互补措施，利用支架下部空间进行牧草等植物的种植。结合当地气候条件，项目应选种光照需求量不高且容易成活的当地乡土草本植物。
保护当地的野生动物，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；禁止引入外来有害生物。项目运行期注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林业部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。
2、运营期大气环境保护措施
食堂油烟经抽油烟机处理后，通过油烟管道高于宿舍楼屋顶1.5m排放。
食堂油烟经抽油烟机处理后，通过油烟管道高于宿舍楼屋顶1.5m排放。
3、运营期水环境保护措施
（1）建设1个容积≥0.5m3的隔油池；建设一个容积≥6m3的化粪池;建设一套容积≥4 m3/d的一体化生活污水处理设备(接触氧化+MBR 工艺)。食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水经化粪池、一体化污水处理设备处理后，全部用于场地绿化和道路洒水不外排；太阳能电池板清洗废水为间断性废水，经清洁桶及沉淀池简单沉淀后用于太阳能电池方阵周围的绿化浇洒。
（1）项目运营期产生的污水经化粪池（6m3）、隔油池（1m3/d）和一体化处理设备（4m3/d）（采用“接触氧化+MBR”工艺）处理达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2020）中绿化标准后，用于站内绿化。
（2）光伏板清洗废水经清洁桶及沉淀池简单沉淀后，用于光伏场区植被绿化。
4、运营期声环境保护措施
变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫；加强对逆变器和变压器的定期检查维护使其处于正常稳定的运行状态；升压站建设围墙隔档（不低于2米）。

变压器（SZ18-13000/230GY）、逆变器（225kW、320kW）属于低噪声变压器，均设置了隔声外壳；设备底部基础安装减振垫；逆变器和变压器目前处于正常稳定的运行状态；升压站建设围墙隔档高2.5米。
5、运营期固体废物保护措施
①生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；②报废太阳能电池板由厂家回收处置；③废旧电池由厂家更换回收处置，本项目建设一个25m2的危废暂存间暂存废旧电池；④化粪池污泥收集后委托当地环卫部门处理；⑤本项目升压站设置一个事故油池 （容积34立方米），事故油池容积能满足事故排油要求。本项目油水分离处理过程中产生的少量废油、废油渣和含油废水交由有资质的单位处置。⑥35kV 箱式变压器检修废油采用专门容器收集、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的要求暂存后，交由有资质的单位处置。

运营期间意外报废的太阳能电池板、电器元件暂存于赤鹫升压站内一般固体废物储存间（25 m2）后由专业的回收厂家收购处理；
生活垃圾、含油手套、含油抹布经项目区垃圾桶收集后定期清运至附近村庄垃圾收储点；
食堂泔水经建设单位用塑料桶收集后，按富民县当地要求进行处置；
隔油池废油经建设单位用塑料桶收集后，交由有资质单位处置；
废变压器油、检修废油、废旧蓄电池经专用容器收集后暂存于危废暂存间（25 m2），定期交有资质单位处置。
升压站主变旁设置一个容积34立方米的事故油池，每个箱变旁设3m3箱变事故油池，收集事故油，事故油池设置防渗措施。
（二）已建成部分采取的生态环境保护措施
本项目一期工程（含升压站）已建成投产试运营，二期工程尚建成投产。
已采取的生态环境保护措施详见下表：
表5.1-2 已运营部分采取的生态环境保护措施及环境合理性分析
分类

措施

环境合理性分析

1、运营期生态环境保护措施

/

/
2、运营期大气环境保护措施

食堂油烟经抽油烟机处理后，通过油烟管道高于宿舍楼屋顶1.5m排放。

与原环评“运营期大气环境保护措施”一致，措施合理。

3、运营期水环境保护措施

（1）项目运营期产生的污水经化粪池（6m3）、隔油池（1m3/d）和一体化处理设备（4m3/d）（采用“接触氧化+MBR”工艺）处理达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2020）中绿化标准后，用于站内绿化。

（2）光伏板清洗废水经清洁桶及沉淀池简单沉淀后，用于光伏场区植被绿化。

与原环评批复中“（1）建设1个容积≥0.5 m3的隔油池；建设一个容积≥6 m3的化粪池；建设一套容积≥4 m3/d的一体化生活污水处理设备(接触氧化+MBR 工艺)。食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水经化粪池、一体化污水处理设备处理后，全部用于场地绿化和道路洒水不外排；太阳能电池板清洗废水为间断性废水，经清洁桶及沉淀池简单沉淀后用于太阳能电池方阵周围的绿化浇洒”要求相符，措施合理。

4、运营期声环境保护措施

变压器（SZ18-13000/230GY）、逆变器（225kW、320kW）属于低噪声变压器，均设置了隔声外壳；设备底部基础安装减振垫；逆变器和变压器目前处于正常稳定的运行状态；升压站建设围墙隔档高2.5米。

与原环评“变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫；加强对逆变器和变压器的定期检查维护使其处于正常稳定的运行状态；升压站建设围墙隔档（不低于2米）”相符，措施合理。

5、运营期固体废物保护措施

运营期间意外报废的太阳能电池板、电器元件暂存于赤鹫升压站内一般固体废物储存间（25 m2）后由专业的回收厂家收购处理；

生活垃圾、含油手套、含油抹布经项目区垃圾桶收集后定期清运至附近村庄垃圾收储点；

食堂泔水经建设单位用塑料桶收集后，按富民县当地要求进行处置；

隔油池废油经建设单位用塑料桶收集后，交由有资质单位处置；

废变压器油、检修废油、废旧蓄电池经专用容器收集后暂存于危废暂存间（25 m2），按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求暂存，后定期交有资质单位处置。

升压站主变旁设置一个容积34立方米的事故油池，每个箱变旁设3m3箱变事故油池，收集事故油，事故油池设置防渗措施。
与原环评中“运营期固体废物保护措施”要求相符，措施合理。

根据上表，项目在已完成的运营过程中采取的生态环境保护措施可以减少项目运营过程中对周边生态环境的影响，均为合理措施。
（三）未运营工程建议采取的生态环境保护措施
对于还未运营的二期工程，本次环评提出以下措施。
表5.2-3未运营工程建议采取的运营期生态环境保护措施
分类
措施
1、生态环境保护措施
（1）保护当地的野生动物，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；禁止引入外来有害生物。
（2）项目运行期注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林业部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。
（3）项目运营期间，设置管理人员，对生物多样性和生态环境的保护进行监督检查。
（4）在植被恢复当年及以后两年，对植被恢复区进行抚育管理。
（5）强化运营期环境风险管理，避免出现泄漏事故发生。
2、大气环境保护措施
本项目二期工程运营期无大气污染物产生。
3、水环境保护措施 
太阳能电池板清洗废水为间断性废水，经清洁桶及沉淀池简单沉淀后用于太阳能电池方阵周围的绿化浇洒。
4、声环境保护措施 
本项目二期工程运营期本身没有机械传动或运动部件，几乎不产生噪声。
5、施工期固体废物保护措施
运营期间意外报废的太阳能电池板、电器元件暂存于赤鹫升压站内一般固体废物储存间（25 m2）后由专业的回收厂家收购处理；
生活垃圾、含油手套、含油抹布经项目区垃圾桶收集后定期清运至附近村庄垃圾收储点；
废变压器油、检修废油经专用容器收集后暂存于危废暂存间（25 m2），按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求暂存，后定期交有资质单位处置。
6、运营期电磁保护措施
建议建设单位在升压站围墙醒目位置张贴电力设施保护警示牌。同时，根据《云南省电力设施保护条例》，升压站围墙外延伸3米所形成的区域属于电力设施保护区，禁止任何单位和个人在电力保护区内新建永久性建筑物。
5.3环境风险防范措施
（1）废旧电池板报废风险应急措施
废旧电池板来源于损坏或更换的电池面板，电池面板含有有害物质，倘若管理不善，可能对周边土壤、地表水环境造成污染。为了防止风险发生，本项目更换后的废旧电池板严格按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集管理，如设置废旧电池储备间暂存，且地面做好防渗处理，定期由生产厂家回收。
（2）检修废矿物油的风险应急措施
检修废矿物油在主变、箱变检修、更换以及发生事故时会产生，属于危险废物，应严格按照《危险废物收集、存储、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集管理。
（5）废变压器油的风险应急措施
升压站主变、场区35kV箱变因冷却和绝缘的需要，其外壳装有供冷却、绝缘使用的变压器油，类比同类项目，箱式变压器油的成分均使用合成油，采用硅油等成分，具有难燃和不易燃的特性。变压器出现事故和检修时，变压器油均会排出。废变压器油为危险废物，应严格按照《危险废物收集、存储、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集管理。本项目在每个箱变旁设3m3箱变事故油池，事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。
本环评要求业主做好以下几点风险事故防范措施：
①业主必需制定严格的操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故造成污染物外排。
②加强设备维护，保证设备正常运行，减少系统故障，加强对全厂设备的日常维护，保证设备正常运行，特别加强对设备的运行管理，减少或杜绝设备故障，避免造成更多污染物。
③废弃主变、箱变变压器油属危险废物。为避免可能发生的箱式变压器因事故漏油或泄油而产生的废弃物污染环境，分离出来的少量的废油渣和含油废水应及时处理，由有资质的危险废物处理机构进行最终处理，不得随意丢弃、焚烧或填埋。废变压器油仅在事故或重大检修时产生，事故油池设计容积满足事故排油要求，且严格按规定做好防渗处理。光伏场箱变下方采取硬化防渗措施。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行储存及管理，交由有资质的单位处置，不得外排。
（6）生态风险分析及应急措施
本项目所在区域植被恢复时，均应选择该区域原有并适生的草种和灌木，避免使用外来物种，防止当地物种演变及外来物种入侵的风险。从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险小。
从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险小。
（7）应急预案
项目应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号的要求，编制运营期应急预案并在当地生态环境部门备案后，定期开展演练。
表5.2-1 应急预案一览表
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
敏感目标
2
应急组织机构、人员
地区应急组织机构、人员
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序
事故现场善后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11
公众教育和信息
对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
在落实表中风险防范措施要求、按照相关规范进行防火、防渗设计并在光伏场区设置集油坑（箱变）、安排人员定期巡检设施，发现事故设施异常应立即组织人员检修，制定相关制度保证事故检修时，废变压器油及相关维修零件能够妥善处理，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行日常管理的前提下，评价认为项目环境风险可控。

	其他
	5.3环境管理
为加强项目施工期及运营期对项目的环境监管，建设单位应设专职的环保工作人员，负责做好环境管理工作，加强环保法规和技术培训，提高各参建单位和参建人员的的环保意识，组织落实各项环境保护措施，规范各项环境管理制度。项目环境管理计划见下表。
表5.3-1  环境管理计划一览表
环境要素

环境保护措施与对策

执行单位

监管部门

大气环境

施工期

（1）项目在施工过程中安排专职员工对在大风天气对施工场地进行了洒水。
（2）项目在施工过程中用临时覆盖减少堆场的扬尘，对运输车辆采取篷布覆盖，定期洒水降尘。
（3）施工期项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。
（4）施工期现场部分道路采用了石渣铺路，运行状态良好。
建设单位、施工单位

昆明市生态环境局富民分局
运营期

食堂油烟经抽油烟机处理后，通过油烟管道高于宿舍楼屋顶1.5m排放。
建设单位

水环境
施工期

施工期临时用地内设临时排水沟、沉砂池，施工废水经过临时沉砂池沉淀处理后循环使用，采取措施后施工废水实现循环使用，不外排。施工营地设置临时旱厕，生活污水排入旱厕，粪便清掏至周边耕地做农肥，施工结束后，旱厕全部拆除填埋，恢复植被或复耕。
建设单位、施工单位

运营期

（1）项目运营期产生的污水经化粪池（6m3）、隔油池（1m3/d）和一体化处理设备（4m3/d）（采用“接触氧化+MBR”工艺）处理达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2020）中绿化标准后，用于站内绿化。
（2）光伏板清洗废水通过太阳能电池板落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。
建设单位

生态环境

施工期

（1）项目在施工过程中严格按照占地范围施工；
（2）禁止砍伐周边植物用作施工使用的情况。
（3）施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。
（4）对于太阳能方阵空地、施工营地铺设等临时用地，进行植被恢复。植被恢复优先使用原生表土和乡土物种。
（5）禁止施工人员对野生动物抓捕猎杀，施工结束后及时拆除临建设施，及时恢复野生动物生境。
建设单位、施工单位

运营期

（1）保护当地的野生动物，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；禁止引入外来有害生物。
（2）项目运行期注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林业部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。
（3）项目运营期间，设置管理人员，对生物多样性和生态环境的保护进行监督检查。
（4）在植被恢复当年及以后两年，对植被恢复区进行抚育管理。
（5）强化运营期环境风险管理，避免出现泄漏事故发生。
建设单位

噪声

施工期

（1）在施工现场设置禁止大声喧哗吵闹、严禁抛掷物件标识牌，避免了不必要的噪声产生；
（2）合理安排施工时间：在夜间22:00-6:00，中午12:00-14:00期间止施工。
（3）使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，减少设备噪声的产生。
（4）进入施工场地、运输道路、经过居民区时，设置采取限速和禁止鸣笛标识牌的措施降低运输车辆噪声。
建设单位、施工单位

运营期

主变压器（SZ18-13000/230GY）、逆变器（225kW、320kW）属于低噪声变压器，均设置了隔声外壳；设备底部基础安装减振垫；逆变器和变压器目前处于正常稳定的运行状态；升压站建设围墙隔档高2.5米。
建设单位

固体废物

施工期

（1）项目开挖的土石方全部用于就地回填。
（2）项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。
（3）废弃包装物作为废品外售，废光伏板由厂家回收处置。
（4）施工人员生活垃圾清运至周边村庄指定垃圾收集点，旱厕粪便清掏用作周边农作物施肥。
建设单位、施工单位

运营期

（1）运营期间意外报废的太阳能电池板、电器元件暂存于赤鹫升压站内一般固体废物储存间（25 m2）后由专业的回收厂家收购处理；
（2）生活垃圾、含油手套、含油抹布经项目区垃圾桶收集后定期清运至附近村庄垃圾收储点；
（3）食堂泔水经建设单位用塑料桶收集后，按富民县当地要求进行处置；
（4）隔油池废油经建设单位用塑料桶收集后，交由有资质单位处置；
（5）废变压器油、检修废油、废旧蓄电池经专用容器收集后暂存于危废暂存间（25 m2），定期交有资质单位处置。
升压站设置一个事故油池 （容积34立方米）
（6）升压站主变旁设置一个容积34立方米的事故油池，每个箱变旁设3m3箱变事故油池，收集事故油，事故油池设置防渗措施。
建设单位

5.4环境监理
本项目建设单位应组建环境保护管理机构，建立环境管理制度，保障环保资金的投入，全面领导整个工程施工过程的环境保护工作，认真落实本工程的各项环境保护措施、环境监测计划，保障工程建设和运营符合环保要求。
本项目在施工期间委托长江三峡技术经济发展有限公司对本项目进行工程建设监理。主要负责监理方的建筑工程活动及其他相关活动。本项目施工期间环境监理计划详见下表：
表5.4-1施工期监理计划一览表
监理内容

监理要求

施工扬尘

（1）应安排专职员工对施工场地进行洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水 1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 
（2）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置， 必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘污染。 
（3）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 
（4）在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路 养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。 
（5）选择尾气排放达到国家排放标准的施工机械设备和运输车辆，并加强施工机械和运输车辆的维护和保养。

施工废水

（1）施工期临时用地内设临时排水沟、沉砂池，施工废水经过临时沉砂池沉淀处理后循环使用，采取措施后施工废水实现循环使用，不外排。
（2）施工营地设置临时旱厕，生活污水排入旱厕，粪便清掏至周边耕地做农肥，施工结束后，旱厕全部拆除填埋，恢复植被或复耕。
施工噪声

（1）在施工现场设置禁止大声喧哗吵闹、严禁抛掷物件标识牌，避免了不必要的噪声产生；
（2）合理安排施工时间：在夜间22:00-6:00，中午12:00-14:00期间止施工。
（3）使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，减少设备噪声的产生。
（4）进入施工场地及运输道路设置采取限速和禁止鸣笛标识牌的措施降低运输车辆噪声。
（5）进入施工场地、运输道路、经过居民区时，设置采取限速和禁止鸣笛标识牌的措施降低运输车辆噪声。
施工期固体废弃物

（1）项目开挖的土石方全部用于就地回填。
（2）项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。
（3）废弃包装物作为废品外售，废光伏板由厂家回收处置。
（4）施工人员生活垃圾清运至周边村庄指定垃圾收集点，旱厕粪便清掏用作周边农作物施肥。
（5）光伏组件、电气设备安装过程中产生的废弃设备零件集中收集后，回收利用。
施工期生态

保护

施工期的表土防护、植被恢复、多余土方的处置、水土保持等保护措施均得到落实，未对陆生生态、生物多样性产生明显影响。
5.5环境监测计划
根据项目的环境影响和环境管理要求，制定环境监测计划，环境监测计划的职责主要是测试、收集环境状况基本资料，整理、统计分析监测结果，上报本工程所在的县级至省级生态环境行政主管部门。由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。本项目监测计划详见下表：
表5.5-1环境监测计划
监测项目

监测因子

监测点位

监测频次

执行单位

噪声

Leq(A)

各片区东、南、西、北厂界及各环境敏感点
工程正式投产运行后
验收时监测一次，后
期针对工程变化或投
诉情况进行监测
有资质单位
工频电场、工频磁场
电场强度、磁场感应强度
（1）220kV 升压站厂界四周及环境敏感点；
（2）断面监测：厂界电磁衰减断面以主变压器围墙周围的工频电场、工频磁场最大值处为起点，在垂直于围墙的方向上布设。
废水
pH、色度、嗅、溶解性总固体、BOD5、氨氮、溶解氧等
一体化污水处理设施进出口
5.6服务期满后环境保护措施
（1）建设单位对拆除的报废电池板应按照《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局第40号）第十五条“应当将电子废物提供或者委托给列入名录（包括临时名录）的具有相应经营范围的拆解利用处置单位进行拆解、利用或者处置。”最终由专业的回收厂家收购处理，不得随意丢弃。

（2）服务器满后，本项目拆除的电气设备（逆变器、箱式变压器）等集中收集后，全部由设备生产商回收。

（3）本项目在服务期满后需要对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，主要的建（构）筑物有光伏组件基础等建筑和设施，大部分为混凝土等结构的建筑。拆除后的建筑垃圾应按照环卫部门的要求运至指定建筑垃圾处理场。

（4）掘除硬化地面基础，对场地进行植被恢复，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，栽植农作物等进行植被恢复，对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。

	环保投资
	5.7环保投资
本项目总投资为58500万元，项目环保投资约231.08万元，占总投资的0.40%，环保投资明细见下表。
表5.8-1项目环保投资一览表  单位：万元
类别

项目

数量

估算投资

已投入

未投入

施工期

废气

遮盖、洒水、清扫等

　

7.48

2

废水

沉砂池升压站沉淀池+排水沟

　

28.6

1

旱厕

　

15

0

噪声

选择低噪设备、合理总图布局、村庄附近设置施工挡板

　

0

0

固废

建筑垃圾送有关部门指定填埋点处置

　

5.6

1

生活垃圾收集桶

　

0.6

0

生活垃圾清运

　

4

1

生态环境

表土剥离、护岸、截排水沟及植被恢复等

　

15

8

运行期

废水

污水一体化处理设备（4m3/d）

　

5

\

隔油池（1m3/d）

　

3

\

化粪池（6m3）

　

2

\

固体废物

一般固废暂存间

　

3

\

危险废物暂存间（25 m2，含防渗）

　

3

\

事故油池（容积34 m3，含防渗）

　

3

\

垃圾桶、垃圾箱

　

0.8

\

生态恢复

绿化

2

\

环境管理

加强管理，宣传教育等

\

10

服务期满后

建构筑物拆除

拆除光伏方阵区支架、箱变等混凝土基础

　

\

60

生态恢复

进行植被恢复

　

\

50

合计

98.08

128

总计

231.08




六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）项目在施工过程中严格按照占地范围施工；
（2）禁止砍伐周边植物用作施工使用的情况。
（3）施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。
（4）对于太阳能方阵空地、施工营地铺设等临时用地，进行植被恢复。植被恢复优先使用原生表土和乡土物种。
（5）禁止施工人员对野生动物抓捕猎杀，施工结束后及时拆除临建设施，及时恢复野生动物生境。
	未对陆生生态产生明显影响、压占地范围均在用地红线之内。
	（1）保护当地的野生动物，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；禁止引入外来有害生物。
（2）项目运行期注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林业部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。
（3）项目运营期间，设置管理人员，对生物多样性和生态环境的保护进行监督检查。
（4）在植被恢复当年及以后两年，对植被恢复区进行抚育管理。
（5）强化运营期环境风险管理，避免出现泄漏事故发生。
	植被恢复效果达到要求。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	（1）施工期临时用地内设临时排水沟、沉砂池，施工废水经过临时沉砂池沉淀处理后循环使用，采取措施后施工废水实现循环使用，不外排。
（2）施工营地设置临时旱厕，生活污水排入旱厕，粪便清掏至周边耕地做农肥，施工结束后，旱厕全部拆除填埋，恢复植被或复耕。
（3）加强管理，做好机械设备、排水设施的日常维护保养。
	施工期废水处理后，全部回用，不外排。
	（1）项目运营期产生的污水经化粪池（6m3）、隔油池（1m3/d）和一体化处理设备（4m3/d）（采用“接触氧化+MBR”工艺）处理达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2020）中绿化标准后，用于站内绿化。
（2）光伏板清洗废水通过太阳能电池板落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化，不外排。
	生活污水处理达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2020）中绿化标准后，用于站内绿化。
光伏板清洗废水不外排。

	地下水及土壤环境
	/
	/
	危废暂存间基础防渗，防渗技术要求为等效黏土防渗层K≦1×10-7cm/s。
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	声环境
	（1）在施工现场设置禁止大声喧哗吵闹、严禁抛掷物件标识牌，避免了不必要的噪声产生；
（2）合理安排施工时间：在夜间22:00-6:00，中午12:00-14:00期间止施工。
（3）使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，减少设备噪声的产生。
（4）进入施工场地、运输道路、经过居民区时，设置采取限速和禁止鸣笛标识牌的措施降低运输车辆噪声。
	施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准（昼间<70dB(A)、夜间≤55dB(A)）。
	主变压器（SZ18-13000/230GY）、逆变器（225kW、320kW）属于低噪声变压器，均设置了隔声外壳；设备底部基础安装减振垫；逆变器和变压器目前处于正常稳定的运行状态；升压站建设围墙隔档高2.5米。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）项目在施工过程中安排专职员工对在大风天气对施工场地进行了洒水。
（2）项目在施工过程中用临时覆盖减少堆场的扬尘，对运输车辆采取篷布覆盖，定期洒水降尘。
（3）施工期项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。
（4）施工期现场部分道路采用了石渣铺路，运行状态良好。
	施工期产生的无组织排放大气污染物达《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
	食堂油烟经抽油烟机处理后，通过油烟管道高于宿舍楼屋顶1.5m排放。
	/

	固体废物
	（1）项目开挖的土石方全部用于就地回填。
（2）项目产生的建筑垃圾分类收集，部分可回收利用的建筑材料外售给相应收购商，不可回收部分清运至政府部门指定地点进行妥善处置。
（3）废弃包装物作为废品外售，废光伏板由厂家回收处置。
（4）施工人员生活垃圾清运至周边村庄指定垃圾收集点，旱厕粪便清掏用作周边农作物施肥。
	固废处置率100%，无二次污染。
	（1）运营期间意外报废的太阳能电池板、电器元件暂存于赤鹫升压站内一般固体废物储存间（25 m2）后由专业的回收厂家收购处理；
（2）生活垃圾、含油手套、含油抹布经项目区垃圾桶收集后定期清运至附近村庄垃圾收储点；
（3）食堂泔水经建设单位用塑料桶收集后，按富民县当地要求进行处置；
（4）隔油池废油经建设单位用塑料桶收集后，交由有资质单位处置；
（5）废变压器油、检修废油、废旧蓄电池经专用容器收集后暂存于危废暂存间（25 m2），定期交有资质单位处置。
升压站设置一个事故油池 （容积34立方米）
（6）升压站主变旁设置一个容积34立方米的事故油池，每个箱变旁设3m3箱变事故油池，收集事故油，事故油池设置防渗措施。
	固废处置率100%，无二次污染。

	电磁环境
	/
	/
	建议建设单位在升压站围墙醒目位置张贴电力设施保护警示牌。同时，根据《云南省电力设施保护条例》，升压站围墙外延伸3米所形成的区域属于电力设施保护区，禁止任何单位和个人在电力保护区内新建永久性建筑物。
	项目升压站运营期产生的电磁环境影响满足相应评价标准限值要求

	环境风险
	/
	/
	在升压站主变旁设置一个容积34 m3的事故油池，每个箱变旁设3m3箱变事故油池，收集事故油。危废暂存间、事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。
	K≦1×10-7cm/s

	环境监测
	/
	/
	运营期的环境监测由建设单位委托有资质的环境监测单位按已制定的计划监测
	委托有资质的环境监测单位按已制定的计划监测

	其他
	（1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。（5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。（6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。（7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。
（8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。
	落实各项管理措施
	（1）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。（2）制订和实施各项环境管理计划。（3）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。（4）掌握项目所在地周围的环境特征做好记录、建档工作。（5）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。（6）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。（7）应对与工程项目有关的主要人员包括施工单位、运行单位等人员，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影啊，并且能够更好地参与和监督本工程的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。
	落实各项竣工环保验收要求及环境管理措施


七、结论
	7.1结论
本项目属于重大变更项目，原环评于2021年9月29日取得昆明市生态环境局富民分局关于《三峡富民县赤鹫100MW光伏电站项目环境影响报告表》的批复（富生环复【2021】26号）。
项目已于2022年1月12日开工建设。目前本项目一期（59.4MWp，含升压站，1#~19#方阵）处于试运行阶段，还未进行竣工环保验收；二期（40.96MWp，20#~32#方阵）已经完成箱变基础及安装工作，支架基础、组件安装、逆变器安装完成80%的工程，二期20%的支架基础、组件安装、逆变器安装工作及排水沟等还未建成。
三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目的建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态红线等生态环境敏感区，所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。项目建设和运行产生的环境影响，在采取相应的环境保护措施后，可减小并得到控制。在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，该项目建设是可行的。



三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目
电磁环境影响专项评价
建设单位：三峡云能发电（富民）有限公司
编制日期：2024年9月

目 录
151

1前言

153

2总则

153

2.1编制依据

153

2.1.1相关法律法规

153

2.1.2技术导则与规范

153

2.1.3相关技术文件、规划和资料

153

2.2评价因子和评价标准

153

2.2.1评价因子

154

2.2.2评价标准

154

2.3评价等级及范围

154

2.3.1评价等级

154

2.3.2评价范围

154

2.4评价重点

155

2.5环境保护目标

155

3电磁环境现状评价

156

4电磁环境影响分析

157

4.1类比可行性分析

157

4.2类比监测

161

4.3对环境保护目标的影响评价

161

5电磁环境保护措施

161

5.1电磁环境保护措施

162

5.2电磁环境安全防护距离

162

5.3电磁环境监测计划

163

6电磁环境影响专题评价结论



根据《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020），本工程的电磁环境影响应设专题进行评价。

输变线路不在本次建设内容中，本次评价不包含输变线路电磁环境影响评价。

1前言
2021年，建设单位三峡云能发电（富民）有限公司委托云南绿色环境科技开发有限公司编制了《三峡富民县赤鹫100MW光伏电站项目环境影响报告表》，于2021年9月29日取得昆明市生态环境局富民分局关于《三峡富民县赤鹫100MW光伏电站项目环境影响报告表》的批复（富生环复【2021】26号），其主要建设内容包括光伏发电系统、升压站、综合楼、道路、给排水、供电、环保工程等。原环评新建一座110KV升压站，升压站布置于整个场区（项目区域）中部，主要考虑西北侧出线。
由于升压站位置向西南偏移了约990m，电压等级由原110kV变为220kV，主变从1台195MVA变更为2台230MVA。升压站周边保护目标由无到新增一处：荒田村散户2（升压站西侧32米）。根据《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射(2016)84号)中“变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米”，“因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%”，本项目属于重大变动，需重新办理环评手续。
根据现场调查，项目已于2022年1月12日开工建设。目前升压站主体工程已建成投运，部分区域绿化工作未完成。升压站建设实施过程中未收到任何信访投诉。建设单位已将项目建设信息及环境影响在邻近村落进行公示。
赤鹫光伏场址一期位于东经102°30′29.56″~102°32′54.35″，北纬25°25′11.55″~25°26′40.70″之间，位于富民县北部赤鹫镇龙潭村附近的平缓坡地，项目利用未利用地(自然保留地)、宜林地建设光伏发电项目，场址中心距离昆明市直线距离约48km，距离富民县直线距离约24km。利用场地以东南向坡为主，平均坡度约12°~27°，场区南北长约3.5km，东西宽约3.7km，海拔高程在2080m~2500m之间。区域内植被覆盖率一般，且有部分石漠化区域。站址周围无高山遮挡，光线充足，本期规划总用地面积约1249.2亩，交流侧装机容量59.4MW(AC)，直流侧装机容量75.84192MWp(DC)。
二期位于东经102°35′34.10″~102°37′9.91″，25°19′5.21″~25°21′3.92″之间，位于昆明市富民县北部赤鹫镇上村头及散旦镇望海上附近的平缓坡地，场址中心距离昆明市直线距离约34km，距离富民县直线距离约16.5km。利用场地以东南向坡为主，平均坡度约12°~27°，场区南北长约4.3km，东西宽约2.1km，海拔高程在2100m~2580m之间。区域内植被覆盖率一般，场址周围无高山遮挡，光线充足。本期规划总用地面积约717.92亩(其中赤镇境内68.7亩，散旦镇境内649.22亩)，交流侧装机容量40.96MW(AC)，直流侧装机容量42.61608MWp(DC)。
本项目在一期建成一座220kV升压站，位于场区中部位置的一半山腰，采用削山头方式形成升压站场地，升压站东北-西南向布置，大门朝向西，进站道路可从场内检修道路引接，交通较为方便。场地主要为挖方，建设完成后不存在高挡墙，高边坡等不利因素，现场地质条件较好。
升压站围墙内占地面积约9315m2，升压站东侧布置为生产区，220kV配电装置区布置在生产区中部，GIS配电装置采用户外GIS布置于生产区东侧，主变压器布置在站址中部；生产区域为：35kV配电室、主变、SVG及无功补偿设备。整个站内共布置35米高独立避雷针2根，构架避雷针1根。升压站西侧布置为生活区。综合楼布置在生活区东部，消防水池水泵房、仓库、特殊品库等布置在综合楼的北侧，与综合楼等保持足够的安全距离。采用钢丝围栏把生产和生活分开，生产区采用环形道路闭合。
考虑需后续工程接入及送出需要，本阶段新建2套主变、GIS设备基础、配电装置构架及SVG设备基础。
为满足消防间距要求，各建筑布置间距不小于10米。站区内通行车辆道路宽为4.5m，主变运输道路宽为4.5m，主变运输道路的转弯半径按9m。路面为混凝土路面，站内道路为公路型道路。
屋外配电装置场地在必要时设操作地坪和1.5m宽运行小道、0.6m宽操作小道(采用C15混凝土地坪)。站内配电装置场地内空地铺约100mm厚公分石，其余空地和主要道路旁的绿化带可种植适合高海拔地区的低矮乔木和灌木。
升压站主要技术参数见表1.1-1。
表1.1-1  升压站主要技术参数一览表
	编号
	名    称
	单位
	数量

	1
	出线回路数
	回
	1

	2
	电压等级
	kV
	220

	3
	主变压器容量
	MVA
	2×230

	4
	SVG无功补偿
	Mvar（水冷）
	±40×2


2总则

2.1编制依据
2.1.1相关法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正）；
（3）《中华人民共和国电力法》（2018年第三次修订）；
（4）《电力设施保护条例》（2011年修订版）；
（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行）；
（6）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号）；
（7）《电磁辐射环境保护管理办法》（原国家环保局第十八号局令）
2.1.2技术导则与规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；
（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）；
（4）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；
（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）；
（6）《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002）；
（7）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；
（8）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。
2.1.3相关技术文件、规划和资料
（1）《三峡富民县赤鹫10万千瓦光伏项目初步设计报告》（2024年7月）
2.2评价因子和评价标准
2.2.1评价因子
本项目建设期间无电磁环境影响。根据工程所在地环境特征、环境影响因素识别结果，确定项目运行期电磁环境评价因子见表2.2-1。
表2.2-1  电磁环境评价因子一览表
	评价时段
	环境要素
	评价因子

	运营期
	电磁环境影响
	现状评价
	工频电场（V/m）、工频磁场（μT）

	
	
	预测评价
	工频电场（V/m）、工频磁场（μT）


2.2.2评价标准

本项目工频电场强度、工频磁感应强度公众暴露限制按照《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的限值要求，标准值见表2.2-2。

表2.2-2  电磁环境公众暴露控制限值

	频率范围
	电场强度E（V/m）
	磁感应强度B（μT）

	磁感应强度B（μT）
	200/f
	5/f

	输电线路工作频率
	4000V/m（4kV/m）
	100μT（0.1mT）


注：1、频率f的取值为0.05kHz；

2、架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值应小于10kv/m，且应给出警示和防护指示标志。

①工频电场：以4000V/m作为工频电场强度公众暴露限值。

②工频磁场：以100μT作为工频磁感应强度公众暴露限值。
2.3评价等级及范围
2.3.1评价等级
本项目为输变电工程，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中的有关规定，本项目电磁环境评价等级判定见下表。
表2.3-1电磁环境评价等级判定表
	分类
	电压等级
	工程
	条件
	评价等级

	交流
	220kV
	升压站
	户内式、地下式
	三级

	
	
	
	户外式
	二级


本工程220kV升压站，为户外式的，不含输电线路工程，因此，项目电磁环境影响评价等级为二级评价。
2.3.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020），220kV升压站电磁环境评价范围为站界外40m范围内。
2.4评价重点
电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程电磁环境敏感目标的影响。
2.5环境保护目标
根据现场调查，升压站40m范围内涉及电磁环境保护目标荒田村散户2（地理坐标：东经102.5115628°，北纬25.43896844°）。
表2.5-1电磁环境保护目标
	保护对象
	坐标
	特性/规模
	位置
	备注

	
	经度
	纬度
	
	
	

	荒田村散户2
	102.5115628
	25.43896844
	1户，4人
	升压站西侧32米
	新增

	[image: image20.png]





3电磁环境现状评价
为了了解升压站区（已试运营）的电磁环境现状，本次评价委托云南长源检测技术有限公司于2024年7月5日对项目赤鹫升压站生产区中心、升压站西侧荒田村散户2的电磁环境进行现状监测。
（1）监测布点

赤鹫升压站中心、升压站西侧荒田村散户2。
（2）监测因子

工频电场、工频磁场

（3）监测方法及依据

①《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

②《辐射环境保护管理导则》；

③《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）；

④《电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；

⑤《高压交流架空送电线、交电站工频电场和磁场测量方法》（DL，T9885-2005）。

（4）监测仪器

表3.2-6电磁监测使用的仪器

	序号
	检测项目
	主要检测仪器设备型号及名称、编号

	1
	工频电场
	手持式频谱仪CY-XC088

	2
	工频磁场
	


（5）监测结果

表3.2-7电磁环境监测数据

	测点位置
	工频电场（kV/m）
	工频磁场（μT）

	升压站生产区中心
	0.041
	0.017

	升压站西侧荒田村散户2
	0.036
	0.016


根据监测结果，升压站站址中心电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m的标准，工频磁场均满足100μT的标准要求。

4电磁环境影响分析
根据《电磁辐射环境保护管理办法》（原国家环境保护局令第 18 号）、《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）和《关于35 千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函》，拟建项目涉及的35kV集电线路属于电磁辐射豁免水平，其产生的电磁环境影响较小；因此，本次评价仅对220kV升压站的电磁环境影响进行评价。
根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2020），“4.10.2 二级评价的基本要求，对于升压站、换流站、开关站、串补站，其评价范围内临近各侧站界的敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近3 年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。”
本项目拟建220kV升压站内设2台230MVA主变，电磁环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中二级评价的基本要求，本项目采用类比分析法进行预测评价，类比变电站选择为220kV石井变电站。
4.1类比可行性分析
220kV石井变电站与本项目220kV升压站变相关参数比较见下表。
表4.1-1项目与220kV 石井变电站的类比参数
	项目
	本项目（评价站址）
	220kV石井变电站（类比站址）

	主变容量
	2×230MVA
	3×240MVA

	运行电压等级
	220kV
	220kV

	布置方式
	户外布置
	户外布置

	220kV出线数量
	1回
	4回/9回

	平面布局
	主变压器布置在站址中部
	站区内主要建筑物为综合楼，布置在站区中部;主变压器布置在综合楼外北侧，紧靠综合楼，主变之间及主变与综合楼间设有防火墙;220kV 户外 GIS 配电装置布置在站区北侧，向北出线;110kV户外GIS配电装置布置在站区南侧，向南出线，站区入口设在西面，进站道路从站区南侧的董丰路引接。

	占地面积
	9315m2
	16530m2

	地形
	高海拔山区
	城市、平地


升压站电磁环境影响的主要决定因素是升压站的电压等级和站内平面布置方式。根据表4.1-1，本项目与220kV石井变电站电压等级、布置方式；同时相比较于220kV石井变电站，本项目主变压器容量较小、出线回数较小，表明本项目的电磁辐射强度小于220kV石井变电站，具有类比监测条件。因此，本项目采用220kV 石井变电站的验收现状监测值作为类比对象是合理的。
4.2类比监测
（1）监测点位
本次类比变电站选择为220kV石井变电站。监测点位布设如下：
站区四周：在围墙四周布点（测点距围墙5m）。
衰减断面：在测量值较高点位（变电站出线侧除外）选择一条垂直于围墙方向的衰减断面（变电站西侧），距离围墙5m、10m……50m。类比变电站220kV石井变电站监测点布置见下图。
[image: image21.emf]
图4.2-1类比对象监测点布置图
（2）监测结果
①测试环境
2016年6月3日：环境温度：26.0℃~35.0℃；环境湿度：53.7%~62.0%；天气状况：多云；风速：1.1 m/s ~1..8m/s。
测点已避开较高的建筑物、树木，监测地点相对空旷，监测高度为距地面1.5m。
②监测工况
表4.2-1  220kV石井变电站运行工况表
	位置
	电流(A)
	有功功率(MW)
	无功功率(Mvar)

	1#主变
	398.67~677.6
	-10.87~-6.48
	-5.31~-3.17

	2#主变
	180.11~306.72
	72.49~117.53
	-1.71~23.17

	2#主变
	179.15~3.08.59
	71.62~118.38
	-3.43~27.03


③监测结果
本环评工频电场强度、工频磁感应强度类比监测数据引自《220kV石井站扩建工程监测报告》（网绿环监【2016】S045号），220kV石井变电站场界工频电场强度和工频磁感应强度检测结果见表4.2-1。
表4.2-1类比对象电磁环境监测结果一览表
	测点编号
	监测点位
	监测结果

	
	
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	220kV石井变电站厂界

	1
	220kV石井变电站东侧（靠北）围墙外5m
	6.8
	0.198

	2
	220kV石井变电站东侧（靠南）围墙外5m
	18.7
	0.399

	3
	220kV石井变电站南侧（靠东）围墙外5m
	112.6
	0.786

	4
	220kV石井变电站南侧（靠西）围墙外5m
	390.5
	1.701

	5
	220kV石井变电站西侧（靠南）围墙外5m
	76.8
	0.821

	6
	220kV石井变电站西侧（靠北）围墙外5m
	182.2
	0.716

	7
	220kV石井变电站北侧（靠西）围墙外5m
	579.8
	2.088

	8
	220kV石井变电站北侧（靠东）围墙外5m
	100.8
	0.513

	220kV石井变电站厂界衰减

	9
	距220kV石井变电站西侧围墙外5m处
	177.7
	0.766

	10
	距220kV石井变电站西侧围墙外10m处
	133.2
	0.583

	11
	距220kV石井变电站西侧围墙外15m处
	86.5
	0.419

	12
	距220kV石井变电站西侧围墙外20m处
	58.3
	0.308

	13
	距220kV石井变电站西侧围墙外25m处
	35.5
	0.176

	14
	距220kV石井变电站西侧围墙外30m处
	23.0
	0.121

	15
	距220kV石井变电站西侧围墙外35m处
	10.3
	0.83

	16
	距220kV石井变电站西侧围墙外40m处
	8.2
	0.055

	17
	距220kV石井变电站西侧围墙外45m处
	6.9
	0.041

	18
	距220kV石井变电站西侧围墙外50m处
	5.8
	0.037


[image: image22.png]THERHRE (V/m)

THBZHBRE (V/m)

10 15 20 25 30
STRBEREESR (m)

35

40

45

50




图4.2-1类比项目工频磁场强度趋势图
[image: image23.png]TR SR (uT)

10 15 20 25 30
STRBEREESR (m)

35

40

45

50




图4.2-2类比项目工频磁感应强度趋势图
根据表4.2-1可知，220kV石井变电站厂界四周5m处的工频电场强度值在5.8V/m至579.8V/m之间，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m的公众暴露控制限值的要求；工频磁感应强度值在0.198µT～2.088µT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中磁感应强度100µT的公众曝露控制限值的要求。

类比项目根据实际情况，选择在厂界西侧布设衰减监测断面，根据表4.2-1，220kV石井变电站厂界四周5~50m范围内的工频电场强度检测值为5.8V/m~177.7V/m之间，工频磁感应强度检测值为0.037μT~0.83μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中磁感应强度100µT的公众曝露控制限值的要求。根据图4.2-1，工频电场强度随着与变电站围墙距离的增加，总体上呈衰减趋势；根据图4.2-2，工频磁感应强度随着与变电站围墙距离的增加，总体上呈衰减趋势（距离35m处，工频磁感应强度激增，可能是由于数据书写错误所致）。

另外，本次电磁现状监测时，升压站已处于试运行阶段，根据现状监测结果，升压站站址中心电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m的标准，工频磁场均满足100μT的标准要求。

综上，本项目升压站在建成全容量投产后，升压站站界外的工频电场强度小于4000V/m，工频磁感应强度远小于100μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）限值要求，对周围环境影响较小。

4.3对环境保护目标的影响评价
根据现场调查，本项目拟建的220kV升压站站界外40m范围内有荒田村散户2这一处电磁环境敏感点，该敏感点紧邻升压站西侧围墙（约5m处），根据表4.2-1监测数据，已建成的220kV石井变电站西侧围墙外5~50m范围内工频电磁强度的衰减规律可看出，工频电场强度、工频磁感应强度随着与变电站站界距离的增大，呈快速减小的趋势，已建成的220kV石井变电站西侧围墙外5m处的电磁环境现状监测值为工频电场强度177.7V/m，工频磁感应强度0.766μT，荒田村散户2距离本项目拟建220kV升压站站界最近距离为5m，电磁环境现状监测值为工频电场强度0.036V/m，工频磁感应强度0.016μT，叠加类比的220kV变电站围墙外5m处的电磁环境现状监测值，工频电场强度177.736V/m，工频磁感应强度0.782μT，可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的公众曝露控制限值居民区工频电场4000V/m ，工频磁场强度100μT的要求，因此本工程建设对升压站西侧敏感点（荒田村散户2）的电磁环境影响是可以接受的。

5电磁环境保护措施

5.1电磁环境保护措施
本项目升压站运行过程中会对周围的环境产生一定的电磁污染，为降低项目周围环境的电磁环境污染水平，本工程升压站已设计了以下防范措施：

（1）电气设备已安装接地装置，升压站内平行跨越的相序排列比避免相同布置，减少同相母线交叉与相同转角布置，降低工频电场强度和工频磁感应强度。

（2）金属构件做到表面光滑，避免毛刺出线。

（3）所有设备导电元件接触部位均已连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。
为进一步降低升压站的电磁辐射，还应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》中电磁环境保护措施，采取以下防护措施：

1）升压站内电气设备应采取集中布置方式，在设计中应按有关规程采取系列控制过电压、电磁感应场强水平的措施，如保证导体和电气设备之间的电气安全距离，选用具有低辐射、抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等，将可以有效的降低电磁环境影响。

2）合理选用各种电气设备及金属配件（如保护环、垫片、接头等），以减少高电位梯度点引起的放电；使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。

3）对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽，密封机箱的孔、口、门缝的连接处；控制箱、断路器端子箱、设备的放油阀门及分接开关尽量布置在较低场强区，以便于运行和检修人员接近。

4）在危险区域设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，醒目位置设置安全警示图文标志。

5）户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外环境敏感目标侧的区域。
升压站按照设计方案建设及采取上述防范措施后，本项工程升压站运行期产生的工频电场、工频磁场将能满足相应评价标准的要求。在运行期，还应加强环境管理和电磁环境影响的环境监测工作，建立健全环保管理机构；对工程所在地区的居民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的担忧心理。因此，本工程采取的电磁环境影响防范措施可行。
5.2电磁环境安全防护距离

根据电磁环境影响预测分析结果，本项目升压站产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的评价标准限值要求。

项目升压站运营期产生的电磁环境影响满足相应评价标准限值要求，不设电磁环境达标控制距离；建议建设单位在升压站围墙醒目位置张贴电力设施保护警示牌。同时，根据《云南省电力设施保护条例》，升压站围墙外延伸3米所形成的区域属于电力设施保护区，禁止任何单位和个人在电力保护区内新建永久性建筑物。
5.3电磁环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定环境监测计划，环境监测计划的职责主要是测试、收集环境状况基本资料，整理、统计分析监测结果，上报本工程所在的县级至省级生态环境行政主管部门。由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测，具体的环境监测计划见表5.3-1。

表5.3-1  电磁辐射监测计划及监测内容

	项目
	监测因子
	监测点位及数量
	监测方法
	监测频次

	工频电

场、工频磁场
	电场强

度、磁感应强度
	①220kV升压站厂界四周围墙外5m各设1个监测点位；

②升压站西侧敏感点（荒田村散户2）设置1个监测点位；
③断面监测：厂界电磁衰减断面以主变压器围墙周围的工频电场、工频磁场最大值处为起点，在垂直于围墙的方向上布设。
	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
	①试运行期间结合竣工环境保护验收监测一次。
②运行期间存在投诉或纠纷时进行监测。
③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。


6电磁环境影响专题评价结论

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类鼓励类（太阳能光伏发电系统）项目的附属配套工程，符合国家现行产业政策。

根据现状监测结果，本项目升压站区域工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度公众曝露控制限值4kV/m和工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。

根据类比预测结果，运营期项目场界工频电磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的标准限值要求，项目运行时产生的电磁环境影响可以接受，对项目周边电磁环境产生的不利影响较小，电磁环境评价范围内电磁敏感目标远低于标准限值。

综合分析，项目新建的1座220kV升压站运行期将产生一定的电磁环境污染，但在厂界外均能满足相应标准要求，项目运行后，严格执行电磁环境影响专题及环境影响报告表批复中提出的相应电磁环境保护措施及要求，将有效控制升压站的运行对电磁环境的影响，从控制电磁环境影响角度而言，项目新建1座220kV升压站的建设是可行的。

荒田村散户2









_1234567890.vsd
131.4


新鲜水2588.602


光伏板


升压站餐厅


830.602


747.541


105.12


83.06


化粪池


306.6


升压站其他


245.28


26.28


30.66


隔油池


105.12


350.4


中水处理站


光伏板下灌溉


1320


中水贮存池


绿化


350.4



