目 录
1

一、建设项目基本情况

28

二、建设项目工程分析

39

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

47

四、主要环境影响和保护措施

69

五、环境保护措施监督检查清单

72


六、结论

附件：
附件1：环评委托书；
附件2：投资项目备案证；
附件3：营业执照；

附件4：法人身份证；

附件5：项目合作投资协议书；

附件6：项目入园证明；

附件7：工业园区规划环评审查意见（昆环审〔2023〕2号）；

附件8：环境影响登记表；

附件9：项目环评合同；

附件10：行政处罚决定书及处罚缴款书；
附件11：内审单及进度管理表；

附件12：项目送申前信息公开截图。

附图：
附图1：项目所在区域地理位置图；
附图2：项目所在区域水系图；
附图3：项目总平面布置图；
附图4：项目环境保护目标示意图；

附图5：本项目与大营片区用地布局规划位置关系图；

附图6：本项目与环境管控单元位置关系图；

附图7：本项目与昆明鹏鄂液化气经营有限公司位置关系图。

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	钢瓶检测检验机构项目

	项目代码
	2312-530124-04-01-783894

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内）

	地理坐标
	东经102°32′8.139″，北纬25°13′48.691″

	国民经济
行业类别
	C4310 金属制品修理

C3360 金属表面处理及热处理加工

	建设项目
行业类别
	四十、金属制品、机械和设备修理业43；金属制品修理431；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的

三十、金属制品业 33，67-金属表面处理及热处理加工， 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）

	建设性质
	(新建

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	富民县发展和改革局
	项目代码
	2312-530124-04-01-783894

	总投资（万元）
	831
	环保投资（万元）
	78

	环保投资占比（%）
	9.38
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否
(是：云杭（昆明）检测有限公司于2022年5月完成《云杭（昆明） 检测有限公司液化气钢瓶检测检验线 （废气除尘） 项目环境影响登记表》备案，富民县生态环境保护执法人员于2023年9月6 日对云杭（昆明）检测有限公司现场检查过程中发现自2023年1月投入生产以来，热固型粉末烘烤废气通过管道排放至外环境，未按照规定安装废气污染治理设施，昆明市生态环境局于2023年12月20日下发行政处罚决定书，昆生环罚[2023]14-05号。建设单位于2024年3月4日完成处罚缴款手续。
	用地面积（m2）
	1800

	专项评价设置情况
	表1-1 项目专项评价判定表
专项评价类比
设置原则
本项目情况
是否设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
本项目废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs，不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
项目不产生生产废水，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
项目废机油、液化石油气等风险物质其中废机油储存量为0.1t/a，液化石油气储存量为0.015t/a未超过临界量。
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不涉及。
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


	规划情况
	规划名称：云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）；
审批机关：昆明市人民政府；
审批文件名称及文号：《昆明市人民政府关于云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）的批复》（昆政复[2023]36号）。

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》；
审查机关：昆明市生态环境局；

审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]2号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）》符合性分析

根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）》：
（1）规划范围
本次规划范围为四个片区，总面积31.63平方公里。其中，永定片区面积为18.94平方公里、大营片区面积为7.03平方公里、散旦片区面积为4.53平方公里、款庄片区面积为1.13平方公里。园区内涉及城镇开发边界面10.0平方公里，其中永定片区4.92平方公里、大营片区3.64平方公里、散旦片区1.37平方公里、款庄片区0.15平方公里。
（2）发展定位
以钛基新材料及新型建材等新材料为主导、先进装备制造和非烟轻工为辅助的绿色产业园区。

（3）规划布局结构
规划形成“两轴、四片、多组团”的总体空间发展结构，其中： 

两轴：沿昆武高速公路和昆禄公路、昆倘高速和轿子山专线形成东西两条产业发展轴线，并与五华区产业发展衔接。 

四片区：永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区。 

多组团：指四个片区内功能各异的产业组团，包括钛基新材料、装备制造、新型建材、绿色食品加工、林产品加工等多种产业功能。

（4）产业布局
规划构建“一主两辅”的园区产业体系，做强做大新材料主导产业，做优做特先进装备制造和非烟轻工两大辅助产业，全面推动园区产业转型升级。 

“一主”为新材料产业。包含化工新材料及新型建材产业。 

钛基新材料为主的化工新材料——发展重点为依托云南富民产业园区钛产业发展基础，以钛基新材料为特色和核心，提升技术、链式拓展，向其他化工新材料方向、提升价值链方向延伸产业链。 

新型建材产业——发展重点为加快传统建材产业转型升级，全产业链推动发展建筑新材料，重点涂料、新型墙体材料、轻质高强混凝土预制件、多功能墙体材料等，大力发展装配式建筑。 

“二辅”为装备制造和非烟轻工产业。 

先进装备制造产业——外部植入延伸产业链为主，根据富民地形特征，重点发展“小、轻、新”型节能环保设备，同时在矿产资源开采设备、建材制造机械设备、食品加工设备等相关领域寻求拓展，加强县域产业链条联动。

非烟轻工产业——基于现状基础，主要发展食品加工业、包装印刷等消费品制造产业。拓展杨梅、核桃、板栗等特色农产品的精深加工产业，横向延伸包装印刷业、其他消费品制造产业，纵向拓展预制菜等产业，与厂口工业园区错位协同发展。
永定片区：重点发展化工新材料产业，以钛基新材料为特色，与武定禄劝共建“滇中钛谷”；以装备制造产业为基础，打造装备制造产业基地。 

大营片区：重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等消费品制造产业。 

散旦片区：重点发展林产品加工、新型建材产业。

款庄片区：利用矿产资源优势，重点发展新型建材产业。
本项目位于富民产业园区大营片区大营组团，为废旧液化石油气钢瓶检测项目，属于“C4310 金属制品修理”。根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035年）》中的产业布局“大营片区重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等轻工产业。加快片区内低效空间腾笼换鸟，引导五金建材类项目向大营组团集中”本项目为C4310 金属制品修理，属于五金建材类项目，且项目于2024年3月11日取得了云南省富民产业园区招商合作局出具的入园证明，同意本项目入园。因此，本项目与产业园区定位相符。此外，项目所在地块属于M2二类工业用地，与园区规划用地类型相符。故本项目建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035年）》的相关规划要求。
2、与《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》已于2023年5月31日取得了昆明市生态环境局关于《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]2号）。

根据《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见，富民产业园区定位为以化工及新型建材等新材料为主导，先进装备制造和非烟轻工为辅助产业。本项目所在片区大营片区重点发展装备制造、新型建材产业，辅以食品加工等轻工产业。加快片区内低效空间腾笼换鸟，引导五金建材类项目向大营组团集中”，本项目位于富民产业园区大营片区大营组团，为废旧液化石油气钢瓶检测项目，属于“C4310 金属制品修理”，与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见中环境保护要求相符。

项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》符合性分析详见表1-2、项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析详见表1-3。

表1-2 项目与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》符合性分析

序号

《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》要求

项目情况

符合性

项目入园要求
1

园区应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求，严格禁止“限制类”和“淘汰类”工业企业进入。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（自2024年2月1日起施行）中的相关规定；项目为“C4310 金属制品修理”，不属于鼓励类、限制类和淘汰类目录之列，属于允许类项目。
符合

2

禁止不符合园区产业导向的企业入驻。
根据项目与园区规划符合性分析，本项目符合产业园区大营片区产业发展定位。
符合

3

限制以煤炭为能源的企业入园，禁止新建除集中供热以外且20蒸吨/时以下的燃煤锅炉，以及禁止建设没有配套高效脱硫、除尘设施的燃煤锅炉和工业窑炉。
项目使用的能源为电、残液及液化石油气，不使用煤炭，不涉及燃煤锅炉。项目焚烧炉废气经密闭管道输送至夹板式固化烘道夹层间接烘干使用后经密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后有组织达标排放。
符合

4

大营组团限制现有水泥企业（如金锐水泥、华新水泥）规模，未来不再新增水泥项目；禁止新增产能且增加污染物的改扩建行为。
项目不属于水泥企业，为新建项目。

符合

5

规划产业应与现有产业布局相协调，具体项目环评应明确项目与周边环境的相符性，并设置必要的防护距离。
项目符合园区规划，运营期对周围企业及环境的影响也不大，项目与周围环境相容。
符合

6

对不符合园区产业定位的现有企业（如云南新龙矿物质饲料有限公司、昆明远方生物制品有限公司、昆明鹏翼达气体产品有限公司等），目前维持现状。
根据项目与园区规划符合性分析，本项目符合产业园区大营片区产业发展定位。

符合
7
涉及挥发性有机物排放的项目应按国家和云南省相关挥发性有机物治理方案落实相应的挥发性有机物治理设施；严格限制挥发性有机物排放量大的新型建材产业发展

本项目为固化及印字过程中产生挥发性有机物，经分别采取二级活性炭吸附装置处理后有组织外排。
符合
项目入园环保相关要求

1

鼓励入园企业采用清洁生产工艺，使用清洁能源；对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。
本项目采用清洁生产工艺，使用的能源电能、液化石油气属于清洁能源；项目排放的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，不涉及严重污染大气环境的工艺、设备和产品。
符合

2

禁止不符合产业规划项目入园，严控“两高”行业入园。

根据项目与园区规划符合性分析，本项目符合产业园区大营片区产业发展定位。不属于“两高”行业。
符合
3
入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。

项目不产生生产废水，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。
符合

4
鼓励和积极引进污染小、废水排放量小或者可以实现废水“零排放”的企业。

项目不产生生产废水，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排，对环境污染较小。
符合

5
入园企业生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设了危险废物暂存间，可以有效防止危险废物渗漏、流失、扬散，从而使土壤避免受到污染。
符合

表1-3 与《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》

审查意见符合性分析

序号

审查意见要求

项目情况

符合性

1

《规划》实施的主要制约因素和环境问题为：规划产业涉及化工、建材等“两高”行业，园区节能减排、降碳压力大。园区环保基础设施建设滞后，制约园区发展。园区四周均为山体，不利于大气污染物扩散；大营片区大营组团少部分区域涉及大气环境受体敏感重点管控区，大营片区大营组团、永定片区烟墩组团距离县城较近，部分组团周边分布较多村庄，人居环境质量改善压力大。永定片区涉及水环境工业污染重点管控区，大营片区涉及水环境工业污染重点管控区、城镇生活污染重点管控区，款庄片区涉及水环境农业面源污染重点管控区，螳螂川（富民大桥断面至赤鹫大桥断面河段）、大营河（成器墩小桥断面至汇入螳螂川断面河段）不能满足水功能区划水质要求，水环境质量改善压力大。永定片区、大营片区、散旦片区、款庄片区均涉及农用地优先保护区。 
《规划》实施过程中应在区域环境质量改善的总体目标下，重点关注、解决好以上问题，妥善处理区域开发与保护的关系，严格环境准入，严格落实各项环境保护对策与措施，有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响。
本项目位于富民产业园区大营片区大营组团，为废旧液化石油气钢瓶检测项目，属于“C4310 金属制品修理”，项目用地为二类工业用地，不涉及农用地优先保护区；不属于“两高”行业。本项目运营期不产生生产废水，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排，对周边地表水环境影响不大。
符合

2

坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强与国土空间规划及产业园区优化提升工作的协调衔接，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构和实施时序，规划实施应满足国土空间规划和“三区三线”管控要求。入园产业应符合国家产业政策和相关规划，有效控制园区开发强度。实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。
本项目为废旧液化石油气钢瓶检测项目，属于“C4310 金属制品修理”，不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类行业，为允许类建设项目，且项目已取得富民县发展和改革局关于该项目的投资备案证，符合国家现行相关产业政策的要求。符合园区规划功能定位。运营期污染物采取措施后废气及噪声能达标排放，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排；固废处置率达100%。对周边环境影响小。
符合

3

大营片区大营组团、永定片区烟墩组团不宜布局大气污染较重企业，禁止引入高污染燃料企业。白石岩组团、哨箐组团及麦竜组团部分用地紧邻螳螂川，东元组团部分用地紧邻大营河，新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》中相关要求。
本项目位于富民产业园区大营片区大营组团，不使用高污染燃料。
符合

4

严守环境质量底线，严格落实环境管控单元管控要求。根据国家、云南省和“三线一单”有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求。化工、建材等“两高”行业应实行主要污染物区域等量削减。入驻企业应采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生；采用先进高效的污染防治措施，做好大气污染物的减排工作。
本项目符合“三线一单”相关要求，不属于“两高”行业。项目使用能源为电、残液及新购液化石油气，经采取措施后，项目运营期污染物达标排放对周边环境影响较小。
符合

5

严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等应达到国内清洁生产先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、 产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。
项目符合“三线一单”相关要求，符合园区规划。项目不属于“两高”行业，用水仅为生活用水。生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排，对周边地表水环境影响不大。项目位于昆明鹏鄂液化气经营公司内，初期雨水已纳入该公司进行管理，经雨水管道外派至园区雨水管网。
符合

6

重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面实施“雨污分流”、“清污分流”制度，提高入驻企业工业用水重复利用率和中水回用率，加快污水处理厂建设。
符合

7

严格执行《地下水管理条例》相关规定，做好地下水污染防治和监控，确保区域地下水安全。进一步完善固体废物集中处置设施，多途径利用、处置磷石膏和钛石膏等大宗固废，做好工业固废的处置及监管等工作，确保入园企业的固废得到妥善处置。
本项目位于富民产业园区大营片区大营组团，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目建设采取了分区防渗，对地下水不会造成污染。项目各类固废分类妥善处置，危废收集后暂存于危废间，并委托有资质的单位外运处置。不涉及使用处置磷石膏、钛石膏行为。
符合

8

严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。
项目符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。不属于“两高”行业。
符合

综上所述，本项目的建设符合《云南富民产业园区总体规划修编（2022~2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]2号）的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为金属制品修理项目，行业类别属于其他建筑材料制造，根据2023年12月27日国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》（自2024年2月1日起施行）中的相关规定，本项目属于规定的本项目不属于规定的鼓励类、淘汰类、限制类生产项目，属于允许类项目，符合国家产业结构政策。

2、本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的符合性分析

根据本项目与富民县产业园区环境管控单元叠合分析，本项目位于重点管控单元内，本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的相符性分析详见下表。

表1-4 与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析

类别

实施意见内容

与本项目的相符性分析

是否相符

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。
本项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），不在《云南省生态保护红线》划定的生态红线范围内，不占用《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中的生态保护红线和一般生态空间。
符合

环境质量底线

到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

根据《2022年度昆明市环境质量状况公报》，项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据昆明市生态环境局富民分局提供的2022年1-12月水环境质量监测数据：位于项目区下游的成器墩小桥断面（距离本项目约4200m）水质类别为Ⅳ类，实际水质有5个月不达标，超标项目是总磷及五日生化需氧量，主要超标原因为附近农业面源对地表水环境影响较大，项目废机油设置危险废物暂存间暂存，对土壤环境风险小。
项目在采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。
符合

资源利用上限

按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。
本项目运营过程中消耗一定量的电等资源，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，能完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标及全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标要求，本项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），占地范围内无原生植被，不涉及新增占地，可完成土地资源利用上限控制指标要求。

符合

云南富民工业园区重点管控单元生态环境准入清单
空间布局约束：1.构建以新材料产业为主导，发展装备制造、精食品加工为辅助的产业体系。2.污染类工业应该分类聚集，严禁与养生、居住布局在同一园区。
本项目位于云南省昆明市富民产业园区大营片区大营组团，属于“C4310 金属制品修理”，符合园区规划。
符合

污染物排放管控：1.园区规划内新建的产业工业废水经处理达最严格标准，且满足环境容量时，可外排。2.区域环境质量不能稳定达标前，新改扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。3.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。4.制定区域环境综合整治计划，加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。5.开展河流沿岸涉重片区及涉重企业雨污分流，初期雨水处理等综合治理，建设工业废水集中处理厂及废水应急处理设施，净化处理片区汇水。6.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业切实履行环保责任，落实各项污染防治措施。7.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。8.对现有电解铝企业逐步进行环保升级改造，禁止新建扩建电解铝企业。
1、项目不产生生产废水；2、根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》及引用数据分析，项目区属于达标区。项目区域地表水大营河现状水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，但本项目不产生生产废水、生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站处理后回用厂区绿化，不外排，不会对地表水体产生影响；3、本项目固废处理率达100%；4、项目位于昆明鹏鄂液化气经营公司内，初期雨水已纳入该公司进行管理，经雨水管道外排至园区雨水管网。5、本项目属于新建项目；6、本项目严格遵循“增产减污、节能减排”措施7、本项目不属于电解铝项目。
符合

环境风险防控：化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，工业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。
1、本项目不属于化工企业；
2、本次环评提出建设单位需按照相关要求积极编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。
符合

资源开发效率要求：逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。
本项目不产生生产废水、依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站处理后回用厂区绿化，不外排。新鲜水用水主要为生活用水，用水量较小。
符合

由上表可知，本项目符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中的相关要求。

3、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的符合性分析
根据生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部于2019年7月9日联合发布关于《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）的通知，本项目与该方案符合性详见表。
表1-5  项目与“工业炉窑大气污染综合治理方案”符合性分析表

《方案》要求
项目情况
符合性
加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。
新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施
本项目云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），焚烧炉废气经密闭管道输送至夹板式固化烘道夹层间接烘干使用后经密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后有组织达标排放，属于高效环保质量设施。
符合
重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）
本项目焚烧炉为废旧钢瓶焚烧，不属于重点控制区域范畴。不涉及煤气发生炉。
符合
加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。
分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭
项目焚烧炉使用燃料为液化石油气，不涉及《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。废气经处理后为有组织达标排放。
符合
加快燃料清洁低碳化替代。
对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦
项目使用液化石油气作为燃料，项目生产不使用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料，项目不属于玻璃行业。
符合
加大煤气发生炉淘汰力度。
2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心
项目不涉及煤气发生炉，使用燃料为液化石油气。
符合
加快淘汰燃煤工业炉窑。
重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉
项目使用焚烧炉燃料为液化石油气，不使用燃煤。
符合
实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。
已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求
项焚烧炉废气经密闭管道输送至夹板式固化烘道夹层间接烘干使用后经密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后有组织达标排放，生产过程产生的污染物严格执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中排放限值及管理规定。
符合
开展工业园区和产业集群综合整治
各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链
项目符合“三线一单”相关规定，符合园区和产污发展定位，同时针对项目污染物排放采取了相应的防治措施，满足行业排放标准要求。燃料使用液化石油气，不使用燃煤。
符合
涉工业炉窑类产业集群主要包括陶瓷、玻璃、砖瓦、耐火材料、石灰、矿物棉、铸造、独立轧钢、铁合金、再生有色金属、炭素、化工等行业。各地应结合当地产业发展特征等自行确定
项目属于C4310 金属制品修理，符合当地产业发展特征。
符合
综上所述，项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），为“C4310 金属制品修理”类别，采用的工艺、设备不涉及《产业结构调整指导目录》中规定的禁止类工业炉窑；针对项目污染物排放采取了相应的防治措施（按照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中污染物防治要求进行设计施工，采用的污染防治措施满足可行性技术要求，污染物能做到达标排放），满足行业排放标准要求。燃料使用液化石油气。符合当地产业发展特征。因此本项目满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）的要求。
4、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的符合性分析

生态环境部于2021年5月31日印发了《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45 号），为全面落实党的十九届五中全会关于加快推动绿色低碳发展的决策部署，坚决遏制高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展，现就加强“两高”项目生态环境源头防控提出如下指导意见：加强生态环境分区管控和规划约束；严格“两高”项目环评审批；推进“两高”行业减污降碳协同控制；依排污许可证强化监管执法；保障政策落地见效。

本项目为废旧液化石油气钢瓶检测项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于“C4310 金属制品修理”，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业类别。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（自2024年2月1日起施行），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类目录之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中的相关要求。

综上所述，本项目不属于“两高”行业类别，项目建设与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中的相关要求相符。
5、本项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析

本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求对比分析，见下表所示。

表1-6 项目与《昆明市大气污染防治条例》的分析一览表

昆明市大气污染防治条例
本项目

符合性

市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会应当采取有效措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，控制大气污染物的排放。对具备条件且有供热需求的现有各类工业园区与工业集中区实施热电联产或者集中供热改造；对具备条件的新建各类工业园区，应当将集中供热纳入建设项目。市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。

项目焚烧使用残液及液化石油气，固化工段为焚烧废气余热，废气经采取措施后，能达标排放。

符合
城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

项目焚烧使用液化石油气，不属于高污染燃料，固化工段为焚烧废气余热，废气经采取措施后，能达标排放。

符合
下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：

（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；

（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；

（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；

（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；

（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

项目运营过程中会产生挥发性有机物，固化及印字废气非甲烷总烃经分别采取二级活性炭吸附装置处理后能达标排放。
符合

生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。

项目购入的热固性粉末涂料及水性油墨挥发性有机物含量需符合质量标准或要求。
符合

本市城市规划区内的施工单位应当遵守下列施工工地污染防治要求：

（一）施工工地出入口明显位置公示施工现场负责人、扬尘防治监管责任人、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督；

（二）在施工现场周边、施工作业区域，按照相关行业标准设置连续硬质围挡、采用喷淋、洒水等措施，工地内主要道路进行硬化处理；

（三）对施工现场可能产生扬尘的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他非作业面的裸露场地应当进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒；

（四）道路挖掘施工应当采取洒水等有效措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时恢复路面；

（五）建筑物拆除、土石方作业等易产生扬尘的施工作业应当采取湿法作业；

（六）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。

本项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），不在城市规划区范围内。
符合
根据上表分析，本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求相符。

6、与“关于深入打好污染防治攻坚战的意见”的相符性分析
本项目与“关于深入打好污染防治攻坚战的意见”（中共中央、国务院，2021年11月2日）的相符性分析详见下表：
表1-7 与“关于深入打好污染防治攻坚战的意见”的相符性分析
类别
意见内容
本项目与之相符性分析
是否符合
二、加快推动绿色低碳发展
（九）加强生态环境分区管控
衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

该项目已开展了与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）相符性分析。
符合
三、深入打好蓝天保卫战
（十四）加强大气面源和噪声污染治理
强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

项目已经建设完成并投产，本次施工期主要为环保设施完善。运营期夜间不生产，噪声能达标。
符合
四、深入打好碧水保卫战
（十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战
统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。

项目不产生生产废水；生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。
符合
由上表可知，本项目符合“关于深入打好污染防治攻坚战的意见”（中共中央、国务院，2021年11月2日）中的相关要求。

7、 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
表1-8 项目与《中华人民共和国长江保护法》的相符性

序号

相关规定
本项目情况

相符性

1

对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。
本项目不属于小水电工程。
符合

2

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
本项目不在长江干支流岸线一公里范围内。
符合

3

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改扩建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
本项目不属于新建、改扩建、扩建尾矿库项目。
符合

4
严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。
本项目不属于航道整治工程。
符合
5
国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度。长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可
本项目不属于采砂项目。
符合
6
长江流域水资源保护与利用，应当根据流域综合规划，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水以及航运等需要
本项目不在长江流域取水。
符合
7
长江干流、重要支流和重要湖泊上游的水利水电、航运枢纽等工程应当将生态用水调度纳入日常运行调度规程，建立常规生态调度机制，保证河湖生态流量；其下泄流量不符合生态流量泄放要求的，由县级以上人民政府水行政主管部门提出整改措施并监督实施。
本项目不属于水利水电、航运枢纽等工程。
符合
8
磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。
本项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业。
符合
9
在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。
本项目不产生生产废水，不设置废水排放口。
符合
10
禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
本项目固体废弃物均有合理的处置措施，不存在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物行为。
符合
11
禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。
本项目所处地区不属于水土流失严重、生态脆弱的区域
符合
综上所述，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的相关规定。
8、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析
表1-9 项目与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性

内容

本项目情况

符合性

三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系
（一）实行总量强度双控

推进重点领域节水。大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。

本项目运营期用水为员工生活用水，用水量较小。不属于高耗水行业。
符合

六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境
（一）改善城市空气质量

实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。

本项目不建设锅炉，焚烧炉使用燃料为液化石油气，固化使用热源为焚烧过程废气余热，废气经采取措施后能达标排放。固化、印字废气非甲烷总烃分别设置二级活性炭吸附装置处理后能达标排放。
符合

（二）推进重点区域土壤污染防治

加强土壤重金属污染源头控制。江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。实施重要粮食生产区域周边的工矿企业重金属排放总量控制，达不到环保要求的，实施升级改造，或依法关闭、搬迁。加强长江经济带69个重金属污染重点防控区域治理，2017年底前，重点区域制定并组织实施“十三五”重金属污染防治规划。

本项目不属于涉重金属行业。
符合

七、强化突发环境事件预防应对，严格管控环境风险
（一）严格环境风险源头防控

加强环境风险评估。强化企业环境风险评估，2018年底前，完成沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，为实施环境安全隐患综合整治奠定基础。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估，划定高风险区域，从严实施环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、重要生态功能区环境风险评估试点。2017年，在重庆等地开展风险评估综合试点示范。沿江重大环境风险企业应投保环境污染责任保险。

本项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），后期积极编制突发环境事件应急预案，加强环境风险管控。

符合

综上可知，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关保护要求。

9、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见表1-10。

表1-10 项目与长江经济带发展负面清单符合性

具体要求

本项目

符合性

1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
本项目不属于码头及过长江通道项目。
不涉及
2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），不涉及自然保护区及风景名胜区。
符合

3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水水源保护区。
符合

4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目符合云南省主体功能区划要求，且项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。
符合

5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目位于昆明市富民县，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
符合

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目不涉及水生生物捕捞。
不涉及
8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
不涉及
9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。。
不涉及
10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目不属于石化、现代煤化工行业。
不涉及
11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中允许类，项目符合国家产业政策要求，本项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
符合
综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》所列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。

10、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（2022年版）的符合性分析

本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》的符合性见表1-11。

表1-11  项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》符合性

具体要求

本项目

符合性

（一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
本项目属于C4310 金属制品修理，不属于港口及码头项目
符合

（二）禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
本项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），项目不在《云南省生态保护红线》划定的生态红线范围内，本项目不涉及自然保护区。
符合

（三）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目不在自然保护区范围内。
符合

（四）禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目不在风景名胜区范围内。
符合

（五）禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。
本项目不涉及国家湿地公园。

符合

（六）禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
本项目不涉及饮用水源保护区。
符合

（七）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外,禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，按法定程序修改相应的国土空间规划用途。

本项目不占用基本农田，未占用、利用长江流域河湖岸线。
符合
（八）禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。

本项目不涉及。
符合

（九）禁止在金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目不涉及。
符合

（十）禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。

本项目不涉及。
符合

（十一）禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外

本项目不涉及。
符合

（十二）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目不属于规定中的高污染项目。
符合

（十三）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

本项目不涉及。
符合

（十四）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有机焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能

本项目不涉及。
符合

综上分析，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》所列的相关要求。

11、与《十四五挥发性有机物污染防治方案》符合性分析
项目与《十四五挥发性有机物污染防治方案》相符性分析见下表。

表1-12 与《十三五挥发性有机物污染防治方案》符合性分析

《十四五挥发性有机物污染防治方案》要求如下

本项目情况

相符性

分析

坚持科学精准治污。紧盯VOCs治理重点领域和难点问题，按照“一地一策、一行一策、一园一策、一企一策”原则，科学施策、精准治理，做到问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准，确保治理务实有效。
固化及印字非甲烷总烃经分别设置二级活性炭吸附装置处理后有组织排放，保证非甲烷总烃能够做到达标排放。
相符

坚持源头治理优先。树立绿色发展理念，强化源头治理，严格产业准入，大力推进生产和使用环节低VOCs含量原辅材料替代，切实从源头减少VOCs产生。
本项目使用的聚酯环氧粉末涂料及水性油墨属于低VOCs含量原辅材料。
相符

坚持激励约束并举。建立健全低VOCs含量原辅材料源头替代的激励政策体系，推动行业绿色发展和企业转型升级；综合运用行政执法、排污许可等措施严格涉VOCs行业环境监管。

本项目使用的聚酯环氧粉末涂料及水性油墨属于低VOCs含量原辅材料。

相符

综上所述，项目建设与《十四五挥发性有机物污染防治方案》相符。

12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析如下：

表1-13  本项目与（GB37822-2019）符合性一览表

序号

（GB37822-2019）文件要求

本项目相关内容

符合性

一

5、VOCs物料储存无组织排放控制要求

/

1

5.1、基本要求

/

1.1

5.1.1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

项目涉及VOCs物料主要为聚酯环氧粉末涂料、水性油墨，包装好运进项目内，储存于原料区。

符合

1.2

5.1.2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

聚酯环氧粉末涂料采用密闭袋子装运进项目内，水性油墨为桶装，非取用时保持密封状态。

符合

1.3

5.1.3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。

项目不设VOCs储罐。

符合

1.4

5.1.4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。（附：3.6条：利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态）。

项目存放密封聚酯环氧粉末涂料的仓库除人员、车辆、设备、物料进出时，门窗及其他开口（孔）部位随时保持关闭状态。水性油墨非取用时保持桶盖密封状态。
符合

二

6、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

/

1

6.1基本要求

/

1.1

6.1.1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。

项目聚酯环氧粉末涂料采用密闭袋输运，水性油墨为桶装。
符合

1.2

6.1.2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

项目涉及粉状VOCs物料，采用密闭包装袋进行转运。
符合

三

7、工艺过程VOCs无组织排放控制要求

/

1

7.2、含VOCs产品的使用过程

/

1.1

7.2.1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：

a）调配（混合、搅拌等）；

b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；

c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；

d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；

e）印染（染色、印花、定型等）；

f）干燥（烘干、风干、晾干等）；
g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。

项目设置收集措施对挥发的有机废气进行收集处理。

符合

1.2

7.2.2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

项目不涉及。
符合

2

7.3、其他要求

/

2.1

7.3.1、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

环评要求企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于5年。

符合

2.2

7.3.2、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。

通风生产设备、操作工位、车间厂房等需在符合安全生产职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。
符合

2.4

7.3.4、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。

废活性炭暂存于危废间，胶桶均加盖，定期委托有资质的单位清运处置。

符合

综上分析，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。
13、项目选址合理性分析

本项目属于新建项目，位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），项目不在《云南省生态保护红线》划定的生态红线范围内。
项目周围50m范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边为工业企业等，与周边环境有较强的兼容性，敏感点距离生产区域较远，同时项目本身加大了环境保护的治理力度，从设计上考虑了对项目“三废”及噪声的治理，使污染物达标排放，项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、声环境的功能，从环保角度来看，项目选址是合理的。

14、环境相容性分析

本项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内）。根据工程分析，项目运营期不产生生产废水，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。运营期产生的噪声满足达标排放要求。废气经采取措施后能达标排放。固体废物100%合理处置，项目的生产对周围企业的影响不大。

项目周边大气环境保护目标为西南侧350m处深沟箐、东南侧360m处沙锅村，均不位于本项目下风向，项目废气污染物经采取措施达标排放后对其影响较小。
综上所述，本项目与周围环境相容。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
云杭（昆明）检测有限公司成立于2022年5月，是昆明市富民县市场监督管理局注册登记的有限公司，其运营的液化气钢瓶检测检验线（废气除尘）项目为云南云杭科技发展有限公司与昆明鹏鄂液化气经营有限公司合作运营（昆明鹏鄂液化气经营有限公司投资项目用地及厂房），于2022年5月10日填报《云杭（昆明）检测有限公司液化气钢瓶检测检验线（废气除尘）项目环境影响登记表》并完成备案。根据昆明市生态环境局富民分局执法人员于2023年9月6 日对云杭（昆明）检测有限公司现场检查过程中发现自2023年1月投入生产以来，热固型粉末烘烤废气通过管道排放至外环境，未按照规定安装废气污染治理设施，昆明市生态环境局于2023年12月20日下发行政处罚决定书，昆生环罚[2023]14-05号。建设单位于2024年3月4日完成处罚缴款手续。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 版)， 本项目需编制环境影响报告表，不属于填报环境影响登记表类别。
建设单位于2023年12月25日取得富民县发展和改革局出具的建设项目投资备案证，备案号：2312-530124-04-01-783894。受云杭（昆明）检测有限公司的委托，我单位承担了项目环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，组织专业技术人员进行了现场踏勘，经现场踏勘，收集相关资料后编制完成了《钢瓶检测检验机构项目环境影响报告表》，供建设单位上报审核。
2、项目基本概况

项目名称：钢瓶检测检验机构项目；
建设单位：云杭（昆明）检测有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内）；

占地面积：1800m2，建筑面积1300m2；
项目投资：831万元；

生产规模：年处理报废钢瓶20万只。
3、项目建设内容及项目组成

项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。
主体工程主要为昆明鹏鄂液化气经营有限公司投资生产厂房（建筑面积1300m2的独栋单层标准钢架结构厂房）内设置钢瓶检修生产线；辅助工程（主要为租用昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建办公及住宿生活楼4层，占地面积约为500m2）；公用工程（主要设置供排水、供电、厂区道路及绿化）；环保工程（主要为废气、噪声、固废等处理设施。
项目组成详情见表2-1。

表2-1  项目组成一览表

工程组成
工程名称
建设内容及规模
备注
主体工程
生产厂房
1栋建筑面积1300m2的独栋单层标准钢架结构厂房。内部分区设置待检区、生产区、成品区。
已建
辅助工程
办公生活区
租用昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建办公生活楼4层，占地约500m2。
依托
公用工程
能源
设置一个储气罐房，设置3台储气罐。
已建
供水

依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司供水管网供给。

依托

排水
生活废水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司办公生活楼污水处理站处理后晴天回用于厂区绿化。

依托
供电
依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司供电线路。
依托
环保工程
废气治理
焚烧炉
焚烧炉废气经密闭管道输送至夹板式固化烘道夹层间接烘干使用后经密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒外排（DA001）。
新增布袋除尘器
抛丸除锈废气、喷塑废气
抛丸除锈废气经排风口设置密闭管道连接至1套布袋除尘器处理、喷塑废气经设备自带脉冲反吹式过滤装置处理。经处理后的抛丸除锈废气与喷塑废气由管道共同连接至1根15m高排气筒外排（DA002）。
已建
固化废气
固化废气经排气口设置密闭管道收集至1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒外排（DA003）。
已建
印字废气
印字工段废气经排气口设置1个集气罩收集经管道并入固化废气设置的1套二级活性炭吸附装置处理后统一由1根15m高排气筒外排（DA003）。
环评提出
废水治理
生活污水
依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。
依托
噪声治理
设备安装减振基础，风机敷设隔音棉，生产设备置于车间内。
/
固废治理
一般固废
废钢瓶返回委托检测单位；废瓶阀、废钢丸进入50m2一般固废暂存间分区暂存，交由特定的回收厂家回收；喷涂粉尘在除尘器定期清灰过程产生后可直接回用于原料配料使用；除锈粉尘、除烟粉尘均交由相关单位回收利用；废滤芯、废布袋交由有处理能力的固废单位处理。
环评提出
危险废物
废活性炭、废机油在危险废物暂存间（10m2）分类存放，定期委托有资质单位定期处置。

已建，需进行防渗处理、分区、合规张贴标识标牌
生活垃圾收集桶
2个，用于收集生活垃圾，交由环卫部门清运处置。
已建
3、产品方案

本项目主要为年检测钢瓶30万只，其中维修钢瓶10万只，处理报废钢瓶20万只。具体产品方案详见下表。
表2-2 产品方案情况一览表
序号

产品名称

年产量（万只）

1
维修钢瓶
10
2
报废钢瓶
20
共计
30
4、生产设备

项目主要生产设备见表2-3。
表2-3 项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

型号/规格

1

残液分离器
台

1
L210852
2

气水分离器
台
1
L220172
3
水压试验机
台
1

DB-SY-6/5-15-50

4

瓶阀装卸机
台

2
DB-YZX-1/50（DB-YZX-1/5-15），1.5kW
5

钢瓶焚烧炉
条
2
DB-YFL-A，9.7kW
6

抛丸除锈机
台
1
DB-YP-7，37kW
7
静电喷涂流水线
条
1
DB-PLS，36kW
8
固化烘道
条
1
夹板式间接固化
9
在线式瓶阀装卸机
台
1
DB-YZX-1/15
10
在线钢瓶双面双色印字机

台
1
DB-YZ-2/15

11
在线式气密机
台
1
DB-YQ-6/15

12
空压机
台

2
/
13
储气罐
台

3

容积均为1m3
5、原辅材料消耗情况

表2-4 项目原辅材料消耗情况一览表

名称

年耗量

备注
原辅料

待检钢瓶
30万只
送检单位
角阀

10万只

外购

热固型粉末
5.6t

外购，为聚酯环氧粉末涂料
钢丸

10t

外购

水性油墨
0.25t
外购
能源

水

150m3
市政供水管网

电

10万 kWh
市政电网
液化石油气
15t（6000m3）
为焚烧炉使用燃料，其中旧钢瓶抽残2.985t，昆明鹏鄂液化气经营有限公司购入使用12.015t，暂存于储气罐内。
注：

①项目生产线的自动喷涂粉房的设计、生产、安装均符合《涂装作业安全规程——粉末静电喷涂工艺安全》（GB15607-2008）、《涂装作业安全规程安全管理通则》（GB7691-2003）、《涂装作业安全规程静电喷枪及其辅助装置安全技术条件》（GB14773-2007）和《现代涂装手册》的相关要求，其喷粉附着率为70%，粉末回收效率为 95%。项目单个钢瓶的自重为17.23kg，内部容积为15kg（约35.5L）壁厚2.5mm，液化石油气瓶结构为瓶身圆筒形，瓶顶和瓶底近似为圆形。钢瓶全身高0.68m，瓶身直径为 0.32m，即瓶顶和瓶底的半径为 0.16m，瓶身圆筒高近似为 0.68m。根据圆的面积计算公式πr²，计算得钢瓶的瓶顶和瓶底的面积近似为0.161㎡根据圆柱的侧面积计算公式 2πrh，计算得钢瓶的瓶身的面积为0.683 ㎡。因此得钢瓶的总表面积为0.844㎡，表面喷涂厚度约为60μm，所用塑粉的密度为1.1g/cm³。项目粉末涂料年用量=喷涂总面积×喷涂厚度×密度÷综合利用率，其中，综合利用率=1-(1-附着率)×(1-回收率)，因此项目粉末涂料年用量=0.844 ㎡×100000×60μm×密度1.1g/cm³÷{1-(1-70%)×(1-95%)}≈5.6吨。
②项目在每一个钢瓶上需要印制标识文字等内容，使用丝印技术（湿膜印刷，湿膜厚度约为 80μm）。项目使用水性油墨，其利用率约为 95%，密度约为 0.5t/m³。单个钢瓶印刷面积约为 0.06㎡左右，根据油墨使用量=印刷面积×湿膜厚度×油墨密度÷油墨利用率，可以推算出单个钢瓶所需的水性油墨的量为 2.52×10 -6t。项目检验钢瓶10万个/年，则所需水性油墨的总量约0.25t/a。
③项目共设置2台焚烧炉，每台焚烧炉发热量为3万大卡，合计发热量为6万大卡。焚烧炉日运行时间约为8h，即项目生产线需热值为48万kcal，合约2006400kJ/d。 
查阅《环境保护计算手册》，液化石油气（气态）的低位热值为21000～24000kcal/m³，折合为约87903～100460kJ/m³。本项目取最大值计算100460kJ/m³，则项目生产线需消耗的液化石油气的量约为20m³/d（6000m³/a），折合15t/a。根据行业经验统计，钢瓶残气量约为0.01kg/个。本项目检测能力设计为30万个液化石油气钢瓶，因此本项目钢瓶残液总量约为3t/a，残气回收过程回收装置回收效率约99.5%，可回收到2.985t 液化石油气，因此项目液化石油气还需12.015t/a（由昆明鹏鄂液化气经营有限公司购入，暂存于储气罐内）。
液化石油气、热固性粉末、水性油墨理化性质：

表2-5 项目液化石油气、热固性粉末理化性质一览表
序号
名称
组成
物理及化学性质
危险性概述
1

液化石油气

残液及液化石油气，主要成分为丙烷和丁烷
液化石油气气态相对密度1.686，引燃温度426~537℃，爆炸上限9.5%，爆炸下限1.5%，燃烧值45.22~50.23MJ/kg
与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高温极易燃烧爆炸。 与 氟、氯等能发生剧烈的化学反应。
2

热固型粉末
聚酯环氧粉末涂料
环氧树脂粉末是一种具有耐腐蚀性和坚韧性的热固性树脂粉末涂料，不燃、不爆，无毒、 无害，由环氧树脂、颜填料、添加剂和固化剂组成。比重：1.2~ 1.8（因类型和颜色不同而异）。水平流动性（180℃)：22~35mm。粒度分布：100%小于 125μm 其中 85%以上在 60~90μm 之间。固化条件：160℃（工件温度）下20分钟即固化。分解温度：260℃~440℃ 。主要成分表：环氧树脂（60%），固化剂（4.5%），钛白粉（12%），光亮剂（0.5%），流平剂（1.0%），结晶安息香（0.3%），PTFE 蜡（0.4%），颜料（0.5%），填充料（20.797%）。
/

3
水性油墨
丙烯酸树脂（25%-40%） 、乙二醇丁醚 （30%-80%）、着色料（0%-40%） 
有颜色的液体；沸点>35度，闪点61度相对密度（水=1）=1.179；不溶于水，可溶于醇类、酯类、酮类、醚类等多数有机溶剂 
有颜色液体，有特殊芳香气味，易燃液体和蒸气，遇明火、高热易引起燃烧，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。吸入高浓度的蒸气可引起眼结膜、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。 
6、工作制度及劳动定员

劳动定员：本项目劳动定员10人。

工作制度：单班制，厂内不提供食宿，每班工作8小时，年工作300天。

7、施工计划
项目属新建项目，于2022年5月完成《云杭（昆明）检测有限公司液化气钢瓶检测检验线（废气除尘）项目环境影响登记表》备案，2023年1月投入生产。
项目施工期主要为本项目提出的环保设施设备安装，施工时间约2个月（2024年4月-2024年6月）。

8、平面布置

根据现场踏勘，本项目进厂道路位于厂房西侧，成品区位于厂区南侧，厂房北侧设置储气罐房、西侧设置待检区，厂房中部为生产线，厂房外西侧设置有危险废物暂存间。生产区按照生产工艺流程进行布置，有合理的功能区分。

9、项目水平衡情况
项目运营期用水主要为生活用水，生产过程中不产生用水及废水。
项目劳动定员10人，租用昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建办公生活楼4层，占地约500m2，不设置食堂，主要为办公及住宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），每人每天用水量为110L，本项目不设置食堂，不产生食堂用水，每人每天用水量以60L计，则生活用水量为0.6m3/d，180m3/a，污水产生量按用水量83%计，则污水产生量为0.498m3/d、149.4m3/a，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d）
10、环保投资估算
本项目总投资831万元，其中环保投资78万元，占总投资的9.38%，具体详见表2-6。

表2-6 项目环保投资一览表 单位：万元

序号

类型
污染物
规模

投资

（万元）

1
废气治理
焚烧炉
焚烧炉废气经管道输送至夹板式固化烘道间接烘干使用，后经管道连接至1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒外排（DA001）。
5
抛丸除锈废气、喷塑废气
抛丸除锈废气经排风口设置管道连接至1套布袋除尘器处理、喷塑废气经设备自带脉冲反吹式过滤装置处理。经处理后的抛丸除锈废气与喷塑废气由管道共同连接至1根15m高排气筒外排（DA002）。
10
固化废气

固化废气经管道连接至1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒外排（DA003）。
35
印字废气
印字工段废气经设置1个集气罩收集经管道并入固化废气设置的1套二级活性炭吸附装置处理后统一由1根15m高排气筒外排（DA003）。
2
2

废水

生活污水
依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。
0
3
噪声

设备安装减振垫，生产设备置于车间内。
10
4
固废

生活垃圾桶

移动式加盖垃圾收集桶2个。

1
危废暂存间

设置1间10m2危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的设计、建设和运营管理，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，重点进行防渗，危废间地面要求硬化，涂防渗漆，建设导流沟及集液池，粘贴标识标牌，并建立危废管理台账。

5
一般固体废物暂存间
废钢瓶返回委托检测单位；废瓶阀、废钢丸进入50m2一般固废暂存间分区暂存，交由特定的回收厂家回收；喷涂粉尘在除尘器定期清灰过程产生后可直接回用于原料配料使用；除锈粉尘、除烟粉尘均交由相关单位回收利用；废滤芯、废布袋交由有处理能力的固废单位处理。
10
环保投资
78


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

项目属新建项目，于2022年5月完成《云杭（昆明）检测有限公司液化气钢瓶检测检验线（废气除尘）项目环境影响登记表》备案，2023年1月投入生产。
项目施工期主要为本次环评提出的环保设施设备安装，产生的污染物主要为噪声、施工废水、施工废气、施工固废等。
项目工程施工期的工艺流程及产污情况图示如下：

图2-2 施工期工艺流程及产污环节图

二、运营期
本项目主要为液化石油气钢瓶检验，主要工艺流程为：外观检测-气液分离、残液回收-拆角阀-表面焚烧-抛丸除锈-气密性试验-喷塑-固化（烘干）-印字-角阀安装、入库工艺流程及产污节点详见图2-2。

工艺流程简述：

①外观检测：

逐只检查记录液化石油气钢瓶的制造标志和检验标志。记录的内容包括制造单位名称代号或制造许可编号、钢瓶编号、制造年月、公称工作压力、水压试验压力、钢瓶重量，公称容积、瓶体设计壁厚、上次检验日期及检验单位或代号等信息，对进口钢瓶应当记录国别。对未取得特种设备制造许可的制造企业生产的钢瓶、制造标志模糊不 清或项目不全导致无法评定的钢瓶、特种设备安全监督管理部门规定不准再用的钢瓶，记录后不予检验，按报废处理。
②残液、残气回收：
报废的钢瓶与待检验钢瓶内有少量的液化石油气残液，需逐只回收瓶内残液。采用液化气残液回收装置进行回收处理。回收的残液供焚烧炉作燃料，该残液回收装置系统全封闭。抽取、输送，液化石油气泄漏量很少，残气回收过程回收装置回收效率约99.5%，则泄漏量为0.5%。钢瓶经过抽残液后，利用机器吹扫至钢瓶瓶嘴连接的残气回收管道，直接进入焚烧炉内燃烧。主要污染为非甲烷总烃、噪声。
③卸角阀：

残液回收后的钢瓶送至卸阀区卸下角阀，对角阀进行检查、检验后将合格角阀保留，不合格角阀报废。角阀拆卸时有微量的挂壁残液汽化泄漏产生废气，污染物主要为非甲烷总烃、恶臭，在车间内无组织排放。
④表面焚烧：

钢瓶送至焚烧炉内进行表面焚烧，分为3个温区：预热区（110°C~300°C）、燃烧区（300°C~600°C）、自然冷却区（600°C-150°C），气瓶在焚烧炉内呈均匀低速、连续、水平运行，炉内运行时间约2分钟。从而达到焚烧的目的。钢瓶经过焚烧后可以有效清理表面杂质，还可以使钢瓶表面的锈蚀物和涂敷物完全碳化，提高表面清理效率。主要污染为焚烧炉废气（颗粒物、SO2、NOX）、噪声。
⑤抛丸除锈：
焚烧完成后的钢瓶利用高速运动的钢丸流连续冲击工件表面，去除表面氧化 皮等杂质提高外观质量。主要污染为抛丸颗粒物、噪声、废钢丸。
⑥气密性试验：

抛丸除锈后的钢瓶使用气密测试机根据GB/T12137的规定进行气密性试验。对检验不合格的钢瓶外售给物资回收公司报废处理，合格后的钢瓶进入喷塑工段。
⑦喷塑：
经气密性试验后的钢瓶放置静电喷涂流水线中进行喷塑，在静电作用下，塑粉（环氧聚酯型粉末涂料）会均匀吸附于钢瓶表面，形成粉状的涂层。喷涂附着率70%，喷塑设备自带脉冲反吹式过滤装置，粉末回收效率为95%，经回收的塑粉可继续使用。喷塑过程会产生喷塑颗粒物、噪声。
⑧固化：

静电喷塑后的工件需置于160°C左右的烘干炉内20分钟，使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。项目烘干炉采用焚烧炉产生的余热经管道送入固化烘道，固化烘道为夹板式间接固化。此过程主要污染物为塑粉（环氧聚酯型粉末涂料）受热后产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、噪声。
⑨印字：
项目钢瓶需印刷标识，市场购买成品网板，采用丝印方式，使用环保水性油墨进行印刷。主要污染物为印字产生的VOCs、废油墨瓶等。
⑩角阀安装、入库：

使用角阀装卸机对固化处理后的钢瓶安装角阀后入库。


[image: image2.emf]外观检测

送检钢瓶

水气分离、残液回收

卸角阀

表面焚烧（两次焚烧）

抛丸除锈

喷塑

烘干固化

印字

成品入库

自然冷却

废气

余热

固化废气

焚烧废气

1套布袋除尘器

+DA001排气筒

1套脉冲布袋除尘器

废气、噪声

设备自带1套脉冲反

吹过滤装置

残液

燃料

固废

噪声、固废

噪声、固废

废气

角阀安装 噪声

废气 1套布袋除尘器

气密性试验

固废、噪声

DA

00

2

排

气

筒

固废、

噪声

泄漏废气

固废

固废

固废

1套二级活性炭吸附

装置+DA003排气筒

聚酯

环氧

粉末

涂料

储气罐（液

石油化气）


图2-3 本项目工艺流程及产污环节图

	与项目有关的原有环境污染问题
	云杭（昆明）检测有限公司成立于2022年5月，是昆明市富民县市场监督管理局注册登记的有限公司，其运营的液化气钢瓶检测检验线（废气除尘）项目为云南云杭科技发展有限公司与昆明鹏鄂液化气经营有限公司合作运营（昆明鹏鄂液化气经营有限公司投资项目用地及厂房），于2022年5月10日填报《云杭（昆明）检测有限公司液化气钢瓶检测检验线（废气除尘）项目环境影响登记表》并完成备案。根据富民县生态环境保护执法人员于2023年9月6 日对云杭（昆明）检测有限公司现场检查过程中发现自2023年1月投入生产以来，热固型粉末烘烤废气通过管道排放至外环境，未按照规定安装废气污染治理设施，昆明市生态环境局于2023年12月20日下发行政处罚决定书，昆生环罚[2023]14-05号。
根据现场踏勘，与项目有关的原有环境污染问题及整改措施如下：

表2-7 与项目有关的原有环境污染问题及整改措施

序号
存在问题
措施
1
热固型粉末烘烤废气通过管道排放至外环境，未按照规定安装废气污染治理设施。
固化废气经排气口设置密闭管道收集至1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒外排（DA003）。
2
印字设备未设置废气处理措施。
印字工段废气经排气口设置1个集气罩收集经管道并入固化废气设置的1套二级活性炭吸附装置处理后统一由1根15m高排气筒外排（DA003）。
3
已建3根排气筒未规范设置采样点及采样平台。
项目废气排放口必须按照国家和云南省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量（设置永久采样、监测孔和采样监测用平台）、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
4
危险废物暂存间设置不规范，未设置防渗、未分区、标识标牌不规范。
危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行设置，存在多种危险废物需要设置分区暂存，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置并张贴标识标牌。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），项目所在区域环境空气质量功能区划为2类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

（1）常规污染物环境质量现状
根据昆明市生态环境局官网发布的《2022年度昆明市环境质量状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升，项目所在区域富民县环境空气质量属于达标区。

（2）补充监测
根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展结合工程分析，针对本项目的特点，项目涉及特征污染物主要为TSP、非甲烷总烃。

同时根据生态环境部环境工程评估中心于2021年10月29日发布的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”中第二部分第7条解答：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。

本项目涉及的非甲烷总烃不属于《环境空气质量标准》（GB3095）中有限值要求的特征污染物，因此非甲烷总烃不需要开展环境质量现状补充监测。

为准确了解项目所在区域大气环境质量现状，TSP参照引用《云南富民产业园区总体规划修编（2022-2035年）环境影响报告书》中云南泰义检测技术有限公司于2022年11月22日~2022年11月28日进行为期7天的环境空气质量监测中大营片区3#东元组团监测结果；
①监测点位：3#东元组团（位于本项目下风向，东北侧约4000m处）；

②监测因子：总悬浮颗粒物（日均值）。
③监测时间及监测频次：
日均值：连续采样7天，每天采样1次； 

④监测结果：
3#东元组团环境空气质量监测结果及评价见表3-1。
表3-1 本次评价引用厂界废气无组织排放监测结果

监测点位

污染物

平均时间

评价标准/（μg/m3）

监测浓度范围/（mg/m3）

超标率/%

达标情况

大营片区

3#东元组团

TSP

24h

120

0.086~0.106

0

达标

根据监测结果，监测期间，3#东元组团TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）中：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本次环评引用的3#东元组团监测点位于本项目东北侧约4000m处，TSP监测数据属于近3年的现有监测数据，因此，本次环评引用数据可行。
综上所述，项目区环境空气质量较好，其环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。

2、地表水环境质量现状

项目所在区域涉及的地表水体为项目地南侧710m处大营河，根据《云南省水功能区划》（2014 年修订），项目最近河段大营河属“螳螂川-普渡河（富民大桥-普渡河桥）”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水功能环境为工业用水。

大营河为螳螂川支流，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所在区域地表水属于螳螂川安宁-富民过渡区段，水环境功能为过渡，2030年水质目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，根据昆明市生态环境局富民分局提供的2022年1-12月水环境质量监测数据：位于项目区下游的成器墩小桥断面（距离本项目约4200m）水质类别为Ⅳ类，实际水质有5个月不达标，超标项目是总磷及五日生化需氧量，主要超标污染物总磷平均浓度0.33mg/L。

表3-2  2022年大营河（又称为沙朗河）成器墩小桥断面水环境质量监测情况

检测时间

pH无量

纲
溶解氧

mg/L
高锰酸盐

指数mg/L
化学需氧量mg/L
五日生化

需氧量

mg/L
氨氮

mg/L
总磷

mg/L
01-05

8.13
6.15
3.00
13.00
2.80
0.32
0.24
02-08
8.13
7.08
2.90
15.00
0.60
0.21
0.18
03-02

8.10
8.18
4.20
15.00
2.90
0.53
0.28
04-02
7.92
8.35
5.10
14.00
3.80
0.61
0.31
05-07
7.65
7.06
4.30
18.00
1.00
0.42
0.14
06-02
7.78
4.17
5.00
16.00
7.30
0.51
0.24
07-01
7.41
6.04
4.40
18.00
1.20
0.25
0.43
08-02
7.67
6.82
6.30
18.00
4.40
0.75
0.92
09-02
7.84
6.01
4.40
15.00
3.10
0.40
0.49
10-09

8.11
6.07
3.30
11.00
0.50
0.31
0.22
11-02

8.21
6.86
3.00
9.00
2.00
0.36
0.25
12-02
8.03
6.45
1.70
13.00
2.80
0.44
0.22
平均值

7.92
6.60
3.97
14.58
2.70
0.43
0.33
标准值

6~9
3
10
30
6
1.5
0.3
超标率

/
/
/
/
8.33%
/
41.67%
达标情况

达标
达标
达标
达标
超标
达标
超标
根据上表，大营河水质2022年未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质量标准，超标项目主要为总磷及五日生化需氧量，主要超标原因为附近农业面源对地表水环境影响较大。
3、声环境质量现状

本项目位于云南省昆明市富民县大营五金建材产业园（昆明鹏鄂液化气经营公司内），所在区域属于声环境功能区划的3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

本项目最近环境保护目标为项目地西南侧350m处深沟箐，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）中：声环境，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设单位，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量现状监测。
4、地下水及土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
本项目运营过程中不存在有毒有害污染物产生及外排，涉及的环境风险物质为废机油、废活性炭，经收集后进入危险废物暂存间内，环评要求危险废物暂存间设置为重点防渗区域，正常情况下不会影响评价区的地下水环境，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属“71、通用、专用设备制造及维修”中“其他”类别，地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类项目。根据导则4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。为此不对评价区地下水进行地下水环境质量现状监测。
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录A土壤环境影响评价类别”，本项目属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ类；Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。为此不对评价区土壤进行土壤环境质量现状监测。
5、生态环境现状

项目所在区域为富民工业园区，受人为活动影响较大，项目区域内天然植被较少，生物多样性低下。根据现场踏勘走访，区内未发现国家、省级重点保护的野生动植物分布。总体来说，评价区域植物类型较为单一，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。

	环境

保护

目标
	1、大气环境：项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，项目区西南侧350m处深沟箐、东南侧360m处沙锅村。

2、声环境：根据现场调查，项目周围50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，保护目标为项目用地及用地周边500m范围内的浅层地下水。

4、土壤环境：项目所在区域为建设用地，主要土壤环境保护目标为项目所在地建设用地土壤环境保护。
5、地表水：根据现场勘查，项目最近的地表水为南侧710m处大营河。
6、生态环境：区域内地表植被主要以自然植被和人工植被为主。受人为因素的影响，区域生物多样性一般。不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）涉及的重要物种、生态敏感区及其他需要保护的物种、种群、生物群落等生态保护目标
环境保护目标详见表3-3。

表3-3 环境保护目标一览表

保护类别
保护目标
保护内容
坐标
与厂界的方位距离
执行标准
大气环境

深沟箐
80

户，310人

E102°31′56.548″
N25°13′37.541″
西南侧350m，项目上风向
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准

沙锅村
112户，450人
E102°32′24.125″
N25°13′40.167″
东南侧360m，项目侧风向
声环境
/
/
/
/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
地表水
大营河
/
/
南侧710m
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准
土壤
项目所在地建设用地
地下水
项目用地及用地周边500m范围内的浅层地下水
生态环境
项目周界外200m范围内的自然植被等


	污染物排放控制标准
	1、施工期污染物排放标准

（1）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见表3-4；

表3-4 大气污染物综合排放标准排放限值 单位：mg/m3
项目

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

（2）施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-5。

表3-5  建筑施工噪声执行标准限值 单位：Leq[dB（A）]

昼间

夜间

70

55

2、运营期污染物排放标准

（1）废水排放标准

项目不产生生产废水；生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。因此，本项目不设置废水排放指标。
（2）废气排放标准

有组织：

①焚烧炉废气经密闭管道输送至夹板式固化烘道间接烘干使用，后经密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒外排（DA001）。废气中颗粒物、烟气黑度（林格曼级）参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996中表2金属压延、锻造加热炉二级标准，SO2参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996中表4燃煤（油）炉窑标准，NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；

②抛丸除锈废气经排风口设置管道连接至1套布袋除尘器处理、喷塑废气经设备自带脉冲反吹式过滤装置处理，经处理后的抛丸除锈废气与喷塑废气由管道共同连接至1根15m高排气筒外排（DA002）。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；

③固化废气经管道连接至1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒外排（DA003）。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；

④印字工段废气经设置1个集气罩收集经管道并入固化废气设置的1套二级活性炭吸附装置处理后统一由1根15m高排气筒外排（DA003）。非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准。

由于固化废气及印字废气经由DA003排气筒外排，非甲烷总烃排放根据从严标准，执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准。
无组织：①项目运营期厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源气污染物排放无组织监控浓度限值；

②厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1厂区内无组织排放限值要求。
表3-6 项目废气污染物排放标准限值

产污节点
排放形式

污染物

浓度限值（mg/m3）

速率限值（kg/h）

执行标准

焚烧炉废气（DA001）
有组织

烟（粉）尘

200

/

《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078－1996）中表2金属压延、锻造加热炉二级标准

烟气黑度（林格曼级）

1级
SO2
850

/
NOx

240

0.77
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准
抛丸除锈废气、

喷塑废气（DA002）
有组织
颗粒物
120
3.5
固化废气（DA003）
有组织

非甲烷总烃
70
/
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准
印字废气（DA003）
有组织
非甲烷总烃
70
/
厂区内
无组织
NMHC
监控点处1h平均浓度值10mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1厂区内无组织排放限值要求
监控点处任意一次浓度值30mg/m3
厂界

无组织

颗粒物

周界外浓度最高点1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
非甲烷总烃
周界外浓度最高点4.0mg/m3
（3）噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准值如表3-7。

表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
厂界位置

执行标准

排放限值

昼间

夜间

项目厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
65
55
（4）固体废弃物

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

	总量

控制

指标
	“十四五”期间，国家将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核。
本项目排放的大气污染物主要为颗粒物：0.7t/a，VOCs：0.01t/a，SO2：0.001t/a，NOX：0.04t/a。需要申请的总量控制指标为VOCs：0.01t/a、NOX：0.04t/a。

本项目运营期不产生生产废水；依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。因此本项目无需申请水污染物排放总量控制指标。
根据本项目的排污特征，结合国家及地方污染物排放总量控制原则，故本项目污染物总量控制指标为VOCs：0.01t/a、NOX：0.04t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	根据现场踏勘情况，本项目主体工程已建设完成，配套设置有脉冲布袋除尘器、活性炭吸附装置、危废暂存间等环保设施，但设置不规范，本项目施工期主要为完善环保设施，污染物主要为扬尘、噪声、固废等。

1、施工期废气污染防治措施
①设备运输车辆进入厂区低速行驶，减少扬尘的产生。 

②设备安装过程中对场地进行洒水降尘。

2、施工期噪声污染防治措施

①要加强设备安装过程中的减震措施，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

②在施工现场禁止大声喧哗吵闹或敲击工具等；建设单位还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。
③合理安排施工时间。

3、施工期固废污染防治措施

施工人员生活垃圾集中收集后进入现有生活垃圾收集桶委园区托环卫部门定期清运。
已建设的项目未遗留任何环境问题，建设期间也未有投诉案件。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、大气环境影响分析
根据生产工艺及产污节点分析，本项目大气污染物主要来源于抽残、瓶阀拆卸等过程中产生的废气；焚烧炉燃烧液化石油气残液产生的颗粒物、SO2及NOX；抛丸除锈颗粒物、喷塑颗粒物；固化过程产生的颗粒物及非甲烷总烃；印字废气。项目废气排放源情况见表4-1；项目废气排放口基本情况、排放标准及自行监测情况见表4-2。



	
	表4-1  项目废气污染物排放源情况表
序号

产污环节

污染物种类

污染物产生量

污染物产生速率/浓度

排放形式

排放口编号
治理设施

污染物排放量

污染物排放速率/浓度

排放标准限值

主要治理措施

收集能力

治理工艺去除率

是否为可行技术

1
泄漏废气
非甲烷总烃
0.015t/a
0.006kg/h
无组织
/
/
/
/
/
0.015t/a
0.006kg/h
厂区内
10mg/m3（1小时）；30mg/m3（任意一次）
厂界
4.0mg/m3
2
焚烧炉废气
颗粒物

1.177t/a
3.13kg/h、781.88mg/m3
有组织

DA001
密闭管道收集+1套布袋除尘器
/
97%
是

0.035t/a
0.015kg/h、174.65mg/m3
200mg/m3
3
SO2
0.001t/a
0.0004kg/h、49.9mg/m3
/

/

/
0.001t/a
0.0004kg/h、49.9mg/m3
850mg/m3
4
NOX
0.04t/a
0.017kg/h、200mg/m3
/
/
/
0.04t/a
0.017kg/h、200mg/m3
0.77kg/h、240mg/m3
5
喷塑
颗粒物
1.68t/a
/
有组织
DA002
密闭管道收集+1布袋除尘器

95%
97%
是
0.4t/a
0.17kg/h、91.02mg/m3
3.5kg/h、120mg/m3
抛丸除锈

11.32t/a
/
自带脉冲式反吹过滤装置
/
95%
/
0.56t/a
/
无组织
/
/
/
/
/
0.56t/a
/
厂界1.0mg/m3
6
固化工段废气

非甲烷总烃
0.007t/a
/
有组织
DA003
密闭管道+1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置
/
80%
是
0.01t/a
0.006kg/h、48.65mg/m3
70mg/m3
7
印字废气
非甲烷总烃

0.07t/a
/
有组织
DA003
集气罩收集后经管道并入固化工段二级活性炭吸附装置
60%
80%
是
无组织
/
未进入集气罩
/
/
/
0.007t/a
/
厂区内

10mg/m3（1小时）；30mg/m3（任意一次）
厂界

4.0mg/m3
全厂合计
颗粒物

9.571t/a
/
有组织
/
/
/
/
0.7t/a
/
/

SO2
0.001t/a
/
/

/

/

/

0.001t/a
/
/
NOX
0.04t/a
/
/

/

/

/

0.04t/a
/
/
非甲烷总烃
0.077t/a
/
/
/
/
/
0.01t/a
/
/
表4-2  项目废气排放口基本情况、排放标准及自行监测计划情况表

序号

排放类型
排放口名称

排放口编号

排放口类型
排放口地理坐标

排放口参数

排放标准

自行监测要求

经度

纬度

高度（m）

内径

（m）

温度（℃）

标准名称

标准限值

污染因子

监测点位

监测因子

监测频次

1

有组织
焚烧炉废气DA001

DA001

一般排放口

102°32′8.821″

25°13′48.481″

15

0.4

80
《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078－1996)中表2金属压延、锻造加热炉二级标准、表4燃煤（油炉窑）
200mg/m3
颗粒物
DA001排气筒

非甲烷总烃、颗粒物
次/半年

Ⅰ级
烟气黑度（林格曼级）
850mg/m3
SO2
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准
0.77kg/h、240mg/m3
NOX
2

抛丸除锈、喷塑废气DA002

DA002

一般排放口

102°32′8.804″

25°13′48.365″

15

0.4

20

3.5kg/h、120mg/m3
颗粒物 
DA002排气筒

颗粒物
3

固化、印字废气DA003

DA003
一般排放口

102°32′8.835″

25°13′48.247″

15

0.4
20
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准
70mg/m3
非甲烷总烃

DA003排气筒

非甲烷总烃
4
无组织
/
/
/
/
/
/
/
/
《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1厂区内无组织排放限值要求
监控点处1h平均浓度值10mg/m3
非甲烷总烃

厂房外设置监控点
非甲烷总烃

监控点处任意一次浓度值30mg/m3
5
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放限值
周界外浓度最高点4.0mg/m3
非甲烷总烃

厂界外1m处
非甲烷总烃

周界外浓度最高点1.0mg/m3
颗粒物
颗粒物




	
	1.1源强核算说明

本项目废气主要为残留在钢瓶内的残液或残气在各相关操作工序中因泄漏而产生的废气、焚烧炉废气（颗粒物、SO2、NOX）、抛丸机运行产生除锈颗粒物、喷塑颗粒物、固化废气（非甲烷总烃）、印字废气（非甲烷总烃）。
（1）泄漏废气
 项目在残气回收、瓶阀拆卸、气密性试验等检验过程会有极少量气体逸散到空气中，逸散的气体为液化石油气，主要是丙烷、丁烷等低碳氢烷烃化合物（以非甲烷总烃计）。根据行业经验统计，钢瓶残气量约为0.01kg/个。本项目检测能力设计为30万个钢瓶，检测钢瓶也为家用液化气瓶，因此钢瓶中残留的残液具有相似性，因此本项目钢瓶残液总量约为3t/a。残气回收过程回收装置回收效率约99.5%，即回收到焚烧炉或静电喷涂流水线作为燃料的量为2.985t/a。未回收的残气在车间无组织排放，因此非甲烷总烃排放量为0.015t/a，本项目年工作300日，每日工作8小时，则排放速率为0.006kg/h。建设单位应加强员工生产过程的规范操作，加强对残气的回收，尽量避免气体的泄漏，以降低污染物排放。
（2）焚烧炉废气
焚烧炉废气主要为液化石油气燃烧废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）及钢瓶焚烧表面喷涂层废气。
①液化石油气燃烧废气
根据核算，项目焚烧使用燃料液化石油气用量为15t/a（6000m3/a，其中旧钢瓶抽残2.985t，昆明鹏鄂液化气经营有限公司接入使用12.015t/a，其燃烧后产生的物质主要为CO2和H2O，另外含有少量烟尘、SO2、和NOx。

液化石油气中加有乙硫醇等加臭剂，亦会伴随有轻微的少量恶臭气味，通过焚烧处理后变为二氧化碳、二氧化硫和水，经处理后项目臭气对周边环境影响较小。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），液化石油气燃烧产生的废气污染物产污系数参考《33-37，431-434机械行业系数手册》，产污系数见下表。
表4-3 项目焚烧炉废气污染产污系数
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
单位
产污系数
产生量
液化

石油

气
液化石油气工业炉窑
所有规模
废气
工业废气量
立方米/立方米-原料
33.4
200400m3/a
颗粒物

千克/立方米-原料

0.000220

0.001t/a

二氧化硫
千克/立方米-原料
0.000002s
0.001t/a
氮氧化物
千克/立方米-原料
0.00596
0.04t/a
注：S——收到基硫分（取值范围 0-100，燃料为气体时，取值范围≥0），本项目按最不利情况取值，S=100。
②钢瓶焚烧表面喷涂层废气
钢瓶焚烧过程中，表面喷涂层完全炭化会产生烟尘。

钢瓶表面涂层粉末涂料的类型为环氧聚酯粉末涂料，由环氧树脂、聚酯树脂、碳酸钙、颜料、助剂组成。环氧树脂的种类繁多，不同类型的环氧树脂的合成方法不同。环氧树脂的合成方法主要有两种:（1）多元酚、多元醇、多元酸或多元胺等含活泼氢原子的化合物与环氧氯丙烷等含环氧基的化合物经缩聚而得。（2）链状或环状双烯类化合物的双键与过氧酸经环氧化而成目前双酚A型环氧树脂占环氧树脂总产量的85%以上，双酚A型环氧树脂是由双酚A和环氧氯丙烷在氢氧化钠催化下反应制得的。常见的环氧树脂是由二元(或多元酚与环氧氯丙烷在碱的参与下缩聚而得。由于反应的复杂性，无论是醚化阶段还是脱氯化氢成环阶段，都存在着主反应和副反应。双酚A型环氧树脂中的氯以其存在形式分为有机氯和无机氯。无机氯主要是指树脂中的氯离子，无机氯的存在会影响固化树脂的电性能。树脂中的有机氯含量标志着分子中未起闭环反应的那部分氯醇基团的含量，它含量应尽可能地降低，否则也会影响树脂的固化及固化物的性能。一般产品有机氯含量为(400-500)x10-，高纯环氧树脂为<200x10-，而超高环氧树脂<100X10-。无机氯一般是反应过程中产生的经水洗后依然残留的NaCl。它的存在常温下就会非常明显地影响环氧树脂固化物的电性能，对耐水性也有影响。通常在树脂生产过程中，只要加强水洗，一般都能做到含量很低。聚酯树脂一般是多元醇和多元酸酯化合而成，不含氯离子，此外还含有少量的颜料和填料。环氧-聚酯粉末涂料的化学元素主要为碳、氢、氧，环氧树脂生产过程卤系阻燃剂也被限制其使用，而环氧树脂中氯含量也会影响树脂的固化及固化性能，因此本项目基本不会产生二噁英，不做分析。本项目热处理燃烧后主要污染物为二氧化碳、水蒸气。随着钢瓶使用时间的增加，其表面及内部沉积了一小部分杂质，在燃烧过程中将产生一定量的大颗粒物。根据原辅料情况，本项目聚酯环氧粉末涂料用量为5.6ta，附着钢瓶表面的粉末为3.92t/a，粉末涂料的主要可燃成分为环氧树脂和聚酯树脂。采用固体燃料燃烧产生的烟气量经验公式计算其烟气产生量：
+0.5
式中：V——燃烧烟气量，Nm3 /kg； 
C——燃料中C含量，%；环氧树脂分子式为(C11H12O3)n，可计算出C含量约为68.75%，聚酯树脂一般采用间苯二甲酸合成，间苯二甲酸分子式为C8H6O4，可计算出C含量为57.83%，碳酸钙在825℃才开始分解，本项目不计算C含量，则可计算出粉末涂料中C含量为19.93%。 
S——燃料中S含量，%；根据粉末涂料的成分分析可知，不含硫。 
N——燃料中N含量，%；根据粉末涂料的成分分析可知，不含氮。 
L——理论空气量，Nm3 /%kg；
a——空气过剩系数，本次取值3.5； 
Q——固体燃料燃烧热值，kj/kg：粉末涂料约为700kj/kg。 
根据上述公式，可计算出烟气产生量为2.20Nm3 /kg-燃料，则项目烟气产生量为8624Nm3 /a；粉末涂料中不含硫，故不会产生SO2；粉末涂料中不可燃物质占比约30%，通过颗粒物形式排放，则颗粒物产生量约为1.176t/a；燃烧过程中会产生热力型氮氧化物，热力型氮氧化物的产生量与燃烧温度有关，本项目燃烧炉燃烧温度约为300~600℃，根据《热力型氮氧化物形成机理和控制方式》，在600℃的情况下，NOx的排放浓度约为96mg/m3，则可计算出本项目 NOx 产生量为 0.09kg/a。

项焚烧废气经密闭管道连接至固化工段间接使用余热后经密闭管道收集连接至1套布袋除尘器（处理效率为97%）处理由15m高排气筒外排（DA001）。
③焚烧炉燃烧废气污染物产排情况
项目焚烧炉燃烧废气污染物产排情况见下表：

表4-4 项目焚烧炉燃烧废气污染产排情况一览表
产污节点
污染物
产生量t/a
产生

浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
排放

浓度mg/m3
排放标准
是否

达标

浓度mg/m3
速率kg/h
液化石油气燃烧
颗粒物
0.001
/
/
/
/
/
/
/
SO2
0.001
/
/
/
/
/
/
/
NOx

0.04
/
/
/
/
/
/
/
钢瓶焚烧
颗粒物
1.176
/
/
/

/

/
/

/

SO2
0.00009
/
/
/

/

/
/

/

合计
颗粒物
1.177
5873
0.035
0.015
174.65
200

/
达标
SO2
0.001
49.9
0.001
0.0004
49.9
850
/
达标
NOx

0.04009
200
0.04
0.017

200
240
0.77
达标
综上所述：本项目焚烧废气经密闭管道连接至固化工段间接使用余热后经密闭管道收集连接至1套布袋除尘器处理后颗粒物、二氧化硫可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078－1996）中表2金属压延、锻造加热炉二级标准，颗粒物≤200mg/m³，二氧化硫≤850mg/m³；氮氧化物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准，氮氧化物≤240mg/m3（0.77kg/h）。
（3）抛丸除锈、喷塑颗粒物
①抛丸除锈颗粒物产生及排放情况
本项目使用抛丸机除锈时会产生一定的除锈粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），本项目抛丸机除锈的颗粒物产生量参考《33-37，431-434机械行业系数手册》核算，工业废气量产物系数为8500立方米/吨-原料，颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，

本钢瓶约30万个，单个钢瓶的重量约为17.2kg，总重量约为5160t，另外项目约有10t的钢丸参与到抛光除锈工序，因此抛丸除锈工业废气量为439.45万m3/a，粉尘产生量为11.32t/a。经排风口设置密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后有组织排放（收集效率约为95%，其余5%无组织逸散，处理效率为97%），则有组织颗粒物排放量为0.32t/a，无组织逸散量为0.57t/a。
②喷塑颗粒物产生及排放情况
项目喷塑粉料用量为5.6t/a，静电喷涂流水线自带脉冲反吹式过滤装置，颗粒物经处理后由DA002排气筒外排，项目生产线符合《现代涂装手册》的相关要求，因此喷涂附着率70%，粉末回收效率为95%（滤芯式），即未附着钢瓶表面的粉末为1.68t/a，则粉尘的排放量为0.08t/a。
③抛丸除锈、喷塑颗粒物合计排放情况
抛丸除锈废气经排风口设置管道连接至1套布袋除尘器处理、喷塑废气经设备自带脉冲反吹式过滤装置处理。经处理后的抛丸除锈废气与喷塑废气由管道共同连接至1根15m高排气筒外排（DA002）。
表4-5 项目抛丸除锈、喷塑工段废气污染产排情况一览表
产污节点
污染物
排放形式
产生量t/a

产生

浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
排放

浓度mg/m3
排放标准
是否

达标

浓度mg/m3
速率kg/h
抛丸除锈及喷塑
颗粒物

有组织
11.32
2575
0.4
0.17
91.02
120
3.5
达标
1.68
382.29
无组织
0.57
/

0.57
/

/

1

/
/
综上所述，抛丸除锈及喷塑颗粒物排放速率、浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准，颗粒物≤120mg/m3（3.5kg/h）。
（4）固化废气及印字废气
①固化废气
项目固化过程中，钢瓶表面聚酯环氧树脂粉末层受热会产生非甲烷总烃，根据上述分析，项目涂料用量为5.6t/a，最终利用率约为98.5%，即约有粉末涂料5.516t/a进入高温固化工序，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（生态环境部公告 2021 年第24号）》中33金属制品业系数手册，喷塑后烘干固化工段工业废气产物系数为37262立方米/吨-原料、有机废气产排污系数为1.2kg/吨-原料。则工业废气量为205537.192m3/a，有机废气（以VOCs计）产生量约为0.007t/a。

②印字废气
本项目在使用印字机对瓶身印字的过程中，根据原辅材料分析，印字使用的水性油墨成分不含苯系物质，油墨挥发将产生有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目采取环保油墨进行印，《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中喷墨水性油墨的VOCs含量最大值为30%，本项目考虑最不利情况取30%计算，本项目油墨用量为0.25t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为 0.07t/a（0.03kg/h）。
③固化废气、印字废气合计产排情况
固化烘道排气口设置密闭管道连接至1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附（处理效率为80%）装置处理后由15m高排气筒外排（DA003），印字工段废气经排气口设置1个集气罩（收集效率60%）收集经管道并入固化废气设置的1套二级活性炭吸附装置处理后统一由1根15m高排气筒外排（DA003）。

表4-6 项目固化废气及印字废气污染产排情况一览表
产污节点
污染物
排放形式
产生量t/a
产生

浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
排放

浓度mg/m3
排放标准
是否

达标

浓度mg/m3
速率kg/h
固化废气
非甲烷总烃
有组织
0.007
0.01
0.006
48.65
70
/
是
印字废气
非甲烷总烃
有组织
0.07
无组织

0.028
/
0.028
/

/

综上所述：本项目固化及印字过程非甲烷总烃排放浓度为48.65mg/m3，满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准，即非甲烷总烃≤70mg/m3。
1.2治理措施可行性分析

本项目大气污染物主要来源于抽残、拼法拆卸等过程中产生的废气；焚烧炉燃烧液化石油气残液产生的颗粒物、SO2及NOX；抛丸除锈颗粒物、喷塑颗粒物；固化过程产生的非甲烷总烃；印字废气非甲烷总烃。
焚烧炉废气经密闭管道输送至夹板式固化烘道夹层间接烘干使用后经密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒外排（DA001）；抛丸除锈废气经排风口设置密闭管道连接至1套布袋除尘器处理、喷塑废气经设备自带脉冲反吹式过滤装置处理，经处理后的抛丸除锈废气与喷塑废气由管道共同连接至1根15m高排气筒外排（DA002）；固化烘道排气口设置密闭管道连接至1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒外排（DA003），印字工段废气经排气口设置1个集气罩收集经管道并入固化废气设置的1套二级活性炭吸附装置处理后统一由1根15m高排气筒外排（DA003）。
表4-7  废气治理措施可行技术对照表
产污工段
污染物种类

可行技术
本项目使用技术
是否为可行技术
技术规范
可行技术
焚烧
颗粒物

排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑（HJ1121-2020）
袋式除尘，静电除尘

布袋除尘器
是
SO2
采用低硫燃料；干法、半干法脱硫；湿法脱硫

/
/
NOX
/

/
/
抛丸除锈
颗粒物
排污许可证申请与核发技术规范 总则 HJ942-2018
袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他
布袋除尘器
是
喷塑

脉冲反吹式过滤装置
是
烘干固化、印字
非甲烷总烃

排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业 HJ1066-2019
集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他

二级活性炭吸附
是
根据源强核算，本项目焚烧废气经密闭管道连接至固化工段间接使用余热后经密闭管道收集连接至1套布袋除尘器处理后颗粒物排放速率为0.0004kg/h、排放浓度为174.65mg/m3、二氧化硫排放速率为0.0004kg/h、排放浓度为49.9mg/m3，均可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078－1996）中表2金属压延、锻造加热炉二级标准，颗粒物≤200mg/m³，二氧化硫≤850mg/m³；氮氧化物排放速率为0.017kg/h、排放浓度为91.02mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准，氮氧化物≤240mg/m3（0.77kg/h）。抛丸除锈及喷塑颗粒物排放0.17kg/h、排放浓度为91.02mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准，颗粒物≤120mg/m3（3.5kg/h）。固化及印字过程非甲烷总烃排放浓度为48.65mg/m3，满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准，即非甲烷总烃≤70mg/m3。
综上分析，项目采取的治理措施是可行的。
1.3非正常排放

根据项目生产工艺及产污环节、污染治理措施及污染物排放情况，本次环评非正常排放情况主要考虑活性炭吸附装置、布袋除尘破损及故障导致非正常运行，污染物处理效率下降到50%作为非正常排放情形，排放频次以每年3次计，每次排放持续时间3h。非正常情况下，污染物排放浓度见表4-8。
表4-8 非正常情形下污染物排放情况 
排气筒

编号

污染源
污染物种类
污染物排放情况

排放浓度
mg/m3
排放速率kg/h

排放持续时间
排放量kg/次
DA001
焚烧炉废气
颗粒物
1468mg/m3
0.12kg/h
3h
0.36
SO2
49.9mg/m3
0.0004kg/h
3h
0.0012
NOX
200mg/m3
0.017kg/h
3h
0.051
DA002
抛丸除锈、喷塑废气
颗粒物
1469mg/m3
2.69kg/h
3h

8.07
DA003
固化、印字废气
非甲烷总烃
233.5mg/m3
0.02kg/h
3h

0.06
非正常情况下，颗粒物及非甲烷总烃均不能达标排放，因此建设单位应加强生产设施和环保设施的运行管理，定期清理布袋、更换活性炭，确保环保设施处于正常运行状态。在出现环保设施不正常运行时，应立即停产检修，减少污染物事故排放。
1.4环境影响分析

项目所在区域环境空气质量功能区2类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。运营期焚烧炉废气经密闭管道输送至夹板式固化烘道夹层间接烘干使用后经密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒外排（DA001），颗粒物、二氧化硫可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078－1996）中表2金属压延、锻造加热炉二级标准，颗粒物≤200mg/m³，二氧化硫≤850mg/m³；氮氧化物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准，氮氧化物≤240mg/m3（0.77kg/h）。抛丸除锈废气经排风口设置密闭管道连接至1套布袋除尘器处理、喷塑废气经设备自带脉冲反吹式过滤装置处理，经处理后的抛丸除锈废气与喷塑废气由管道共同连接至1根15m高排气筒外排（DA002），抛丸除锈及喷塑颗粒物排放速率、浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准，颗粒物≤120mg/m3（3.5kg/h）；固化废气经排气口设置密闭管道收集至1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒外排（DA003），印字工段废气经排气口设置1个集气罩收集经管道并入固化废气设置的1套二级活性炭吸附装置处理后统一由1根15m高排气筒外排（DA003），固化及印字工段非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准，非甲烷总烃≤70mg/m3。
根据现场勘查，项目周围500m范围内的大气环境敏感点为西南侧350m处深沟箐、东南侧360m处沙锅村。项目最近敏感目标距离本项目较远，废气处理达标排放后，对周围环境及敏感点的影响较小。
地表水环境影响分析
项目运营期废水主要为生活污水，不涉及生产用水及生产废水。
（1）废水污染源强核算结果
    根据核算项目污水产生量为0.498m3/d、149.4m3/a，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。
（2）污水处理站依托可行性分析
生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。

昆明鹏鄂液化气经营有限公司于2014年9月委托九江市环境科学研究院编制《昆明鹏鄂液化气经营有限公司850m3石油液化气储配充装站项目环境影响报告表》；并于同年取得昆明市生态环境局富民分局文件（富环保复[2014]58号）关于对《昆明鹏鄂液化气经营有限公司850m3石油液化气储配充装站项目环境影响报告表》的批复；于2022年6月办理排污登记手续并取得固定污染源排污登记回执（登记编号：915301116908879588001W）；于2023年4月编制了突发环境事件应急预案并完成备案；于2023年6月委托云南臻善环保科技有限公司完成昆明鹏鄂液化气经营有限公司850m3石油液化气储配充装站项目竣工环境保护验收工作。
昆明鹏鄂液化气经营有限公司聘有职工15人，生活污水产生量约为0.747m3/d、224.1m3/a，本项目污水产生量为0.498m3/d、149.4m3/a，合计产生量为1.245m3/d，本项目依托污水处理设施日处理规模为5m3/d，能满足同时处理生活污水需求。
昆明鹏鄂液化气经营有限公司污水处理设施设备内自带一个2m³的蓄水池，在一体化污水处理设施旁设置一个容积为5m3的蓄水箱，雨天将处理后办公生活废水暂存于蓄水池和蓄水箱中，待非雨天用于项目区绿化浇灌及道路场地洒水降尘。

根据昆明鹏鄂液化气经营有限公司850m3石油液化气储配充装站项目竣工环境保护验收过程中于2023年5月29日出具的验收监测结果，污水处理站出水水质能达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB-T18920-2020）标准。
综上所述，昆明鹏鄂液化气经营有限公司环保手续齐全，污水处理站出水水质达标，本项目生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司污水处理站处置可行。

（3）废水影响分析

综上所述，生活污水依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用昆明鹏鄂液化气经营有限公司厂区绿化，不外排，对周边环境影响较小。
3、声环境影响分析和措施
（1）机械设备噪声源强分析
运营期噪声主要来自瓶阀装卸机、抛丸除锈机、静电喷涂流水线、空压机、风机等机械设备。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声源调查如下：
表4-9 主要生产设备噪声源强

序号
建筑物名称
声源名称
声功率级/dB(A)
声源控制措

施
空间相对位置/m
距室内

边界距

离/m
室内边

界声级

/dB(A)
运行时

段
建筑物

插入损

失

/dB(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级

/dB(A)
建筑物

外距离
1
生产车间
瓶阀装卸机
80
厂房隔声、

建筑基垫、

距离衰减
29
31
1
12.6
48.2
昼间
20
22.2
1
2
瓶阀装卸机
80
30
24
1
12.5
48.1
昼间
20
22.1
1
3
抛丸除锈机
85
3
30
1
19.4
50.4
昼间
20
24.4
1
4
静电喷涂流水线
85
-2
29
1
21.3
45.8
昼间
20
19.8
1
5
空压机
85
-1
27
1
9.8
49.8
昼间
20
23.8
1
6
风机
85
-5
25
1
15.5
48.1
昼间
20
22.1
1
（2）噪声污染防治措施

①在总体设计上要布局合理，应将高噪声源安装在车间或室内隔声，同时加装消声器等，并远离办公区；

②在产噪设备安装连接时，要采用合理的连接方式，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），这样可降低噪声声压等级10dB(A)左右；

③对机械传动部件动态不平衡处认真进行平衡调整，可降噪10dB(A)左右；

④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。

在项目建设的同时对发声设备采取上述治理措施后，主要噪声源的声压级可降低10—25dB(A)左右。

（3）声环境影响分析

根据建设项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择点声源预测模式模拟预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减。

（1）噪声户外传播声级衰减计算模式：

Lp（r）=Lp（r0）- 20lg（r/r0）

式中：

Lp（r）---预测点处声压级，db；

Lp（r0）----参考位置r0处的声压级，db；

r-----预测点距声源的距离，m；

r0-----参考位置距声源的距离（1m）；

（2）[image: image3.wmf]n

个噪声源对同一受声点的声压级叠加（未叠加背景值）计算模式：


[image: image4.wmf])

10

lg(

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

pi

Leq


式中：

Lep---某预测受声点的总声压级，dB（A）；

Lpi---某声源在预测受声点产生的声压级，dB（A）；

n---声源个数。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）
式中：

Leq---预测点的噪声预测值，dB（A）；

Leqg---建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点背景噪声值dB（A）。
根据噪声源强以及点源衰减预测模式（本项目预测软件选用根据《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》构建的环安噪声影响评价系统Online V4），项目建成后主要噪声源对厂界影响预测结果详见下表（本次预测仅考虑设备噪声的影响）。计算结果见下表所示：

表4-10 项目工业企业厂界噪声与声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
序号
名称
X坐标（m）
Y坐标（m）
离地高度（m）
贡献值（db）
1
东厂界
106.46
-1.32
1
29.8
2
南厂界
-9.51
-72.78
1
26.95
3
西厂界
-94.37
5.38
1
37.92
4
北厂界
48.02
78.83
1
32.55
综上，项目运营期噪声能达标排放，对周边环境影响较小。
（2）噪声监测要求

噪声监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1301-2023）中自行监测要求，本次环评对建设项目提出实施噪声监测建议。具体建议见表4-11。

表4-11 运营期噪声排放监测计划表

监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
厂界东南西北外1m处
昼间等效声级、夜间等效声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
4、固废环境影响分析和措施
（1）固体废物产生及处置情况
本项目运营过程中产生的固废主要为一般固废（废钢瓶、废瓶阀、废钢丸、除尘器收集粉尘、废布袋），员工生活垃圾、危险废物（废机油、废活性炭）等。
 ①废钢瓶、废瓶阀、废钢丸（固废代码900-001-S17）

检测过程不合格的钢瓶报废处理。项目预计有1%的报废品，产生量3000个，折算52t/a。
废角阀产生量约 30万只/a（质量约为0.2kg/个，折合60t/a），废钢丸产生量10t/a。根据《固体废物分类与代码目录2024版》，废钢瓶、废瓶阀、废钢丸为SW17可再生废物中的废钢铁，固废代码为900-001-S17。

废钢瓶退回委托检测单位，废角阀、废钢丸经收集至一般固废暂存间暂存，交由特定的回收厂家回收。
②除尘器收集粉尘（固废代码900-099-S16）
除尘器收集的抛丸除锈除尘器粉尘量约为10.754t/a，喷涂除尘器粉尘收集量约为1.55t/a，焚烧炉布袋除尘器收集粉尘量约为1.14t/a，合计除尘灰产生量为13.44t/a。根据《固体废物分类与代码目录2024版》，本项目除尘灰为SW59其他工业固体废物中的其他固体废物，固废代码为900-099-S59。

喷涂粉尘在除尘器定期清灰后可直接回用于原料配料使用；除锈粉尘、焚烧炉、固化除烟粉尘交由相关单位回收利用。

③废滤芯/废布袋（固废代码900-099-S59）
项目喷塑废气经设备自带脉冲反吹式过滤装置处理，滤芯需定期检查或更换以保证粉末的回收效率，企业拟每半个月检查一次滤芯的状态，每3个月更换一次全部滤芯，故产生废滤芯，产生量约为 0.02t/a；粉尘废气处理设施布袋除尘器维护过程中会产生废布袋，平均两年更换一次，废布袋的年平均产生量为 0.01t/a，收集后交由有处理能力的固废单位处理。
④生活垃圾（固废代码：900-099-S64）
项目劳动定员10人，员工每人每天产生的生活垃圾按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a）。根据《固体废物分类与代码目录2024版》，废本项目生活垃圾为SW64其他垃圾，固废代码为900-099-S64。

项目设置2个移动式加盖垃圾收集桶用于收集生活垃圾，定期委托园区环卫部门清运处置。

⑤废机油（900-214-08）、废活性炭（900-033-49）
在项目运行期间，若生产设备发生故障需要维修，将产生少量废机油及废机油桶，年产量约为0.1t。根据《国家危险废物名录》（2021版），产生的废机油等属于名录中“HW08废矿物油与含矿物油废物”类中非特定行业“900-214- 08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类废物，属于危险废物，产生的废机油收集后进入危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。

本项目固化废气及印字废气采取“二级活性炭吸附”装置处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号），采用双级活性炭吸附法去除挥发性有机物去除效率为70%，根据上述分析非甲烷总烃总去除量为0.049t/a，参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》附录A，活性炭对废气的吸附量按0.15t/t活性炭考虑，则每年填充量约为0.33t，考虑达到80%时就需进行更换，则活性炭每2个月更换一次，则年更换6次，更换产生的活性炭量为0.396t/a，加上被吸附有机废气0.049t/a，则产生废活性炭0.445t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目“二级活性炭吸附装置”产生的废活性炭属于HW49其他废物，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，危险废物代码为：900-039-49。经收集后进入危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。
项目运营期间产生的各类固体废物产排情况见表4-12。

表4-12 项目固体废物产生情况一览表

污染物名称

产污环节
废物类别
代码

物理性状
产生量（t/a）
贮存及处置方式

利用或处置量（t/a）
生活垃圾

职工生活
一般固废
900-099-S64
固态
1.5
生活垃圾设置2个垃圾桶收集暂存，定期交由环卫部门清运处置
1.5
废钢瓶
生产过程
一般固废
900-099-S16
固态
52
退回委托检测单位
52
废瓶阀
生产过程

一般固废

900-099-S16
固态

60
进入50m2一般固废暂存间分区暂存，交由特定的回收厂家回收
60
废钢丸
生产过程

一般固废

900-099-S16
固态

10
10
除尘器收集粉尘
烘干废气
一般固废
900-099-S16
固态
13.44
喷涂粉尘在除尘器定期清灰过程产生后可直接回用于原料配料使用；除锈粉尘、除烟粉尘交由相关单位回收利用
13.44
废滤芯
喷塑
一般固废

900-099-S59

固态

0.02
交由有处理能力的固废单位处理

0.02

废布袋
颗粒物处理
一般固废

900-099-S59

固态

0.01
0.01

废机油
机械检修维护
危险废物
900-214-08
固态
0.1
进入10m2危险废物暂存间内分区暂存，定期委托有资质单位清运处置。
0.1
废活性炭
活性炭吸附箱
危险废物
900-033-49
固态
0.445
0.445
（2）固体废物处置可行性分析
本项目固废主要为废钢瓶、废瓶阀、废钢丸、除尘器收集粉尘、废滤芯、废布袋，员工生活垃圾、废机油、废活性炭等，产生的废瓶阀、废钢丸进入50m2一般固废暂存间分区暂存，交由特定的回收厂家回收；废钢瓶退回委托检测单位；喷涂粉尘在除尘器定期清灰过程产生后可直接回用于喷塑工段；除锈粉尘、除烟粉尘交由相关单位回收利用；废滤芯、废布袋交由有处理能力的固废单位处理；员工生活垃圾设置2个垃圾桶收集暂存，定期交由环卫部门清运处置；废机油、废活性炭进入10m2危险废物暂存间内分区暂存，定期委托有资质单位运处置，定期委托有资质的单位清运处置。
①一般工业固废管理要求
废钢瓶、废瓶阀、废钢丸设置1座面积为50m2的一般固废暂存间，为封闭房间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）技术要求建设，具备防渗、防风、防雨、防晒等要求。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固废管理规定，环评提出以下管理措施。
A.运营期应当建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固废可追溯、可查询，并采取防治一般工业固废污染环境的措施。

B.禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

C.委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

D.应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

②危险废物管理要求

项目危险废物为废机油、废活性炭，设置1个10m2的危险废物暂存间分区暂存。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于危险废物管理规定，环评提出以下管理措施。

A.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

B.应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

C.应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。

D.危险废物暂存间为重点防渗区，其建设应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行建设和管理：
a.基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；同时满足防风、防雨、防晒等要求。
b.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。
E.张贴标识标牌

危险废物暂存间内外悬挂的危险废物警告标志形状为等边三角形，边长40cm，背景为黄色，图形为黑色，警告标志外檐2.5cm；危废间室内外悬挂的危险废物标签尺寸为40cm*40cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签尺寸为20cm*20cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签尺寸为10cm*10cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择。
采取以上措施后，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。
5、地下水及土壤污染影响和污染防治措施

对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目可不开展地下水、土壤环境影响评价。
项目运营过程中可能对土壤及地下水造成的影响为危废暂存间防渗层破损导致污染物下渗至土壤，进而污染地下水。因此危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。
对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区和简单防渗区。建设情况见表4-13。

表4-13 本项目地下污染防渗分区划分一览表

项目建筑

防渗分区

防渗技术要求

建设要求
实施措施
备注
危废暂存间

重点防渗区

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
设置1个面积为10m2的危废暂存间
危废暂存间地面及墙裙需按防渗要求采取防渗，采用至少2mm厚防渗漆材料防渗，使其渗透系数≤10-10cm/s。对其进行分区，不同危废分区存放。
已建，需进行防渗处理、分区、合规张贴标识标牌
固废暂存间、生产、道路、办公区
简单防渗区
简单硬化
除绿化面积外硬化处理。
——
新建
6、生态环境影响分析
项目为新建项目，项目用地为工业用地。根据现场调查，项目用地范围内无特殊生态敏感区、重要生态敏感区，无生态环境保护目标。项目运营期对生态环境影响较小。
7、环境风险防范措施

（1）风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质判别依据，废机油、液化石油气为本项目的环境风险危险物质，液化石油气为焚烧炉燃料，合计使用量为15t/a，其中旧钢瓶抽残2.985t，昆明鹏鄂液化气经营有限公司购入使用12.015t，抽惨的液化石油气直接进入焚烧炉燃烧，昆明鹏鄂液化气经营有限公司购入的液化石油气使用储气罐暂存于储气房，共设置了3个均为1m3的储气罐，厂区最大存储量为3m3/a（0.015t/a）。厂区内废机油最大储存量为0.1t/a。本项目涉及的危险物质见表4-14。

表4-14  项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量
序号

物质名称

CAS号

最大储存量/t
临界量/t

Q值
1

废矿物油
/
0.1
2500

0.00004
2
液化石油气
68476-85-7
0.015
10

0.0015
合计
0.00154
计算得危险物质数量与临界量的比值Q为0.00154，判定项目风险潜势为Ⅰ，不需要开展环境风险专项评价。
（2）风险源分布及可能影响途径

项目废机油更换后暂存于危废暂存间内，可能的影响途径主要为渗漏，污染区域地表水及地下水，或引起火灾及伴生/次生环境风险；液化石油气存在于储气罐及输送管道内，若罐体、管道破损，液化石油气泄漏遇明火将会发生火灾，衍生废气、废水等污染物排放。

表4-15  项目环境风险源及影响途径分析
风险单元
风险源
风险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
生产车间
暂存、生

产过程
液化石油气
泄漏、火

灾衍生污染物排放
泄漏物质→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境

2、泄漏物质及消防水→在未防渗区域
周边居民、厂区周边地下水和土壤
危险废物暂存间
暂存
废机油
泄露
泄漏物质→在未防渗区域
厂区周边地下水和土壤
（3）环境风险防范措施

①危废暂存间地面及墙裙防渗严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置。定期检查维护，发生破损及时修复；废矿物油盛装在油桶内，油桶存放于防渗托盘上，若废矿物油发生泄漏，可及时发现并采取截流措施；废矿物油主要储存于废物暂存间，若危废暂存间发生火灾风险，可实现与厂区其余建构筑物分离，不会造成厂区大面积火灾，一旦泄漏立即用沙土覆盖。

②储气房设置3个储气罐，需要设置泄漏检测装置，储气房需设置防静电及灭火器等设施，同时严格管理厂区工作人员，禁火禁烟。
③设置应急避难场所及逃跑路线，发生环境风险情况下及时告知周边群众。

④制定厂区突发环境事件应急预案的编制并备案，配套完善应急物资建设，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#排气筒
（DA001）
	颗粒物、烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物
	焚烧炉废气经密闭管道输送至夹板式固化烘道夹层间接烘干使用后经密闭管道连接至1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒外排（DA001）
	颗粒物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2金属压延、锻造加热炉二级标准，即颗粒物≤200mg/m3、烟气黑度≤1（林格曼级）
二氧化硫参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4燃油（气）标准，二氧化硫排放浓度≤850mg/m3；氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值，氮氧化物排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤0.77kg/h

	
	2#排气筒
（DA002）
	颗粒物
	抛丸除锈废气经排风口设置密闭管道连接至1套布袋除尘器处理、喷塑废气经设备自带脉冲反吹式过滤装置处理。经处理后的抛丸除锈废气与喷塑废气由管道共同连接至1根15m高排气筒外排（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h

	
	3#排气筒
（DA003）
	非甲烷总烃
	固化废气经排气口设置密闭管道收集至1套脉冲布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒外排（DA003）；印字工段废气经排气口设置1个集气罩收集经管道并入固化废气设置的1套二级活性炭吸附装置处理后统一由1根15m高排气筒外排（DA003）
	《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准，即非甲烷总烃≤70mg/m3

	
	厂区内无组织
	非甲烷总烃
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1厂区内无组织排放限值要求，监控点处1h平均浓度值10mg/m3、监控点处任意一次浓度值30mg/m3

	
	厂界无组织
	颗粒物、非甲烷总烃
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，颗粒物：周界外浓度最高点1.0mg/m3，非甲烷总烃：周界外浓度最高点4.0mg/m3

	地表水环境
	办公生活
	CODcr、动植物油、BOD5、氨氮、总磷、SS
	依托昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站（处理规模5m3/d，处理工艺为MBR工艺）处理后回用厂区绿化，不外排。
	/

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	设备安装减振基础，风机敷设消音棉、生产设备置于车间内
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	设置1间10m2危废暂存间分区暂存废机油、废活性炭，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的设计、建设和运营管理，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，重点进行防渗，危废间地面要求硬化，涂防渗漆，建设导流沟及集液池，粘贴标识标牌，并建立危废管理台账。定期交由有资质的单位清运处置。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	废钢瓶返回委托检测单位；废瓶阀、废钢丸进入50m2一般固废暂存间分区暂存，交由特定的回收厂家回收；喷涂粉尘在除尘器定期清灰过程产生后可直接回用于原料配料使用；除锈粉尘、除烟粉尘均交由相关单位回收利用；废滤芯、废布袋交由有处理能力的固废单位处理。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾设置2个垃圾桶收集暂存，定期交由环卫部门清运处置。
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间地面及墙裙需按防渗要求采取防渗，采用至少2mm厚防渗漆材料防渗，使其渗透系数≤10-10cm/s。对其进行分区，不同危废分区存放；一般固废暂存间采用混凝土硬化防渗；生活区及道路采用简单硬化处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①危废暂存间地面及墙裙防渗严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置。定期检查维护，发生破损及时修复；废矿物油盛装在油桶内，油桶存放于防渗托盘上，若废矿物油发生泄漏，可及时发现并采取截流措施；废矿物油主要储存于废物暂存间，若危废暂存间发生火灾风险，可实现与厂区其余建构筑物分离，不会造成厂区大面积火灾，一旦泄漏立即用沙土覆盖。

②储气房设置3个储气罐，需要设置泄漏检测装置，储气房需设置防静电及灭火器等设施，同时严格管理厂区工作人员，禁火禁烟。
③设置应急避难场所及逃跑路线，发生环境风险情况下及时告知周边群众。

④制定厂区突发环境事件应急预案的编制并备案，配套完善应急物资建设，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

	其他环境
管理要求
	（1）排污口规范化设置
项目废气排放口必须按照国家和云南省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量（设置永久采样、监测孔和采样监测用平台）、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
（2）运营期监测计划
应根据“主要环境影响和保护措施”中对每个要素提出的运营期监测计划及排污许可证管理要求，定期开展运营期监测。
（3）竣工环境保护验收
本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应按照《建设项目竣工环境保护暂行办法》（国环规环评[2017]4号）组织自主竣工环境保护验收，验收经环保行政主管部门备案后方可正常投入生产。


六、结论
	本项目建设符合国家产业政策；与园区功能定位相符；选址合理，符合“三线一单”要求；总平面布置合理可行；拟采取的污染防治措施切实可行、合理有效；项目涉及风险物质贮存量较小，拟采取的风险防范措施有效可行，环境风险处于可接受水平；因此污染物排放在建设单位认真落实设计、环评要求的废气、废水、噪声及固废处理措施前提下，确保污染物稳定达标排放或循环使用，从环境影响角度分析，项目建设可行。


附表  建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.7
	0
	0.7
	+0.7

	
	NOx
	0
	0
	0
	0.04
	0
	0.04
	+0.04

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.028
	0
	0.028
	+0.028

	固体废物
	废钢瓶
	0
	0
	0
	52
	0
	52
	+52

	
	废瓶阀
	0
	0
	0
	60
	0
	60
	+60

	
	废钢丸
	0
	0
	0
	10
	0
	10
	+10

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	13.44
	0
	13.44
	+13.44

	
	废滤芯
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	Fe
	废布袋
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.5
	0
	1.5
	+1.5

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.1
	0
	
	+0.1

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.445
	0
	0.445
	+0.445


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
0.498





0.498





0.6





昆明鹏鄂液化气经营有限公司已建污水处理站





生活用水





0.102





厂区绿化





G、S、N、W





环保设施设备安装





注：N：噪声；G：废气；S：固废；W：废水





工程验收及设备调试











外观检测
送检钢瓶
水气分离、残液回收
卸角阀
表面焚烧（两次焚烧）
抛丸除锈
喷塑
烘干固化
印字
成品入库
自然冷却
废气
余热
固化废气
焚烧废气
1套布袋除尘器+DA001排气筒
1套脉冲布袋除尘器
废气、噪声
设备自带1套脉冲反吹过滤装置
残液
燃料
固废
噪声、固废
噪声、固废
废气

角阀安装

噪声
废气
1套布袋除尘器
气密性试验
固废、噪声
DA002排气筒
固废、噪声
泄漏废气
固废
固废
固废
1套二级活性炭吸附装置+DA003排气筒
聚酯环氧粉末涂料
储气罐（液石油化气）



_1234567891.unknown

